## F4.1 LP
Specificaţii tehnice (F4.2)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în vederea implementarii metodei de diagnostic citogenetic (FISH), în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2024 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | Agitator magnetic cu placă fierbinte | Agitator magnetic cu placă fierbinte | 6: Gama de control viteze: 250-1250 RPM Interval de reglare a temperaturii plăcii : + 30 - ≥ + 98 Material de suprafață de lucru : Aliaj din aluminiu Diametrul plăcii de lucru : ≥ 160 mm
| 2 | Agitator-incubator orbital | Agitator-incubator orbital | 6: Interval de reglare a temperaturii : +25°C... ≥ +80°C Stabilitatea temperaturii: ±0.5°C Display: LCD Setare digitală a orei: 1 min–96 h Semnal sonor al cronometrului: Da Cu platformă inclusă
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2 LP
Specificaţii de preț (F4.1)
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale în vederea implementarii metodei de diagnostic citogenetic (FISH), în scopul realizării Programului Național de Control al Cancerului pentru anul 2024 (repetat 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Agitator magnetic cu placă fierbinte | Agitator magnetic cu placă fierbinte | 3: buc; 4: 1; 9: Pînă la finele trimestrului I (2024) | 8100
33100000-1 | 2 | Agitator-incubator orbital | Agitator-incubator orbital | 3: buc; 4: 1; 9: Pînă la finele trimestrului I (2024) | 70000
|  |  |  | 5: Suma total: | 78100
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
QAZwsx123

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________