Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 
 Lucrari electrice interioare

Valoarea de deviz  52 616,20 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № :					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	180,1270	57,66	10 386,124	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,6200	57,66	93,409	
 3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,6800	57,66	615,809	
		Total manopera				11 095,33	
			Materiale:
 1.	000022	Cablu VVGng-LS 3x2,5 mm2	m	250,0000	12,60	3 150,000	
 2.	000023	Cablu VVGng-LS 3x1,5 mm2	m	168,0000	8,30	1 394,400	
 3.	000024	Teava gofrata din PVC d=16 mm	m	360,0000	2,60	936,000	
 4.	000928226	Lampa luminiscenta 18 W	buc	40,0000	24,00	960,000	
 5.	000928228	Lampa incandescenta 60 W	buc	1,0000	32,00	32,000	
 6.	00098	Priza cu PE (N) unitara	buc	14,0000	32,00	448,000	
 7.	00099	Intrerupator interior bipolar	buc	8,0000	24,00	192,000	
 8.	001	Dulap de comanda cu 18 module	buc	1,0000	380,00	380,000	
 9.	002	Automat diferential AD-12, 16A, 30mA	buc	2,0000	228,00	456,000	
 10.	003	Automat diferential AD-12, 16A, 10mA	buc	1,0000	228,00	228,000	
 11.	004	Automat VA47-29, 1P, 10A,B	buc	4,0000	35,00	140,000	
 12.	005	Automat VA47-29, 3P, C-25A	buc	1,0000	45,00	45,000	
 13.	006	Corp iluminat luminiscent 4x18, IP20	buc	17,0000	320,00	5 440,000	
 14.	007	Corp de iluminat cu lampi incandescente 60W	buc	1,0000	180,00	180,000	
 15.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0000	20 000,00	0,000	
 16.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 000,00	1,500	
 17.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0077	15 000,00	115,500	
 18.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0026	15 000,00	39,000	
 19.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm	t	0,0000	21 000,00	0,000	
 20.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	t	0,0000	21 000,00	0,000	
 21.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0002	3 000,00	0,600	
 22.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,1160	55,00	226,380	
 23.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0080	15,00	0,120	
 24.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,4920	20,00	9,840	
 25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	58,0000	3,00	174,000	
 26.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3772	25,00	9,430	
 27.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	58,0000	3,00	174,000	
 28.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0480	60,00	2,880	
 29.	1019852	Vopsea	kg	0,3080	35,00	10,780	
 30.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,7200	45,00	32,400	
 31.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0160	150,00	2,400	
 32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0080	12 000,00	96,000	
 33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5200	2,20	7,744	
 34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0800	0,00	0,000	
 35.	5009030	Flanse	10 buc	3,6000	12,00	43,200	
 36.	5009031	Scoabe	10 buc	24,1200	8,00	192,960	
 37.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0204	100,00	2,040	
 38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	64,8000	1,00	64,800	
 39.	5009062	Papuci de cablu	buc	48,8000	3,00	146,400	
 40.	5009070	Racordari	10 buc	6,4800	5,00	32,400	
 41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	3,00	24,000	
 42.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0271	500,00	13,550	
 43.	5009113	Prezoane	buc	34,6800	2,00	69,360	
 44.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,2266	20,00	4,532	
 45.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,3570	30,00	10,710	
 46.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,4760	15,00	7,140	
 47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1734	150,00	26,010	
 48.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0080	15,00	0,120	
 49.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0313	120,00	3,756	
 50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,6300	12,00	19,560	
 51.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	60,00	2,880	
 52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1145	15,00	1,717	
		Total materiale de construcţii				15 549,10	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7758	250,00	443,950	
 2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,7800	35,00	342,300	
 3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,7800	35,00	342,300	
 4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,3040	25,00	1 432,600	
 5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,4700	56,00	642,320	
 6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	25,00	5,500	
 7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	25,00	5,500	
 8.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,6868	300,00	206,040	
 9.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2400	15,00	3,600	
 10.	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1600	25,00	4,000	
 11.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,6900	25,00	242,250	
 12.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,9840	25,00	49,600	
 13.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,4240	25,00	435,600	
 14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,4626	250,00	615,650	
		Total utilaje de construcţii				4 771,21	

	Total	 Lei			43 846,83	
	TVA	20 %			8 769,37	
	Total deviz:				52 616,20	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)