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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (25/11-22.23-EEF/IEI1)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	70,500



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	14,10

	2
	RpEJ08F
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,500
	1,50

	3
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	70,500



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	21,15

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	119,85

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,035

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,705

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	1,058

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	1,41

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,450
	1,35

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,250
	6,75

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,020
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,020
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,030
	0,09

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	55,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	1,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	7,15

	6
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	55,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	3,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	4,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	12,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,055

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,275

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,825

	7
	RpEJ04A
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime)

	m3
	
	4,200



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,500
	2,10

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	3,400
	14,28

	
	2010102904405
	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm
	m3
	0,0014
	0,006

	
	2010102906958
	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm
	m3
	0,0007
	0,003

	8
	RpEJ04B
	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina

	m3
	
	4,200



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,860
	3,612

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,100
	0,42

	9
	RCsB29E
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 60 mm / k=3.6 pentru adincimea 400 mm

	buc
	
	9,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,280
	9,072

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,120
	3,888

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0065
	0,211

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0146
	0,473

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,190
	6,156

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V



	2.1.1. TG-1



	10
	08-03-572-4
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,490
	3,49

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,250
	0,25

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,290
	0,29

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,150
	1,15

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,290
	0,29

	11
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	12
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	12,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	18,72

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,84

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,012

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,588

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,168

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	14,64

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,072

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,432

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	73,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	12,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,24

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,012

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,072

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,144

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,024

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	1,56

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,48

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,024

	13
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Declansator

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	1,12

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,02

	14
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	3,12

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,098

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,072

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,004

	15
	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,960
	15,84

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,007
	0,028

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,526
	2,104

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,027
	0,108

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,188

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031
	0,124

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004
	0,016

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048
	0,192

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,066
	0,264

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008
	0,032

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,140
	0,56

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120
	0,48

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,290
	1,16

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008
	0,032

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total TG-1
	

	2.1.2. TGD



	16
	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,150
	0,15

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,170
	0,17

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,030
	0,03

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,100
	0,10

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,770
	0,77

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,100
	0,10

	17
	
	Pictograma pe panou

	buc
	
	1,000



	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	1,000
	1,00

	18
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	6,24

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,196

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,024

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,144

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,024

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,008

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,52

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,16

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,008

	19
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,320
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,07

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,004
	0,004

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,380
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	1,22


	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,014
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,002
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,009
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,036
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,005
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,20

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,005
	0,005

	20
	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu cu pregatire loc de montare

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	8,00

	21
	08-03-529-5
	Bloc-contactor pe constructii, cantitate bloc-contacte (contacte auxiliare) pina la 12

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,720
	14,88

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,28

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,006
	0,024

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,576
	2,304

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,056

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	4,88

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,029
	0,116

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,188

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	24,40

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	4,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031
	0,124

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,003
	0,012

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,029
	0,116

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,048

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004
	0,016

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,52

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,060
	0,24

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,200
	0,80

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,004
	0,016

	22
	08-01-082-1
	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	47,000
	5,64

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,800
	0,096

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	2,040
	0,245

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,190
	0,023

	23
	
	Clema de conexiune ЗНИ-2,5 mm2 (JXB24 A) sur

	buc
	
	12,000



	
	600-ZNI-2.5
	Clema de conexiune ЗНИ-2,5 mm2 (JXB24 A) sur
	buc
	1,000
	12,00

	24
	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2

	buc
	
	4,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,130
	4,52

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060
	0,24

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,020
	0,08

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040
	0,16

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040
	0,16

	25
	08-03-529-3
	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,960
	7,92

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,14

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,007
	0,014

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,526
	1,052

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,027
	0,054

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,047
	0,094

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,04

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,031
	0,062

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,004
	0,008

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,048
	0,096

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,066
	0,132

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,008
	0,016

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,140
	0,28

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,120
	0,24

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,290
	0,58

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,008
	0,016

	26
	08-03-575-1
	Dispozitiv: Fotoreleu

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	2,24

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,002
	0,004

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,002
	0,004

	27
	10-08-019-04
	Utilaj divers: Releu de timp

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,600
	1,20

	
	1100007
	Suruburi de asamblare cu piulite si saibe, rezistenta clasa 5,8
	t
	0,00006
	0,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total TGD
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V
	

	2.2. Corpuri de illuminat



	28
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,190



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	16,777

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,001

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,775

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,388

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,194

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,310
	0,059

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	4,864

	29
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete

	100 buc
	
	0,190



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,200
	18,658

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,775

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,210
	0,04

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	25,600
	4,864

	30
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,160



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	14,128

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,653

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,326

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,163

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,310
	0,05

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	4,096

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de illuminat
	

	2.3. Cabluri



	31
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	4,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	27,499

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,082

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	1,265

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	3,264

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	49,776

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,204

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,082

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,653

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,020
	0,082

	32
	
	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5

	m
	
	388,000



	
	600VVGng-FRLS-3x1.5
	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x1.5
	m
	1,000
	388,00

	33
	
	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5

	m
	
	20,000



	
	600VVGng-FRLS-4x1.5
	Cablu VVGng-FRLS sec. 4x1.5
	m
	1,000
	20,00

	34
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	3,170



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	24,916

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,063

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,983

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	2,536

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	38,674

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,158

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,063

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	1,014

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040
	0,127

	35
	
	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5

	m
	
	317,000



	
	600VVGng-FRLS-3x2.5
	Cablu VVGng-FRLS sec. 3x2.5
	m
	1,000
	317,00

	36
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,160



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,200
	1,792

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,003

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,05

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,128

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	1,952

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,008

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,003

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,051

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,080
	0,013

	37
	
	Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4

	m
	
	16,000



	
	600VVGng-FRLS-5x4
	Cablu VVGng-FRLS sec. 5x4
	m
	1,000
	16,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabluri
	

	2.4. Tevi



	38
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	7,480



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	178,024

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,016

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	100,232

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	7,48

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	50,116

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	134,64

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	13,464

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	36,203

	39
	
	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm

	m
	
	270,000



	
	600-PVC-20
	Teava rigida PVC ce nu raspandeste arderea d.20 mm
	m
	1,000
	270,00

	40
	
	Teava gofrata PVC d.20 mm

	m
	
	478,000



	
	600-gof-20
	Teava gofrata PVC d.20 mm
	m
	1,000
	478,00

	41
	08-02-407-2
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm

	100 m
	
	0,160



	
	1
	Muncitor
	h-om
	41,500
	6,64

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	1,050
	0,168

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,820
	0,131

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,680
	0,109

	
	1109105
	Piulite de montare de legare la pamint
	100 buc
	0,650
	0,104

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,020
	0,163

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,100
	0,656

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	8,000
	1,28

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,080
	0,013

	
	5009627
	Banda "ФУМ"
	kg
	0,032
	0,005

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,800
	0,128

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	26,800
	4,288

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	6,420
	1,027

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	8,470
	1,355

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,800
	0,128

	42
	
	Teava otel d.32 mm

	m
	
	16,000



	
	600-ot-32
	Teava otel d.32 mm
	m
	1,000
	16,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tevi
	

	2.5. Aparate de comutatie de joasa tensiune



	43
	08-01-081-1
	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2

	buc
	
	8,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,130
	9,04

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,060
	0,48

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,020
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,040
	0,32

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,040
	0,32

	44
	08-03-532-4
	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,800
	3,60

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,060
	0,12

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,002

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,050
	0,10

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,012

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,035
	0,07

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,010
	0,02

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	0,061
	0,122

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,012

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,024

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,001
	0,002

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,08

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,001
	0,002

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aparate de comutatie de joasa tensiune
	

	2.6. Accesorii



	45
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,472

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	46
	
	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235

	buc
	
	6,000



	
	600-KM41235
	Cutie de distributie 85x85x40 mm IP44 KM41235
	buc
	1,000
	6,00

	47
	
	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm КП-101

	buc
	
	4,000



	
	600-KP-101
	Cutie pentru butoane 75x70x65 mm КП-101
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Accesorii
	

	2.7. Materiale de montare



	48
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,090



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	2,898

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	9,18

	49
	
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20

	buc
	
	9,000



	
	60084
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 
	buc
	1,000
	9,00

	50
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	1,312

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	4,08

	51
	
	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20

	buc
	
	4,000



	
	60085
	Intrerupator doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20
	buc
	1,000
	4,00

	52
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,160



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	6,096

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,24

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	16,32

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,067

	53
	
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie

	buc
	
	16,000



	
	600100
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16A, 2P+PE, IP20, cu obturatoare de protectie
	buc
	1,000
	16,00

	54
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor

	buc
	
	29,000



	
	600-51
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor
	buc
	1,000
	29,00

	55
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,250



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	6,18

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,50

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,005

	56
	
	Cutie de distributie

	buc
	
	25,000



	
	600-53
	Cutie de distributie
	buc
	1,000
	25,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Materiale de montare
	

	2.8. Impamantare



	57
	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm

	10 buc
	
	0,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,290
	2,487

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,002
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,780
	0,234

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,140
	0,042

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,540
	0,762

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,140
	0,042

	58
	
	Electrod vertical din otel rotund ф20 mm

	m
	
	12,000



	
	600/ot20
	Electrod vertical din otel rotund ф20 mm
	m
	1,000
	12,00

	59
	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2

	100 m
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,600
	2,49

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0037
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,900
	0,135

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,220
	0,033

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,130
	0,47

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,220
	0,033

	60
	
	Banda din otel zincata 40/4 mm

	m
	
	15,000



	
	600/ot40/4
	Banda din otel zincata 40/4 mm
	m
	1,000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Impamantare
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V



	3.1.1. TG-1



	61
	
	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ЩМП-4-2 36 УХЛЗ sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-SMP-4-2-36-IP31
	Tablou de distributie metalic IP31, PRO, 800x650x250 mm, ЩМП-4-2 36 УХЛЗ 
	buc
	1,000
	1,00

	62
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10

	buc
	
	1,000



	
	700-BA47-29/3P/C10
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C10
	buc
	1,000
	1,00

	63
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16

	buc
	
	1,000



	
	700-BA47-29/3P/C16
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16
	buc
	1,000
	1,00

	64
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A

	buc
	
	4,000



	
	700BA47-29/1P/C10A
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C10A
	buc
	1,000
	4,00

	65
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A

	buc
	
	4,000



	
	700BA47-29/1P/C20A
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C20A
	buc
	1,000
	4,00

	66
	
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A

	buc
	
	2,000



	
	700BA47-29/1P/C6A
	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A
	buc
	1,000
	2,00

	67
	
	Declansator PH47

	buc
	
	1,000



	
	700-PH47
	Declansator PH47
	buc
	1,000
	1,00

	68
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA

	buc
	
	2,000



	
	700-AVDT32M-2P/20A/30mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32M-2P/20A/30mA
	buc
	1,000
	2,00

	69
	
	Contactor KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO

	buc
	
	4,000



	
	700-KMI-11810
	Contactor KMI-11810 In=18A Un=230V AC3 1HO
	buc
	1,000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total TG-1
	

	3.1.2. TGD



	70
	
	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ЩМП-2-0 У1 sau analog

	buc
	
	1,000



	
	700-SMP-2-0-IP65
	Tablou de distributie metalic IP65, PRO, 500x400x220 mm, ЩМП-2-0 У1 
	buc
	1,000
	1,00

	71
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA

	buc
	
	2,000



	
	700-AVDT32M-1P/10A/30mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32M-1P/10A/30mA
	buc
	1,000
	2,00

	72
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25

	buc
	
	1,000



	
	700-BA47-29/3P/C25
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C25
	buc
	1,000
	1,00

	73
	
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16

	buc
	
	1,000



	
	700-BA47-29/3P/C16
	Intrerupator automat BA47-29/3P/C16
	buc
	1,000
	1,00

	74
	
	Separator de sarcina BH32-3P/40A

	buc
	
	1,000



	
	700-BH32-3P/40A
	Separator de sarcina BH32-3P/40A
	buc
	1,000
	1,00

	75
	
	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A

	buc
	
	4,000



	
	700-RTI-1321
	Releu electrotermic RTI 1321, In=14A
	buc
	1,000
	4,00

	76
	
	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)

	buc
	
	4,000



	
	700-PKI-22
	Bloc de contact ПКИ-22 (2з+2р)
	buc
	1,000
	4,00

	77
	
	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р

	buc
	
	4,000



	
	700-PPBB-30N
	Buton PPBB-30N "Start-Stop" d=30 mm neon 240V 1з+1р
	buc
	1,000
	4,00

	78
	
	Contactor KMI-10910 In=9A 230V/AC3

	buc
	
	2,000



	
	700-KMI-10910
	Contactor KMI-10910 In=9A 230V/AC3
	buc
	1,000
	2,00

	79
	
	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40

	buc
	
	2,000



	
	700-FR-7E
	Fotoreleu FR-7E TY3425-001-17114305, 220V, IP40
	buc
	1,000
	2,00

	80
	
	Releu de timp 16A 230V ТЭ-15

	buc
	
	2,000



	
	700-TE-15
	Releu de timp 16A 230V ТЭ-15
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total TGD
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aparate pentru tensiuni de pвna la 1000 V
	

	3.2. Corpuri de illuminat



	81
	
	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW sau analog

	buc
	
	10,000



	
	700-EG01NW
	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 4000K tip XEDGE EG01NW 
	buc
	1,000
	10,00

	82
	
	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW sau analog

	buc
	
	3,000



	
	700-EG01WW
	Corp de iluminat LED de tavan 12W, IP66, 1036 lm, 3200K tip XEDGE EG01WW 
	buc
	1,000
	3,00

	83
	
	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW sau analog

	buc
	
	6,000



	
	700-PF02NW
	Corp de iluminat LED de tavan 20W, IP65, 2109 lm, 4000K tip XPROOF LED PF02NW 
	buc
	1,000
	6,00

	84
	
	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) sau analog

	buc
	
	15,000



	
	700-0163
	Aplice (bra) bisericesc din alama, 2 brate 37x26 cm (Articol 3-0163) 
	buc
	1,000
	15,00

	85
	
	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) sau analog

	buc
	
	4,000



	
	700-0164
	Aplice (bra) bisericesc din alama, 1 brat 12x26 cm (Articol 3-0164) 
	buc
	1,000
	4,00

	86
	
	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301) sau analog

	buc
	
	8,000



	
	700-ILF12
	Corp de iluminat LED liniar 24W IP66 1000lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 65*, 600x56x58 mm tip ILF12-1.5A-65H-60(301) 
	buc
	1,000
	8,00

	87
	
	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24 sau analog

	buc
	
	8,000



	
	700-IRF3
	Corp de iluminat LED punctual 4W IP67 40lm, culoare de emisie chihlimbarie, unghi 180*, 75x75x60 mm, controlat conform protocolului DMX-512 tip IRF3-1RGB-180 CL24 
	buc
	1,000
	8,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Corpuri de illuminat
	

	3.3. Aparate de comutatie de joasa tensiune



	88
	
	Comutator pachet bipolar 40A IP56 ПВ2-40-М1

	buc
	
	8,000



	
	700-PV2-40-M1
	Comutator pachet bipolar 40A IP56 ПВ2-40-М1
	buc
	1,000
	8,00

	89
	
	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216

	buc
	
	2,000



	
	700-VKI-216
	Comutator pachet bipolar 16A IP30 VKI-216
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aparate de comutatie de joasa tensiune
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


