# ANUNT DE PARTICIPARE

privind achizitionarea _ Reactivi pentru investigaţii biochimice generale,                                                                  consumabile şi articole de ustensilă pentru anul 2020                                                                                       
prin procedura de achizitie  concurs oferte de preturi

1. Denumirea autoritătii contractante: I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durleşti

2. IDNO: 1003600153050

- Adresa:  str.Cartuşa 56, MD-2003, or.Durleşti

- Numărul de telefon/fax:  0 22 587967

- Adresa de e-mail si de internet a autoritătii contractante:  csdurlesti@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): __Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Reactivi,calibratori şi material de control p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374) (Sistem inchis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63300.00 |
|  | 33696500-0 | AST/GOT set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 6 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenţi va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |  |
|  | 33696500-0 | ALT/GPT set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 6 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |  |
|  | 33696500-0 | ALBUMIN set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 0,5 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | ALP-AMP set 5 fl. x 20 ml |  | Set |  | 2 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |  |
|  | 33696500-0 | α-AMYLASE set 5 fl. x 20 ml |  | Set |  | 8 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 20 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | BILIRUBIN (TOTAL) set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 6 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
|  | 33696500-0 | BILIRUBIN (DIRECT) set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 6 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
|  | 33696500-0 | CALCIUM- ARSENAZO set 10 fl. x 50 ml |  | Set |  | 1 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | CHOLESTEROL set 10 fl. x 50 ml |  | Set |  | 4 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | CREATININE set 10 fl. x 50 ml |  | Set |  | 3 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 1 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenţi va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
|  | 33696500-0 | GLUCOSE set 10 fl. x 50 ml |  | Set |  | 6 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | IRON-FERROZINE set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 1 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |  |  |
|  | 33696500-0 | LACTATE DEHIDROGENASE (LDH) set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 1 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenţi va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
|  | 33696500-0 | LIPASE set 2 fl. x 24 ml |  | Set |  | 1 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 2 fl. x 20ml + 1fl x 8ml, ambalajul reactivilor bicomponenţi va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |  |
|  | 33696500-0 | PROTEIN (TOTAL) set 10 fl. x 50 ml |  | Set |  | 2 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | TRIGLYCERIDES set 10 fl. x 50 ml |  | Set |  | 6 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | UREA/BUN-UV set 5 fl. x 50 ml |  | Set |  | 6 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenţi va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
|  | 33696500-0 | URIC ACID set 10 fl. x 50 ml |  | Set |  | 2 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  | Set |  | 5 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml + standard cantitate suficientă |  | Set |  | 5 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 fl. x 20 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 5 fl. x 5 ml |  | Set |  | 2 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) I set 5 fl. x 5 ml |  | Set |  | 3 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM (HUMAN) II set 5 fl. x 5 ml |  | Set |  | 3 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 1 x 72 ml |  | Set |  | 2 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |  |  |
|  | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 1 x 0,5 ml |  | Set |  | 1 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 1 x 0,5 ml |  | Set |  | 1 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 1 x 0,5 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 4 x 0,5 ml |  | Set |  | 1 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 4 x 0,5 ml |  |  |
|  | 33696500-0 | Magneziu (Magnesiu) set 5 fl. x 20 ml |  | Set |  | 0,6 |  | ambalaj standard p/u A 15, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |  |
| Lotul 2 Consumabile p/u analiz. biochimic automat A 15 Biosystems (a.17 Ord MS nr.374),accesorii /consumabile/ piese de schimb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77660.00 |
|  | 33696500-0 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 15 |  |  | Flacon |  | 1 |  | fl. 100 ml |  |
|  | 33696500-0 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 15 |  |  | Flacon |  | 1 |  | fl. 1000 ml |  |
|  | 33696500-0 | Soluţie de spălare fl. 1000 ml p/u A 15 |  |  | Flacon |  | 1 |  | fl. 1000 ml |  |
|  | 33696500-0 | PHOTOMETRIC LAMP |  |  | Bucată |  | 1 |  | timp de lucru >2000 ore |  |
|  | 33696500-0 | CAP BOTTLE |  |  | Bucată |  | 1 |  | compatibil cu canistrele existente |  |
|  | 33696500-0 | Rotor de reacţie pentru analizator A15 set 10 buc |  |  | Set |  | 50 |  | Specific pentru A15 set 10 buc |  |
|  | 33696500-0 | Cuvă pentru ser la analizatorul A15 set 1000 buc |  |  | Set |  | 5 |  | Specific pentru A15 (dimensiuni 13.75x 24.90 mm, vol. 2 ml) set 1000 buc |  |
| Lotul 3 Reactivi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat Mindray BC 20 S (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25760.00 |
|  | 33696500-0 | M-30 Diluent set 20 lit. p/u Mindray |  |  | Set |  | 15 |  | set 20 lit. |  |
|  | 33696500-0 | M-30 Lyse set 1 fl. x 0.5 lit. p/u Mindray |  |  | Set |  | 8 |  | set 1 fl. x 0.5 lit. |  |
|  | 33696500-0 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray |  |  | Flacon |  | 4 |  | fl. 50 ml |  |
|  | 33696500-0 | Dia-EZ-Cleaner-D 1 flx50ml |  |  | Flacon |  | 3 |  | fl. 50 ml |  |
|  | 33696500-0 | B-30 Material de control hematologic set 3 x 3,0 ml p/u Mindray |  |  | Set |  | 3 |  | set 3 x 3,0 ml |  |
| Lotul 4 Reactivi, calibratori, material de control şi consumabile pentru Coagulometrul CA-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18125.00 |
|  | 33696500-0 |  | Protrombină liofilizată în set cu bufer de Calciu |  | Set |  | 5 |  | Set 4 fl x 5 ml |  |
|  | 33696500-0 |  | Fibrinogen, set 11x8 ml |  | Set |  | 3 |  | Set 4 fl x 2 ml |  |
|  | 33696500-0 |  | Imidazol, set 4x15 |  | Set |  | 1 |  | Set 4 fl x 1,5 ml |  |
|  | 33696500-0 |  | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) 1x1 |  | Set |  | 3 |  | Set 1 fl x 1, 0 ml |  |
|  | 33696500-0 |  | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) 1x1 |  | Set |  | 3 |  | Set 1 fl x 1, 0 ml |  |
|  | 33696500-0 |  | Plasmă de calibrare (PT,FIB,TT,APTT) 1x1 |  | Set |  | 1 |  | Set 1 fl x 1, 0 ml |  |
|  | 33696500-0 |  | Cuve cu bare metalice, pentru coagulometru CA-02, set 1x1000 |  | Set |  | 3 |  | Set 1x1000 buc |  |
|  | 33696500-0 |  | Hîrtie pentru Coagulometru CA-02 |  | Buc |  | 20 |  | Rul |  |
| Lot5 | 33696500-0 |  | Hârtie pentru electrocardiograf AR 600 Electronica Inventina |  | Bucată |  | 40 |  | ISO CE Marca | 170,00 |
| Lot6 | 33696500-0 |  | Oglinzi ginecologice sterile, getabile M |  | Bucată |  | 1000 |  | Ambalaj a câte 1 bucată | 4150,00 |
| Lot7 | 33696500-0 |  | Şerveţele f/alcool 1x100 |  | Bucată |  | 50 |  | Ambalaj a cîte 100 buc. | 292,00 |
| Lot8 | 33696500-0 |  | Protector pentru pat 60x90 |  | Bucată |  | 100 |  | Ambalaj a câte 10 bucăţi | 4167,00 |
| Lot9 | 33696500-0 |  | Spatulă pentru limbă pentru 1 singură folosinţă |  | Bucată |  | 5000 |  | buc | 950,00 |
| Lot10 | 33696500-0 |  | Emplastru bactericid 3,8x3,8 cm |  | Bucată |  | 5000 |  | buc | 6200,00 |
| Lot11 | 33696500-0 |  | Hârtie pentru electrocardiograf cu 12 canale d=210x216 |  | Rul |  | 80 |  | ISO CE Marca | 947,00 |
| Lot12 | 33696500-0 |  | Container pentru colectarea urinei 100 ml |  | Buc |  | 3000 |  | Unităţi | 2880,00 |
| Lot13 | 33696500-0 |  | Bonete medicale de 1 singură folosinţă |  | Buc |  | 500 |  | Unităţi | 135,00 |
| Lot14 | 33696500-0 |  | Servetele cu alcool 1x100 |  | Buc |  | 50 |  | Ambalaj a câte 100 bucăţi | 490,00 |
| Lot15 | 33696500-0 |  | Teste pentru controlul sterilităţii pentru autoclav 120 |  | buc |  | 5 |  | Unităţi | 470,00 |
| Lot16 | 33696500-0 |  | Teste pentru controlul sterilităţii pentru autoclav 180 |  | Buc |  | 10 |  | Unităţi | 935,00 |
| Lot17 | 33696500-0 |  | Colonostomă de u/f |  | Buc |  | 500 |  | Ambalaj cîte 1 buc. | 2083,00 |
| Lot18 | 33696500-0 |  | Ţoliclon Anti A pentru aprecierea grupei sanguine |  | Flacon |  | 5 |  | fl. 10 ml | 150,00 |
| Lot19 | 33696500-0 |  | Ţoliclon Anti B pentru aprecierea grupei sanguine |  | Flacon |  | 5 |  | fl. 10 ml | 150,00 |
| Lot20 | 33696500-0 |  | Ţoliclon Anti Dsuper pentru Rfactor |  | Flacon |  | 5 |  | Fl. a câte 10 ml | 250,00 |
| Lot21 | 33696500-0 |  | HBsAg-cartridj |  | Cartridj |  | 600 |  | Ambalaj a câte 1 cartridje ISO CE Marca | 4150,00 |
| Lot22 | 33696500-0 |  | HCV-cartridje |  | Cartridje |  | 300 |  | CE Marca | 3057,00 |
| Lot23 | 33696500-0 |  | Teste pentru determinarea sângelui ocult |  | Buc |  | 200 |  | Unităţi | 2080,00 |
| Lot24 | 33696500-0 |  | Set de reactivi pentru determinarea antistreptolizinei-O prin metoda Lazex |  | Set |  | 4 |  | Fl. a câte 5 ml cu control pozitiv şi negativ | 840,00 |
| Lot25 | 33696500-0 |  | Set reactivi pentru determinarea proteinei C reactive prin metoda Letex |  | Set |  | 4 |  | Flacoane | 840,00 |
| Lot26 | 33696500-0 |  | Set reactivi pentru determinarea Factorului rematoid (FR) prin metoda Latex |  | Set |  | 4 |  | Flacoane | 800,00 |
| Lot27 | 33696500-0 |  | Eprubetă cu gel + clot activator |  | Bucată |  | 2000 |  | vol. 5 ml, de masă plastică cu capac, cu etichetă, în stativ cîte 50 eprubete, ambalaj pînă la 1000 buc. | 2454,00 |
| Lot28 | 33696500-0 |  | Eprubetă din m/plastică 10ml pentru centrifugare |  | Bucată |  | 1000 |  | eprubetă conică din m. plastic cu capac d. 16x100mm | 340,00 |
| Lot29 | 33696500-0 |  | Minieprubetă cu K3 EDTA |  | Bucată |  | 3000 |  | vol. 0,5 ml, capilarul prelucrat cu K3EDTA, cu etichetă, cu fund plat, cu capac de cauciuc, cu valva sub forma de cruce, în stativ pînă la 100 buc.pe fiecare să fie indicat termenul de valabilitate și lotul. | 5370,00 |
| Lot30 | 33696500-0 |  | Capilar prelucrat cu K3EDTA p/u colectarea sîngelui din deget |  | Bucată |  | 1000 |  | vol. 250-500 µl , ambalaj 100 buc.; pe fiecare să fie indicat termenul de valabilitate și lotul. | 1790,00 |
| Lot31 | 33696500-0 |  | Eprubetă cu granule din propilen cu capac |  | Bucată |  | 3000 |  | vol. 5 ml | 2085,00 |
| Lot32 | 33696500-0 |  | Eprubetă Eppendorf (vol. 250 µl ) |  | Bucată |  | 1000 |  | vol. vol. 250 µl cu capac plat, cu urechiuşă de fixare, ambalaj pînă la 1000 buc. | 750,00 |
| Lot33 | 33696500-0 |  | Eprubetă cu K3 EDTA (vol. 2,5 ml) |  | Bucată |  | 3000 |  | vol. 2,5 ml, cu capac și etichetă în stativ cîte 50 eprubete, ambalaj pînă lA 1500 buc. | 1450,00 |
| Lot34 | 33696500-0 |  | Vârfuri galbene vol.20-200ml |  | Bucată |  | 2000 |  | Uităţi | 56,00 |
| Lot35 | 33696500-0 |  | Menzurcă gradată p/u diluţia maselor fecale |  | Bucată |  | 500 |  | vol. de la 50 pînă la 60 ml, din masă plastică, capac cu lopățică | 535,00 |
| Lot36 | 33696500-0 |  | Hîrtie p/u Mindray BC 20 S |  | Bucată |  | 60 |  | p/u termo-imprimante cu lățime de 50 mm | 375,00 |
| Lot37 | 33696500-0 |  | Cronometru mecanic |  | Bucată |  | 1 |  | carcasă de metal, cu 2 butoane, inclusiv verificare metrologică | 520,00 |
| Lot38 | 33696500-0 |  | Peliculă p/u lame de sticlă |  | Kilogram |  | 1 |  | transparentă | 560,00 |
| Lot39 | 33696500-0 |  | Teste pentru determinarea glucozei compatibile cu aparatul EVOLVE N25 |  | Set |  | 40 |  | Set a câte 25 teste fiecare | 10800,00 |
| Lot40 | 33696500-0 |  | Teste pentru determinarea glucozei compatibile cu aparatul Superb, set 1x25 |  | set |  | 60 |  | Set a câte 25 teste fiecare | 16200,00 |
| Lot 41 | 33696500-0 |  | Lancete sterile d.28 |  | Buc. |  | 2000 |  | Uităţi | 340,00 |
| Lot42 | 33696500-0 |  | Test-strip pentru determinarea parametrilor urinei DAC-11 compatibile cu aparatul Urinechemistry Analyser |  | Buc. |  | 3000 |  | Uităţi | 9900,00 |
| Valoarea estimativă totală: 274556,00 lei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii şi condiţiile de livrare solicitaţi: până la 30 decembrie 2020

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat şi ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat şi ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
|  | Alte cerinţe |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei deschise, restrânse şi al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificaţi dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziţie sau licitaţia electronică): nu se aplică

- Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: calitate- preţul cel mai scăzut,    pe loturi  ;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

-     pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii

(se specifică denumirea proiectului şi/sau programului)

Europene:  nu se aplică

- Denumirea şi adresa organismului competent de soluţionare a contestaţiilor:

Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunţului de intenţie sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:

- În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plăţile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informaţii relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Stefan Virtosu                L.S.