ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: “Echipament de laborator, optice şi de precizie, (cu excepția ochelarilor)”.
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție:           COP                                                               .                        
                     (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Universitatea de Stat din Tiraspol.

- IDNO: 1007600007036

- Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Iablocikin 5.

- Numărul de telefon/fax: 022-75-49-24.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: ustiraspol@gmail.com, ust.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _____________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Uni-tatea de mă-sură | Can-tita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte, fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Balanță semianalitică |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Balanță semianalitică | Buc. | 1 | Functii in configuratia standard: autozero cântărire cântărire procentuală selectarea unității de măsură (g, ct, lb, n) numărare piese funcție aditivă (reteta) calibrare externă capacitate: 200 g precizie: 0,001 g calibrare externă certificate CE+M diametru platan: 115 mm afisaj: display simplu LCD dimensiuni: 240x275x90mm mm tastatura: 5 taste interfață: RS232 alimentare: ~230v 50hz 6va / =12v 160ma accesorii opționale: greutate de calibrare F2 100 g (doar pentru balanțele fără verificare metrologică) kit de determinare densitate cod AL-1062 cârlig de cântărire cod AL-1063 port USB cod al-1065 vitrină de protecție cod AL-1069. (Model: Balanță semianalitică AD200 sau echivalent) | 11000,00 |
| Total Lotul 1. |  |  |  |  |  | 11000,00 |
| Lotul 2. Spectrofotometru IR (infraroșu) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Spectrofo-tometru IR (infraroșu) | Buc. | 1 | Detector termostatizat DLATGS; Sursa: sursă de radiație IR ceramică cu înaltă energie stabilă; Interval spectral de lungime de undă: 7800-350 сm-1 standard; Rezoluție: 0,9; 2; 4; 8; 16 сm-1; Raport semnal / zgomot: mai mare de 23000:1 cu o fereastră de la KRS-5. Uscător electrochimic automat; Accesoriu pentru fixare si analizarea pastilelor de proba-KBr (Transmitanță); Accesoriu ATR cu cristal de diamant; Software-ul inclus în setul aparatului cu un set de biblioteci spectrale cu diverse clase de compuși, inclusiv polimeri și substanțe farmaceutice. | 450000,00 |
| Total Lotul 2. |  |  |  |  |  | 450000,00 |
| Lotul 3. Agitator magnetic |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Agitator magnetic | Buc. | 1 | Agitator magnetic cu încălzire și placă de încălzire ceramică, care oferă o rezistență chimică excelentă. - Motor puternic pentru agitarea cantităților de până la 10 litri (H2O) - Circuit fix de siguranță de 550°C - Indicator de avertizare la suprafața fierbinte pentru a preveni arsurile! - Setarea exactă a temperaturii prin afișaj digital (LED) - Bucșă conform DIN 12878 pentru conectarea unui termometru de contact, de ex. ETS-D5, permite controlul precis al temperaturii - Afișare digitală a codului de eroare - Panou de control ridicat pentru protecția împotriva scurgerilor de lichide. (Model: C-MAG HS 7 sau echivalent) | 11000,00 |
| Total Lotul 3. |  |  |  |  |  | 11000,00 |
| Lotul 4. Reactor de sinteză hidrotermală de laborator căptușit |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Reactor de sinteză hidroter-mală de laborator căptușit PTFE Reactor Autoclav (50 ml) | Buc. | 15 | Capacitatea: 50 ml; Materialul peretelui exterior: oțel inoxidabil; Material pentru căptușeală (interior): PTFE, rezistent la acțiunea acizilor și bazelor; Temperatură sigură: ≤ 220℃; Rata de încălzire și răcire: ≤ 5℃ / min Presiune de lucru: ≤3 mpa. (Model: Reactor de sinteză hidrotermală de laborator căptușit PTFE Reactor Autoclav (50 ml) model HSR-50 sau echivalent)) | 20000,00 |
| Total Lotul 4. |  |  |  |  |  | 20000,00 |
| Lotul 5. Electrocardiograf portabil 12 canale, tip Laptop |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Electrocar-diograf portabil 12 canale, tip Laptop | Buc. | 1 | - ecran color de înaltă rezoluție, pliabil, 12.1 inch, rezoluție 800*600, touch-screen; - suport lingvistic multiplu: Română, Chineză, Engleză, Spaniolă, Poloneză, Italiană, Turcă. - recunoaștere scris de mână; - previzualizare unde ECG, auto-diagnostic și editare rezultat înainte de printare; - integrare în stație de lucru ECG. Software-ul PC poate afișa undele ECG în timp real; - integrare în sistemul PACS. Doctorul poate vizualiza unda ECG și realiza raportul de diagnostic direct de pe stația PACS; - USB socket Printer extern, hârtie A4. pentru printerele: LJ2250N, LJ3500, LJ3550DN, HP P2055D, HP CP1515n, HP P1505n; - USB flash disk –pentru înregistrare date și back-up; - sistem de calibrare a înregistrării; - detectie Pacemaker și protecție la șocul defibrillator; - funcții de auto măsurare și auto diagnostic; - achiziție simultană pe 12 canale, amplificare și înregistrare; - design facil și operare system full digitală; - termal printer lățime 210 mm, 216 mm; - corectare unde ECG, gain, viteză înregistrare, informații pacient raport măsurătoare; - afișare în raport 1:1 între mărimea undelor pe ecran și printer; - grilajul de orientare ECG în mărime identical ecran și print; - alimentare curent alternativ și continuu, baterie încorporată reîncărcabilă Lithium, 2 ore de funcționare neîntreruptă pe modul alimentare baterie; - undele ECG de pe cele 12 canale din ultimele 120 sec. pot fi revăzute și înregistrate; - tastatură alfanumerică, cifre și litere individuale (opțional pentru touch screen); - pornire/oprire automate în modul de funcționare pe baterie pentru economisirea energiei și prelungirea perioadei de viață a ecranului LCD; - memorie internă pentru 300 trasee ECGs; - 2G SD card încorporat care permite înregistrarea a peste 10.000 trasee ECG: Sandisk, Kingston. Upgrade software online sau per U dish, PNY, ADATA, Apace; - măsurătoare și interpretare automată, testare automată, verificare format canale de achiziție 3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1、12×1+T. - analiză și detecție automată a 122 tipuri de aritmii; - moduri de lucru selectabile: manual/auto/dependent de ritm; - grafic afișare status conexiuni și electrozi – indică eroarea de conexiune a cablurilor sau plasarea/desprinderea electrodului de măsură; - 3 moduri de înregistrare: înregistrare traseu ECG fără printare, înregistrare traseu ECG și printare, nu înregistrează traseul ECG, doar printează. Certificare ISO,CE conform MDD. Garanție 24 luni. | 73000,00 |
| Total Lotul 5. |  |  |  |  |  | 73000,00 |
| Lotul 6. Electrocardiograf portabil cu 12 canale |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 38900000-4 | Electrocardiograf portabil cu 12 canale | Buc. | 1 | ecran LCD touchscreen; - preluare și afișare simultană pe 12 derivații; - printer; - dimensiune hârtie: 210 mm x 30 m (rolă); - alimentare la rețea 220 V și acumulator; - măsurare analiză și interpretare automată; - înregistrare automată, 25 și 50 mm/s; - procesor digital filtrare zgomote; - sensibilitate: 2,5; 5; 10; 20; si 40mm/mV; - măsurători: frecvență cardiacă, interval PR, durată S, durată QRS, durată T, interval QT, axă O, axă QRS, axă T etc.; - imprimantă încorporată; - dimensiune hârtie termică: 210 mm. (Model: Electrocardiograf portabil cu 12 canale 1200G sau echivalent) | 37000,00 |
| Total Lotul 6 |  |  |  |  |  | 37000,00 |
| Valoarea estimativă totală (lei MD, fără TVA) |  |  |  |  |  | 602000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:           Nu se admite                               .

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: __în termen de 30 zile de la semnarea și atribuirea  contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:____________30.12.2020.____________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): _________nu________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 2. | Oferta. | Formularul F3.1, Semnat electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |
| 3. | Formular informativ despre ofertant. | – original confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 4. | Dovada înregistrării persoanei juridice. | - certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras. | Obligatoriu |
| 5 . | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante. | - certificat de conformitate sau declarație de conformitate eliberat/eliberată de un organism de certificare acreditat. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP                                  .

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):  nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat un anunț de intenție.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform MTender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare. | Se acceptă – Prin intermediul MTender. |
| sistemul de comenzi electronice. | Nu se acceptă |
| facturarea electronică. | Se acceptă |
| plățile electronice. | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.