ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE # prin procedură de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - IDNO: 1003600151643 - Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică - Obiectul achiziției: Echipamente pentru protecție radiologică - Cod CPV: 18100000-0 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării echipamentelor pentru protecție radiologică, conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o; Denumirea bunurilor solicitate; Cant.; U/M; Valoarea estimativă. Lotul 1. 1; Șorț de protecție radiologică, echivalent 0,5 mm Pb, cu protecție dublă, față spate, cu acoperire a zonei cervicale, cu suprafață lavabilă, lungime minim 110 cm, mărime S; 2; buc. 2; Șorț de protecție radiologică, echivalent 0,5 mm Pb, cu protecție dublă, față spate, cu acoperire a a zonei cervicale, cu suprafață lavabilă, lungime minim 110 cm, mărime M; 3; buc. 3; Șorț de protecție radiologică, echivalent 0,5 mm Pb, cu protecție dublă, față spate, cu acoperire a a zonei cervicale, cu suprafață lavabilă, lungime minim 110 cm, mărime L; 5; buc. 4; Ochelarari de protecție lateral echivalent 0,75 Pb frontal, unghi de vizualizare minim 180° carcasă din plastic; 6; buc. 5; Mănuși de protecție din cauciuc natural plumbat pentru medici chirurgi, echivalent 0,04 mm Pb, reutilizabile, minim 4 sterilizări marime 8; 10; buc. 6; Panou de protecție dimensiuni 100 x 200 cm amplasat pe roți , cu fereastră, echivalent 2 mm Pb; 1; buc. 7; Set de protecție a zonei ovariene cu curea de fixare, echivalent 1 mm Pb, lavabil, pentru copii sub 4 ani; 1; buc. 8; Set de protecție a zonei ovariene cu curea de fixare, echivalent 1 mm Pb, lavabil, pentru copii intre 9 - 14 ani; 1; buc. 9; Set de protecție a zonei ovariene cu curea de fixare, echivalent 1 mm Pb, lavabil, pentru copii peste 14 ani; 1; buc. 10; Set de protecție a zonei genitale masculine cu curea de fixare, echivalent 1 mm Pb, lavabil, pentru copii sub 9 ani; 1; buc. 11; Set de protecție a zonei genitale masculine cu curea de fixare, echivalent 1 mm Pb, lavabil, pentru copii 9 -14 ani; 1; buc. 12; Set de protecție a zonei genitale masculine cu curea de fixare, echivalent 1 mm Pb, lavabil, pentru copii peste 14 ani; 1; buc. Total; 97710,00.

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului.

- Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o; Denumirea documentului/cerinței; Cerințe suplimentare față de document; Obligativitatea. 1; Date despre participant; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 2; F 4.1; Original, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 3; F4.2; Original, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 4; Certificat/decizie de înregistrare; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 5; Certificat de atribuire a contului bancar; Copie, semnat și ștampilat de către ofertant; DA. 6; Certificat CE sau Declarație CE; copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului;; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC - Adresa: Burebista, 93 - Tel/fax: 022-55-96-46 - E-mail: centrulmamei@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. - Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. - Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. C.Cebuc

Tel.022-55-96-46