# ANUNȚ DE PARTICIPARE

# Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie)

(se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție\_de Mică Valoare**(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie**
2. **IDNO: 1003600150613**
3. **Adresa: Testimițanu 29/1**
4. **Numărul de telefon/fax: 022256125**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
|  |  |  | | | |  |
| 1 | 33100000-1 | „Plasmalyte | 50 | bucata | Volume lichidului in pachet-1000  ml. Certificat CE sau declaratiție de  conformitate CE în funcție de  evaluarea conformității cu anexele  corespunzătoare pentru produsul  oferit – valabil - copie confirmată  prin semnătura şi ştampila  Participantului. \*Certificat ISO  13485 cu anexele corespunzătoare  pentru produsul oferit – valabil -  copie confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/document  e tehnice de confirmare a  specificațiilor tehnice pentru  produsul oferit pe suport hîrtie –  copie – confirmată prin ștampila și  semnătura Participantului. \* În  ofertă se va indica codul produsului  oferit pentru a putea fi identificat  conform catalogului prezentat | 10 250.00 |
| 2 | 33100000-1 | Sac pentru perfuzat | 100 | bucata | Volume, ml 2000  Steril- Da  Conector -female luer.Certificat CE  sau declaratiție de conformitate CE  în funcție de evaluarea  conformității cu anexele  corespunzătoare pentru produsul  oferit – valabil - copie confirmată  prin semnătura şi ştampila  Participantului. \*Certificat ISO  13485 cu anexele corespunzătoare  pentru produsul oferit – valabil -  copie confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/document  e tehnice de confirmare a  specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie –  copie – confirmată prin ștampila și  semnătura Participantului. \* În  ofertă se va indica codul produsului  oferit pentru a putea fi identificat  conform catalogului prezentat | 25000 |
| 3 | 33100000-1 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore | 5 | bucata | Prezinta valva unidirectionala  pentru aspiratie, port pentru  administrare medicamente, control  al aspiratiei, adaptor pentru sistem  de ventilatie si/ sau cateter mouth/  tub prelungitor sonda;16 FR  REF 22714186-5. Certificat CE sau  declaratiție de conformitate CE în  funcție de evaluarea conformității  cu anexele corespunzătoare pentru  produsul oferit – valabil - copie  confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Certificat  ISO 13485 cu anexele  corespunzătoare pentru produsul  oferit – valabil - copie confirmată  prin semnătura şi ştampila  Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/document  e tehnice de confirmare a  specificațiilor tehnice pentru  produsul oferit pe suport hîrtie –  copie – confirmată prin ștampila și  semnătura Participantului. \* În  ofertă se va indica codul produsului  oferit pentru a putea fi identificat  conform catalogului prezentat | 768.00 |
| 4 | 33100000-1 | Pară pentru irigare | 20 | bucata | Capăt moale, volum 200 – 350 mlCertificat CE sau  declaratiție de conformitate CE în  funcție de evaluarea conformității  cu anexele corespunzătoare pentru  produsul oferit – valabil - copie  confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Certificat  ISO 13485 cu anexele  corespunzătoare pentru produsul  oferit – valabil - copie confirmată  prin semnătura şi ştampila  Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/document  e tehnice de confirmare a  specificațiilor tehnice pentru  produsul oferit pe suport hîrtie –  copie – confirmată prin ștampila și  semnătura Participantului. \* În  ofertă se va indica codul produsului  oferit pentru a putea fi identificat  conform catalogului prezentat | 300 |
| 5 | 33100000-1 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 34 ch | 30 | bucata | Lungimea 520 mm CE,  EN.\*Certificat CE sau declaratiție  de conformitate în funcție de  evaluarea conformității cu anexele  corespunzătoare pentru produsul  oferit – valabil - copie confirmată  prin semnătura şi ştampila  Participantului. \*Certificat ISO  13485 pentru produsul oferit –  valabil - copie confirmată prin  semnătura şi ştampila  Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/document  e tehnice, pe suport hîrtie sau în  format electronic, pentru produsul  oferit. \* În ofertă se va indica codul  produsului oferit pentru a putea fi  identificat conform catalogului  prezentat. \* Instrucțiune de utilizare  a produselor – original sau copie  pentru produsele oferite confirmat  prin semnătura și ștampila  participantului. | 1764 |
| 6 | 33100000-1 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din  silicon, steril 32 ch | 150 | bucata | Lungimea 520 mm CE, EN.\*Certificat CE  sau declaratiție de conformitate în funcție  de evaluarea conformității cu anexele  corespunzătoare pentru produsul oferit –  valabil - copie confirmată prin semnătura  şi ştampila Participantului. \*Certificat ISO  13485 pentru produsul oferit – valabil -  copie confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/documente  tehnice, pe suport hîrtie sau în format  electronic, pentru produsul oferit. \* În  ofertă se va indica codul produsului oferit  pentru a putea fi identificat conform  catalogului prezentat. \* Instrucțiune de  utilizare a produselor – original sau copie  pentru produsele oferite confirmat prin  semnătura și ștampila participantului. | 8820 |
| 7 | 33100000-1 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, din  silicon, steril 34 ch | 30 | bucata | Lungimea 520 mm CE, EN.\*Certificat CE  sau declaratiție de conformitate în funcție  de evaluarea conformității cu anexele  corespunzătoare pentru produsul oferit –  valabil - copie confirmată prin semnătura  şi ştampila Participantului. \*Certificat ISO  13485 pentru produsul oferit – valabil -  copie confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/documente  tehnice, pe suport hîrtie sau în format  electronic, pentru produsul oferit. \* În  ofertă se va indica codul produsului oferit  pentru a putea fi identificat conform  catalogului prezentat. \* Instrucțiune de  utilizare a produselor – original sau copie  pentru produsele oferite confirmat prin  semnătura și ștampila participantului. | 1764 |
| 8 | 33100000-1 | Conector de aspiratie sub unghimcu virful  conic | 30 | bucata | Diametrul exterior 6 mm Lungime 300 cm  Nr ochilor 4.\*Certificat CE sau  declaratiție de conformitate în funcție de  evaluarea conformității cu anexele  corespunzătoare pentru produsul oferit –  valabil - copie confirmată prin semnătura  şi ştampila Participantului. \*Certificat ISO  13485 pentru produsul oferit – valabil -  copie confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/documente  tehnice, pe suport hîrtie sau în format  electronic, pentru produsul oferit. \* În  ofertă se va indica codul produsului oferit  pentru a putea fi identificat conform  catalogului prezentat. \* Instrucțiune de  utilizare a produselor – original sau copie  pentru produsele oferite confirmat prin  semnătura și ștampila participantului | 576.00 |
| 9 | 33100000-1 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operator  sterilă | 20 | bucata | Îmbibate cu antiseptic pe bază de iod, 10  cm x 200 mm, cutie a cite 10  bucati.\*Certificat CE sau declaratiție de  conformitate în funcție de evaluarea  conformității cu anexele corespunzătoare  pentru produsul oferit – valabil - copie  confirmată prin semnătura şi ştampila  Participantului. \*Certificat ISO 13485  pentru produsul oferit – valabil - copie  confirmată prin semnătura şi ştampila  Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/documente  tehnice, pe suport hîrtie sau în format  electronic, pentru produsul oferit. \* În  ofertă se va indica codul produsului oferit  pentru a putea fi identificat conform  catalogului prezentat. \* Instrucțiune de  utilizare a produselor – original sau copie  pentru produsele oferite confirmat prin  semnătura și ștampila participantului. | 3840.00 |
| 10 | 33100000-1 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 10 | bucata | CSOFT6; Nu este fabricat cu latex din  cauciuc natural. Pentru echilibrul  traumatismului și tracțiunii, inserțiile de  prindere. Fogarty oferă flexibilitatea  maximă - permițând să alegi tipul ideal de  ocluzie pentru a satisface nevoile  chirurgicale..\*Certificat CE sau  declaratiție de conformitate în funcție de  evaluarea conformității cu anexele  corespunzătoare pentru produsul oferit –  valabil - copie confirmată prin semnătura  şi ştampila Participantului. \*Certificat ISO  13485 pentru produsul oferit – valabil -  copie confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/documente  tehnice, pe suport hîrtie sau în format  electronic, pentru produsul oferit. \* În  ofertă se va indica codul produsului oferit  pentru a putea fi identificat conform  catalogului prezentat. \* Instrucțiune de  utilizare a produselor – original sau copie  pentru produsele oferite confirmat prin  semnătura și ștampila participantului. | 11376.00 |
| 11 | 33100000-1 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT12 | 10 | bucata | CSOFT12; Nu este fabricat cu latex din  cauciuc natural. Pentru echilibrul  traumatismului și tracțiunii, inserțiile de  prindere. Fogarty oferă flexibilitatea  maximă - permițând să alegi tipul ideal de  ocluzie pentru a satisface nevoile  chirurgicale..\*Certificat CE sau  declaratiție de conformitate în funcție de  evaluarea conformității cu anexele  corespunzătoare pentru produsul oferit –  valabil - copie confirmată prin semnătura  şi ştampila Participantului. \*Certificat ISO  13485 pentru produsul oferit – valabil -  copie confirmată prin semnătura şi  ştampila Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/documente  tehnice, pe suport hîrtie sau în format  electronic, pentru produsul oferit. \* În  ofertă se va indica codul produsului oferit  pentru a putea fi identificat conform  catalogului prezentat. \* Instrucțiune de  utilizare a produselor – original sau copie  pentru produsele oferite confirmat prin  semnătura și ștampila participantului. | 11376.00 |
| 12 | 33100000-1 | Halat chirurgical ranforsat XXL | 250 | bucata | Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, şi poliester 70 %,cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura imperbeabilitatea la microbi șui lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%.  ..\*Certificat CE saudeclaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. \*Certificat ISO  13485 pentru produsul oferit – valabil -  copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. \*Catalogul  producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în formatelectronic, pentru produsul oferit. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. \* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului | 17500 |
| **Valoarea estimativă totală** | | | | | | **93334.00** |

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *DIN 21.06 2021 la solicitare***
2. **Termenul de valabilitate a contractului:\_ 31 decembrie 2021\_**
3. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
|  |  |  |  |
| 3 | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | semnat electronic | DA |
| 4 | Mostre | timp de 3 zile de la solicitare | DA |
| 5 | Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. \* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | semnat electronic | DA |

1. **Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_\_SIA RSAP\_\_\_\_\_\_\_\_**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat**
2. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

1. **Alte informații relevante: \_\_NU\_\_**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**