#  ANUNȚ DE PARTICIPARE

# Articole de uz medical pentru serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie)

 (se indică obiectul achiziției) **prin procedura de achiziție\_de Mică Valoare**(tipul procedurii de achiziție)

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie**
2. **IDNO: 1003600150613**
3. **Adresa: Testimițanu 29/1**
4. **Numărul de telefon/fax: 022256125**
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com**
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea bunurilor:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
|   |  |  |  |
| 1  | 33100000-1 |  „Plasmalyte | 50 | bucata |  Volume lichidului in pachet-1000ml. Certificat CE sau declaratiție deconformitate CE în funcție deevaluarea conformității cu anexelecorespunzătoare pentru produsuloferit – valabil - copie confirmatăprin semnătura şi ştampilaParticipantului. \*Certificat ISO13485 cu anexele corespunzătoarepentru produsul oferit – valabil -copie confirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare aspecificațiilor tehnice pentruprodusul oferit pe suport hîrtie –copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. \* Înofertă se va indica codul produsuluioferit pentru a putea fi identificatconform catalogului prezentat | 10 250.00 |
| 2 | 33100000-1 |  Sac pentru perfuzat | 100 |  bucata |  Volume, ml 2000Steril- DaConector -female luer.Certificat CEsau declaratiție de conformitate CEîn funcție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoare pentru produsuloferit – valabil - copie confirmatăprin semnătura şi ştampilaParticipantului. \*Certificat ISO13485 cu anexele corespunzătoarepentru produsul oferit – valabil -copie confirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare aspecificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie –copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. \* Înofertă se va indica codul produsuluioferit pentru a putea fi identificatconform catalogului prezentat | 25000 |
| 3 | 33100000-1 | Sistem aspiratie traheala circuit inchis 72 ore | 5 |  bucata | Prezinta valva unidirectionalapentru aspiratie, port pentruadministrare medicamente, controlal aspiratiei, adaptor pentru sistemde ventilatie si/ sau cateter mouth/tub prelungitor sonda;16 FRREF 22714186-5. Certificat CE saudeclaratiție de conformitate CE înfuncție de evaluarea conformitățiicu anexele corespunzătoare pentruprodusul oferit – valabil - copieconfirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*CertificatISO 13485 cu anexelecorespunzătoare pentru produsuloferit – valabil - copie confirmatăprin semnătura şi ştampilaParticipantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare aspecificațiilor tehnice pentruprodusul oferit pe suport hîrtie –copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. \* Înofertă se va indica codul produsuluioferit pentru a putea fi identificatconform catalogului prezentat | 768.00 |
| 4 | 33100000-1 |  Pară pentru irigare | 20 | bucata |  Capăt moale, volum 200 – 350 mlCertificat CE saudeclaratiție de conformitate CE înfuncție de evaluarea conformitățiicu anexele corespunzătoare pentruprodusul oferit – valabil - copieconfirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*CertificatISO 13485 cu anexelecorespunzătoare pentru produsuloferit – valabil - copie confirmatăprin semnătura şi ştampilaParticipantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare aspecificațiilor tehnice pentruprodusul oferit pe suport hîrtie –copie – confirmată prin ștampila șisemnătura Participantului. \* Înofertă se va indica codul produsuluioferit pentru a putea fi identificatconform catalogului prezentat | 300  |
| 5 | 33100000-1 | Tub pentru drenaj pleural drept, din silicon, steril 34 ch | 30 | bucata | Lungimea 520 mm CE,EN.\*Certificat CE sau declaratițiede conformitate în funcție deevaluarea conformității cu anexelecorespunzătoare pentru produsuloferit – valabil - copie confirmatăprin semnătura şi ştampilaParticipantului. \*Certificat ISO13485 pentru produsul oferit –valabil - copie confirmată prinsemnătura şi ştampilaParticipantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau înformat electronic, pentru produsuloferit. \* În ofertă se va indica codulprodusului oferit pentru a putea fiidentificat conform cataloguluiprezentat. \* Instrucțiune de utilizarea produselor – original sau copiepentru produsele oferite confirmatprin semnătura și ștampilaparticipantului. | 1764 |
| 6 | 33100000-1 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, dinsilicon, steril 32 ch | 150 | bucata | Lungimea 520 mm CE, EN.\*Certificat CEsau declaratiție de conformitate în funcțiede evaluarea conformității cu anexelecorespunzătoare pentru produsul oferit –valabil - copie confirmată prin semnăturaşi ştampila Participantului. \*Certificat ISO13485 pentru produsul oferit – valabil -copie confirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pe suport hîrtie sau în formatelectronic, pentru produsul oferit. \* Înofertă se va indica codul produsului oferitpentru a putea fi identificat conformcatalogului prezentat. \* Instrucțiune deutilizare a produselor – original sau copiepentru produsele oferite confirmat prinsemnătura și ștampila participantului. | 8820 |
| 7 | 33100000-1 | Tub pentru drenaj pleural apirogen, dinsilicon, steril 34 ch | 30 | bucata | Lungimea 520 mm CE, EN.\*Certificat CEsau declaratiție de conformitate în funcțiede evaluarea conformității cu anexelecorespunzătoare pentru produsul oferit –valabil - copie confirmată prin semnăturaşi ştampila Participantului. \*Certificat ISO13485 pentru produsul oferit – valabil -copie confirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pe suport hîrtie sau în formatelectronic, pentru produsul oferit. \* Înofertă se va indica codul produsului oferitpentru a putea fi identificat conformcatalogului prezentat. \* Instrucțiune deutilizare a produselor – original sau copiepentru produsele oferite confirmat prinsemnătura și ștampila participantului. | 1764 |
| 8 | 33100000-1 | Conector de aspiratie sub unghimcu virfulconic | 30 | bucata | Diametrul exterior 6 mm Lungime 300 cmNr ochilor 4.\*Certificat CE saudeclaratiție de conformitate în funcție deevaluarea conformității cu anexelecorespunzătoare pentru produsul oferit –valabil - copie confirmată prin semnăturaşi ştampila Participantului. \*Certificat ISO13485 pentru produsul oferit – valabil -copie confirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pe suport hîrtie sau în formatelectronic, pentru produsul oferit. \* Înofertă se va indica codul produsului oferitpentru a putea fi identificat conformcatalogului prezentat. \* Instrucțiune deutilizare a produselor – original sau copiepentru produsele oferite confirmat prinsemnătura și ștampila participantului | 576.00 |
| 9 | 33100000-1 | Film- peliculă adezivă pentru cîmp operatorsterilă | 20 | bucata | Îmbibate cu antiseptic pe bază de iod, 10cm x 200 mm, cutie a cite 10bucati.\*Certificat CE sau declaratiție deconformitate în funcție de evaluareaconformității cu anexele corespunzătoarepentru produsul oferit – valabil - copieconfirmată prin semnătura şi ştampilaParticipantului. \*Certificat ISO 13485pentru produsul oferit – valabil - copieconfirmată prin semnătura şi ştampilaParticipantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pe suport hîrtie sau în formatelectronic, pentru produsul oferit. \* Înofertă se va indica codul produsului oferitpentru a putea fi identificat conformcatalogului prezentat. \* Instrucțiune deutilizare a produselor – original sau copiepentru produsele oferite confirmat prinsemnătura și ștampila participantului. | 3840.00 |
| 10 | 33100000-1 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT6 | 10 | bucata | CSOFT6; Nu este fabricat cu latex dincauciuc natural. Pentru echilibrultraumatismului și tracțiunii, inserțiile deprindere. Fogarty oferă flexibilitateamaximă - permițând să alegi tipul ideal deocluzie pentru a satisface nevoilechirurgicale..\*Certificat CE saudeclaratiție de conformitate în funcție deevaluarea conformității cu anexelecorespunzătoare pentru produsul oferit –valabil - copie confirmată prin semnăturaşi ştampila Participantului. \*Certificat ISO13485 pentru produsul oferit – valabil -copie confirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pe suport hîrtie sau în formatelectronic, pentru produsul oferit. \* Înofertă se va indica codul produsului oferitpentru a putea fi identificat conformcatalogului prezentat. \* Instrucțiune deutilizare a produselor – original sau copiepentru produsele oferite confirmat prinsemnătura și ștampila participantului. | 11376.00 |
| 11 | 33100000-1 | Fogarty clamp atraumatic CSOFT12 | 10 | bucata | CSOFT12; Nu este fabricat cu latex dincauciuc natural. Pentru echilibrultraumatismului și tracțiunii, inserțiile deprindere. Fogarty oferă flexibilitateamaximă - permițând să alegi tipul ideal deocluzie pentru a satisface nevoilechirurgicale..\*Certificat CE saudeclaratiție de conformitate în funcție deevaluarea conformității cu anexelecorespunzătoare pentru produsul oferit –valabil - copie confirmată prin semnăturaşi ştampila Participantului. \*Certificat ISO13485 pentru produsul oferit – valabil -copie confirmată prin semnătura şiştampila Participantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pe suport hîrtie sau în formatelectronic, pentru produsul oferit. \* Înofertă se va indica codul produsului oferitpentru a putea fi identificat conformcatalogului prezentat. \* Instrucțiune deutilizare a produselor – original sau copiepentru produsele oferite confirmat prinsemnătura și ștampila participantului. | 11376.00 |
| 12 | 33100000-1 | Halat chirurgical ranforsat XXL | 250 | bucata | Din fibre de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester ranforsat cu peliculă de polietilenă 30 %, şi poliester 70 %,cu manjete din poliester 100%. Mâneca cusută cu laser pentru a asigura imperbeabilitatea la microbi șui lichide. Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%...\*Certificat CE saudeclaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. \*Certificat ISO13485 pentru produsul oferit – valabil -copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. \*Catalogulproducătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în formatelectronic, pentru produsul oferit. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. \* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului | 17500 |
| **Valoarea estimativă totală** |  **93334.00**  |

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *DIN 21.06 2021 la solicitare***
2. **Termenul de valabilitate a contractului:\_ 31 decembrie 2021\_**
3. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1 | F4.1, F4.2 | Complectat si semnat electronic | DA |
|  |  |  |  |
| 3 | Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. | semnat electronic | DA |
| 4 | Mostre | timp de 3 zile de la solicitare | DA |
| 5 |  Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. \* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. \* Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului. | semnat electronic | DA |

1. **Locul deschiderii ofertelor: \_\_\_\_\_\_SIA RSAP\_\_\_\_\_\_\_\_**

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

***Ofertele întîrziate vor fi respinse.***

1. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat**
2. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

1. **Alte informații relevante: \_\_NU\_\_**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ L.Ș.**