## TenderPosEmptyTemplate
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului lotului | Valoarea estimativă al lotulul | De la | pînă la
1 | 1.Piese de schimb pentru ultrasonograf GE Logiq E9 | Imprimanta termica de tip SONY UP-X 898 MD, compatibila cu ultrasonograful GE Logiq E9 | 33100000-1 | 1 | 794 | Imprimanta termica de tip SONY UP-X 898 MD, compatibila cu ultrasonograful GE Logiq E9 | 20000 | 06.06.2022 | 31.12.2022
2 | 2.Piese de schimb pentru ECG | Cablu de pacient cu 10 fire, terminal tip banana, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112M | 33100000-1 | 1 | 794 | Cablu de pacient cu 10 fire, terminal tip banana, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112M | 4000 | 06.06.2022 | 31.12.2022
3 | 3.Piese de schimb pentru ECG | Cablu de pacient cu 10 fire, terminal tip clip, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112M | 33100000-1 | 1 | 794 | Cablu de pacient cu 10 fire, terminal tip clip, compatibil cu electrocardiograf Carewell 1112M | 4000 | 06.06.2022 | 31.12.2022
4 | 4.Piese de schimb pentru ECG | Cablu de pacient cu 10 fire, terminal tip banana, compatibil cu electrocardiograf As Card Green | 33100000-1 | 1 | 794 | Cablu de pacient cu 10 fire, terminal tip banana, compatibil cu electrocardiograf As Card Green | 4000 | 06.06.2022 | 31.12.2022
5 | 5.Piese de schimb pentru Instralatie radiologica DuoDiagnost | Ventilator serial 400F 24V DC, compatibil cu sistem radiologic digital DuoDiagnost | 33100000-1 | 1 | 794 | Ventilator serial 400F 24V DC, compatibil cu sistem radiologic digital DuoDiagnost | 3500 | 06.06.2022 | 31.12.2022
6 | 6.Piese de schimb pentru Instralatie radiologica DuoDiagnost | 2 bucati bucky ray philips,cu instalare | 33100000-1 | 1 | 794 | 2 bucati bucky ray philips,cu instalare | 2800 | 06.06.2022 | 31.12.2022
7 | 7.Piesa de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS | CE Marca,UNI EN ISO,TUV,cu instalare | 33100000-1 | 1 | 838 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV,cu instalare | 29890 | 06.06.2022 | 31.12.2022
8 | 8.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Supapa de siguranta FLOPRESS 1/2x1/2 РС РСРАБ, 2.5 bari, 409031198500, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Supapa de siguranta FLOPRESS 1/2x1/2 РС РСРАБ, 2.5 bari, 409031198500, cu instalare | 420 | 06.06.2022 | 31.12.2022
9 | 9.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Robinet 1/2 in ambalaj de consum, ЦТ129М.03.930-20, 409031124700, cu instalare | 33100000-1 | 12 | 794 | Robinet 1/2 in ambalaj de consum, ЦТ129М.03.930-20, 409031124700, cu instalare | 2160 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 50 - Milimetru patrat
10 | 10.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Bec МН 26-0,12-1, 409431303500, cu instalare | 33100000-1 | 4 | 794 | Bec МН 26-0,12-1, 409431303500, cu instalare | 280 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 51 - Centimetru patrat
11 | 11.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Garnitura 284 x 4 mm, ГК104.06.001-11, 409031197100, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura 284 x 4 mm, ГК104.06.001-11, 409031197100, cu instalare | 3000 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 53 - Decimetru patrat
12 | 12.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Garnitura 439 x 13 mm, цт129.01.009, цт129.01.009-20, 409031141800, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura 439 x 13 mm, цт129.01.009, цт129.01.009-20, 409031141800, cu instalare | 3000 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 54 - Mie decimetri patrati
13 | 13.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Releu intermediar РП21М-003УХЛ4Б, 24V curent continuu, 409431338000, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Releu intermediar РП21М-003УХЛ4Б, 24V curent continuu, 409431338000, cu instalare | 400 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 55 - Metru patrat
14 | 14.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Releu intermediar РП21М-003УХЛ4Б, 220V, 50Hz, 409431337500, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Releu intermediar РП21М-003УХЛ4Б, 220V, 50Hz, 409431337500, cu instalare | 600 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 56 - Milion decimetri patrati
15 | 15.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Actuator КМИ-22510, 25A, 230V, AC-3, 1НО ИЭК, 409431381500, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Actuator КМИ-22510, 25A, 230V, AC-3, 1НО ИЭК, 409431381500, cu instalare | 1100 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 57 - Milion metri patrati
16 | 16.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Intrerupator АЕ2043М-100-20УЗББ 50-60Hz, 380V, 20A,12J, 409431356000, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Intrerupator АЕ2043М-100-20УЗББ 50-60Hz, 380V, 20A,12J, 409431356000, cu instalare | 700 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 58 - Mie metri patrati
17 | 17.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Manometru ДМ2010СгУ2-400.ОкРА-Д-Тюм, 0-0.4MPa, G 20 x 1.5, 409531321800, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Manometru ДМ2010СгУ2-400.ОкРА-Д-Тюм, 0-0.4MPa, G 20 x 1.5, 409531321800, cu instalare | 800 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 59 - Hectar
18 | 18.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Vacumetru МВПЗ-УУ2-500.0/220кРА-G1/2-Тюм, -100...0...+500 kPa, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Vacumetru МВПЗ-УУ2-500.0/220кРА-G1/2-Тюм, -100...0...+500 kPa, cu instalare | 1000 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 60 - Mie hectare
19 | 19.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Garnitura 324 x 304 mm, цт129.02.004, цт129.02.004-20, 409031142400, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura 324 x 304 mm, цт129.02.004, цт129.02.004-20, 409031142400, cu instalare | 3500 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 61 - Kilometru patrat
20 | 20.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Racord cu filet drept, 4R1/8, KFH04B-01S, lungime 35 mm, latime 10 mm, inaltime 10 mm, diametru tubului 4 mm, G-1/8, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Racord cu filet drept, 4R1/8, KFH04B-01S, lungime 35 mm, latime 10 mm, inaltime 10 mm, diametru tubului 4 mm, G-1/8, cu instalare | 80 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 62 - Metru patrat conventional
21 | 21.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Racord cu filet drept 12R1/4, KFH04B-02S, lungime 35 mm, latime 22 mm, inaltime 22 mm, diametru tubului 12 mm, G-1/4, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Racord cu filet drept 12R1/4, KFH04B-02S, lungime 35 mm, latime 22 mm, inaltime 22 mm, diametru tubului 12 mm, G-1/4, cu instalare | 200 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 63 - Mie metri patrati conventionali
22 | 22.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Racord cu filet drept 12R1/2, KFH04B-04S, lungime 50 mm, latime 22 mm, inaltime 22 mm, diametru tubului 12 mm, G-1/2, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Racord cu filet drept 12R1/2, KFH04B-04S, lungime 50 mm, latime 22 mm, inaltime 22 mm, diametru tubului 12 mm, G-1/2, cu instalare | 240 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 64 - Milion metri patrati conventionali
23 | 23.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Racord filetat unghiular, 4R1/8, KFL04B-01S, lungime 35 mm, latime 25 mm, inaltime 10 mm, diametru tubului 4 mm, G-1/8, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Racord filetat unghiular, 4R1/8, KFL04B-01S, lungime 35 mm, latime 25 mm, inaltime 10 mm, diametru tubului 4 mm, G-1/8, cu instalare | 260 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)
24 | 24.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Racord filetat unghiular 12R1/4, KFH12B-02S, lungime 40 mm, latime 30 mm, inaltime 15 mm, diametru tubului 12 mm, G-1/4, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Racord filetat unghiular 12R1/4, KFH12B-02S, lungime 40 mm, latime 30 mm, inaltime 15 mm, diametru tubului 12 mm, G-1/4, cu instalare | 270 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 73 - Picior patrat (0,092903 m2)
25 | 25.Piese de schimb pentru Autoclav ГК-100-3 | Racord filetat unghiular, 6R1/8, KFL04B-01S, lungime 30 mm, latime 25 mm, inaltime 10 mm, diametru tubului 6 mm, G-1/8, cu instalare | 33100000-1 | 2 | 794 | Racord filetat unghiular, 6R1/8, KFL04B-01S, lungime 30 mm, latime 25 mm, inaltime 10 mm, diametru tubului 6 mm, G-1/8, cu instalare | 280 | 06.06.2022 | 31.12.2022 | 75 - Yard patrat (0,8361274 m2)
[9 empty] | 31.12.2022 | 81 - Metru patrat arie totala
[9 empty] | 31.12.2022 | 83 - Milion metri patrati arietotala
[9 empty] | 31.12.2022 | 84 - Metru patrat spatiu locativ
85 - Mie metri patrati spatiu locativ
86 - Milion metri patrati spatiu locativ
87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator
88 - Mie metri patrati cladiri de studii si laborator
89 - Milion metri patrati in сalcul de 2 milimetri
109 - Ar (100 m2)
487 - Kilogram pe secunda
499 - Miligram pe ora
500 - Kilogram pe ora
501 - Gram pe kilowatt-ora
510 - Kilogram pe gigacalorie
511 - Tona-numar
512 - Tona tractiune
514 - Om pe metru patrat
521 - Om pe kilometru patrat
522 - Om pe an
524 - Norma pe ora
526 - Norma pe schimb
527 - Ora de lucru al utilajului
528 - Tona de abur pe ora
533 - Tona pe ora
534 - Tona pe zi
535 - Tona pe schimb
538 - Om-ora
576 - Metru cub pe secunda
596 - Centimetru cub pe secunda
597 - Metru cub pe ora
599 - Litru pe kilometru
601 - Balon
604 - Borcan
607 - Damigeana
608 - Caldare
609 - Bara
612 - Calup
|  | Consumabile medicale | [7 empty] | 613 - Sac dehirtie
|  | Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide şi scaune cu rotile | [7 empty] | 614 - Colac
|  | Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide | [7 empty] | 615 - Bobina
|  | Piese şi accesorii pentru scaune cu rotile | [7 empty] | 616 - Butoias
620 - Butoi
621 - Scindura
623 - Foaie
626 - Vagon
627 - Vagon-ora
628 - Vagon-zi
629 - Mie caramide standardconventionale
630 - Numar vagoane de serviciu
631 - Cale de acces
632 - Doza
640 - Duzina (12 bucati)
641 - Unitate
644 - Unitate de utilaj
645 - Unitate de abonat
646 - Unitate de nutret
647 - Chintal unitati furajere
648 - Unitate pe tona
649 - Chintal pe hectar
650 - Port de legatura
652 - Linia de telecomunicatie deservita
653 - Minut de comunicare
759 - Kilogram pe hectar
760 - Tona pe hectar
761 - Kilogram pe om
762 - Hectar pe om
763 - Lei pe om
766 - Mie lei pe hectar
767 - Lei perora
768 - Ambalaj
779 - Duzina ambalaje
783 - Om
794 - Bucata
811 - Lada
814 - Concentratie masica de alcool
820 - Concentratie volumica de alcool
821 - Litru alcool absolut
831 - Hectolitru alcool absolut
833 - Capete
838 - Complet
839 - Sectie
908 - Numar
909 - Apartament
911 - Cat
913 - Volum fond de carti
915 - Reparatie conventionala
916 - Reparatie conventionala pe an
917 - Schimb
918 - Coala de autor
920 - Coala de tipar
921 - Coala editoriala
922 - Semn
923 - Cuvint
924 - Simbol
925 - Teava conventionala
2 - Micrometru
3 - Milimetru
4 - Centimetru
5 - Decimetru
6 - Metru
8 - Kilometru; mie metri
9 - Megametru; milion metri; mie kilometri
10 - Parsec
18 - Metru liniar
19 - Mie metri liniari
20 - Metru conventional
21 - Metru liniar sapare
22 - Centimetru liniar
23 - Zece metri liniari
39 - Tol (inci) (25,4 mm)
41 - Picior (0,3048 m)
43 - Yard (0,9144 m)
47 - Mila marina (1852 m)
48 - Mie metri conventio nali
49 - Kilometru conducta conventionala
160 - Hectogram
161 - Miligram
162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)
163 - Gram
165 - Mie carate metrice
166 - Kilogram
167 - Milion carate metrice
168 - Tona; tona metrica (1000 kg)
169 - Mie tone
170 - Kilotona
171 - Milion tone
172 - Tona combustibil conventional
173 - Centigram
175 - Mie tone combustibil conventional
176 - Milion tone combustibil conventional
177 - Mie tone depozitare simultana
178 - Mie tone de prelucrare
179 - Tona conventionala
180 - Tona auto
181 - Tona-registru brut (2,8316 m3)
185 - Capacitate de incarcare in tone metrice
206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona
207 - Milion metri cubi
208 - Erg pe secunda
209 - Kilogram-forta metru pe secunda
210 - Microwatt
211 - Miliwatt
212 - Watt
214 - Kilowatt
215 - Megawatt; mie kilowati
216 - Hectowatt
217 - Hectowatt-ora
218 - Consum in kilowati
219 - Gigawatt
220 - Microvolt
221 - Milivolt
222 - Volt
223 - Kilovolt
224 - Megavolt
225 - Volt pe metru
226 - Volt-amper
227 - Kilovolt-amper
228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)
229 - Var
230 - Kilovar
231 - Metru pe ora
232 - Kilocalorie
233 - Gigacalorie
234 - Mie gigacalorii
235 - Milion gigacalorii
236 - Calorie pe ora
237 - Kilocalorie pe ora
238 - Gigacalorie pe ora
239 - Mie gigacalorii pe ora
240 - Calorie
241 - Milion amperi-ora
242 - Milion kilovolti amperi
243 - Watt-ora
244 - Watt pe metru patrat
245 - Kilowatt-ora
246 - Megawatt-ora; mie kilowati-ora
247 - Gigawatt-ora:milion kilowati-ora
248 - Kilovolt-amper reactiv
249 - Miliard kilowati-ora
250 - Mie kilovolti-amperi reactivi
251 - Cal-putere
252 - Mie cai-putere
253 - Milion cai-putere
254 - Bit
255 - Bait
256 - Kilobait
257 - Megabait
258 - Bod
259 - Gigabait
260 - Amper
261 - Amper pe metru
262 - Amper-secunda
263 - Amper - ora (3,6 kC)
264 - Mie amperi-ora
265 - Amper - metru patrat'
266 - Kiloamper
267 - Picoamper
268 - Volt-amper pe kilogram
269 - Miliamper
270 - Coulomb
271 - Joule
272 - Mol
273 - Kilojoule
274 - Ohm
276 - Megaohm
277 - Gigaohm
278 - Kiloohm
279 - Grad
280 - Grad Celsius
281 - Grad Fahrenheit
282 - Candela
283 - Lux
284 - Lumen
285 - Picofarad
286 - Microfarad
287 - Henry
288 - Kelvin
289 - Newton
290 - Hertz
291 - Kilohertz
292 - Megahertz
293 - Gigahertz
294 - Pascal
295 - Radi an
296 - Siemens
297 - Kilopascal
298 - Megapascal
299 - Megacalorie
300 - Atmosfera fizica (Ю1325Pa)
301 - Atmosfera tehnica (98066,5Pa)
302 - Gigabecquerel
303 - Rontgen
304 - Milicurie
305 - Curie
306 - Gram izotopi fisionabili
307 - Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)
308 - Milibar
309 - Bar
310 - Hectobar
312 - Kilobar
313 - Tesla
314 - Farad
315 - Gram pe metru cub
316 - Kilogram pe metru cub
317 - Dina pe centimetru patrat
319 - Milimetru patrat pe secunda
320 - Metru patrat pe secunda
321 - Metru patrat pe kilogram
322 - Angstrom
323 - Becquerel
324 - Weber
325 - Decibel
326 - Steradian
327 - Nod (mila marina pe ora)
328 - Metru pe secunda
329 - Centimetru pe secunda
330 - Rotatie pe secunda
331 - Rotatie pe minut
333 - Kilometru pe ora
335 - Metru pe secunda patrat
336 - Milimetru pe secunda
337 - Milimetru coloana de apa
338 - Milimetru coloana de mercur
339 - Centimetru coloana de apa
348 - Kilogram pe litru
349 - Coulomb pe kilogram
350 - Picosecunda
351 - Kilosecunda
352 - Microsecunda
353 - Milisecunda
354 - Secunda
355 - Minut
356 - Ora
357 - Ora lucratoare
358 - Ora suplimentara
359 - Zi; douazeci si patru de ore
360 - Saptamina
361 - Decada
362 - Luna
363 - Luna lucratoare
364 - Trimestru
365 - Jumatate de an
366 - An
367 - An-lumina
368 - Deceniu
369 - Secol
110 - Milimetru cub
111 - Centimetru cub; mililitru
112 - Litru; decimetru cub
113 - Metru cub
114 - Mie metri cubi
115 - Miliard metri cubi
116 - Decalitru
118 - Decilitru
119 - Mie decalitri
120 - Milion decalitri
121 - Metru cub consistent
122 - Hectolitru
123 - Metru cub conventional
124 - Mie metri cubi conventionali
125 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an
126 - Megalitru
127 - Mie metri cubi consistenti
128 - Mie jumatati de litru
129 - Milion jumatati de litru
131 - Tol (inci) cub (16387,1 mm3)
132 - Picior cub (0,02831685 m3)
133 - Yard cub (0,764555 m3)
134 - Metru cub capacitate
156 - Mie metri cubi raportati
157 - Litru pe minut
158 - Litru pe zi

## Sheet1
Legendă | Unități de măsura
1 | Bucată
2 | 100 b.
3 | 1000 b.
4 | Pereche
5 | Set
6 | Gram
7 | Kilogram
8 | Tonă
9 | Litru
10 | Decilitru
12 | Litru spirt 100%
13 | Metru
14 | Metru pătrat
15 | Metru cub
16 | Curie
17 | Carate
18 | Kilowatt/oră
19 | Terajoule
20 | Zile
21 | Ore
22 | Mililitru
23 | Kilometru
24 | Minută
25 | Flacon
26 | Tub