| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a mărfii |
| - Radiator bimetallic |  |  |  | Dimensiuni: 430x80x80 , culoare: alb, Presiune de lucru maxima: 12 atm. |  |  |  |
| - Filet otel sudabil 1 1/2" 48mm |  |  |  | Dimensiuni: 1/2" 48mm |  |  |  |
| - Mufa din otel d40 |  |  |  | D40 |  |  |  |
| - Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D25, PN20 |  |  |  |
| - Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D20, PN20 |  |  |  |
| - Teu egal PPR d25 |  |  |  | D25 |  |  |  |
| - Teu egal PPR d20 |  |  |  | D20 |  |  |  |
| - Cot PPR d25 |  |  |  | D25; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| - Cot PPR d20 |  |  |  | D20; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| - Mufa egala PPR d25 |  |  |  | D25 |  |  |  |
| - Mufa egala PPR d20 |  |  |  | D20 |  |  |  |
| - Mufa Redusa PPR 25-20 |  |  |  | Presiune de funcționare admisa 0 bar - 20 bar |  |  |  |
| - Racord |  |  |  | PPR p/m F 20x1/2 |  |  |  |
| - Racord |  |  |  | PPR p/m F 25x3/4 |  |  |  |
| - Colier din plastic pentru teava PPR d25 |  |  |  | PPR, D25, culoare: alb |  |  |  |
| - Colier din plastic pentru teava PPR d20 |  |  |  | PPR, D20, culoare: alb |  |  |  |
| - Robinet PPR |  |  |  | PPR, D25, culoare: alb |  |  |  |
| - Robinet PPR |  |  |  | PPR, D20, culoare: alb |  |  |  |
| - Racord cu olandez PPR d20 х 1/2'F |  |  |  | PPR, d20 х 1/2'F |  |  |  |
| - Racord cu olandez PPR d25 х 3/4'F |  |  |  | PPR, d25 х 3/4'F |  |  |  |
| - Pasta Etanseizare Filete Unipak |  |  |  | 250 gr, Tub. |  |  |  |
| - Robinet urinal cu temporizare |  |  |  | Finisaj cromat; debit de funcționare minim (0.4 MPa) - 1.5 litri |  |  |  |
| - Pisoar suspendat |  |  |  | Dimensiuni: 27.5x31.5x44.5; culoare: alb; Accesorii: Fixaje, sifon |  |  |  |
| - Baterie pentru lavoar |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime 11,5 cm, Lungime scurgere 10,5 cm. Cromat |  |  |  |
| - Lavoar |  |  |  | Lavoar cu piedestal cu partea de fixare la perete, cu dimensiuni nu mai mici de 46x56x84 cm, material – ceramică. |  |  |  |
| - Rezervor pentru closet |  |  |  | Volum 81 lit; Dimensiuni (mm) 127x390x442; culoare: alb; Rezervor, mecanism scurgere, elemente de fixare, Diametrul de conexiune 1/2'', Regim acționare - Regim dublu. |  |  |  |
| - Closet compact |  |  |  | Adâncimea 75 cm, culoare: alb; capac WC inclus, forma oval, cu dimensiuni nu mai mici de 77,5 cm, înălțimea vas – 40,4 cm, lățimea 35,5 cm. Montarea rezervor pe vas, racordare la apă laterală tip amplasare podea volum rezervor 4/6 lit. |  |  |  |
| - Vas (WC turcesc) din fonta emailata |  |  |  | Vas (WC turcesc) din fonta emailata |  |  |  |
| Teava PP pentru canalizare interioara |  |  |  | Cu inel, D110 x 2.7 mm, culoare sura; - D110 x 2000mm x2.7mm D110 x 1000mm x2.7mm |  |  |  |
| Teava PP pentru canalizare interioara |  |  |  | Cu inel, D50x1000mm x1,8mm , culoare sura; |  |  |  |
| - Colier metalic |  |  |  | Cu diblu , D110, metal |  |  |  |
| - Colier metalic |  |  |  | Cu diblu , D50, metal |  |  |  |
| - Cot PP canalizare |  |  |  | D110 x 45° |  |  |  |
| - Cot PP canalizare |  |  |  | D110 x 90° |  |  |  |
| - Cot PP canalizare |  |  |  | D50 x 90° |  |  |  |
| - Cot PP canalizare |  |  |  | D50 x 45° |  |  |  |
| - Cot PPR, cu flansa |  |  |  | alb, 90 grade, 25 mm x 1/2 |  |  |  |
| - Dop PP |  |  |  | D110 mm |  |  |  |
| - Dop PP |  |  |  | D50 mm |  |  |  |
| - Manson cauciuc |  |  |  | 124x110, alb |  |  |  |
| - Mufa PP |  |  |  | D110 mm |  |  |  |
| - Mufa PP |  |  |  | D50 mm |  |  |  |
| - Piesa curatire PVC cu inel |  |  |  | D110 mm |  |  |  |
| - Ramificatie PP |  |  |  | D110 x 110 mm, 45 grade |  |  |  |
| - Ramificatie PP |  |  |  | D110 x 110 mm, 90 grade |  |  |  |
| - Ramificatie PP |  |  |  | D110 x 50 mm, 45 grade |  |  |  |
| - Ramificatie PP |  |  |  | D110 x 50 mm, 90 grade |  |  |  |
| - Ramificatie PP |  |  |  | D50 x 50 mm, 45 grade |  |  |  |
| - Ramificatie PP |  |  |  | D50 x 50 mm, 90 grade |  |  |  |
| - Reducție PP |  |  |  | D100 x 50 mm |  |  |  |
| - Contor apa rece |  |  |  | D40 mm, Presiune nominala (bar) 16 |  |  |  |
| - Supapa de sens apa 3/4 |  |  |  | Diametru: 3/4 inch |  |  |  |
| - Robinet de trecere cu sfera si fluture FF |  |  |  | Diametru: 1/2, Robinet din alama |  |  |  |
| - Robinet de trecere cu sfera si fluture FF |  |  |  | Diametru: 3/4, Robinet din alama, 50mm |  |  |  |
| - Cot |  |  |  | Diametru: 20mm, Cot la 90 de grade cu filet metalic |  |  |  |
| - Sifon pardoseală |  |  |  | Orizontal, alb; D110PP 150x150x195mm |  |  |  |
| - Sifon pardoseală |  |  |  | Orizontal, alb; D110PP 100x100x85mm |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________