| Anexa nr.23 la Documentația standard OMF nr.115 din “_15_” _09_ 2021 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; Pompa de spălare, pentru mașina de spalat MAT LD521; buc; 2; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Condensator pentru modul de comanda la masina de spalat Matachana MAT LD 521; buc; 3; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Încălzitor termoelectric pentru mașina de spalat MAT LD521; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Inel pentru elementul de încalzire, la mașina de spalat MAT LD521; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Termostat pentru mașina de spalat MAT LD521; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Placă centrală pentru Fabius Plus XL; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii; buc; 10; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Senzor O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii; buc; 10; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Senzor de O2, 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat in modulul de pacient (MLF-42HL) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 9 luni de la data livrarii; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Lampă pentru sistemul de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Senzor de oxigen de zirconiu pentru generatorul de oxigen IMT POC 8600 Med; buc; 1; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Unitatea optica cu interfață SATA, destinata citirii și inscripționării discurilor CD și DVD; buc; 2; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Manșeta reutilizabila analogic cu AVR CUFF D 034 -1 buc., și AVR CUFF D 042 – 1 buc.; buc; 2; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregatire si purificare a apei Goldberg Premium 140; buc; 2; Termen de 20 de zile de la solicitare; MD10TRPCBW518430A00362AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |