## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anii 2026-2028 (Subsecvent 3) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 106 | Set pentru cistotomie troacară | Set pentru cistotomie troacară (003395) | 6: Cistostomă troacară (14CH) set
33100000-1 | 108 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH (003399) | 6: 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH, INTEGRAL, SILICON, L-40cm (±3cm) 2.Kanula L- 14cm (±1cm), diametru 4,6mm (±0, 3mm)
33100000-1 | 110 | Set pentru nefrostomă percutanată | Set pentru nefrostomă percutanată (003407) | 6: Set pentru nefrostomie percutanată, sondă tip PIGTAL, dilatator cu teacă detașabilă, ghid elastic metalic J. 0, 38x80cm, ac de puncție cu mandren 18gx20cm, Seringă Luer Lock, bisturiu, Flanșa de fixare, patch-uri de fixare steril.14FR. Ambalat individual
33100000-1 | 148 | Stent ureteral Pigtail | Stent ureteral Pigtail (003552) | 6: 5FR, L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complet, capăt proximal închis
33100000-1 |  |  | Stent ureteral Pigtail (003553) | 6: 6FR, L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complet, capăt proximal închis
33100000-1 |  |  | Stent ureteral Pigtail (003554) | 6: 7FR, L 26-28cm, cu ghid metalic elastic și pusher în complet, capăt proximal închis

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anii 2026-2028 (Subsecvent 3) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 106 | Set pentru cistotomie troacară | Set pentru cistotomie troacară (003395) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 10125
33100000-1 | 108 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 14FR cu balon SUPRA-KATH (003399) | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 14800
33100000-1 | 110 | Set pentru nefrostomă percutanată | Set pentru nefrostomă percutanată (003407) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 24975
33100000-1 | 148 | Stent ureteral Pigtail | Stent ureteral Pigtail (003552) | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 26302.0604
33100000-1 |  |  | Stent ureteral Pigtail (003553) | 4: 600; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 157812.3627
33100000-1 |  |  | Stent ureteral Pigtail (003554) | 4: 50; 7: 0; 8: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate în anunțul de participare | 13151.0302
|  | Total |  | 7: 0; 8: 0 | 247165.4534

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________