## F4.1
Specificaţii tehnice (F4.1) Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2020
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551683651748 din 04.03.2019
Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă
Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lotul 1. | RPR Carbon Antigen Kit cu reagent si control in set. |  |  |  | 1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv si negativ) .Set pentru determinarea calitativă şi semi-cantitativă a anticopilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE
Lotul 2. | Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE
Lotul 3. | Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE
Lotul 4. | Set pentru determinarea PSA, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE
Lotul 5. | Ţoliclon anti A |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE
Lotul 6. | Ţoliclon anti B |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE
Lotul 7. | Ţoliclon anti AB |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE
Lotul 8. | Ţoliclon anti D super |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE
Lotul 9. | Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) |  |  |  | Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml.Perioada de valabilitate nu mai puţin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puţin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 10. | Nitrit de sodiu cpa(selitra) |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 11. | Azopiram |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 12. | Sol. Liugol |  |  |  | Flacoane cu volumul de 50 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 13. | Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 14. | Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 15. | Ulei de imersie |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 100 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, et |  | Certificat CE
Lotul 16. | NaCl, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 17. | Acid sulfosalicilic, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 18. | Albastru de metilen, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,05 kg. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 19. | Albastru de metilen, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon, gata pentru lucru . În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 20. | Fuxin acid carbolic, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon, gata pentru lucru. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 21. | Acid sulfuric 98% concentrat, cpa, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 22. | Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) |  |  |  | Set se conţine 8 fl. de10 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 23. | Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) |  |  |  | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 24. | Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale |  |  |  | Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 25. | Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator |  |  |  | Set trebuie să conţine calibrator pentru construcţie curbei de etalon. Flacoane cu volumul 11 ml. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE
Lotul 26. | Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm |  |  |  | Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE
Lotul 27. | Set briliantcrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml |  |  |  | Set briliantcrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE
Lotul 28. | Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual |  |  |  | Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE
Lotul 29. | Container din sticlă cu support pentru colorarea frotiurilor |  |  |  | Dimensiuni lungimea 10 cm, lăţimea 8 cm, înălţimea 6,5 cm, cu 2 capace şi suport cu mînier. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 30. | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 31. | Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Dimensiuni 13*75 mm. Volum 5,0 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 32. | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 |  |  |  | Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim şi minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 33. | Eprubete Eppendorp 0,5 ml |  |  |  | Eprubete Eppendorp 0,5 ml |  | Certificat CE
Lotul 34. | Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată |  |  |  | Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare ac. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 35. | Planşete plastic pentru determinarea grupei saguine |  |  |  | Planşete plastic pentru determinarea grupei saguine |  | Certificat CE
Lotul 36. | Planşete pentru investigaţii serologice 72 cuib, cu fund U |  |  |  | Planşete pentru investigaţii serologice 72 cuib, cu fund plat |  | Certificat CE
Lotul 37. | Hârtie de filtru |  |  |  | Pentru analize cantitative şi calitative şi alte lucrări de laborator. |  | Certificat CE
Lotul 38. | Termohârtie 57mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice PCE-210, URIT-3020, analizator de urină Mission U 500. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 39. | Termohârtie 50mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice Mindray BC 3600. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 40. | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-4. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 41. | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-10. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 42. | Teste de sterilizarea extern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE
Lotul 43. | Teste de sterilizarea intern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE
Lotul 44. | Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Destinat pentru a deţine 24 de microeprubete, complet autoclavabile şi care pot fi îngheţate până la -30 gr. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 45. | Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 46. | Stativ plastic pentru eprubete 40 cuib. |  |  |  | Stativ plastic pentru eprubete 40 cuib. |  | Certificat CE
Lotul 47. | Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular |  |  |  | Pentru microscopul binocular simplu. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 48. | Termometru pentru frigider (-30C +30C) |  |  |  | verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 49. | Cutia Petri din polisteren |  |  |  | Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm. |  | Certificat CE
Lotul 50. | Lancete sterile |  |  |  | Fabricate din oţel, inoxidabil cromat, fără nichel, sterile non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări.Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 51. | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm |  |  |  | Dimensiuni ungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 52. | Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor |  |  |  | Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 53. | Bastonaşe din plastic |  |  |  | Bastonaşe de plastic, de unica folosinţă. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## F4.2
Specificaţii de preţ (F4.2) Reagenţi şi consumabile de laborator pentru anul 2020
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]
Numărul procedurii de achiziţie ocds-b3wdp1-MD-1551683651748 din 04.03.2019
Denumirea procedurii de achiziţie: Licitaţie deschisă
Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificaţie bugetară (IBAN)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
33100000-1 | Lotul 1. - RPR Carbon Antigen Kit cu reagent si control in set. | set | 120 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 2. - Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste | set | 55 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 3. - Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste | set | 20 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 4. - Set pentru determinarea PSA, 96 teste | set | 5 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 5. - Ţoliclon anti A | ml | 250 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 6. - Ţoliclon anti B | ml | 200 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 7. - Ţoliclon anti AB | ml | 20 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 8. - Ţoliclon anti D super | ml | 200 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 9. - Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) | set | 85 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 10. - Nitrit de sodiu cpa(selitra) | kg | 1 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 11. - Azopiram | set | 15 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 12. - Sol. Liugol | ml | 300 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 13. - Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) | L | 20 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 14. - Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic | L | 30 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 15. - Ulei de imersie | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 16. - NaCl, cpa | kg | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 17. - Acid sulfosalicilic, cpa | test | 50000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 18. - Albastru de metilen, cpa | set | 50 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 19. - Albastru de metilen, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. | set | 30 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 20. - Fuxin acid carbolic, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. | test | 1000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 21. - Acid sulfuric 98% concentrat, cpa, ambalaj 0,1 L în flacon. | test | 1500 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 22. - Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) | set | 5 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 23. - Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) | Fl | 4 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 24. - Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale | ml | 2000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 25. - Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator | ml | 1000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 26. - Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 27. - Set briliantcrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml | buc | 60000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 28. - Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual | buc | 1500 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 29. - Container din sticlă cu support pentru colorarea frotiurilor | buc | 5 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 30. - Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml | buc | 50 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 31. - Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). | buc | 8000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 32. - Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 | buc | 70000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 33. - Eprubete Eppendorp 0,5 ml | buc | 15000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 34. - Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 35. - Planşete plastic pentru determinarea grupei saguine | buc | 4000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 36. - Planşete pentru investigaţii serologice 72 cuib, cu fund U | buc | 30000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 37. - Hârtie de filtru | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 38. - Termohârtie 57mm*30m | buc | 20000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 39. - Termohârtie 50mm*30m | buc | 35000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 40. - Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 | buc | 15000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 41. - Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 | buc | 4000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 42. - Teste de sterilizarea extern | kg | 10 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 43. - Teste de sterilizarea intern | buc | 200 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 44. - Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm | buc | 300 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 45. - Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri | buc | 200 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 46. - Stativ plastic pentru eprubete 40 cuib. | buc | 6 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 47. - Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular | buc | 2 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 48. - Termometru pentru frigider (-30C +30C) | test | 1000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 49. - Cutia Petri din polisteren | test | 2000 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 50. - Lancete sterile | buc | 30 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 51. - Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm | buc | 30 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 52. - Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor | buc | 10 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
33100000-1 | Lotul 53. - Bastonaşe din plastic | buc | 8 |  |  |  |  | anul 2020 în termen de 5 zile de la comandă | MD09TRPCCW518430A00125AA
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

## Лист1
Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Lotul 1. |  | RPR Carbon Antigen Kit cu reagent si control in set. |  |  |  | 1 set*1000teste (2fl.*10ml Latex reagent, 2fl*2ml Control pozitiv si negativ) .Set pentru determinarea calitativă şi semi-cantitativă a anticopilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE
Lotul 2. |  | Set pentru determinarea HbsAG, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE
Lotul 3. |  | Set pentru determinarea anti-HCV, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE
Lotul 4. |  | Set pentru determinarea PSA, 96 teste |  |  |  | Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. |  | Certificat CE
Lotul 5. |  | Ţoliclon anti A |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE
Lotul 6. |  | Ţoliclon anti B |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE
Lotul 7. |  | Ţoliclon anti AB |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE
Lotul 8. |  | Ţoliclon anti D super |  |  |  | Flacoane de 50 doze, 5 ml. |  | Certificat CE
Lotul 9. |  | Material pentru controlul calităţii VSH prin metoda Westergrin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal şi patologic) |  |  |  | Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml.Perioada de valabilitate nu mai puţin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puţin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 10. |  | Nitrit de sodiu cpa(selitra) |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 11. |  | Azopiram |  |  |  | Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 12. |  | Sol. Liugol |  |  |  | Flacoane cu volumul de 50 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 13. |  | Colorant May-Grunvald, soluţie (fl din plastic) |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 14. |  | Azur—Eozin Romanovski, soluţie fl. din plastic |  |  |  | Flacoane cu volumul de 1 L. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 15. |  | Ulei de imersie |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 100 ml. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, et |  | Certificat CE
Lotul 16. |  | NaCl, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 17. |  | Acid sulfosalicilic, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 1,0 kg.În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 18. |  | Albastru de metilen, cpa |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,05 kg. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 19. |  | Albastru de metilen, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon, gata pentru lucru . În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 20. |  | Fuxin acid carbolic, Lichid, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon, gata pentru lucru. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 21. |  | Acid sulfuric 98% concentrat, cpa, ambalaj 0,1 L în flacon. |  |  |  | Analitică, cpa (curată pentru analiză), ambalaj de 0,1 L în flacon. În mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formua chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc. |  | Certificat CE
Lotul 22. |  | Set de control pentru proteina şi glucoza urinei cu calibrator (0,2 g/l – 10,0 mlx4fl. + 0,4 g/l-10,0 mlx4 fl.) |  |  |  | Set se conţine 8 fl. de10 ml.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 23. |  | Teste pentru determimarea sîngelui ocult în masele fecale (imunochimic) |  |  |  | Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 24. |  | Teste pentru determimarea H.Pylori Ag în masele fecale |  |  |  | Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conţine testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat şi sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. |  | Certificat CE
Lotul 25. |  | Set pentru determinarea probei cu timol cu calibrator |  |  |  | Set trebuie să conţine calibrator pentru construcţie curbei de etalon. Flacoane cu volumul 11 ml. Ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni |  | Certificat CE
Lotul 26. |  | Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm |  |  |  | Set pentru colorarea frotiurilor după Gramm. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE
Lotul 27. |  | Set briliantcrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml |  |  |  | Set briliantcrezil albastru (pentru reticulocite), fl. 50 ml. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. |  | Certificat CE
Lotul 28. |  | Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar în ambalaj individual |  |  |  | Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE
Lotul 29. |  | Container din sticlă cu support pentru colorarea frotiurilor |  |  |  | Dimensiuni lungimea 10 cm, lăţimea 8 cm, înălţimea 6,5 cm, cu 2 capace şi suport cu mînier. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 30. |  | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sînge 2,5 ml |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 31. |  | Eprubeta vacumată cu gel separator+clot activator, volum sînge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). |  |  |  | Dimensiuni 13*75 mm. Volum 5,0 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 32. |  | Eprubeta vacumată cu citrat de sodiu pentru determinareaVSH la analizatorul Caretium XC A-30 |  |  |  | Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim şi minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 33. |  | Eprubete Eppendorp 0,5 ml |  |  |  | Eprubete Eppendorp 0,5 ml |  | Certificat CE
Lotul 34. |  | Holter cu ac mediu pentru colectarea sţngelui în eprubeta vacumată |  |  |  | Holter cu ac mediu. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj şi pe eticheta de pe fiecare ac. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 35. |  | Planşete plastic pentru determinarea grupei saguine |  |  |  | Planşete plastic pentru determinarea grupei saguine |  | Certificat CE
Lotul 36. |  | Planşete pentru investigaţii serologice 72 cuib, cu fund U |  |  |  | Planşete pentru investigaţii serologice 72 cuib, cu fund plat |  | Certificat CE
Lotul 37. |  | Hârtie de filtru |  |  |  | Pentru analize cantitative şi calitative şi alte lucrări de laborator. |  | Certificat CE
Lotul 38. |  | Termohârtie 57mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice PCE-210, URIT-3020, analizator de urină Mission U 500. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 39. |  | Termohârtie 50mm*30m |  |  |  | Pentru analizatore hematologice Mindray BC 3600. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 40. |  | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-4 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-4. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 41. |  | Încălzitor electric tubular pentru aqua distilator DE-10 |  |  |  | Autentic pentru aqua distilator DE-10. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 42. |  | Teste de sterilizarea extern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE
Lotul 43. |  | Teste de sterilizarea intern |  |  |  | Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. |  | Certificat CE
Lotul 44. |  | Container cu copac pentru eprubete Eppendorf (1,5/2,0 ml), 24 godeuri, dimensiunile 120*85*60 mm |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Destinat pentru a deţine 24 de microeprubete, complet autoclavabile şi care pot fi îngheţate până la -30 gr. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 45. |  | Stative pentru eprubete vacumate cu dimensiunile 246,5*104*60 mm, 90 (6*15) godeuri |  |  |  | Fabricat din polipropilen. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 46. |  | Stativ plastic pentru eprubete 40 cuib. |  |  |  | Stativ plastic pentru eprubete 40 cuib. |  | Certificat CE
Lotul 47. |  | Ocular cu micrometru pentru microscopul binocular |  |  |  | Pentru microscopul binocular simplu. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 48. |  | Termometru pentru frigider (-30C +30C) |  |  |  | verificare metrologică de la producător menţionată în paşaport. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 49. |  | Cutia Petri din polisteren |  |  |  | Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm. |  | Certificat CE
Lotul 50. |  | Lancete sterile |  |  |  | Fabricate din oţel, inoxidabil cromat, fără nichel, sterile non-toxice, fără pirogen, destinate unei singure utilizări.Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 51. |  | Lame sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm |  |  |  | Dimensiuni ungimea - 7,5cm, grosimea – 1,0 mm, lăţimea – 2,5 cm. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 52. |  | Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor |  |  |  | Lamele sticlă de acoperire a frotiurilor. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
Lotul 53. |  | Bastonaşe din plastic |  |  |  | Bastonaşe de plastic, de unica folosinţă. Obligatoriu este necesar prezentarea mostrelor. |  | Certificat CE
TOTAL