CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Direcția logistică

3. Obiectul: Instalarea sistemul de condiționare și  ventilare cu tiraj la Sectorul de poliție nr.4 a IP Centru a DP mun. Chișinău, bd. Iu. Gagarin, 3”.

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | Unitate de ventilare cu recuperare 800 m3 | buc | 1,00 |
| 2 |  | Conditioner Invertor 9000 BTU A++ | buc | 5,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 5,00 |
| 4 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |
| 5 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime | m2 | 9,50 |
| 6 | IzI23A | Termoizolatiei cu folie din penofol, fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm | m2 | 10,00 |
| 7 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie, avind d 90 mm | m | 240,00 |
| 8 | VB17A | Aparat de zgomot, circular d 200 mm | buc | 2,00 |
| 9 | VB28A | Deflector circular - colector | buc | 2,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie D-160 + Plenume grile 1*90/160 | buc | 12,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie D-200 + Plenume grile 2*90/200 | buc | 4,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate D-250 exterior | buc | 2,00 |