Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în Anunțul de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice

| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1 Întreruptor automat |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Automat |  |  |  | 1P C 10 A TIP C. Curent nominal - 10A. Tensiune nominal - 230/400 VAC Capacitate de rupere - 6КА ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.2. Automat |  |  |  | 1P C 6A TIP C. CURENT NOMINAL - 6A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6КА ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.3. Automat |  |  |  | 1P C 16A TIP C. CURENT NOMINAL - 16A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6КА ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.4. Automat |  |  |  | 3P C 32A 6 kA TIP C. CURENT NOMINAL - 32A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6КА ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.5. Automat |  |  |  | 3P C 63A 6 kA TIP C. CURENT NOMINAL - 63A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6КА ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.6. Automat |  |  |  | 3P C 50A 6 kA TIP C. CURENT NOMINAL - 50A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6КА ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.7. Automat |  |  |  | 3P C 40A 6 kA TIP C. CURENT NOMINAL - 40A. TENSIUNE NOMINAL - 230/400 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 6КА ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.8. Automat |  |  |  | 3Р 100A 36KA TIP C. CURENT NOMINAL - 100A. TENSIUNE NOMINAL - 690 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 36КА Setare de protecție Ia suprasarcină – reglabilă, de la 0,8 la 1 In Setare de protecție la scurtcircuit – fix, 10 In ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 8000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.9. Automat |  |  |  | 3Р 125A 36KA TIP C. CURENT NOMINAL - 125A. TENSIUNE NOMINAL - 690 VAC CAPACITATE DE RUPERE - 36КА ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 8000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.10. Automat |  |  |  | 3P 250A 36KA cu declansator electronic PROTECȚIE LA SUPRASARCINI: Ir - reglabil de la 0,4 la 1 x In Tr - reglabil de la 3 la 15 s ENDURANCE (CYCLES): -electrical - 8000 -mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.11. Autom dif |  |  |  | 1P+NR 16A 30mA CURENT NOMINAL - 16A. CURENT NOMINAL DE SCURGERE - 30 mA TENSIUNE NOMINAL - 230 VAC ENDURANCE (CYCLES): -Electrical - 10000 -Mechanical - 20000 echivalent Legrand |  |  |
| 1.12. Interface modbus |  |  |  | RS485 Modbus communication interface DPX³ electronic interface - For connecting electronic DPX³ (except DPX³ 630 and 1600 S1 electronic releases) to an RS485 - Modbus communication network - All the information managed by the circuit breakers electronic card will be shared on the Modbus network - Dimension : 1 module - Power supply : 24 V~/= . RS 485 link (2 - wire) - Address, speed and coding can be modified with configurator kit echivalent Legrand |  |  |
| 1.13. Bloc de alimentare |  |  |  | 100-240 24V DC 75W echivalent Legrand |  |  |
| 1.14. Gateway rs485/ethernet |  |  |  | Enclosure DIN 3 modul Supply 90 – 260 Vac; 50 – 60 Hz Consumption 2,94VA (12,8mA at 230V Electromagnetic compatibility Immunity: EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 Emission: EN 61000-6-3 / EN 61000-6-4 Safety EN 50428 (HBES) Ethernet specification compliance IEEE 802.3, EIA RS485 Ethernet interface RJ45; 10/100 Mb RS485 interface 2 wires (+/-) and signal ground (SG) echivalent Legrand |  |  |
| 1.15. Contactor |  |  |  | 3P-66A-230V (2ND+2NI) AC,CTX3-65 echivalent Legrand |  |  |
| 1.16. Contactor |  |  |  | Contactor 3P-40A-230V (2ND+2NI) AC,CTX3-40 echivalent Legrand |  |  |
| 1.17. Contactor |  |  |  | 3P-100A-230V (2ND+2NI) AC,CTX3-100 echivalent Legrand |  |  |
| 1.18. Contactor |  |  |  | 3P-150A-100/240V (2ND+2NI) AC,-DC,CTX3-150 echivalent Legrand |  |  |
| 1.19. Releu termic |  |  |  | RTX-40 (12-18A ) p-u CTX3-22 si 40 echivalent Legrand |  |  |
| 1.20. Releu termic |  |  |  | RTX-100 (45-65A ) p-u CTX3-100 echivalent Legrand |  |  |
| 1.21. Releu termic |  |  |  | RTX-100 (18-25A ) p-u CTX3-65 echivalent Legrand |  |  |
| 1.22. Bloc Multipriza Universal |  |  |  | 4x2P+T (fara cablu),alb-gri echivalent Legrand |  |  |
| 1.23. Bloc Multipriza Universal |  |  |  | 3x2P+T (fara cablu),Alb-Gri echivalent Legrand |  |  |
| 1.24. Bloc multi priza universal |  |  |  | 6x2P+T (fara cablu),alb-gri echivalent Legrand |  |  |
| 1.25. Intrerup 10АX |  |  |  | 10А alb FORIX echivalent Legrand |  |  |
| 1.26. Intrerupator 10A |  |  |  | 10A Kaptika alb echivalent Legrand |  |  |
| 1.27. Priza |  |  |  | 2P+E 16A alb FORIX echivalent Legrand |  |  |
| 1.28. Priza dubla |  |  |  | 2P+E 16A kaptika alb echivalent Legrand |  |  |
| 1.29. Buton |  |  |  | Rev -Rosu-Ni+Nd-Led230v echivalent Legrand |  |  |
| 1.30. Buton |  |  |  | Rev-Verde-Ni+Nd-Led230v echivalent Legrand |  |  |
| 1.31. Cutie |  |  |  | Ip65 Neechipata 2post echivalent Legrand |  |  |
| 1.32. Cofret metalic aparent |  |  |  | 400x300x200 IP66-IK10 Atlantic-E echivalent Legrand |  |  |
| Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Corp de iluminat LED industrial |  |  |  | 200W 6500K IP65 High Bay Puterea (W) - 200 W Temperatura culoare (K) - 6000 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Diametru (mm) - 315 mm Înălțimea (mm) - 38 mm Grad de protectie (IP) - IP65 Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50…60 Hz Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni |  |  |
| 2.2. Corp de iluminat LED |  |  |  | IP20 18W 6000K Puterea (W) - 18W Temperatura culoare (K) - 6000 K lux luminos (Lm) - 1530-1620Lm Unghi fascicul luminos (°)- 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Tipul de montare - Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50…60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni |  |  |
| 2.3. Corp de iluminat LED |  |  |  | IP20 36W 6000K Puterea (W) - 36W Temperatura culoare (K) - 6000 K Flux luminos (Lm) -3060-3240Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Tipul de montare -Aplicabil Înălțimea (mm) - 23 mm Lățimea (mm) - 75 mm Lungimea (mm) - 1200 mm Tensiune (V) - 180-240 V Frecvență - 50…60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni)- 12 luni |  |  |
| 2.4. Corp de iluminat LED (Intrerup) |  |  |  | Puterea (W) - 10 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1000Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 600 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50…60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni |  |  |
| 2.5. Corp de iluminat LED (Intrerupator) |  |  |  | Puterea (W) - 12 W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000 K Flux luminos (Lm) - 1200Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Tipul de montare - Aplicabil Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Înălțimea (mm) - 33 mm Lățimea (mm) - 22 mm Lungimea (mm) - 900 mm Tensiune (V) - 220-240 V Frecvență - 50…60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) -12 luni |  |  |
| 2.6. Plafoniera LED |  |  |  | Puterea (W) - 24W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 4000K Flux luminos (Lm) - 2160±10% Lm Unghi fascicul luminos -120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Culoarea corpului -Alb Diametru (mm) - 310 mm Înălțimea (mm) - 25 mm Tensiune (V) - 230 V Frecvență - 50…60 Hz Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 25 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni |  |  |
| 2.7. Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 120cm |  |  |  | Putere - 2х36W Frecvență - 50-60Hz Grad de protective - IP65 Soclu - G13 Tensiunea - 220-240V |  |  |
| 2.8. Corp de iluminat stradal LED |  |  |  | 100W IP-65, 6500K Puterea (W) - 100 W Flux luminos (Lm) - 11000 Lm Temperatura culoare (K) - 6500 K Unghi fascicul luminos (°) - 120° Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 70 Dimensiuni (Î*L) - 700*245 mm Tensiune (V) - 85-265 V Frecvență - 50…60 Hz Grad de protectie (IP) - IP65 Durata de funcționare (ore) - 30.000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni |  |  |
| 2.9. Corp de iluminat LED aplicat ultra subțire rotund alb |  |  |  | Puterea (W) -16W Tip - LED Temperatura culoare (K) - 6500 K Flux luminos (Lm) - 1150-1300Lm Unghi fascicul luminos (°) - 120° Clasa de eficienta energetica - A+ Indice de redare a culorilor (Ra) - R ≥ 80 Culoarea corpului - Alb Materialul corpului - Plastic Diametru (mm) - 180 мм Înălțimea (mm) - 18 mm Tensiune (V) - 220-240 V Grad de protectie (IP) - IP 20 Durata de funcționare (ore) - 30 000 ore Termen de garanție (luni) - 12 luni |  |  |
| Lotul nr. 3 Cabluri |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Cablu |  |  |  | N2XH-O 3x1.5 |  |  |
| 3.2. Cablu |  |  |  | N2XH-O 3x2.5 |  |  |
| 3.3. Cablu |  |  |  | H05VV-F 3x1.5 |  |  |
| 3.4. Cablu |  |  |  | H05VV-F 3x2.5 |  |  |
| 3.5. Cablu |  |  |  | PVC 5*6 |  |  |
| 3.6. Cablu |  |  |  | VVGng-LS 5х10 |  |  |
| 3.7. Cablu |  |  |  | LAN U/UTP 4х2х0,51 - cat.5E Premium |  |  |
| Lotul nr. 4 Becuri |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Tub LED 30W |  |  |  | Tub LED 30W (120cm) 6500K |  |  |
| 4.2. Tub LED 14W |  |  |  | LED 14W (60cm) 6500K |  |  |
| Lotul nr. 5 Cablu-Canal; Tub gofrat PVC |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara |  |  |  | Ø 16mm |  |  |
| 5.2. Tub gofrat 2 PVC (sura) cu sonda usoara |  |  |  | Ø 20mm |  |  |
| 5.3. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara |  |  |  | Ø 25mm |  |  |
| 5.4. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara |  |  |  | Ø 32mm |  |  |
| 5.5. Suport de montaj p-u teava |  |  |  | 16mm |  |  |
| 5.6. Suport de montaj p-u teava |  |  |  | 20mm |  |  |
| 5.7. Suport de montaj p-u teava |  |  |  | 25mm |  |  |
| 5.8. Suport de montaj p-u teava |  |  |  | 32mm |  |  |
| 5.9. Cablu-canal |  |  |  | mini-plinta (16x16mm),DLP-S |  |  |
| 5.10. Cablu-canal |  |  |  | mini-plinta (25x 16mm),DLP-S |  |  |
| 5.11. Cablu-canal |  |  |  | mini-plinta (40x40mm),DLP-S |  |  |
| 5.12. Canal cablu perforat |  |  |  | PVC sur cu adeziv 25x40x2000mm |  |  |
| 5.13. Canal cablu perforat |  |  |  | PVC sur cu adeziv 25x25x2000mm |  |  |
| Lotul nr. 6 Cutie; Șină |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Șină de cupru |  |  |  | 80x5mm Cupru 1175 A |  |  |
| 6.2. Sina cu cleme |  |  |  | N/PE 2x12 |  |  |
| 6.3. Sina cu cleme |  |  |  | PE 1x30 |  |  |
| 6.4. Cutie p-u automate |  |  |  | 54M (3*18 )apparent (plastic),LR |  |  |
| 6.5. Cutie p-u automate |  |  |  | 24M (2*12) aparent (plastic),LR |  |  |
| 6.6. Cutie p-u automate |  |  |  | 18M(1*18) aparent (plastic),LR |  |  |
| 6.7. sina DIN |  |  |  | DIN Lungimea – 2000 mm |  |  |
| Lotul nr. 7 Papuc |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Mufa de imbinare |  |  |  | GML-6 cupru cositorit |  |  |
| 7.2. Mufa de imbinare |  |  |  | GML-10 cupru cositorit |  |  |
| 7.3. Mufa de imbinare |  |  |  | GML-16 cupru cositorit |  |  |
| 7.4. Papuc |  |  |  | JG-006 cupru cositorit |  |  |
| 7.5. Papuc |  |  |  | JG-010 cupru cositorit |  |  |
| 7.6. Papuc |  |  |  | JG-016 cupru cositorit |  |  |
| 7.7. Papuc |  |  |  | JG-070 cupru cositorit |  |  |
| 7.8. Papuc |  |  |  | JG-095 cupru cositorit |  |  |
| 7.9. Papuc electrizolant |  |  |  | 1,5mm2,negru-(100) |  |  |
| 7.10. Papuc electrizolant |  |  |  | 2,5mm2,gri-(100) |  |  |
| 7.11. Papuc electrizolant |  |  |  | 4mm2,gri-(50) |  |  |
| 7.12. Papuc electrizolant |  |  |  | 6mm2,verde-(50) |  |  |
| 7.13. Papuc electrizolant |  |  |  | 10mm2,maro |  |  |
| 7.14. Pres pentru cablu |  |  |  | PG11 |  |  |
| 7.15. Pres pentru cablu |  |  |  | PG13.5 |  |  |
| 7.16. Pres pentru cablu |  |  |  | PG21 |  |  |
| 7.17. Pres pentru cablu |  |  |  | PG29 |  |  |
| Lotul nr. 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Banda izolanta neagra |  |  |  | Culoare - negru Meterialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V |  |  |
| 8.2. Banda izolanta albastra |  |  |  | Culoare - albastra Meterialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V |  |  |
| 8.3. Banda izolanta verde |  |  |  | Culoare - verde Meterialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V |  |  |
| 8.4. Banda izolanta rosu |  |  |  | Culoare – rosu Meterialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V |  |  |
| 8.5. Banda izolanta galben |  |  |  | Culoare – galben Meterialul izolației -PVC Lățime -19 Lungime, m - 20 Grosimea, mm - 0,13 Rezistent la îngheț - da Rezistent la foc - da Rezistent la apa - da Baza adeziva - cauciuc Tensiune maxima - 4000 V |  |  |
| 8.6. Bandă dublu adezivă transparentă |  |  |  | Latime (mm) - 18 mm Lungime (m) – 12 m |  |  |
| 8.7. Lacata |  |  |  | Triunghi metal 22-25/46 IP54 |  |  |
| 8.8. Suport coliere fixare cu diblu |  |  |  | 22х16 alb 100buc. negru nailon |  |  |
| 8.9. Suport adeziv pentru colier |  |  |  | 30x30mm negru pac.100buc |  |  |
| 8.10. Coliere din nailon pentru cablu |  |  |  | 4x200mm negre pac.100buc. |  |  |
| 8.11. Coliere din nailon pentru cablu |  |  |  | 5x500mm negre pac.100buc. |  |  |
| 8.12. Surub 1000 buc / ambalaj |  |  |  | 4,2x16 cu cap plat si saiba, autoforant met 2,0mm zincat Baux |  |  |
| 8.13. Surub 1000 buc / ambalaj |  |  |  | 3,5x25 pentru rigips, lemnt |  |  |
| 8.14. Diblu 400 buc / ambalaj |  |  |  | 8x50 polipropilena_WK |  |  |
| 8.15. Surub 500 buc / ambalaj |  |  |  | 3,5x55 pentru rigips, lemn |  |  |
| 8.16. Întrerupător rubilinic |  |  |  | 3F 250 A РПС-250A |  |  |
| 8.17. Separator de sarcina |  |  |  | УВРЭ 160A p/u siguranta ППН (gab.00) |  |  |
| 8.18. Siguranta fuzibile |  |  |  | ППН-33 160/80A gab.00, fus-33/160/80 |  |  |
| 8.19. Siguranta fuzibile |  |  |  | ППН-33 160/100A gab.00, fus-33-0/160/100 |  |  |
| 8.20. Saiba M6 500 buc / ambalaj |  |  |  | DIN 7349 inox A2 |  |  |
| 8.21. Saiba M8 500 buc / ambalaj. |  |  |  | DIN 7349 inox A2 |  |  |
| 8.22. Saiba M10 200 buc / ambalaj |  |  |  | DIN 7349 inox A2 |  |  |
| 8.23. Conector VVago |  |  |  | 422 0,75-4,0mm² |  |  |
| 8.24. Conector VVago |  |  |  | 412 0,75-4,0mm² |  |  |
| 8.25. Conector VVago |  |  |  | 413 0,75-4,0mm² |  |  |
| 8.26. Fotocelula |  |  |  | ФРЛ-03 25A |  |  |
| Lotul nr. 9 Limitator de curent de intrare |  |  |  | Limitarea curentului de pornire la: 48A; Curent continuu nominal: 28A; Interval de intrare 180…264V AC; echivalent MEAN WELL |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

*Coloanele 2, 3, 4, 6, 7 se completează fără nici o abatere de la formular. Completarea defectuoasă a formularului atrage respingerea ofertei.

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Cantit. | Unitatea de măsură | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31500000-1 | ## Lotul nr. 1 Întreruptor automat |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 45 de zile de la semnarea contractului | MD47ML000000002251206328 |
|  | 1.1. Automat | 36 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Automat | 36 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Automat | 84 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Automat | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Automat | 12 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Automat | 12 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. Automat | 12 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Automat | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Automat | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Automat | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.11. Autom dif | 8 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.12. Interface modbus | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13. Bloc de alimentare | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14. Gateway rs485/ethernet | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15. Contactor | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16. Contactor | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17. Contactor | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18. Contactor | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | 1.19. Releu termic | 5 | buc |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 45 de zile de la semnarea contractului | MD47ML000000002251206328 |
|  | 1.20. Releu termic | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.21. Releu termic | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.22. Bloc Multipriza Universal | 40 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.23. Bloc Multipriza Universal | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.24. Bloc multi priza universal | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.25. Intrerup 10АX | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.26. Intrerupator 10A | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.27. Priza | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.28. Priza dubla | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.29. Buton | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.30. Buton | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.31. Cutie | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.32. Cofret metalic aparent | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Corp de iluminat LED industrial | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Corp de iluminat LED | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Corp de iluminat LED | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. Corp de iluminat LED (Intrerup) | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. Corp de iluminat LED (Intrerupator) | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Plafoniera LED | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7. Corp de iluminat p/u tub LED 2xT8 120cm | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8. Corp de iluminat stradal LED | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | 2.9. Corp de iluminat LED aplicat ultra subțire rotund alb | 15 | buc |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 45 de zile de la semnarea contractului | MD47ML000000002251206328 |
|  | Total Lotul nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 3 Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Cablu | 500 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Cablu | 1500 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Cablu | 200 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Cablu | 200 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. Cablu | 50 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. Cablu | 200 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. Cablu | 305 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 4 Becuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Tub LED 30W | 200 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Tub LED 14W | 200 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 5 Cablu-Canal; Tub gofrat PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara | 50 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Tub gofrat 2 PVC (sura) cu sonda usoara | 200 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Tub gofrat PVC (sura) cu sonda usoara | 50 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Suport de montaj p-u teava | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Suport de montaj p-u teava | 200 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7. Suport de montaj p-u teava | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.8. Suport de montaj p-u teava | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.9. Cablu-canal | 200 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.10. Cablu-canal | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | 5.11. Cablu-canal | 200 | m |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 45 de zile de la semnarea contractului | MD47ML000000002251206328 |
|  | 5.12. Canal cablu perforat | 10 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.13. Canal cablu perforat | 10 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 6 Cutie; Șină |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Șină de cupru | 8 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Sina cu cleme | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Sina cu cleme | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Cutie p-u automate | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. Cutie p-u automate | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.6. Cutie p-u automate | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.7. sina DIN | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 7 Papuc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Mufa de imbinare | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Mufa de imbinare | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Mufa de imbinare | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4. Papuc | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5. Papuc | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6. Papuc | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7. Papuc | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8. Papuc | 15 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.9. Papuc electrizolant | 10 | pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.10. Papuc electrizolant | 10 | pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.11. Papuc electrizolant | 5 | pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12. Papuc electrizolant | 4 | pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.13. Papuc electrizolant | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.14. Pres pentru cablu | 100 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.15. Pres pentru cablu | 50 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.16. Pres pentru cablu | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.17. Pres pentru cablu | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | Lotul nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Banda izolanta neagra | 40 | buc |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 45 de zile de la semnarea contractului | MD47ML000000002251206328 |
|  | 8.2. Banda izolanta albastra | 40 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Banda izolanta verde | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4. Banda izolanta rosu | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5. Banda izolanta galben | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.6. Bandă dublu adezivă transparentă | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.7. Lacata | 30 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.8. Suport coliere fixare cu diblu | 5 | pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.9. Suport adeziv pentru colier | 5 | pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.10. Coliere din nailon pentru cablu | 5 | pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.11. Coliere din nailon pentru cablu | 5 | pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.12. Surub 1000 buc / ambalaj | 1 | ambalaj |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.13. Surub 1000 buc / ambalaj | 1 | ambalaj |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.14. Diblu 400 buc / ambalaj | 3 | ambalaj |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.15. Surub 500 buc / ambalaj | 2 | ambalaj |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.16. Întrerupător rubilinic | 3 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.17. Separator de sarcina | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.18. Siguranta fuzibile | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.19. Siguranta fuzibile | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.20. Saiba M6 500 buc / ambalaj | 1 | ambalaj |  |  |  |  |  |  |
| 31500000-1 | 8.21. Saiba M8 500 buc / ambalaj. | 1 | ambalaj |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 45 de zile de la semnarea contractului | MD47ML000000002251206328 |
|  | 8.22. Saiba M10 200 buc / ambalaj | 2 | ambalaj |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.23. Conector VVago | 300 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.24. Conector VVago | 500 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.25. Conector VVago | 500 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.26. Fotocelula | 4 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 9 Limitator de curent de intrare | 5 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Contract Nr.______

privind achiziţia de bunuri

Obiectul achiziției: Materiale electrotehnice

Cod CPV: 31500000-1

“___”____________20___	                                                                              mun. Chișinău

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| ________________, reprezentată prin Administratorul, dl __________, care acţionează în baza statutului, denumită în continuare Furnizor, ___________din __________ pe de o parte, | I.P. Compania „Teleradio-Moldova”, reprezentată prin Directorul general, dl Vladimir Țurcanu, care acţionează în baza statutului, denumită în continuare Cumpărător, certificat de înregistrare MD 0029877 din 26.07.2004, pe de altă parte, |

ambii denumiţi în continuare Părţi, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziţionarea materialelor elecrotehnice, denumite în continuare bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip – cererea ofertelor de prețuri nr. ____________din __________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. ______ din _________.

b.	Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a)	Specificaţia tehnică – Anexa nr. 1;

b)	Specificația de preț – Anexa nr. 2;

c.	În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d.	În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Furnizorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1.	Obiectul Contractului

1.1.	Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate  de Furnizorul/Prestator.

1.3.	Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie.

1.4	Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie.

2.	Termeni şi condiţii de livrare/prestare

- 2.1.	Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator:

Livrarea bunurilor în decurs de 45 zile calendaristice de la semnarea contractului. Cheltuielile de transportare a bunurilor vor fi suportate de către Furnizor până la sediul Cumpărătorului. Furnizorul va asigura: punere în funcțiune, testare, instruire personal tehnic.

2.2.	Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include:

Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.

2.3.	Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2. se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3.	Preţul şi condiţii de plată

3.1.	Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

3.2.	Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MDL.

(suma cu cifre şi litere)

3.3.	Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti.

3.4.	Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.

3.5.	Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4.	Condiţii de predare-primire

4.1.	Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:

a)	cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b)	calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

c)	ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

4.2.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.	Standarde

5.1.	Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2.	Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6.	Obligaţiile părţilor

6.1.	În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a)	să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

b)	să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c)	să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

d)	să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz].

6.2.	În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

a)	să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

b)	să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7.	Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului

7.1.	Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2.	Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3.	Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acord adițional, inclusiv termenul de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută  pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8.	Rezoluțiunea

8.1.	Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2.	Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

a)	Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b)	Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c)	Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;

d)	Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3      Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4.	Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5.	Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

9.	Reclamaţii

9.1.	Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2.	Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

9.3.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4.	În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

9.5.	Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6.	În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10.	Sancţiuni

10.1.	Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2.	Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  0,1% din suma totală a contractului.

10.3.	Pentru Prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Prestatorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma neachitată.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Serviciile prestate.

11.	Drepturi de proprietate intelectuală

11.1.	Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.	Dispoziţii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

12.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

12.3. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

12.4. Prezentul Contract se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor și Cumpărător.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  în Registrul contractelor al Cumpărătorului.

12.6. Prezentul contract este valabil până la 31.12.2026.

12.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

II. CONDIŢIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

1. Locul de predare a Bunurilor către Cumpărător: mun. Chișinău, șos. Hâncești, 64.

2. Furnizorul se obligă să asigure funcționalitatea Bunurilor și înlocuirea gratuită a Bunurilor cu defecte în perioada termenului de garanție.

| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prestatorul de servicii |  | Beneficiarul |
|  |  | IP Compania „Teleradio-Moldova” |
| Adresa juridică: |  | Adresa poştală: str. Miorița 1, mun. Chișinău MD-2028 |
| Telefon: |  | Telefon: 022721047, 022723352 |
| Cont de decontare: |  | IBAN: MD47ML000000002251206328 MD33AG000000022512706126/ MD54TRPCCC518430A00044AA |
| Banca: |  | Banca: BC „Moldinconbank” SA, fil.Telecentru BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. nr. 16 Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat, str. C. Tănase7 |
| Cod: |  | Cod: MOLDMD2X306/ AGRNMD2X451/ TREZMD2X |
| Cod fiscal: |  | Cod fiscal: 1004600050558 |
| Semnăturile părţilor |  |  |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |  |
| Administrator ____________ | Director general Vladimir Țurcanu____________ |  |

L.Ș.			L.Ș.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. ______
din „______” ___________ 2025

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform Anexei nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

Obiectul achiziției:

| Semnăturile părţilor |  |
| --- | --- |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |
| Administrator ____________ | Director general Vladimir Țurcanu____________ |

L.Ș.			L.Ș.

Anexa nr. 2
la Contractul nr. ______
din „______” ___________ 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform Anexei nr. 23
la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15.09.2021

Obiectul achiziției:

| Semnăturile părţilor |  |
| --- | --- |
| Prestatorul de servicii | Beneficiarul |
| Administrator ____________ | Director general Vladimir Țurcanu____________ |

L.Ș.			L.Ș.