# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reactivi și consumabile de laborator
                                                      
                   prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de preț

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Dondușeni

- IDNO: 1003604150574

- Adresa: or. Dondușeni, str. M. Eminescu, 26/1

- Numărul de telefon/fax: 0 251 2 32 05

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srdonduseni@ms.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): _____________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

|  | Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 33100000-1 | Țoliclon Anti A | ml | 100 | Fl.10 ml | 400 |
|  |  | 33100000-1 | Țoliclon Anti B | ml | 100 | Fl.10 ml | 400 |
|  |  | 33100000-1 | Țoliclon Anti D super IgM | ml | 20 |  | 120 |
|  |  | 33100000-1 | - Țoliclon Anti D (IgM+IgG) | ml | - 100 |  | 600 |
|  |  | 33100000-1 | - HBsAg | set | - 10 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 3900 |
|  |  | 33100000-1 | AntiHCV sumar | set | - 3 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 2145 |
|  |  | 33100000-1 | AntiHb cor sumar | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 500 |
|  |  | 33100000-1 | Anti HB cor IgM | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1500 |
|  |  | 33100000-1 | Anti HAV IgM | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1495 |
|  |  | 33100000-1 | Anti HDV | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1300 |
|  |  | 33100000-1 | T 3 | set | - 7 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 3605 |
|  |  | 33100000-1 | T 4 | set | - 7 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 3605 |
|  |  | 33100000-1 | TSH | set | - 12 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 6540 |
|  |  | 33100000-1 | Anti TPO | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 900 |
|  |  | 33100000-1 | Anti TG | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 690 |
|  |  | 33100000-1 | CMV IgG | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 680 |
|  |  | 33100000-1 | Anti micoplasma hominis IgG | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1305 |
|  |  | 33100000-1 | Anti hlamidia trahomatis IgG | set | - 1 | - Cerinţe generale*+Nota **,să fie incluşi în afară de controlul+ şi – calibratori. | 1680 |
|  |  | 33100000-1 | Expres teste la Helicobacter pylori | buc | - 200 | - În ser, plasmă, sânge | 3645 |
|  |  | 33100000-1 | Expres teste troponina I | buc | - 150 |  | 2210 |
|  |  | 33100000-1 | Set pentru determinarea alcoolului în sânge cu standard | ml | - 200 | - Set 10fl x 10ml | 2500 |
|  |  | 33100000-1 | Material de control pentru determinarea alcoolului în sânge Normal și Patologic | ml | - 10 |  | 1400 |
|  |  | 33100000-1 | Multi ligand control imunologic cu 3 nivele | ml | - 6 |  | 370 |
|  |  | 33100000-1 | Expres teste pentru determinarea sângelui ocult în mase fecale | buc | - 50 |  | 1280 |
|  |  | 33100000-1 | Hârtie termo pentru Stat fax | buc | - 50 | - L= 5,7 cm | 340 |
|  |  | 33100000-1 | Hârtie termo pentru Stat fax | buc | - 20 | - L= 11 cm | 245 |
|  |  | 33100000-1 | Lampă pentru microscop 6 V, 20 W | buc | - 5 |  | 245 |
|  |  | 33100000-1 | Lampă pentru Stat fax 6 V 10 W | buc | - 10 |  | 900 |
|  |  | 33100000-1 | Set pentru determinarea Hb în sânge | set | - 8 | - Set 3 fl x40ml+standard 1 fl x2 ml | 665 |
|  |  | 33100000-1 | Eprubete cu citrat de Na 3,8 % | buc | - 6000 | - 3 ml | 3250 |
|  |  | 33100000-1 | Ulei de imersie | ml | - 1000 |  | 280 |
|  |  | 33100000-1 | Hârtie de filtru | kg | - 3 |  | 220 |
|  |  | 33100000-1 | Set de coloranți după Gramm | set | - 1 |  | 275 |
|  |  | 33100000-1 | Anse cu periuță pentru citologie | buc | - 400 | - Sterile, ambalate individual | 530 |
|  |  | 33100000-1 | Azur II | kg | - 0,1 |  | 470 |
|  |  | 33100000-1 | Eozin H | kg | - 0,1 |  | 495 |
|  |  | 33100000-1 | Container pentru urină | buc | - 10000 | - Nesteril, cu capac, plastic, 100 ml | 9900 |
|  |  | 33100000-1 | Eprubetă plastică, conică pentru centrifugare | buc | - 30000 | - 10 ml | 7600 |
|  |  | 33100000-1 | Pipete virusologice sterile pentru analiza generală a sângelui | buc | - 2000 |  | 2390 |
|  |  | 33100000-1 | Pipete Pancenco | buc | - 200 |  | 500 |
|  |  | 33100000-1 | Eprubete cu granule | buc | - 10000 | - 5-6 ml | 8400 |
|  |  | 33100000-1 | NaCl curat clinic | fl | - 10 | - Fl 1kg | 500 |
|  |  | 33100000-1 | Marcher pe sticlă | buc | - 20 |  | 168 |
|  |  | 33100000-1 | Set pentru determinarea timpului de protrombină | set | - 4 | - Uscat, 10 fl x10ml (pentru ap. Helena) | 3200 |
|  |  | 33100000-1 | Set pentru determinarea fibrinogenului în sânge | set | - 3 | - Reagent 3 fl x 3 ml + - diluent 1x9ml(pentru ap. Helena) | 845 |
|  |  | 33100000-1 | Set pentru TTPA | set | - 1 | - (pentru ap. Helena) | 270 |
|  |  | 33100000-1 | Plasma de control cu 4 parametri Normal | ml | - 2 | - (pentru ap. Helena) | 62 |
|  |  | 33100000-1 | Plasma de control cu 4 parametri Patologic | ml | - 2 | - (pentru ap. Helena) | 62 |
|  |  | 33100000-1 | Cuvă pentru coagulometru Helena | set | - 6 | - Set de 1000 buc (pentru ap. Helena) | 2580 |
|  |  | 33100000-1 | Soluție pentru determinarea Na/K | ml | - 1000 | - 800 ml 21 (pentru ap. Easy Lyte) | 5700 |
|  |  | 33100000-1 | Soluție de spălare 71' 8 | ml | - 200 | - (pentru ap. Easy Lyte) | 3400 |
|  |  | 33100000-1 | Diluent | l | - 240 | - Fl. 20 l (pentru ap. Micros 60) | 11770 |
|  |  | 33100000-1 | Soluție pentru spălare | l | - 30 | - Fl. 1 l (pentru ap. Micros 60) | 16480 |
|  |  | 33100000-1 | Lyzer | l | - 8 | - Fl. 1 l (pentru ap. Micros 60) | 8000 |
|  |  | 33100000-1 | Material de control cu 3 cunoscute (L,N,H) | set | - 2 | - Fl. 2-2,5 l (pentru ap. Micros 60) | 3600 |
|  |  | 33100000-1 | Teste pentru urină 11 ind. | set | - 80 | - Set de 100 teste (pentru ap. Reader 300) | 23110 |
|  |  | 33100000-1 | Expres teste pentru urină: proteină, pH, glucoză | set | - 3 | - Set de 100 teste (pentru ap. Reader 300) | 146 |
|  |  | 33100000-1 | Material de control (proteină, glucoză) cu 3 nivele cunoscute pentru urină | ml | - 80 | - (pentru ap. Reader 300) | 1230 |
|  |  | 33100000-1 | Hârtie | buc | - 70 | - Rulon, L 5 cm, (pentru ap. Reader 300) | 500 |
|  |  | 33100000-1 | Toluol | l | - 10 |  | 1200 |
|  |  | 33100000-1 | Lamele histologice 24/24 | buc | - 2000 |  | 150 |
|  |  | 33100000-1 | Lame de sticlă | buc | - 2000 |  | 110 |
|  |  | 33100000-1 | Glicerină | kg | - 2 |  | 110 |
|  |  | 33100000-1 | Formalină | kg | - 40 |  | 1000 |
|  |  | 33100000-1 | Bicromat de potasiu | kg | - 1 |  | 110 |
|  |  | 33100000-1 | Aluan de aluminiu | kg | - 0,1 |  | 60 |
|  |  | 33100000-1 | Caliu iodat acidic | kg | - 0,1 |  | 300 |
|  |  | 33100000-1 | Hematoxilină | g | - 0,25 |  | 3000 |
|  |  | 33100000-1 | Deodorant pentru autoclav | buc | - 500 |  | 2700 |
|  |  | 33100000-1 | ASO | ml | - 24 | - Latex test fl 8ml+control pozitiv 1ml+control negativ 1ml | 700 |
|  |  | 33100000-1 | CRP | ml | - 24 | - Latex test fl 8ml+control pozitiv 1ml+control negativ 1ml | 700 |
|  |  | 33100000-1 | RF | ml | - 24 | - Latex test fl 8ml+control pozitiv 1ml+control negativ 1ml | 650 |
|  |  | 33100000-1 | ALT (GPT) | ml | - 3000 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx40ml+5flx10ml,ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 4250 |
|  |  | 33100000-1 | AST (GOT) | ml | - 3000 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx40ml+5flx10ml,ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 4250 |
|  |  | 33100000-1 | Bilirubina totală | ml | - 3000 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx40ml+5flx10ml,ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului (sistem închis) | 1980 |
|  |  | 33100000-1 | Bilirubin direct | ml | - 200 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx40ml+5flx10ml,ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului (sistem închis) | 1980 |
|  |  | 33100000-1 | Albumina | ml | - 500 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx50ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 290 |
|  |  | 33100000-1 | Fosfataza alcalină | ml | - 200 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx16ml+2flx10ml,ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 360 |
|  |  | 33100000-1 | α Amilaza | ml | - 2000 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx20ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 13350 |
|  |  | 33100000-1 | Calciu | ml | - 200 | - Ambalaj standard pentru A 25, set10flx50ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 162 |
|  |  | 33100000-1 | Cholesterol total | ml | - 2500 | - Ambalaj standard pentru A 25, set10flx50ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 2564 |
|  |  | 33100000-1 | HDL cholesterol | ml | - 160 | - Ambalaj standard pentru A 25, set4flx20ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 1665 |
|  |  | 33100000-1 | LDL cholesterol | ml | - 160 | - Ambalaj standard pentru A 25, set4flx20ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 2800 |
|  |  | 33100000-1 | Calibrator HDL | ml | - 2 | - Fl. 1 ml standard pentru A 25 | 140 |
|  |  | 33100000-1 | Calibrator LDL | ml | - 2 | - Fl. 1 ml standard pentru A 25 | 140 |
|  |  | 33100000-1 | Ureea | ml | - 3000 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx40ml+5flx10ml,ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 4330 |
|  |  | 33100000-1 | Creatinina | ml | - 3000 | - Ambalaj standard pentru A 25, set10flx50ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 1230 |
|  |  | 33100000-1 | Glucoza | ml | - 2000 | - Ambalaj standard pentru A 25, set10flx50ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 820 |
|  |  | 33100000-1 | Magnesium | ml | - 200 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx16+2flx10ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 230 |
|  |  | 33100000-1 | GGT | ml | - 250 | - Ambalaj standard pentru A 25, set50ml+5ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 700 |
|  |  | 33100000-1 | Proteina totală | ml | - 500 | - Ambalaj standard pentru A 25, set10flx50ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 200 |
|  |  | 33100000-1 | Trigliceride | ml | - 2500 | - Ambalaj standard pentru A 25, set10flx50ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 3000 |
|  |  | 33100000-1 | Acid uric | ml | - 1000 | - Ambalaj standard pentru A 25, set10flx50ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 1160 |
|  |  | 33100000-1 | Hemoglobină glicozilată HbA1C | ml | - 360 | - Ambalaj standard pentru A 25, set1x60ml+1x12ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 20400 |
|  |  | 33100000-1 | Calibrator HbA1C | ml | - 2 | - Ambalaj standard pentru A 25, set4x0,5ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 1665 |
|  |  | 33100000-1 | HbA1C control normal | ml | - 1 | - Ambalaj standard pentru A 25, set1x0,5ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 785 |
|  |  | 33100000-1 | HbA1C control patologic | ml | - 1 | - Ambalaj standard pentru A 25, set1x0,5ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 785 |
|  |  | 33100000-1 | Creatin kinaza totală | ml | - 360 | - Ambalaj standard pentru A 25, set3flx12ml+1flx10ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 3305 |
|  |  | 33100000-1 | Creatin kinaza MB | ml | - 360 | - Ambalaj standard pentru A 25, set3flx12ml+1flx10ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 5900 |
|  |  | 33100000-1 | Lipase 48 ml | set | - 1 | - Ambalaj standard pentru A 25, set2flx20ml+1flx8ml. ambalajul reactivilor bicomponenți va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 930 |
|  |  | 33100000-1 | Multi calibrator | ml | - 50 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx5ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 2040 |
|  |  | 33100000-1 | Multi calibrator control ser N | ml | - 50 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx5ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 2040 |
|  |  | 33100000-1 | Multi calibrator control ser P | ml | - 50 | - Ambalaj standard pentru A 25, set5flx5ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 2040 |
|  |  | 33100000-1 | Control CK,CK-MB | ml | - 1 | - Ambalaj standard pentru A 25, set3flx12ml+1flx10ml.Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 125 |
|  |  | 33100000-1 | Cuvă pentru ser (2 ml) | buc | - 8000 | - Specific pentru A 25, (13,75*24,9mm volum 2 ml, set 1000 buc) | 2900 |
|  |  | 33100000-1 | Rotor de reacție | set | - 75 | - Pentru A 25, set 10 buc | 100500 |
|  |  | 33100000-1 | Soluție de spălare concentrată | set | - 1 | - Pentru A 25 Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 1542 |
|  |  | 33100000-1 | Soluție de spălare neconcentrată | ml | - 100 | - Pentru A 25 Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis) | 750 |
|  |  | 33100000-1 | Soluție sistem | ml | - 1000 | - Pentru A 25 Certificat sau declarația CE, certificat de compatibilitate cu A25 de la producătorul utilajului(sistem închis | 1400 |
|  |  | 33100000-1 | Lampă fotometrică | buc | - 2 | - Pentru A 25 | 3050 |
|  |  | 33100000-1 | Teste pentru glucoză | buc | - 5000 | - Pentru Easy Touch | 19150 |
|  |  | 33100000-1 | Material de control N+P | ml | - 10 | - Pentru Easy Touch | 53 |
|  |  | 33100000-1 | Set pentru determinarea helmintozei cu soluție de îmbogățire eter și formalină și dispozitiv de filtrare | buc | - 500 | - Parasep | 12000 |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 398849 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi, aceluiași ofertant se pot atribui mai multe loturi (până la 30 loturi)

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile se vor livra de la pe parcursul anului 2019, în termen de 10 zile de la comandă.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___________________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | da |
|  | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii sau extras | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. | da |
|  | Certificate de atribuire a contului bancar | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | da |
|  | Certificate de la FISC | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | da |
|  | Certificate de conformitate la bunuri | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | da |
|  | Specificația tehnică | Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului.. | da |
|  | Specificația de formare a prețului | Original, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | da |
|  | Certificatele și cerințele specifice solicitate în lista reactivelor conform ord. MS nr.374 din 05.05.2014, nr.701 din 18.10.2010 Calibratorii și materialele de control trebuie să corespundă cu setul de reagenți (să fie de la același producător) | Copie, confirmat prin aplicarea ștampileiși semnăturii Participantului | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz__________________________________________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform platformei SIA RSAP

- pe: [data] conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):_____________________________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:______________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Transfer bancar |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.