| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1787136050188 Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1787136050188 din 19.06.2026 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mărfuri electrice |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Corp de iluminat DSP 2202 18 W G13 |  |  |  | Corp de iluminat DSP 2202 18W G13 220 - 240V IP65 |  |  |
| Tub LED 20 W G13 |  |  |  | Tub LED 20 W G13 6500 K 220 - 240V 1200 x 30 mm T8 |  |  |
| Tub LED 10 W G13 |  |  |  | Tub LED 10 W G13 6500 K 220 - 240V 600 x 30 mm T8 |  |  |
| Felinar 72 W G13 |  |  |  | Felinar 72 W G13 220 - 240V, Soclu G13, Dimensiuni 595 x 595 mm, pentru 4 tuburi LED, aparent, pe tavan. |  |  |
| Spot luminos LED ECO-D02 15 W LED |  |  |  | Spot luminos LED ECO-D02 15 W LED 6500 K 220 - 240V IP20, dimensiuni) 160 mm, rotund, apparent, pe tavan. |  |  |
| Corp de iluminat 18 W E27 |  |  |  | Corp de iluminat 18W E27 220 - 240V IP66, Rotund, aparent |  |  |
| Bec led LED 10 W E27 |  |  |  | Bec led LED 10 W E27 6500 K 1055 lm 220 - 240 V |  |  |
| Întrerupător unitar 10 A 230 V alb |  |  |  | Întrerupător unitar 10A 230V alb |  |  |
| Întrerupător dublu 10 A 220 - 240 V alb |  |  |  | Întrerupător dublu 10A 220 - 240V alb |  |  |
| Priză unitară exterioară 16 A 230 V |  |  |  | Priză unitară exterioară 16A 230 V alb, cu împământare |  |  |
| Priză dublă exterioară 16 A 230 V |  |  |  | Priză dublă exterioară 16A 230V alb, cu împământare |  |  |
| Priză cu 4 locuri 16 A 220-240 V |  |  |  | Priză cu 4 locuri 16A 220 - 240V alba, Nr. Poli 2P + E, exsterioare, destinația pe perete |  |  |
| Cablu VVGng 5*6 mm² |  |  |  | Cablu VVGng 5*6mm² negru Cupru |  |  |
| Cablu VVGng 3*2.5 mm² |  |  |  | Cablu VVGng 3*2.5mm² negru cupru |  |  |
| Fir electric PV1 1*6 mm² |  |  |  | Fir electric PV1 1*6mm² roşu cupru |  |  |
| Fir electric PV1 1*6 mm² |  |  |  | Fir electric PV1 1*6mm², albastru cupru |  |  |
| Canal cablu 2000x25x16 mm PVC |  |  |  | Canal cablu 2000x25x16mm PVC Alb |  |  |
| Canal cablu 2000x100x40 mm PVC |  |  |  | Canal cablu 2000x100x40mm PVC Alb |  |  |
| Întreruptor automat VA47-29 3P 40A 400VC |  |  |  | Întreruptor automat VA47-29 3P 40A 400V C |  |  |
| Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A |  |  |  | Întreruptor automat VA47-29 1P 16A 230 - 400V C |  |  |
| Întreruptor automat VA47-29 1P 25 A 220/380 VC |  |  |  | Întreruptor automat VA47-29 1P 25A 220/380V C |  |  |
| Întreruptor automat VA47-29 1P 16 A 230 - 400 VC |  |  |  | Întreruptor automat VA47-29 1P 16A 230 - 400V C |  |  |
| Contor electric Trifazat 10/100 A 380 V IP20, |  |  |  | Contor electric Trifazat 10/100A 380V IP20, pe șină DIN |  |  |
| Contor electric Monofazat 5-60A 220 V IP20 |  |  |  | Contor electric Monofazat 5-60A 220V IP20, pe șină DIN |  |  |
| Şină de montare DIN-35 120 cm |  |  |  | Şină de montare DIN-35 120 cm |  |  |
| Curelușă 290 x 4.5 mm 100 buc negru plastic |  |  |  | Curelușă 290x4.5mm 100 buc negru plastic |  |  |
| Întreruptor automat VA47-29 3P 63 A 230/400 VC |  |  |  | Întreruptor automat VA47-29 3P 63A 230/400V C |  |  |
| Șină de conectare 3P - 425 mm 100 A 500 V |  |  |  | Șină de conectare 3P - 425mm 100A, 500V |  |  |
| Fir electric PV3 1*2.5 mm² |  |  |  | Fir electric PV3 1*2.5mm² roşu cupru |  |  |
| Cleme şir Scame T85 6,0 mm² |  |  |  | Cleme şir Scame T85 6,0mm² |  |  |
| Cleme şir Scame T85 10 mm² |  |  |  | Cleme şir Scame T85 10mm² |  |  |
| Cablu VVGng 5*16 mm² |  |  |  | Cablu VVGng 5*16mm² negru Cupru |  |  |
| Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolație PVC 32 mm negru |  |  |
| Scoabă de metal universală 32 mm oțel zincat |  |  |  | Scoabă de metal universală 32 mm oțel zincat |  |  |
| Întreruptor de sarcină BH-32 3P 100 A 400 V |  |  |  | Întreruptor de sarcină BH-32 3P 100A 400V |  |  |
| Întreruptor automat diferențial HDB3PLE C 10mA 16A 2P 220-240 V |  |  |  | Întreruptor automat diferențial HDB3PLE C 10 mA 16A 2P 220 - 240V |  |  |
| Cablu VVGng 3*1.5 mm² |  |  |  | Cablu VVGng 3*1.5mm² negru Cupru |  |  |
| Bloc de distribuție HTB112 125 A |  |  |  | Bloc de distribuție HTB112 125 A |  |  |
| Cutie pentru automate 54 module VEGA IP40 |  |  |  | Cutie pentru automate 54 module VEGA IP40 Hager |  |  |
| Cutie pentru automate 48 module ECH48PT IP65 |  |  |  | Cutie pentru automate 48 module ECH48PT IP65 ETI |  |  |
| Cutie pentru automate 36 module ECH36PT IP65 |  |  |  | Cutie pentru automate 36 module ECH36PT IP65 ETI |  |  |
| Cutie de distribuție 48 module ЩРв 48з-3 36 УХЛЭ IP31 |  |  |  | Cutie de distribuție 48 module ЩРв 48з-3 36 УХЛЭ IP31 |  |  |
| Cutie de distribuție 100 x 100 x 50 mm |  |  |  | Cutie de distribuție 100x100x50mm Plastic |  |  |
| Diblu cui cu guler 6*40 mm |  |  |  | Diblu cui cu guler 6*40mm |  |  |
| Diblu cu surub cu cap hexagonal 12x200/8x200mm |  |  |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal 12x200/8x200mm |  |  |
| Set tuburi termoretractabile 29-0158 1 m Multicolor |  |  |  | Set tuburi termoretractabile 29-0158 1m Multicolor Rexant |  |  |
| Bandă izolantă 20 m x 19 mm Alb PVC |  |  |  | Bandă izolantă 20m x 19mm Alb PVC |  |  |
| Bandă izolantă 20 m x 19 mm negru PVC |  |  |  | Bandă izolantă 20m x 19mm negru PVC |  |  |
| Conector AWG 24-12 32A 3*4 mm² |  |  |  | Conector AWG 24-12 32A, 3*4mm² |  |  |
| Conector 273-102 24 A 1,0-2,5 mm² VVago |  |  |  | Conector 273-102 24 A 1,0-2,5mm² VVago |  |  |
| Conector AWG 24-12 32 A 5*4 mm² |  |  |  | Conector AWG 24-12 32 A, 5*4mm² |  |  |
| Cleamă ELZ-B |  |  |  | Cleamă ELZ-B |  |  |
| Cleamă ETI ELZ-Y |  |  |  | Cleamă ETI ELZ-Y |  |  |
| Şurub autofiletant 4.2*76 mm, pentru gips-carton/lemn |  |  |  | Şurub autofiletant 4.2*76mm, pentru gips-carton/lemn |  |  |
| Şurub autofiletant 3.5*35 mm , pentru gips-carton/lemn |  |  |  | Şurub autofiletant 3.5*35mm , pentru gips-carton/lemn |  |  |
| Şurub autofiletant 3.5*19 mm, pentru gips-carton/metal |  |  |  | Şurub autofiletant 3.5*19mm, pentru gips-carton/metal |  |  |
| Şurub autofiletant 3.5*25 mm, pentru gips-carton/metal |  |  |  | Şurub autofiletant 3.5*25mm, pentru gips-carton/metal |  |  |
| Şurub autofiletant 3.5*35 mm, pentru gips-carton/metal |  |  |  | Şurub autofiletant 3.5*35mm, pentru gips-carton/metal |  |  |
| Ventilator SOLID SILENT-D100SRH 5.5 W 220 - 240 V 84 m³/h 1850 rot/min |  |  |  | Ventilator SOLID SILENT-D100SRH 5.5 W 220 - 240 V 84 m³/h 1850 rot/min |  |  |
| Papuc ghilză E2508 2.5 mm² (100 buc pachet) |  |  |  | Papuc ghilză E2508 2.5mm² (100 buc pachet) |  |  |
| ВРУ-1, mărime-1500/900/300, conform anexei la prezentul caiet de sarcini. |  |  |  | ВРУ-1, mărime-1500/900/300, se va prezenta conform anexei la prezentul caiet de sarcini. |  |  |
| Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: _______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |