WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria or. Edinet Proiectarea retelor de canalizare a sectorului de Est or. Edinet in perimetrul str. M. Eminescu, sos.Bucovinei, str.Al. Hijdeu-(1sector) |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-2a

Platforma A. Satia de pompare nr.1. Utilaj

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Procurarea utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Grunfos sau analog | Pompa submersibila SEV.80.80.75.2.51D, Q=10.8 l/sec, H=25.7m N=8.9kW, dotata cu panou de comanda, si plutitoare de nivel Gundfos | buc |  |  |  |
|  | 222222 | Pompa submersibila SEV.80.80.75.2.51D, Q=10.8 l/sec, H=25.7m, N=8.9kW, dotata cu panou de comanda, si plutitoare de nivel | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

|  | Investitor |
| --- | --- |
|  | () |