Aprobat:

Director SRL ”Ungheni-gaz”

Sergiu CAȚER _____________

- Documentație de atribuire la

- anunțul de participare numărul: UN-G- 16/2025 din 17.04.2025

Obiectul: „Achiziționarea lucrărilor de construcție a obiectului de achiziție „Construcția blocului

administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

(Soluții arhitecturale, Apa și canalizare și Echipament electric)

Numărul: UN-G- 16/2025;

Tip procedură de achiziție sectorială: Achiziție de valoare mică;

Entitatea contractantă: SRL „Ungheni-gaz”, Republica Moldova, mun. Ungheni, str. Vlad Țepeș 13;

- Descriere generală, Informații:

Documentația de atribuire face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie în principal ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse în Documentația de atribuire sunt considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă de bază prezentată, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea cerinţelor minimale din Documentația de atribuire.

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin Documentația de atribuire, autoritatea contractantă solicită vizitarea amplasamentului obiectivului și studierea documentației tehnice.

Criteriul de atribuire: cel mai mic preț cu respectarea tuturor criteriilor de calificare;

Notă: Ofertele care nu satisfac cerinţele Documentația de atribuire și a Caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

2. Obiectul achiziției

2.1. Obiectivul prezentei achiziții îl constituie execuţia lucrărilor de construcție la blocul administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun. Ungheni;

2.2. Prezenta Documentație de atribuire stabileşte condiţiile tehnice şi de calitate pentru execuţia lucrărilor preconizate, descrierea şi tipul lucrărilor ce se vor executa sunt prevăzute în                                  Anexa nr.1(Caietul de sarcini) la Documentația de atribuire.

2.3. Ofertanţii pot depune oferta numai pentru întreaga cantitate de lucrări solicitate.

2.4. Persoana de contact: Roistacer Ghenadie, tel.:+373 236 20128.

| nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 45210000-2 | Lucrări de construcție la blocul administrativ SRL”Ungheni-gaz” (Soluții arhitecturale, Apa și canalizare, Echipament electric) | lucrare | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |
| Valoarea estimată (lei fără TVA): |  |  |  |  | 1 721 364,12 MDL |

3. Specificații tehnice:

3.1. Condiţii minime şi cerinţele pe care trebuie să le respecte ofertantul pentru executarea lucrărilor:

a) Ofertanţii vor depune obligatoriu oferta şi propunerea tehnică, pentru toate categoriile de lucrări şi pentru toate cantităţile prevăzute în Anexa nr. 1;

b) Lucrările de construcție se vor începe în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare, de la data predării-primirii amplasamentului/șantierului.

c) Antreprenorul se obligă să execute lucrările în corespundere cu documentația de proiect-deviz, cu respectarea Legislației în vigoare a Republicii Moldova și alte documente normativ tehnice în construcții, în vigoare.

4. Domeniul de aplicare

4.1. Prevederile prezentei Documentație de atribuire se aplică la toate etapele de execuţie a lucrărilor de construcție și sunt obligatorii pentru executantul lucrărilor de construcție.

4.3. Prevederile prezentei Documentație de atribuire nu anulează obligaţiile executantului de a respecta legislaţia, normativele şi standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, la data executării lucrărilor de construcție.

4.4. Condiţiile tehnice şi de calitate stipulate în prezenta Documentație de atribuire au fost stabilite pe baza prescripţiilor tehnice şi normativelor din legislaţia specifică în vigoare.

5. Informații despre obiect

Blocul administrativ a SRL „Ungheni – Gaz” – obiect nefinalizat, cu regim de înălțime (Subsol + Parter + 2Etaje), amplasat pe terenul cu nr. Cadastral: 9201103.820, din r-nul Ungheni,                       mun. Ungheni, str. Bălcescu f/nr., Republica Moldova. Lucrările au demarat în toamna anului 2011, conform Certificatului de Urbanism pentru Proiectare și Autorizației de Construire, eliberate de Primăria or. Ungheni, r-nul Ungheni

Construcția — nefinalizată, la moment este amplasată în r-nul Ungheni, mun. Ungheni, str. Bălcescu f/nr., Republica Moldova, pe un teren organizat care are o pantă de înclinație aproximativ egală cu 1 - 2 % (în raza de 200 m a terenului de construcție procese şi fenomene periculoase, alunecări de teren, râpi) lipsesc.

După schema constructivă clădirea se referă la construcții cu schema de rezistență rigidă formată din carcasă monolită (coloane și grinzi cu secțiunea 400 mm x 400 mm (rame - cadre 400 x 400 mm) din beton armat cl C 15 și armatură cl. A IV, A III, A I, cu fundații din beton armat turnat monolit.

Construcția în plan are forma a unui dreptunghi neregulat, clădirea este formată din două blocuri: unul cu demisol, parter și două etaje și anexa cu un etaj.

Înălțimea utilă a încăperilor este de 3.10 m a subsolului, 3.20 m a parterului şi 2.95 a etajelor.

Accesul la etajele construcției se efectuează prin intermediul unei scări din beton armat monolit cl B 15, amplasate la interiorul construcției.

- Pereții exteriori şi interiori autoportanți sunt executați din zidărie din BCA și din blocuri mici din calcar tăiat extras din carierele de pe teritoriul Republicii Moldova M 75 cu masa volumetrică 1750 kg/cm2, cu grosimea de 390 mm, pe mortar de ciment - nisip M 25.

Pereții interiori sunt executați din zidărie din BCA şi blocuri mici din calcar tăiat din carierele de pe teritoriul Republicii Moldova M 75, cu masa volumetrică 1750 kg/cm2, şi partial cărămidă arsă en grosimea de 200 - 300 mm, pe mortar de ciment - nisip M 25.

- Acoperișul de tip terasă și mod combinat, cu învelitoare din câteva straturi din materiale bituminoase;

- Buiandrugii sunt executați sub formă de grinzi din beton cu secțiunea transversală 400 x 200 (h) mm şi 200 x 200 (h) mm, ce corespunde seismicității de 7 grade.

- Pentru elementele neportante şi de finisare ale clădirii au fost adoptate următoarele soluții:

- pereți compartimentări din zidărie armată din blocuri mici din BCA, zidărie armată din cărămidă arsă M50 pe mortar de ciment M50 cu grosimea de 120 mm (în grupurile sanitare);

- piese de tâmplărie interioare şi exterioare (ferestre, vitralii) executate din PVC cu geamuri termopane, (Uși ) executate din MDF și din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare;

- pardoseli: din beton simplu, lamele art-vinyl, plăci de gresie ceramică;

- finisările tavanelor va fi executată din panouri "Armstrong" iar a pereților interiori sunt executate cu tencuieli și vopsitorii lavabile;

- fațadele sunt finisate, în calitate de finisare servind suprafețele văzute ale zidăriei și tencuielii decorative.

- amenajarea teritoriului - este prevăzut accesul pietonal și a transportului, este organizat din  str. Romana  și str. Balcescu. La intrarea principală a blocului administrativ este prevăzută parcare auto pentru clienți de 8 automobile. Pe perimetrul terenului va fi organizată o îngrădire decorativă cu înălțimea de 1,2-1,5 m. În curtea terenului este prevăzuta parcarea pentru automobilele de serviciu. Pe perimetrul blocurilor administrative este prevăzut accesul transportului, inclusiv și transportului pompierilor. Toate accesele pentru transport se asfaltează, pentru pietoni sunt prevăzute dale de beton.

Intensitatea seismică a zonei este de 7 grade (M.S.K. - 64, harta de zonare seismică a Republicii Moldova elaborată de Institutul de Geologie şi Seismologie a Academiei de Ştiințe a Moldovei aprobată de Ministerul Construcțiilor şi Dezvoltării Regionale prin ordinul nr. 25 din 23.12.2009).

- Condițiile climaterice a zonei — III Б.

În conformitate cu prevederile documentului normativ NCM E.01.02-2005 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” construcția dată se referă la categoria II - construcții de importanță normală.

6. Descrierea lucrărilor

6.1. Lucrările de construcție includ compartimentele:

- Soluții arhitecturale;

- Apa și canalizare;

- Echipament electric;

6.2. Date tehnice

Cantităţile de lucrări şi materiale aferente acestora sunt detaliate în Anexa nr.1(Caietul de sarcini) la Documentația de atribuire.

6.3. Asigurarea calităţii

Executantul lucrării trebuie să se conformeze la prevederile şi obligaţiile legislaţiei în vigoare, privind calitatea în construcţii – Codul urbanismului și construcțiilor (nr. 434 din 28.12.2023).

6.4. Inspecţia spaţiului

Înaintea elaborării ofertei, ofertantul va vizita zona de lucru şi va analiza toate condiţiile locale ce determină activitatea sa, cum ar fi: posibilităţi de acces, depozitarea materialelor şi securitatea acestora, tehnologia de construcție, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activităţi etc., ce vor fi precizate în oferta sa. Oferta financiară şi propunerea tehnică obligatoriu vor avea în vedere şi aceste aspecte.

6.5. Condiţiile tehnice de calitate a materialelor

a) acestea sunt reglementate prin actele normative, standardele, prescripţiile şi instrucţiunile aplicabile la executarea acestor tipuri de lucrări;

b) materialele şi echipamentele procurate vor respecta cerinţele din standardele şi normele admise în Moldova.

6.6. Livrarea, transportul şi depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi însoţite de certificate de conformitate. Executantul trebuie să-şi planifice și să-și organizeze în aşa fel transportul, depozitarea, securizarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu vopselele).

Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +5 şi +20 grade C.

7. Perioada de execuție

Perioada de executare a lucrărilor de construcție este 30 zile calendaristice  de la semnarea contractului de indeplinirea lucrărilor.

8. Măsuri de securitate și sănătate în muncă și impact de mediu

8.1. Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligaţiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională privind tehnica securităţii muncii;

8.2. Lucrările trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice atestate, cu experienţă, care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

8.3. Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce priveşte: praful şi zgomotul pe durata activităţilor de construcţii, manipularea materialelor de construcţii.

8.4. Se interzice depozitarea materialelor în spaţiile libere de siguranţă, pe drumuri, coridoare şi în spaţiile destinate circulaţiei, a căilor de acces la hidranţi, vane, tablouri electrice, etc.

9. Execuția lucrărilor

9.1. Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini şi în concordanţă cu prevederile normativelor şi regulamentelor în vigoare;

9.2. Executantul lucrărilor va fi răspunzător pentru realizarea corecta a tuturor lucrărilor;

9.3. Executantul va trebui să confirme că toate materialele, echipamentele, aparatele, sculele şi manopera necesară execuţiei lucrărilor pot fi asigurate complet şi în bune condiţii, în termenele convenite şi va fi responsabil pentru toate sarcinile şi obligaţiile oficiale asumate faţă de beneficiar privind transportul şi modul de utilizare a tuturor materialelor, echipamentelor, aparatelor, sculelor şi manoperei necesare;

9.4. Toate materialele şi echipamentele trebuie sa fie noi, de calitate înaltă şi să fie conforme cu standardele în vigoare pe teritoriul Moldovei. Prezentarea Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat) a certificatelor confirmare este obligatoriu;

9.5. Executantul va realiza lucrările prin intermediul lucrătorilor calificaţi, care trebuie sa ducă lucrul la bun sfârşit, în condiţii de calitate înaltă;

9.6. Manipularea şi transportul materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de lovituri sau zgârieturi;

9.7. Executantul va avea maxima grijă să nu deterioreze vreo instalaţie, elemente constructive, sisteme, echipamente, etc., existente la fața locului. Orice deteriorare datorată neglijenţei se repară imediat, pe cheltuiala “vinovatului”;

9.8. Executantul trebuie sa evacueze din zona de lucru orice resturi ori rebuturi care nu-i trebuiesc; de asemenea, trebuie să menţină toate căile de acces în stare curată şi traficabilă. La terminarea lucrului, locul va fi curăţat, iar predarea lucrării va fi efectuată în stare de perfectă curăţenie;

9.9. Executantul va verifica pe propria răspundere situaţia reală din teren (cote, dimensiuni).

10. Conținutul ofertei tehnice

10.1. Oferta tehnică va conţine Graficul de execuţie a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări;

10.2. Propunerea tehnică va fi structurată conform Caietului de sarcini şi va fi însoţită de un memoriu tehnic în care se va descrie, în ordinea operaţiunilor executate, tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrării, care trebuie să fie cel puţin la nivelul specificat de producătorii materialelor;

10.3. Totodată, se va specifica tehnica, utilajele, echipamentele și materialele folosite cu menţionarea caracteristicilor tehnice ale acestora şi alte detalii pe care ofertanţii le consideră semnificative;

10.4. Totodată, facem menţiunea că devizele de lucrări trebuie să fie elaborate conform legislaţiei în vigoare pe teritoriul Moldovei (CPL.01.01-2012);

1

11. Conținurul ofertei financiare

11.1. Datele privind propunerea financiară ale ofertanţilor vor fi cuprinse în formularul de ofertă, conform Anunțului de participare;

11.2. Preţul materialelor care intră în opera din cadrul Listelor cantităţilor de lucrări va fi corelat cu specificaţiile tehnice din cadrul propunerii tehnice a caietelor de sarcini pe specialităţi, astfel încât fiecare ofertant va ţine seama la alegerea preţului ca fiecare material să corespundă cerinţelor de calitate descrise în cadrul fişelor tehnice de produs, din cadrul agrementelor tehnice;

11.3. Limba de redactare a ofertei este limba română;

11.4. Perioada de valabilitate a ofertei este de minim 30 de zile de la data deschiderii;

11.5. Oferta va fi însoţită de garanţie. Forma de garanţie pentru ofertă va fi Scrisoare de garanţie bancară eliberată de bancă comercială, sau transfer pe contul bancar al Beneficiarului.

12. Recepția și garanția lucrărilor

12.1. Executantul este dator să notifice Beneficiarului data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

12.2. Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Executantului, prin desemnarea comisiei de recepţie;

12.3. La terminarea examinării, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi îl va înainta investitorului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se vor accepta recepţii parţiale.

12.4. Garanţia pentru lucrările executate este de minimum 60 luni.

13. Alte cerințe

Pentru întocmirea unei propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă solicită vizitarea amplasamentului obiectivului, precum și oferă posibilitatea studierii documentației de proiect, cu respectarea condiţiilor de protecţie a mediului, a securităţii şi siguranţei în muncă.

Executantul răspunde de respectarea normelor de tehnică a securităţii muncii şi protecție împotriva incendiilor la locul de muncă, specifice activităţii desfăşurate fără a periclita viaţa sau sănătatea oamenilor sau a aduce prejudicii materiale.

În timpul executării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze indicaţiilor date de reprezentantul beneficiarului, precum şi normelor de conduită internă.

Obligaţiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligaţii specifice:

- să asigure forţa de muncă, materialele şi echipamentele specifice realizării operaţiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;

- să întocmească un tabel cu personalul de execuţie și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare;

- la finalizarea intervenţiei de către dirigintele de şantier se va întocmi proceseverbale a lucrărilor ce devin ascunse şi la faze determinate, conform legislaţiei în vigoare;

- executantul are obligaţia de a notifica autoritatea contractantă despre apariţia oricăror lucrări ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, şi vor face obiectul unei note de constatare, însuşite de autoritatea contractanta;

- executantul are obligaţia sa respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă, sănătate şi securitate în muncă, care sunt la nivel naţional, precum şi că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;

- executantul are obligaţia de a securiza perimetrul șantierului (cu gard provizoriu, cu pază pe timp de noapte), pentru prevenirea sustragerii bunurilor materiale, echipamentului, utilajului sau a altor bunului de pe șantier (cheltuielile  pentru securizare vor fi incluse în devizul ofertă);

- forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă în conformitate cu prevederile legii;

- eventualele litigii între părţile contractante vor fi soluţionate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanţei competente.

Prevederile din Documentația de atribuire constituie elemente ale contractului care se va încheia între Autoritatea contractantă şi operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare.

Președintele grupului de lucru:

Negura Al._______________

Membrii grupului de lucru:

Colibă E.________________

Filimon I.________________

Gîncu Al._________________

Pereteanu L.______________

Roistacer Gh.______________

Moraru N.     ______________

Secretarul grupului de lucru:

Filipovici N._______________

Specificaţii de preţ:

Obiectul: : „Achiziționarea lucrărilor de construcție a obiectului de achiziție „Construcția

blocului  administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

(Soluții arhitecturale, Apa și canalizare și Echipament electric)

Numărul: UN-G-16/2025

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea obiectului (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lucrări de construcție la blocul administrativ SRL”Ungheni-gaz” (Soluții arhitecturale, Apa și canalizare, Echipament electric) | lucrare | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

Specificații tehnice:

Obiectul: : „Achiziționarea lucrărilor de construcție a obiectului de achiziție „Construcția   blocului  administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

(Soluții arhitecturale, Apa și canalizare și Echipament electric)

Numărul: UN-G-16/2025

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele  5:

| nr. d/o | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Specificarea tehnică deplină propusă, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Lucrări de construcție la blocul administrativ SRL”Ungheni-gaz” (Soluții arhitecturale, Apa și canalizare, Echipament electric) | lucrare | 1 | conform caietului de sarcini (care se anexează) |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________

În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________