Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de „Echipament de monitorizare video - suplimentar”

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35

- Numărul de telefon: 022 - 409-830; 022 - 409-775

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/ http://anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – olesea.lungu@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum şi a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri,

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției |  | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 ,,Înregistrator video” |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 35120000-1 | Înregistrator video | 15 buc. | 1. SO Linux-Trassir/ Format Duo-Station/ Rack Mount; 2. Canale de conexiune: minim 32 (compatibil/protocol de conexiune cu camere video hilook, hikvision, dahua); 3. Rezoluție de înregistrare: minim 8Mp per canal; 4. Flux de înregistrare: 512 Mbps; 5. Viteză de redare: -32x : +32x; 6. Compresie video: H.265/ H265+; 7. Ieșiri video: 1xHDMI/ 1xD-SUB/ Interfețe de rețea: 2x10/100/1000Mbps; 8. Protocol de conexiuni: minim IPv4, DHCP, HTTPS, RSTP, ONVIF/ Cifrare SSL; 9. Dispozitive de stocare: minim 4x3.5 fără limite la volum, în set cu 2HDDx4TB; 10. Alimentare: 220V; 11. Garanție: minim 36 de luni din data livrării. |  | 255 000,00 |
| Lotul nr. 2 ,,Cameră video termală” |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 35125300-2 | Cameră video termală | 50 buc. | 1. Format: bullet; 2. Modul termal: rezoluție: minim 256x192/ pixel pitch: 12μm/ spectral Range: 8 μm to 14 μm/ NETD:<40 mK (25°C, F1.0)/ focal Length: 6.9mm/ garanție modul termal minim 5 ani; 3. Modul optic: rezoluție de minim 2688x1520/focal Length minim 6.4mm/ WDR : 120dB/ smart Function: 4 VCA rule |  | 400 000,00 |
|  |  |  |  | types (line crossing, intrusion, region entrance, and region exiting), up to 8 VCA rules in total/temperature range: de la minim -20°C până la maxim 100°C; 4. General Function: detectare foc, detectare fum, filtru pentru reflectarea razelor solare; 5. Compresie audio minim G.722.1; 6. Web client language: minim Engleză, Rusă și Română; 7. Interfețe fizice minime: 2 alarm input (0-5 VDC) + 2 alarm output (alarm response actions configurable); 8. Alimentare: 24 VAC ± 25% : 0.8A, 12 VDC ± 25% : 0.7A, two-core terminal block /PoE (802.3af, class 3); 9. Temperatura de funcționare, minim -40°C, maxim 65°C; 10. Protection Level: TVS 4000V lightning protection, surge protection, voltage transient protection. IK10-rated housing. IP 67; 11. În set cu cutie metalică de joncțiune și sursă de alimentare: minim 24 VAC:1A/12 VAC:1A; 12. DORI: Identification Range (Humans: 1.8 × 0.5 m) - 6 m /recognition range (Humans: 1.8 × 0.5 m) - 72 m; 13. Specificații tehnice minime echivalente cu modelul: DS-2TD2628-7/QA (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1); 14. Garanție: minim 36 de luni din data livrării. |  |  |
| Lotul nr. 3 ,,Cameră video bullet” |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 35125300-2 | Cameră video bullet | 100 buc. | 1. Format: bullet; 2. Rezoluție: minim 3840x2160; 3. Wdr: 130dB. Lentilă: 2.8 mm; 4. DORI: 2.8 mm, D: 96 m, O: 38 m, R: 19 m, I: 10 m; 5. Opțiune de redare 24/7 a imaginilor în culori; 6. Iluminare: minim 40m; 7. Compresie audio: minim G.711; 8. Image Enhancement : BLC, HLC, 3D DNR; 9. Buton resetare: da; 10. Suport SD card: minim 512 GB; 11. Basic Event: motion detection ( human and vehicle targets classification), detectare modificare scenă de monitorizare; 12. Face Capture: da; 13. Perimeter Protection: intersectare linie, detectare intrus, intrare- ieșire din perimetru prestabilit; Supports: clasificare vehicol – persoană; 14. Power: 12 VDC ± 25%, 0,5A, consum maxim 6W / PoE. Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C; 15. Material: metal/ Protecție IP67; 16. Specificații tehnice minime echivalente cu modelul: DS-2CD2087G2-LU .compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1; 17. În set cu cutie metalică de joncțiune; 18. Garanție: minim 36 de luni din data livrării. |  | 250 000,00 |
| Lotul nr. 4 ,,Cameră video dome” |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 35125300-2 | Cameră video dome | 100 buc. | 1. Format: dome; 2. Wdr: 120 db; 3. Rezoluție: minim 3200x1800; 4. Ajustare : Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355°; 5. Lentila: 2.8 mm; 6. Ajustare imagine : BLC, HLC, 3D DNR; 7. DORI: 2.8 mm, D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m; 8. Supplement Light Type: IR, White Light / până la 30 m; 9. Audio Type: mono sound; 10. Suport SD card: minim 512 GB; |  | 150 000,00 |
|  |  |  |  | 11. Material: metal + plastic; 12. Power: 12 VDC ± 25%, 0,5A consum maxim 6W, PoE; 13. Startup and Operating : -30 °C to 60 °C; 14. Protection : IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002; 15. Specificații tehnice minime echivalente cu modelul: DS-2CD1163G2-LIU (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1); 16. În set cu cutie metalică de joncțiune; 17. Garanție: minim 36 de luni din data livrării. |  |  |
| Lotul nr. 5 ,,Camere PTZ” |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 35125300-2 | Camere PTZ | 50 buc. | 1. Tip: rotativă (PTZ); 2. Captură color 24/7; 3. Wdr digital; 4. Rezoluție: minim 2560x1440; 5. Lentila: 2.8 mm; 6. Unghi captare imagine 94°, verticală 49°, diagonală 114°; 7. Distanță IR minim 30 m; 8. Unghiul de rotire (Panoramic) minim 0° - 345°, Înclinare minim 0° - 80°; 9. Compresie video H.265, H.264, MJPEG; 10. Compresie audio G.711/G.722.1/G.726/ MP2L2/ PCM/ AAC-LC; 11. Port Ethernet autoadaptabil RJ45 10 M/100 M; 12. Suport SD card: minim 512 GB; 13. Microfon și difuzor; 14. Power: 12 VDC ± 25%, 0.5A consum maxim 6W, PoE; 15. Temperatura de funcționare: minim -30 °C până la 40 °C; 16. Protecţie: minim IP66 (IEC 60529-2013); 17. Specificații tehnice minime echivalente cu modelul: DS-2DE2C400MWG-E (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1); 18. În set cu cutie metalică de joncțiune; 19. Garanție: minim 36 de luni din data livrării. |  | 55 000,00 |
| Lotul nr. 6 ,,Comutator de date” |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 32420000-3 | Comutator de date | 100 buc. | 1. Tip: industrial+management; 2. Temp. de lucru: -40℃ ~ +75℃; 3. Port: RJ45-8 PoE x1000Mbps + SFP-2x1000 Mbps; 4. Bandwidth: min. 20 Gbps. MAC address: minim 8K; 5. Alimentare: DC24-60 V (în set cu sursă de alimentare industrială); 6. Material carcasă: metal; 7. Tip instalare: DIN; 8. Loop protection: da; 9. Support DHCP; 10. Support for port numbers, IP addresses, MAC addresses limit users access: da; 11. Support port alarm: da; 12. Network management; 13. System log, hierarchical warning, support remote log : da; 14. Support software upgrade, configuring backup/ import; 15. Garanție produs minim 36 luni. |  | 340 000,00 |
| Lotul nr. 7 ,,Dulap telecomunicații” |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 32500000-8 | Dulap tele comunicații | 10 set. | 1. 19", 42U; 2. Staționar, cu fixare pe podea; 3. Carcasă: metalică; 4. În set cu: buloane cu piulițe, bloc de ventilatoare cu termoregulator, 4 picioare, 4 polițe, 3 organizatoare pentru cabluri 1U; 5. Ușă frontală: cu deschidere într-o singură parte, din sticlă |  | 95 000,00 |
|  |  |  |  | sau metal perforat, cu yală; 6. Ușa din spate: demontabilă, cu deschidere duală; 7. Panouri laterale: detașabile; 8. Dimensiuni: 600x800x1967mm ± 10%; 9. Culoare: neagră/ sură închis. |  |  |
| Termen de livrare: 01.12.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | Suma estimativă lei, fără TVA: |  |  | 1 545 000,00 |  |

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfăşurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi dacă este cazul, numărul maxim al acestora: fără preselecție.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

 Pentru mai multe loturi

- Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot în parte

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La solicitare, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor, până la 01 decembrie 2025. Locul livrării: mun. Chișinău str. N. Titulescu, 35. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea solicitată se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. |  | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă, 1% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original emisă de o bancă comercială; sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”, cu ulterioara încărcare a ordinului de plată în SIAR SAP. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. |  | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Notă: La completarea coloanei nr. 6 din formularul specificațiilor tehnice (anexa nr. 22) se va face referire exhaustivă la specificațiile modelul bunului indicat în coloana nr. 2 al aceluiași formular. Completarea defectuoasă și păstrarea caracterului formal de copiere a specificațiilor indicate în coloana nr. 5 de către autoritatea contractantă și plasare a acestora în coloana nr. 6 va atrage respingerea ofertei în baza prevederilor pct. 49 din documentația standard. |  | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. După finisarea licitației electronice „Specificația de preț” va fi actualizată în termen de 1 zile calendaristice. |  | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează: |  |  |  |  |
| 1. | Dovada înregistrării de stat |  | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |
| 2. | Certificat de atribuire al contului bancar |  | Eliberat de banca deţinătoare de cont, în original sau copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |
| 3. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. |  | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător. |  |
| 4. | Caracteristici tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului (se va indica inclusiv site-ul oficial al producătorului). |  | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. |  |
| 5. | Confirmare privind înregistrarea operatorului economic în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (categoria echipamente electrice și electronice). |  | Pentru loturile nr. 1-6, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |
| 6. | Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului) |  | - Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс; - sau - Garanția de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: - Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA - cu nota: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.01.2026. |  |

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

- Garanția pentru ofertă: cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Gаrаnțiа pentru ofertă va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс;

- sau

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

- Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor

- Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Cod fiscal: 1006601001012

- Cod bancar: TREZMD2X

- Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

cu nota: „Garanția pentru ofertă”, cu ulterioara încărcare a ordinului de plată în SIAR SAP.

- Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Garanția de bună execuție a contractului - 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului):

- Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс;

- sau

- Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

- Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor

- Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Cod fiscal: 1006601001012

- Cod bancar: TREZMD2X

- Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA

- cu nota: „Garanția de bună execuție”

- Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.01.2026.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  nu a fost publicat

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/bap/

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.08.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):Nu

- Alte informații relevante: Nu

Președintele grupului de lucru:       ____________________            Miroslav ȘENDREA