| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenți calibratori, materiale de control, vesela și articole de ustensilă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific), Olanda, Nr. S/N:12-7502, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), set 10 x 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel II, (ELITROL II), set 10 x 5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL II. Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott, producător SUA, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1TSH RGT, 100 teste |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL III. Specificaţii standard pentru veselă şi articole de ustensilă de laborator (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Eprubetă cu citrat de Na 3,8% pentru hemostază, cu vacuum, capac albastru/bleu marin, etichetă pentru marcare, volum 2 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Eprubetă de centrifugă conică, din masă plastică, gradată, volum 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Capilare pentru colectarea sângelui din deget tip Kabe, cu capac roşu, prevăzute cu microtub pentru colectare cu K3EDTA, volum 100-150 mcl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Eprubetă cu clot activator, cu gel, pentru biochimie, cu vacuum, capac roşu, posibilitatea înfiletării capacului, etichetă pentru marcare, volum 3,5 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Lancete automat Medlance 21G, 1,8 mm, culoare albastră |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Reagenți calibratori, materiale de control, vesela și articole de ustensilă. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33000000-0; Lotul 1 Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Biochimic Automat SELECTRA PRO M, producător Elitech Group (Vital Scientific), Olanda, Nr. S/N:12-7502, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014). 1.1 Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel I, (ELITROL I), set 10 x 5 ml; set; 4; În timp de 5-10 zile pe parcusul anului 2023; MD72TRPCCF518430A00157AA. 1.2 Material de control pentru biochimie bazat pe ser uman nivel II, (ELITROL II), set 10 x 5 ml; set; 4. 33000000-0; LOTUL II. Specificaţii standard a reagenţilor, calibratorilor şi materialelor de control pentru Analizatorul Imunologic Automat CMIA ARCHITECT i1000SR Abbott, producător SUA, de tip închis (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 374 din 05.05.2014). 2.1TSH RGT, 100 teste; set; 3. 33793000-5; LOTUL III. Specificaţii standard pentru veselă şi articole de ustensilă de laborator (în conformitate cu ordinul MS RM Nr. 701 din 18.10.2010). 3.1 Eprubetă cu citrat de Na 3,8% pentru hemostază, cu vacuum, capac albastru/bleu marin, etichetă pentru marcare, volum 2 ml; buc; 1500. 3.2 Eprubetă de centrifugă conică, din masă plastică, gradată, volum 10 ml; buc; 1500. 3.2 Capilare pentru colectarea sângelui din deget tip Kabe, cu capac roşu, prevăzute cu microtub pentru colectare cu K3EDTA, volum 100-150 mcl; buc; 1500. 3.3 Eprubetă cu clot activator, cu gel, pentru biochimie, cu vacuum, capac roşu, posibilitatea înfiletării capacului, etichetă pentru marcare, volum 3,5 ml; buc; 10000. 3.4 Lancete automat Medlance 21G, 1,8 mm, culoare albastră; buc; 1400. TOTAL. Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |