(anexa -3)

Capac din fonta rotund cu rama

(SM EN 124-2:2016)

Nota:		“Capac din fonta rotund cu rama ”

(D-400) SM EN 124-2:2016.

- diametrul ramei capacului de 850mm;

- pasul liber al capacului de 600mm;

- inaltimea de 100mm;

- dotat cu garnitura de etansare impotriva vibratiilor, precum și o garnitura de rezervă;

- greutatea “Capac din fontă cu ramă” e necesar sa depașească-45Kg

- dotat cu system click de inchidere a capaculuicu rama și bolt de închidere (carea nu ruginește):

- prezentarea raportului de incercare a capacului care demonstreaza rezistenta la clasa de sarcini D-400.

- certificat de calitate la livrare marfei.

- act ce determină conformitatea produsului conform cerințelor SM EN 124-2:2016.

- termenul de garantie -36 luni.

- termenul de livrare -10 zile (calendaristice).

Total-150 buc.(D-400).