| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 10 l. |  |  |  | Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 10 l. Rezervor din oțel acoperit cu material rezistent, aticoroziv și anticalcar. Tenul - acoperit cu material anticalcar Puterea maximă consumată 1,5 kW. Temperatura maximă a apei 80˚ C Plasament vertical pe perete. Gestionare electronică, regim econom, clasa A. Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox. |  |  |  |
| Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 50 l. |  |  |  | Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 50 l. Rezervor din oțel acoperit cu material rezistent, aticoroziv și anticalcar. Tenul - acoperit cu material anticalcar Puterea maximă consumată 1,5 kW. Temperatura maximă a apei 80˚ C Plasament vertical pe perete. Gestionare electronică, regim econom, clasa A. Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox. |  |  |  |
| Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 80 l. |  |  |  | Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 80 l. Rezervor din oțel acoperit cu material rezistent, aticoroziv și anticalcar. Tenul - acoperit cu material anticalcar Puterea maximă consumată 1,5 kW. Temperatura maximă a apei 80˚ C Plasament vertical pe perete. Gestionare electronică, regim econom, clasa A. Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox. |  |  |  |
| Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 100 l. |  |  |  | Boiler electric de acumulare cu volumul cuvei 100 l. Rezervor din oțel acoperit cu material rezistent, aticoroziv și anticalcar. Tenul - acoperit cu material anticalcar Puterea maximă consumată 1,5 kW. Temperatura maximă a apei 80˚ C Plasament vertical pe perete. Gestionare electronică, regim econom, clasa A. Garanție minim 24 luni. În set cu boilerul se include supapa de siguranță și 2 furtunuri gofrate din inox. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |