| Nr. | Denumirea produsului | Unit. | Can-tea | Specificații tehnice | Suma fara TVA MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termometru infraroșu | buc | 190 | Caracteristicile produsului • Cu senzor infrarosu de mare precizie stabil şi solid • O bună performanţă de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex •• Capacitatea de stocare a 32 seturi de măsurări • Unitate de măsură: Opţional pentru Celsius (°C) • Funcţii de oprire automată şi de economisire a energiei • Ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluţie înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roşu pentru temperatura febrei), afişaj clar şi fin. Acurateţea măsurării Modul corpului: în limitele (35-42)°C,±0.2°C/0.4°F Peste limitele (35-42)°C,±0.4°C/0.54”F Modul suprafeţei ±0.1C/°F Modul de măsurare • Modul corpului 32-42. 9°C(89.6°F~109.2°F) • Modul suprafeţei 0°C~ 118°C(32°F~244. 4'F) | 213750.00 |

Caiet de sarcini

privind achiziționarea termometrelor infraroșii