Anexa nr. 24

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

- Denumirea obiectului

- Proiectarea lucrărilor de reparații în sediul Consiliului Concurenței din str. Alecu Russo 1, etajele 2, 4, 5, 6 (cu suprafața totală de 1478m2).

- Amplasarea obiectului

- mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1

- Beneficiar

- Consiliul Concurenței

- Descrierea obiectului

Cladire administrativă.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect

Replanificarea și redivizarea suprafețelor utilizate pentru birourile angajaților, săli de ședință și încăperi tehnice (după caz):

- Schimbarea geamurilor (termopan);

- Înnoirea podelelor;

- Schimbarea ușilor;

- Schimbarea radiatoarelor de încălzire;

- Acoperirea suprafeței tavanului cu plăci de tip ”Armstrong”;

- Elaborarea traseelor a canalelor de distribuire a rețelelor electrice de tensiune înaltă;

- Elaborarea traseelor a canalelor de distribuire a rețelelor de curenți slabi;

- Schimbul rețelelor inginerești de canalizare și aprovizionare cu apă;

- Elaborarea schemelor sistemelor de ”Control-Acces”, supraveghere video, elaborarea sistemului anti-incendiar;

- Reparația acoperișului la et. 5 (cu suprafața aproximativ 62 m2);

- Alte lucrări relevante învederea reparației sediului.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice

- Executarea lucrărilor de măsurare;

- Elaborarea documentației de proiect și deviz;

- Darea spre verificare a documentației de proiect și deviz (cheltuielile pentru verificarea documentației de proiect și obținerea raportului de verificare a acestuia o va suporta compania de proiectare);

- Multiplicarea documentației de proiect și deviz în trei exemplare;

- Alte lucrări necesare pentru implementarea cu success a proiectului.

- 7.  Conținutul documentației de proiect:

- Schița de proiect (inclusiv măsurări plane releveu);

- Soluții tehnice;

- Arhitectură (soluții arhitectural constructive);

- Rezistență;

- Reţele interioare de electricitate (EEF – echipament electric de forță/ IEI – iluminat electric interior);

- Rețele interioare de apă și canalizare.

- Rețele interioare de încălzire și ventilare și condiționare;

- Reţele de semnalizare şi depistare a incendiului.

- Comunicații telefonice și IT;

- Semnalizare de pază automată;

- Supraveghere video;

- Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic);

- Memoriu explicativ;

- Raportul de verificare a documentației de proiect și deviz.

8.  Mențiuni:

Suprafața totală a patru nivele din incinta clădirii administrative de pe str. Alecu Russo 1 constituie 1478 m2.