Lucrari pentru amplasarea statiei de epurare si canalizare la manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2
 Lucrari pentru amplasarea statiei de epurare si canalizare

Valoarea de deviz  144 527,57 lei	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. 2-3-1. Pentru lucrari de constructie. Statie de epurare. Groapa de fundatie
					
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,060
	437,90
——————————
0,00
	464,17
——————————
0,00
	
 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,560
	480,62
——————————
0,00
	269,15
——————————
0,00
	
 3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,840
	108,30
——————————
108,30
	307,56
——————————
307,56
	
 4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,900
	194,38
——————————
0,00
	174,94
——————————
0,00
	
 5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	16,000
	16,30
——————————
16,30
	260,75
——————————
260,75
	
 6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,060
	1 033,57
——————————
463,67
	1 095,58
——————————
491,49
	
 7	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t	95,200
	8,03
——————————
0,00
	764,10
——————————
0,00
	
 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,560
	102,21
——————————
18,93
	57,24
——————————
10,60
	
 9	CA02C	Beton M100 simplu turnat sub fundatii
	m3	2,700
	1 028,40
——————————
236,57
	2 776,67
——————————
638,73
	
 10	CA03G	Beton M150 simplu turnat in placi de fundatii
	m3	6,740
	1 039,94
——————————
231,31
	7 009,18
——————————
1 559,02
	
 11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm
	kg	28,000
	14,19
——————————
3,52
	397,39
——————————
98,62
	
 12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv
	kg	1 070,000
	13,46
——————————
2,79
	14 398,68
——————————
2 981,24
	
 13	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	6,260
	83,63
——————————
63,08
	523,54
——————————
394,91

		Total	 lei			 28 498,95
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 567,74
	
		Total	 			 29 066,69
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 2 034,67
	
		Total	 			 31 101,36
	
		Beneficiu	3 %			 933,04
	
		Total 2-3-1. Pentru lucrari de constructie. Statie de epurare. Groapa de fundatie
Inclusiv salariu				32 034,40
6 742,92	
		2. 2-3-2. Statie de Epurare.Costul tehnologiei Topaz 1x150PF cu instalatie de dezinfectare si gratar
					
		2.1. Utilaj si materiale de baza
					
14	Boncom SRL	Costul uitilajului de baza si materiale statiei de epurare a apei Topas 1 x 150PF cu instalatie de dezinfectare ColPro200 si gratar mecanic
	set	1,000
	24 999,75
——————————
0,00
	24 999,75
——————————
0,00

		Total	 lei			 24 999,75
	
		Total Utilaj si materiale de baza
Inclusiv salariu				24 999,75
	
		2.2. Servicii montari, reglari
					
15	Boncom SRL	Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas 1x150PF
	set	1,000
	5 257,00
——————————
5 257,00
	5 257,00
——————————
5 257,00

		Total	 lei			 5 257,00
	
		Total Servicii montari, reglari
Inclusiv salariu				5 257,00
5 257,00	
							
		Total	 lei			 30 256,75
	
		Total 2-3-2. Statie de Epurare.Costul tehnologiei Topaz 1x150PF cu instalatie de dezinfectare si gratar
Inclusiv salariu				30 256,75
5 257,00	
		3. 2-3-3. Camin cu gratar
					
		3.1. Lucrari de constructii
					
		3.1.1. Lucrarri de terasamente incluse in retele

		Total Lucrarri de terasamente incluse in retele
Inclusiv salariu				0,00
	
		3.1.2. Camine pentru canalizare
					
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,020
	1 570,50
——————————
358,00
	31,41
——————————
7,16
	
 17	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (fara beton)
	m3	0,900
	1 042,97
——————————
506,78
	938,67
——————————
456,10
	
 18	Pret de piata	Element prefabricat КЦД-15
	buc	1,000
	849,99
——————————
0,00
	849,99
——————————
0,00
	
 19	Pret de piata	Elemente prefabricate КЦ-15-6
	buc	1,000
	470,00
——————————
0,00
	470,00
——————————
0,00
	
 20	CD63C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce
	m3	0,080
	2 569,00
——————————
872,62
	205,52
——————————
69,81
	
 21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3	0,570
	959,33
——————————
236,56
	546,82
——————————
134,84
	
 22	IzF18F	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii  inclinate peste 40 % sau verticale
	m2	1,770
	7,32
——————————
5,79
	12,95
——————————
10,24
	
 23	CE41A	Montarea panou Щ1 cu tratament antiseptic
	m3	0,181
	5 113,87
——————————
1 266,41
	925,61
——————————
229,22
	
 24	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata dintr-o parte
	m2	2,130
	216,95
——————————
50,68
	462,10
——————————
107,94
	
 25	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B-G
	buc	1,000
	1 116,52
——————————
43,11
	1 116,52
——————————
43,11
	
 26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- siber i lotoc s resetkoi
	kg	58,950
	23,86
——————————
11,04
	1 406,79
——————————
650,79
	
 27	SA34I	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325mm
	buc	2,000
	137,77
——————————
34,17
	275,55
——————————
68,34
	
 28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m	2,260
	26,63
——————————
13,67
	60,19
——————————
30,89

		Total	 lei			 7 302,12
	
		Total Camine pentru canalizare
Inclusiv salariu				7 302,12
1 808,44	
							
		Total	 lei			 7 302,12
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 406,90
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 155,14
	
		Total	 			 7 864,16
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 511,15
	
		Total	 			 8 375,31
	
		Beneficiu	3 %			 251,26
	
		Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu				8 626,56
1 935,03	
							
		Total	 lei			 8 626,57
	
		Total 2-3-3. Camin cu gratar
Inclusiv salariu				8 626,57
1 935,03	
		4. 2-3-4. Costul tehnologiei "Boncom" statiei de epurare a apei. Camin cu dozator. Utilaj
					
		4.1. Utilaj
					
29	Boncom	Dozator de clor
	buc	1,000
	3 749,96
——————————
0,00
	3 749,96
——————————
0,00
	
 30	Boncom	Suport de plastic
	buc	1,000
	984,99
——————————
0,00
	984,99
——————————
0,00
	
 31	Boncom	Perete de separare din plastic
	buc	1,000
	1 025,29
——————————
0,00
	1 025,29
——————————
0,00
	
 32	Boncon	Camin din plastic cu diam. 1000x800x1200
	buc	1,000
	2 749,97
——————————
0,00
	2 749,97
——————————
0,00

		Total	 lei			 8 510,21
	
		Total Utilaj
Inclusiv salariu				8 510,21

		Total	 lei			 8 510,21
	
		Total 2-3-4. Costul tehnologiei "Boncom" statiei de epurare a apei. Camin cu dozator. Utilaj
Inclusiv salariu				8 510,21
	
		5. 2-3-5. Camin de dozator.Montare
					
		5.1. Lucrari de constructii
					
		5.1.1. Lucrari terasamente- incluse in retele

		Total Lucrari terasamente- incluse in retele
Inclusiv salariu				0,00
	
		5.1.2. Camine de canalizare
					
33	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2	0,020
	1 570,50
——————————
358,00
	31,41
——————————
7,16
	
 34	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
	m3	0,960
	1 544,74
——————————
628,74
	1 482,95
——————————
603,59
	
 35	SB12B	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm
	m	3,000
	49,61
——————————
17,35
	148,84
——————————
52,04
	
 36	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (ДЗ15-00-000)
	buc	1,000
	624,61
——————————
324,36
	624,61
——————————
324,36
	
 37	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m	1,260
	26,63
——————————
13,67
	33,55
——————————
17,22

		Total	 lei			 2 321,36
	
		Total Camine de canalizare
Inclusiv salariu				2 321,36
1 004,37	
							
		Total	 lei			 2 321,36
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 225,98
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 30,95
	
		Total	 			 2 578,29
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 180,49
	
		Total	 			 2 758,78
	
		Beneficiu	3 %			 82,76
	
		Total Lucrari de constructii
Inclusiv salariu				2 841,54
1 004,37	
							
		Total	 lei			 2 841,54
	
		Total 2-3-5. Camin de dozator.Montare
Inclusiv salariu				2 841,54
1 004,37	
		6. 7-1. Amenajarea teritoriului. Statia de epurare de tip TOPAS 150 PE
					
		6.1. Ingradirea GM-1
					
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	3,000
	62,56
——————————
62,56
	187,67
——————————
187,67
	
 39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	1,000
	16,30
——————————
16,30
	16,30
——————————
16,30
	
 40	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,010
	1 034,00
——————————
464,00
	10,34
——————————
4,64
	
 41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,020
	480,50
——————————
0,00
	9,61
——————————
0,00
	
 42	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t	3,400
	8,03
——————————
0,00
	27,29
——————————
0,00
	
 43	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,020
	102,50
——————————
19,00
	2,05
——————————
0,38
	
 44	CA03F	Beton simplu  M100 turnat in fundatii
	m3	1,090
	1 000,62
——————————
202,39
	1 090,68
——————————
220,61
	
 45	CA03F	Beton simplu M150 turnat in fundatii
	m3	0,140
	1 011,07
——————————
202,43
	141,55
——————————
28,34
	
 46	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire
	kg	496,560
	23,99
——————————
11,04
	11 911,63
——————————
5 481,87
	
 47	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,497
	713,16
——————————
338,55
	354,44
——————————
168,26
	
 48	RpCO08I	Mineri
	buc	2,000
	64,30
——————————
8,41
	128,61
——————————
16,82
	
 49	RpCO08D	Clempus
	buc	4,000
	26,56
——————————
13,14
	106,25
——————————
52,57

		Total	 lei			 13 986,42
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 1 389,93
	
		Total	3 %			 231,01
	
		Total	 			 15 607,36
	
		Total	7 %			 1 092,52
	
		Total	 			 16 699,88
	
		Beneficiu	3 %			 500,99
	
		Total Ingradirea GM-1
Inclusiv salariu				17 200,87
6 177,46	
							
		Total	 lei			 17 200,87
	
		Total 7-1. Amenajarea teritoriului. Statia de epurare de tip TOPAS 150 PE
Inclusiv salariu				17 200,87
6 177,46	
		7. 4-1. Retele electrice  LEA 0,4 kV
					
		7.1. Lucrari de constructie
					
50	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare
	m3	31,310
	116,71
——————————
116,71
	3 654,05
——————————
3 654,05
	
 51	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	21,920
	9,46
——————————
9,46
	207,42
——————————
207,42
	
 52	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	0,094
	555,43
——————————
0,00
	52,21
——————————
0,00
	
 53	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на растоянии 5 км)
	t	15,980
	13,29
——————————
0,00
	212,43
——————————
0,00
	
 54	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)
	100 m3	0,094
	107,55
——————————
20,00
	10,11
——————————
1,88
	
 55	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	1 km	0,003
	61 403,33
——————————
6 993,33
	184,21
——————————
20,98

		Total	 lei			 4 320,43
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 873,97
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 4,90
	
		Total	 			 5 199,30
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 363,95
	
		Total	 			 5 563,25
	
		Beneficiu	3 %			 166,89
	
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu				5 730,15
3 884,33	
		7.2. Lucrari de montare
					
56	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  ВА47-29/3/C40A
	buc	1,000
	242,72
——————————
121,96
	242,72
——————————
121,96
	
 57	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  ВА47-29/3/C32A
	buc	1,000
	242,72
——————————
121,96
	242,72
——————————
121,96
	
 58	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m	1,180
	664,16
——————————
348,54
	783,71
——————————
411,28
	
 59	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri,
	100 m	1,180
	1 449,44
——————————
1 146,03
	1 710,34
——————————
1 352,31
	
 60	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,
	100 m	0,030
	1 707,33
——————————
1 514,00
	51,22
——————————
45,42
	
 61	Pretul firmei	Cablu  АВБбШв-4х50 мм2
	m	65,000
	70,83
——————————
0,00
	4 603,95
——————————
0,00
	
 62	Pretul firmei	Cablu  АВБбШв-4х35 мм2
	m	56,000
	61,67
——————————
0,00
	3 453,52
——————————
0,00
	
 63	08-02-165-2	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, tensiune pina la 1kv, 4КНТп(Н)-1-25/50
	buc	4,000
	429,36
——————————
297,02
	1 717,46
——————————
1 188,08
	
 64	08-01-087-3	Constructii metalice (метизы)
	t	0,002
	17 625,00
——————————
3 270,00
	35,25
——————————
6,54

		Total	 lei			 12 840,89
	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			 730,70
	
		Cheltuieli de transport	3 %			 255,79
	
		Total	 			 13 827,38
	
		Cheltuieli de regie	7 %			 967,91
	
		Total	 			 14 795,29
	
		Beneficiu	3 %			 443,86
	
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu				15 239,16
3 247,55	
							
		Total	 lei			 20 969,30
	
		Total 4-1. Retele electrice  LEA 0,4 kV
Inclusiv salariu				20 969,30
7 131,88	

		Total	 lei			120 439,64
	
		TVA	20 %			24 087,93

Total deviz:
Inclusiv salariu				144 527,57
——————
28 248,66

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Lucrari pentru amplasarea statiei de epurare si canalizare la manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 2
 Lucrari pentru amplasarea statiei de epurare si canalizare

Valoarea de deviz  144 527,57 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 2:					
			Manopera:
 1.	1	Muncitor	h-om	62,1748	52,57	3 268,53	
 2.	7122050013400	Zidar	h-om	1,1056	52,57	58,12	
 3.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,1947	52,57	10,24	
 4.	7123010010200	Betonist	h-om	43,9355	52,57	2 309,69	
 5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,2920	52,57	2 906,70	
 6.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,2600	52,57	329,09	
 7.	7124010010730	Dulgher  3	h-om	3,9241	52,57	206,29	
 8.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	1,7679	52,57	92,94	
 9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	52,57	43,11	
 10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9152	52,57	48,11	
 11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2900	52,57	120,39	
 12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,9070	52,57	783,66	
 13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	52,57	324,36	
 14.	7137010011500	Electrician	h-om	6,2620	52,57	329,19	
 15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,2007	52,57	168,26	
 16.	7212030022700	Sudor	h-om	5,5551	52,57	292,03	
 17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	105,5469	52,57	5 548,60	
 18.	7422010060100	Timplar	h-om	1,3200	52,57	69,39	
 19.	84655468546854684	Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas 1x150PF	h-om	100,0000	52,57	5 257,00	
 20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,8365	52,57	4 827,85	
 21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,6433	52,57	980,08	
 22.	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,6010	52,57	136,73	
 23.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2224	52,57	11,69	
		Total manopera				28 248,66	
			Materiale:
 1.	00000052	Nisip	m3	0,0213	137,20	2,92	
 2.	009889089467	Automat ВА47-29/3/C32A	buc	1,0000	54,17	54,17	
 3.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	13 332,87	0,03	
 4.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0016	13 333,20	21,33	
 5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,8155	2,30	24,88	
 6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	599,99	0,02	
 7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	12 999,87	0,63	
 8.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0010	12 999,87	12,58	
 9.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0004	1 479,99	0,53	
 10.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0118	12 499,87	147,50	
 11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0012	12 499,87	14,75	
 12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	15 199,85	1,10	
 13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1484	32,00	4,75	
 14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0080	5,00	0,04	
 15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8140	36,00	29,30	
 16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4400	5,60	13,66	
 17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	56,00	1,57	
 18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0016	56,00	0,09	
 19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	5,60	13,66	
 20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0280	21,00	0,59	
 21.	1019852	Vopsea	kg	0,3890	21,00	8,17	
 22.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0002	2 499,97	0,60	
 23.	1111197852001452	Cablu  АВБбШв-4х50 мм2	m	65,0000	70,83	4 603,95	
 24.	1111197852001453	Cablu  АВБбШв-4х35 мм2	m	56,0000	61,67	3 453,52	
 25.	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,4498	212,70	95,67	
 26.	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3934	212,70	83,68	
 27.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4860	137,20	66,67	
 28.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	137,20	0,83	
 29.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1392	137,20	19,10	
 30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4846	6,00	2,91	
 31.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	2,1120	12,30	25,98	
 32.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0063	3 055,97	19,13	
 33.	20101029041692	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,1502	3 055,97	459,10	
 34.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0063	3 055,97	19,13	
 35.	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0037	3 055,97	11,17	
 36.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0109	2 749,97	29,86	
 37.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a	m3	0,0290	2 749,97	79,64	
 38.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1096	43,50	4,77	
 39.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0048	2 499,97	12,00	
 40.	2010237318750	Distantieri 	buc	164,7000	0,57	93,88	
 41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	12 499,87	75,00	
 42.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,8138	65,20	53,06	
 43.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,7040	0,80	0,56	
 44.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0004	799,99	0,28	
 45.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0504	5,00	0,25	
 46.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0402	6,00	0,24	
 47.	2121147308470	Carton de asbest  4mm	kg	11,2513	12,00	135,02	
 48.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,4224	21,30	9,00	
 49.	2320166200676	White spirit	kg	0,9691	21,30	20,64	
 50.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7512	5,00	3,76	
 51.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,0560	9,20	9,72	
 52.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2812	8,70	2,45	
 53.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1075	21,30	2,29	
 54.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2768	14,50	4,01	
 55.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,3548	15,30	5,43	
 56.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,8766	29,80	115,52	
 57.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	21,30	1,70	
 58.	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	4,9656	21,30	105,77	
 59.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,9383	21,30	41,29	
 60.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2734	21,30	5,82	
 61.	2521216717050	Teava din material plastic 	m	3,2445	27,50	89,22	
 62.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,8000	248,50	198,80	
 63.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0395	5,00	5,20	
 64.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	33,2000	3,20	106,24	
 65.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,7800	1,48	5,59	
 66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,7012	1,48	35,08	
 67.	26511221004022	Ciment M-400 	kg	3,9072	1,48	5,78	
 68.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	157,9441	1,48	233,76	
 69.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,8560	1,48	1,27	
 70.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 299,98	0,92	
 71.	2652102100737	Var hidratat	kg	0,9712	2,30	2,23	
 72.	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1818	714,99	129,98	
 73.	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,4992	774,99	386,88	
 74.	2663102107770000	Beton  M100	m3	2,7952	714,99	1 998,52	
 75.	26637762102100000	Beton  M150	m3	7,0121	724,99	5 083,72	
 76.	2664102101126	Var	kg	0,1005	2,30	0,23	
 77.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1051	689,99	72,54	
 78.	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	0,6118	5,70	3,49	
 79.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5473	14,20	220,77	
 80.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	12,50	0,25	
 81.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	15,4248	14,20	219,03	
 82.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	12,20	6,99	
 83.	2710602000092	Armaturi	kg	10,5600	10,20	107,71	
 84.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,7928	10,20	8,09	
 85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	28,7000	10,20	292,74	
 86.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 096,7500	10,20	11 186,85	
 87.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0744	10,20	0,76	
 88.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	10,20	2,46	
 89.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3115	10,20	3,18	
 90.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1608	10,20	1,64	
 91.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4221	12,10	29,31	
 92.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1407	12,10	1,70	
 93.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,5895	13,00	7,66	
 94.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3130	13,00	4,07	
 95.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,9800	13,00	142,74	
 96.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3195	13,00	4,15	
 97.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	58,9500	12,50	736,88	
 98.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	496,5600	12,50	6 207,00	
 99.	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,8240	12,50	22,80	
 100.	2811236311803	Opritoare cu arc pentru ferestre S1588	buc	4,0000	12,50	50,00	
 101.	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	8,0000	12,50	100,00	
 102.	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,8780	12,50	85,98	
 103.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,0500	15,00	0,75	
 104.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1565	15,00	2,35	
 105.	2873145887002	Cuie	kg	0,0608	15,00	0,91	
 106.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,7776	32,00	88,88	
 107.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	0,56	4,50	
 108.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0050	0,36	0,36	
 109.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,8780	0,56	1,05	
 110.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	0,56	6,75	
 111.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	32,0000	0,46	14,72	
 112.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,8780	0,26	0,49	
 113.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	0,26	2,09	
 114.	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,0400	0,16	1,29	
 115.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0313	36,00	1,13	
 116.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,3032	15,00	19,55	
 117.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0731	15,00	1,10	
 118.	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,0200	1 024,99	1 045,49	
 119.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1878	12,50	2,35	
 120.	3220137315778	Decapant	kg	0,0378	21,30	0,81	
 121.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,0003	137,20	0,04	
 122.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	1,3094	20,10	26,32	
 123.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0020	20,10	0,04	
 124.	4100126202818	Apa	m3	0,0200	20,10	0,40	
 125.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	0,20	2,44	
 126.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	0,20	0,40	
 127.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0182	150,00	2,73	
 128.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1285	25,00	3,21	
 129.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	10,00	0,04	
 130.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0212	56,00	1,19	
 131.	5125154116484355	Camin din plastic cu diam. 1000x800x1200	buc	1,0000	2 749,97	2 749,97	
 132.	51323655498549486	Suport de plastic	buc	1,0000	984,99	984,99	
 133.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0150	45,00	0,68	
 134.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	3,0000	54,20	162,60	
 135.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	23,00	0,41	
 136.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0720	56,00	4,03	
 137.	5484555697416	Elemente prefabricate КЦ-15-6	buc	1,0000	470,00	470,00	
 138.	548488451895666	Perete de separare din plastic	buc	1,0000	1 025,29	1 025,29	
 139.	6556559584889952	Dozator de clor	buc	1,0000	3 749,96	3 749,96	
 140.	7548548748874855	Element prefabricat КЦД-15	buc	1,0000	849,99	849,99	
 141.	844878789957488	Costul uitilajului de baza si materiale statiei de epurare a apei Topas 1 x 150PF cu instalatie de dezinfectare ColPro200 si gratar mecanic	set	1,0000	24 999,75	24 999,75	
 142.	887878972100000	Beton M100	m3	1,1340	714,99	810,80	
 143.	889982663102100000	Beton M150	m3	0,1457	724,99	105,60	
 144.	987657678878789789	  Automat ВА47-29/3/C40A	buc	1,0000	54,17	54,17	
		Total materiale de construcţii				75 389,52	
			Utilaje de construcţii:
 1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	7,9096	45,36	358,78	
 2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,0454	4,20	25,39	
 3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,0454	4,20	25,39	
 4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	17,1600	29,40	504,50	
 5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2902	20,16	5,85	
 6.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0271	176,65	4,80	
 7.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	12,60	0,63	
 8.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0088	12,60	0,11	
 9.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,7014	176,65	123,90	
 10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0657	20,16	1,32	
 11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7224	213,61	795,14	
 12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0103	206,05	2,11	
 13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,9810	178,33	174,94	
 14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2715	206,05	55,94	
 15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,0800	13,61	14,70	
 16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,1240	13,61	69,74	
 17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0325	14,95	0,49	
 18.	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0064	13,61	0,09	
 19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,2029	54,85	614,48	
 20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0143	7,56	0,11	
 21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,0796	5,88	0,47	
 22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,16	4,44	
 23.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800	7,56	0,60	
 24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,3258	166,57	553,98	
 25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2602	176,65	399,26	
 26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,6939	125,41	212,43	
 27.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,3104	125,41	791,39	
 28.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,4000	12,60	5,04	
 29.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	7,9096	17,89	141,50	
		Total utilaje de construcţii				4 910,10	

	Total	 lei			120 439,64	
	TVA	20 %			24 087,93	
	Total deviz:				144 527,57	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari pentru amplasarea statiei de epurare si canalizare la manastirea Sf. Gheorghe  din s. Suruceni, r-nul Ialoveni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. 2-3-1. Pentru lucrari de constructie. Statie de epurare. Groapa de fundatie
					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3			437,90
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	213,61	437,90	
		Total	 lei			464,17	
2	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3			480,62
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	213,61	480,62	
		Total	 lei			269,15	
3	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3			108,30
—————
108,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29	
		Total	 lei			307,56	
4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3			194,38
—————
0,00	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	178,33	194,38	
		Total	 lei			174,94	
5	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			16,30
—————
16,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30	
		Total	 lei			260,75	
6	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			1 033,57
—————
463,67	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,85	569,89	
		Total	 lei			1 095,58	
7	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t			8,03
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	125,41	8,03	
		Total	 lei			764,10	
8	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3			102,21
—————
18,93	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,93	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040	212,70	0,85	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	206,05	82,42	
		Total	 lei			57,24	
9	CA02C
	Beton M100 simplu turnat sub fundatii
	m3			1 028,40
—————
236,57	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	52,57	202,39	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2663102107770000	Beton  M100	m3	1,0250	714,99	740,19	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,03	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	13,61	5,44	
		Total	 lei			2 776,67	
10	CA03G
	Beton M150 simplu turnat in placi de fundatii
	m3			1 039,94
—————
231,31	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	52,57	210,28	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	26637762102100000	Beton  M150	m3	1,0250	724,99	754,26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,04	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			7 009,18	
11	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm
	kg			14,19
—————
3,52	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	52,57	3,36	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,57	0,09	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
		Total	 lei			397,39	
12	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv
	kg			13,46
—————
2,79	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	52,57	2,63	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,20	10,46	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,57	0,09	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
		Total	 lei			14 398,68	
13	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2			83,63
—————
63,08	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	52,57	52,57	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	36,00	0,18	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,26	0,08	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,56	0,17	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,38	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	13,00	0,65	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1300	65,20	8,48	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 055,97	3,06	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	176,65	3,53	
		Total	 lei			523,54	
		2. 2-3-2. Statie de Epurare.Costul tehnologiei Topaz 1x150PF cu instalatie de dezinfectare si gratar
					
		2.1. Utilaj si materiale de baza
					
14	Boncom SRL
	Costul uitilajului de baza si materiale statiei de epurare a apei Topas 1 x 150PF cu instalatie de dezinfectare ColPro200 si gratar mecanic
	set			24 999,75
—————
0,00	
	844878789957488	Costul uitilajului de baza si materiale statiei de epurare a apei Topas 1 x 150PF cu instalatie de dezinfectare ColPro200 si gratar mecanic	set	1,0000	24 999,75	24 999,75	
		Total	 lei			24 999,75	
		2.2. Servicii montari, reglari
					
15	Boncom SRL
	Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas 1x150PF
	set			5 257,00
—————
5 257,00	
	84655468546854684	Montarea tehnologiei si reglari statiei de epurare a apei Topas 1x150PF	h-om	100,0000	52,57	5 257,00	
		Total	 lei			5 257,00	
		3. 2-3-3. Camin cu gratar
					
		3.1. Lucrari de constructii
					
		3.1.1. Lucrarri de terasamente incluse in retele
					
		3.1.2. Camine pentru canalizare
					
16	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2			1 570,50
—————
358,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000	212,70	1 084,77	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	10,05	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	54,85	117,38	
		Total	 lei			31,41	
17	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (fara beton)
	m3			1 042,97
—————
506,78	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	52,57	354,85	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8900	52,57	151,93	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	714,99	144,42	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	43,50	5,30	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	689,99	7,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2660	212,70	57,43	
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,30	0,26	
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	15,00	1,22	
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040	3 055,97	12,41	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	166,57	308,15	
		Total	 lei			938,67	
18	Pret de piata
	Element prefabricat КЦД-15
	buc			849,99
—————
0,00	
	7548548748874855	Element prefabricat КЦД-15	buc	1,0000	849,99	849,99	
		Total	 lei			849,99	
19	Pret de piata
	Elemente prefabricate КЦ-15-6
	buc			470,00
—————
0,00	
	5484555697416	Elemente prefabricate КЦ-15-6	buc	1,0000	470,00	470,00	
		Total	 lei			470,00	
20	CD63C
	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la bolti si arce
	m3			2 569,00
—————
872,62	
	7122050013400	Zidar	h-om	13,8200	52,57	726,52	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	52,57	146,14	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	415,0000	3,20	1 328,00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0600	2 499,97	150,00	
	2873145887002	Cuie	kg	0,7600	15,00	11,40	
	26511221004022	Ciment M-400 	kg	48,8400	1,48	72,28	
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	2,30	27,92	
	00000052	Nisip	m3	0,2660	137,20	36,49	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,5400	20,10	10,85	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3300	176,65	58,29	
	2952270003816	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0800	13,61	1,09	
		Total	 lei			205,52	
21	CA03D
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)
	m3			959,33
—————
236,56	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	52,57	215,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,48	410,10	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	137,20	103,05	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	212,70	146,81	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2900	20,10	5,92	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	14,95	0,85	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	206,05	3,71	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			546,82	
22	IzF18F
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii  inclinate peste 40 % sau verticale
	m2			7,32
—————
5,79	
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,1100	52,57	5,78	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,48	1,48	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0020	20,10	0,04	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,60	0,01	
		Total	 lei			12,95	
23	CE41A
	Montarea panou Щ1 cu tratament antiseptic
	m3			5 113,87
—————
1 266,41	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	21,6800	52,57	1 139,72	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,57	126,69	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	2 749,97	440,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	2 749,97	165,00	
	20101029041692	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 055,97	2 536,46	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00	
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,20	44,68	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	3,3800	5,70	19,27	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	15,30	29,99	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,50	475,00	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	176,65	26,50	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	5,88	2,59	
		Total	 lei			925,61	
24	CK40A
	Captuseala usii cu tabla zincata dintr-o parte
	m2			216,95
—————
50,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1340	52,57	7,04	
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8300	52,57	43,63	
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	7,1700	14,20	102,83	
	2121147308470	Carton de asbest  4mm	kg	5,2300	12,00	63,39	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0067	7,56	0,05	
		Total	 lei			462,10	
25	AcE07B
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B-G
	buc			1 116,52
—————
43,11	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	52,57	43,11	
	2875274200000	Capac cu rama 	buc	1,0000	1 024,99	1 045,49	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,48	20,38	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	137,20	7,28	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0130	20,10	0,27	
		Total	 lei			1 116,52	
26	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- siber i lotoc s resetkoi
	kg			23,86
—————
11,04	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,00	0,13	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,50	12,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,30	0,03	
		Total	 lei			1 406,79	
27	SA34I
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325mm
	buc			137,77
—————
34,17	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,4000	248,50	99,40	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	8,70	1,03	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	14,50	0,77	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	13,00	0,12	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	21,30	0,85	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	1,48	0,63	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 299,98	0,46	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	137,20	0,33	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,10	0,02	
		Total	 lei			275,55	
28	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m			26,63
—————
13,67	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	52,57	13,67	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	9,20	2,76	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	799,99	0,08	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,80	0,16	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	21,30	2,56	
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	12,30	7,38	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,60	0,03	
		Total	 lei			60,19	
		4. 2-3-4. Costul tehnologiei "Boncom" statiei de epurare a apei. Camin cu dozator. Utilaj
					
		4.1. Utilaj
					
29	Boncom
	Dozator de clor
	buc			3 749,96
—————
0,00	
	6556559584889952	Dozator de clor	buc	1,0000	3 749,96	3 749,96	
		Total	 lei			3 749,96	
30	Boncom
	Suport de plastic
	buc			984,99
—————
0,00	
	51323655498549486	Suport de plastic	buc	1,0000	984,99	984,99	
		Total	 lei			984,99	
31	Boncom
	Perete de separare din plastic
	buc			1 025,29
—————
0,00	
	548488451895666	Perete de separare din plastic	buc	1,0000	1 025,29	1 025,29	
		Total	 lei			1 025,29	
32	Boncon
	Camin din plastic cu diam. 1000x800x1200
	buc			2 749,97
—————
0,00	
	5125154116484355	Camin din plastic cu diam. 1000x800x1200	buc	1,0000	2 749,97	2 749,97	
		Total	 lei			2 749,97	
		5. 2-3-5. Camin de dozator.Montare
					
		5.1. Lucrari de constructii
					
		5.1.1. Lucrari terasamente- incluse in retele
					
		5.1.2. Camine de canalizare
					
33	TsC53B
	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2			1 570,50
—————
358,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	52,57	358,00	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	5,1000	212,70	1 084,77	
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,10	10,05	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	54,85	117,38	
		Total	 lei			31,41	
34	AcD53B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
	m3			1 544,74
—————
628,74	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,2000	52,57	483,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7600	52,57	145,09	
	2710602000092	Armaturi	kg	11,0000	10,20	112,20	
	2663102100957	Beton de ciment  clasa B15/M200	m3	0,5200	774,99	402,99	
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	1,9000	12,50	23,75	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1000	689,99	69,00	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1450	137,20	19,89	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7300	166,57	288,17	
		Total	 lei			1 482,95	
35	SB12B
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110 mm
	m			49,61
—————
17,35	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	52,57	17,35	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,0300	27,50	29,74	
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	5,00	1,73	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	21,30	0,27	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	5,00	0,08	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,16	0,44	
		Total	 lei			148,84	
36	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (ДЗ15-00-000)
	buc			624,61
—————
324,36	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	52,57	324,36	
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	12,10	1,70	
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,20	6,99	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	14,50	2,48	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,48	2,97	
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,10	29,31	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	21,30	2,29	
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	6,00	0,24	
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	137,20	0,83	
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	10,20	3,18	
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	10,20	1,64	
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm	kg	0,0740	10,20	0,76	
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	10,20	2,46	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	8,70	0,39	
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,26	2,09	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	13,00	3,92	
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,50	0,25	
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata  cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	14,20	220,77	
	2874115883938	Saiba grower  M 6 	buc	8,0000	0,16	1,29	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,36	0,36	
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil.  M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,56	4,50	
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	0,56	6,75	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,16	4,44	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0500	12,60	0,63	
		Total	 lei			624,61	
37	IzF20A
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum
	m			26,63
—————
13,67	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	52,57	13,67	
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	9,20	2,76	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	799,99	0,08	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	0,80	0,16	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	21,30	2,56	
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	12,30	7,38	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0020	12,60	0,03	
		Total	 lei			33,55	
		6. 7-1. Amenajarea teritoriului. Statia de epurare de tip TOPAS 150 PE
					
		6.1. Ingradirea GM-1
					
38	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3			62,56
—————
62,56	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	52,57	62,56	
		Total	 lei			187,67	
39	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3			16,30
—————
16,30	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	52,57	16,30	
		Total	 lei			16,30	
40	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3			1 034,00
—————
464,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,67	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	54,85	569,89	
		Total	 lei			10,34	
41	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3			480,50
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	213,61	480,62	
		Total	 lei			9,61	
42	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 2 km
	t			8,03
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	125,41	8,03	
		Total	 lei			27,29	
43	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3			102,50
—————
19,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	52,57	18,92	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040	212,70	0,85	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	206,05	82,42	
		Total	 lei			2,05	
44	CA03F
	Beton simplu  M100 turnat in fundatii
	m3			1 000,62
—————
202,39	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	887878972100000	Beton M100	m3	1,0250	714,99	743,86	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,04	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			1 090,68	
45	CA03F
	Beton simplu M150 turnat in fundatii
	m3			1 011,07
—————
202,43	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	52,57	181,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	52,57	21,03	
	889982663102100000	Beton M150	m3	1,0250	724,99	754,26	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000	20,10	2,04	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	13,61	8,17	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	176,65	44,16	
		Total	 lei			141,55	
46	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: ingradire
	kg			23,99
—————
11,04	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,57	9,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,57	0,53	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	21,30	0,21	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,48	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	2,30	0,05	
		Total	 lei			11 911,63	
47	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t			713,16
—————
338,55	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	52,57	338,55	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	29,80	232,44	
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	3,9000	21,30	83,07	
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	21,30	11,72	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	21,30	41,54	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,85	
		Total	 lei			354,44	
48	RpCO08I
	Mineri
	buc			64,30
—————
8,41	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1600	52,57	8,41	
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	12,0000	0,46	5,52	
	2863146310811	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547	buc	4,0000	12,50	50,00	
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60  S2111	kg	0,0250	15,00	0,38	
		Total	 lei			128,61	
49	RpCO08D
	Clempus
	buc			26,56
—————
13,14	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2500	52,57	13,14	
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	2,0000	0,46	0,92	
	2811236311803	Opritoare cu arc pentru ferestre S1588	buc	1,0000	12,50	12,50	
		Total	 lei			106,25	
		7. 4-1. Retele electrice  LEA 0,4 kV
					
		7.1. Lucrari de constructie
					
50	TsA16C1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare
	m3			116,71
—————
116,71	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	52,57	106,19	
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	52,57	10,51	
		Total	 lei			3 654,05	
51	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3			9,46
—————
9,46	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	52,57	9,46	
		Total	 lei			207,42	
52	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3			555,43
—————
0,00	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	213,61	555,39	
		Total	 lei			52,21	
53	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на растоянии 5 км)
	t			13,29
—————
0,00	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	125,41	13,29	
		Total	 lei			212,43	
54	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)
	100 m3			107,55
—————
20,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	52,57	19,98	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0050	212,70	1,06	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	206,05	86,54	
		Total	 lei			10,11	
55	34-02-003-1
	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri
	1 km			61 403,33
—————
6 993,33	
	1	Muncitor	h-om	133,0000	52,57	6 991,80	
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	13 332,87	10,67	
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 499,97	200,00	
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	54,20	54 200,00	
		Total	 lei			184,21	
		7.2. Lucrari de montare
					
56	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  ВА47-29/3/C40A
	buc			242,72
—————
121,96	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,96	
	987657678878789789	  Automat ВА47-29/3/C40A	buc	1,0000	54,17	54,17	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0040	5,00	0,02	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	36,00	13,68	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	21,00	0,29	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	21,00	0,99	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 499,87	25,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	23,00	0,21	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0360	56,00	2,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	45,36	0,23	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,2000	12,60	2,52	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	17,89	0,09	
		Total	 lei			242,72	
57	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  ВА47-29/3/C32A
	buc			242,72
—————
121,96	
	1	Muncitor	h-om	2,3200	52,57	121,96	
	009889089467	Automat ВА47-29/3/C32A	buc	1,0000	54,17	54,17	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0700	32,00	2,24	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0040	5,00	0,02	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	36,00	13,68	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	56,00	0,78	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,60	6,83	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	21,00	0,29	
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	21,00	0,99	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	12 499,87	25,00	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,20	1,22	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,20	0,20	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,50	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	10,00	0,02	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	23,00	0,21	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0360	56,00	2,02	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	45,36	0,23	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	20,16	2,62	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	7,56	0,30	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,2000	12,60	2,52	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	17,89	0,09	
		Total	 lei			242,72	
58	08-02-142-1
	Executarea patului pentru un singur cablu in transee
	100 m			664,16
—————
348,54	
	1	Muncitor	h-om	6,6300	52,57	348,54	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	45,36	226,35	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	17,89	89,27	
		Total	 lei			783,71	
59	08-02-141-4
	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri,
	100 m			1 449,44
—————
1 146,03	
	1	Muncitor	h-om	21,8000	52,57	1 146,03	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 999,87	0,52	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 999,87	10,40	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0100	12 499,87	125,00	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 499,87	12,50	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	15 199,85	0,91	
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	21,00	5,25	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	1,25	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	25,00	1,03	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	56,00	0,54	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6500	45,36	74,84	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,9600	4,20	20,83	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,9600	4,20	20,83	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6500	17,89	29,52	
		Total	 lei			1 710,34	
60	08-02-148-4
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate,
	100 m			1 707,33
—————
1 514,00	
	1	Muncitor	h-om	28,8000	52,57	1 514,02	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	12 999,87	0,52	
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	12 999,87	10,40	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	15 199,85	0,91	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	150,00	1,25	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	25,00	0,10	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	56,00	0,54	
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	45,00	22,50	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6300	45,36	73,94	
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,4200	4,20	26,96	
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,4200	4,20	26,96	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6300	17,89	29,16	
		Total	 lei			51,22	
61	Pretul firmei
	Cablu  АВБбШв-4х50 мм2
	m			70,83
—————
0,00	
	1111197852001452	Cablu  АВБбШв-4х50 мм2	m	1,0000	70,83	70,83	
		Total	 lei			4 603,95	
62	Pretul firmei
	Cablu  АВБбШв-4х35 мм2
	m			61,67
—————
0,00	
	1111197852001453	Cablu  АВБбШв-4х35 мм2	m	1,0000	61,67	61,67	
		Total	 lei			3 453,52	
63	08-02-165-2
	Manson  terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, tensiune pina la 1kv, 4КНТп(Н)-1-25/50
	buc			429,36
—————
297,02	
	1	Muncitor	h-om	5,6500	52,57	297,02	
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0004	13 333,20	5,33	
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	599,99	0,01	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	150,00	0,31	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	25,00	0,25	
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0024	56,00	0,13	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	45,36	0,14	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,2900	29,40	126,13	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	17,89	0,05	
		Total	 lei			1 717,46	
64	08-01-087-3
	Constructii metalice (метизы)
	t			17 625,00
—————
3 270,00	
	1	Muncitor	h-om	62,2000	52,57	3 269,85	
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 479,99	266,40	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	4,2000	32,00	134,40	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	36,00	972,00	
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	56,00	44,80	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 499,87	12 499,85	
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie 	m3	0,1500	137,20	20,60	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	45,36	78,95	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,16	304,40	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	17,89	31,15	
		Total	 lei			35,25	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.