Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Lot nr. 1 Tub led 9W |  |  |  | Tub led 9W lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium 4.8cm, soclu fie rotativ cel puțin 90grade, cu termenul de garanție 36luni modulul led sa fie criptat pe placa din aluminium |  |  |  |
|  | Lot nr. 2 Bec led 11W |  |  |  | Bec led 11W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1078 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni. |  |  |  |
|  | Lot nr. 3 Bec led 14W |  |  |  | Bec led 14W, E27, 6000K, A60, tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=270, flux luminos: 1521 lumen, temperatura de lucru -20...+40 °C ,umeditatea 30-80 %, durata de viata: 30000 ore, garantie 36 luni |  |  |  |
|  | Lot nr. 4 Bec led 30W |  |  |  | Bec led 30W, Soclu E27, Lumina albă rece 6000K 3000Lm., tensiunea de lucru 180-240V, unghi de reflectie=210 Model T100, Dimensiune:185*96mm, cu termenul de garanție 36luni |  |  |  |
|  | Lot nr. 5 Corp de iluminat led exterior |  |  |  | Corp de iluminat led exterior Puterea 12W, culoarea lumnii 6000K, fluxul luminos 900 Lm , tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, Durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120° , temperatura de lucru -20...+40 °C , culoare carcasă Alb, material carcasă aluminiu, garanție 36 luni, diametru exterior , înaltimea 22 |  |  |  |
|  | Lot nr. 6 Panel LED |  |  |  | Panel LED, incastrat in tavan, 48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 4000K, 4320Lm, IP20,marime: 596*596mm, iluminare din 4 parți, disfuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu,cu termenul de garanție cel putin 36 luni. |  |  |  |
|  | Lot nr. 7 Contor electronic Monofazat |  |  |  | Contor electronic Monofazat 5/60A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord) |  |  |  |
|  | Lot nr. 8 Contor electronic Trifazat |  |  |  | Contor electronic Trifazat 5/120A să fie acceptate de furnizorii de energie electrică pe teritoriul RM (Premier Energy și Red Nord) |  |  |  |
|  | Lot nr. 9 Priză industrială |  |  |  | Priză industrială 1P+N+PE monofazată + fișă mobilă, Externă, grad de protecție IP65 |  |  |  |
|  | Lot nr. 10 Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 1P 16A(B) BA 47-63 |  |  |  |
|  | Lot nr. 11 Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 3P 20A(C) BA 47-63 |  |  |  |
|  | Lot nr. 12 Întrerupător automat |  |  |  | Întrerupător automat 3P 25A(C) BA 47-63 |  |  |  |
|  | Lot nr. 13 Furcă euro |  |  |  | Furcă euro 2P+N, 220V, 16A, IP-44, fabricat din plastic ingnifug |  |  |  |
|  | Lot nr. 14 Set surubelnite |  |  |  | Set surubelnite cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V- 4 x drepte: (0.4 x2, 5 x 75mm,0.8 x4, 0 x 100mm, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 1.2 x 6.5 x 150 mm)- 3 x phillips: PH1 x 75mm, PH2 x 80mm, PZ 2 x 100mm |  |  |  |
|  | Lot nr. 15 Cleste combinat |  |  |  | Cleste combinat, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 180mm |  |  |  |
|  | Lot nr. 16 Cleste taetor |  |  |  | Cleste taetor,cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel, 160mm |  |  |  |
|  | Lot nr. 17 Cleste cu vârf ascutit |  |  |  | Cleste cu virf ascutit, cu manere ergonomice din doua componente ,anti alunecare, izolat pentru lucru sub tensiune de la 1000V pana la 1500V, fabricat din otel , 200mm |  |  |  |
|  | Lot nr. 18 Scara multifuncțională |  |  |  | Scara multifuncțională Cordă 4*4, Dimensiune 1.25/4.7m, tip material: aluminiu |  |  |  |
|  | Lot nr. 19 Bandă de izolat din PVC |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albă |  |  |  |
|  | Lot nr. 20 Bandă de izolat din PVC |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea roșie |  |  |  |
|  | Lot nr. 21 Bandă de izolat din PVC |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea albastră |  |  |  |
|  | Lot nr. 22 Bandă de izolat din PVC |  |  |  | Bandă de izolat din PVC ignifuga lăţimea=19 mm, grosime 0,15mm, lungimea 25m, culoarea neagră |  |  |  |
|  | Lot nr. 23 Manusi imersate |  |  |  | Manusi imersate Latex cu 5 degete galben /verde marimea 10 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________