# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Pieselor de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II, pentru anul 2019
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: www.scr.md/ achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea poziției | Cantitatea | U/ M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | 33000000-0 | Lot 1. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon | 2 | Set | Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 23 333,33 |
| 2 | 33000000-0 | Lot 2. Set de becuri pentru lamelele de la laringoscop | Set de becuri entru lamelele de la laringoscop | 13 | Bucată | Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 18 850,00 |
| 3 | 33000000-0 | Lot 3. Piese pentru Masina de Anestezie Twin stream | CTFP-155-200 | 2 | Bucată | Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Instalare piesă și calibrare dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. Certificat de conformitate european. | 34 180,00 |
| 4 | 33000000-0 | Lot 4. Sensor de oxigen | Senzor de oxigen | 20 | Bucată | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 20 500,00 |
| 5 | 33000000-0 | Lot 5. Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION | Modul analizator de gaze. Multi gas analyser AION | 1 | Bucată | Compatibila cu masina de anestezie Maquet Flow I c20. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 116 666,67 |
| 6 | 33000000-0 | Lot 6. Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden | Set conectori NIBP BP17 și BP18 pentru Monitorul de Pacient Nihon Kohden | 30 | Set | Set conectori NIBP BP17 și BP18 compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 5 000,00 |
| 7 | 33000000-0 | Lot 7. Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager | Set conectori NIBP BP12 și BP15 pentru Monitorul de Pacient Drager | 30 | Set | Set conectori NIBP BP12 și BP15 compatibil cu monitorul de pacient Drager. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 5 000,00 |
| 8 | 33000000-0 | Lot 8. Borcan reutilizabil 2 L cu capac + accesorii de suport | Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport | 8 | Set | Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 10mm. In set 2 borcane. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 40 000,00 |
| 9 | 33000000-0 | Lot 9. Arterial Connection Cable Ref: PC80150 | Arterial Connection Cable Ref: PC80150 | 1 | Bucată | Compatibil cu dispozitivul PiCCO2, Maquet. Cablu pentru conectarea senzorului de temperatura al cateterului la dispozitiv. Ref: PC80150. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 13 965,00 |
| 10 | 33000000-0 | Lot 10. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C | SomaSensor pentru adult (mai mult de 40kg), ref:SAFB | 100 | Bucată | SomaSensor pentru adult compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 195 416,67 |
| 11 | 33000000-0 | Lot 11. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C | SomaSensor pentru adult (mai puțin de 40kg), ref:SAFB | 20 | Bucată | SomaSensor pediatric compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 39 083,33 |
| 12 | 33000000-0 | Lot 12. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C | RSC-1 BLU REUSABLE CABLE CHANNEL 1X1 | 1 | Bucată | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 1 albastru RSC-1 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3 360,00 |
| 13 | 33000000-0 | Lot 13. Piese pentru dispozitivul Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C | RSC-2 TPEREUSABLE CABLE CHANNEL 2X1 | 1 | Bucată | Cablu reutilizabil de interconectare între modulul de preamplificare si SomaSensor, Canal 2 gri RSC-2 compatibil cu Oximetru cerebral COVIDIEN Invosoximeter Cerebral/Somatic 5100C. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 3 360,00 |
| 14 | 33000000-0 | Lot 14. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 | O-Ring Kit: P/N 80-04-001 | 6 | Bucată | Compatibil dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5 000,00 |
| 15 | 33000000-0 | Lot 15. Piese pentru dispozitivul Hotline Fluid Warmer HL-90 | Silicone lubricant P/N 80-04-002 | 6 | Bucată | Compatibil cu dispozitivul Smith Medical Hotline Fluid Warmer HL-90. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 500,00 |
| 16 | 33000000-0 | Lot 16. Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport | Borcan reutilizabil cu capac 2 L+accesorii de suport | 6 | Bucată | Compatibil cu Aspirator chirurgical Soring, Sonoca 300. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 30 000,00 |
| 17 | 33000000-0 | Lot 17. Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport | Borcan reutilizabil cu capac 2 L + accesorii de suport | 4 | Bucată | Compatibil cu Aspirator chirurgical Cheiron Victoria Thorax. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 20 000,00 |
| 18 | 33000000-0 | Lot 18. Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport | Borcan reutilizabil cu capac 3 L + accesorii de suport | 2 | Bucată | Compatibil cu Aspirator chirurgical Mizuho, MSP-205A. Diametru portului de aspirare 7mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 3 litri, gradat. Autoclavabil. Furtun de silicon 7mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. | 10 000,00 |
| 19 | 33000000-0 | Lot 19. Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 | Modul de iluminare (Module Light Bulb) pentru microscop chirurgical OPMI PENTERO 900 | 1 | Bucată | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI PENTERO 900. Obligatoriu cu instalare și resetare contor. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie: minim 1000 ore de lucru. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 99 257,50 |
| 20 | 33000000-0 | Lot 20. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W | Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W | 10 | Bucată | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 900,00 |
| 21 | 33000000-0 | Lot 21. Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor | Lampă pentru sistem pentru vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor | 2 | Bucată | Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 50 000,00 |
| 22 | 33000000-0 | Lot 22. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W | Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W | 3 | Bucată | Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 39 720,00 |
| 23 | 33000000-0 | Lot 23. Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631 ) | Lampa Xenon 300W pentru surse de lumina endoscopice Ref: 302917390 (PE300BF, MD-631 ) | 2 | Bucată | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON XL-4450, OLYMPUS CLV-S190, RICHARD WOLF Highlight X300. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 14 240,00 |
| 24 | 33000000-0 | Lot 24. Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie | Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie | 1 | Bucată | Dispozitiv terapeutic de unde șoc/bobine cilindrice pentru emiterea undelor șoc montate în dispozitivul de terapie. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 315 398,33 |
| 25 | 33000000-0 | Lot 25. Software Upgrade pentru BTL CardioPoint | Software Upgrade pentru BTL CardioPoint | 1 | Bucată | Instalare/Upgrade software BTL CardioPoint cu licență și utilizare pe PC minim 12 luni, pentru spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Conform recomandărilor producătorului. Termen de instalare 20 zile din data solicitării. | 2 500,00 |
| 26 | 33000000-0 | Lot 26. Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. | Sensor spirometrie cu piesa de gura din plastic. Set 4 buc. | 1 | Set | Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro. Reutilizabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu accesoriu de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 2 500,00 |
| 27 | 33000000-0 | Lot 27. Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000 | Traductor Convex 6C2 pentru SIEMENS Acuson S1000 | 1 | Bucată | Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. | 210 833,33 |
| 28 | 33000000-0 | Lot 28. Traductor Liniara 9L pentru GE Vivid E | Traductor Liniara 9L pentru GE Vivid E | 1 | Bucată | Compatibil cu ultrasonograful GE Vivid E. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. | 85 833,33 |
| 29 | 33000000-0 | Lot 29. Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla | Pompa pentru tensiometru cu supapa dubla | 20 | Bucată | Pompa pentru tensiometru mecanic/manual cu supapa dubla. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | 1 333,33 |
| 30 | 33000000-0 | Lot 30. Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094 | Filtru de apă 0,2µm petru dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor Ref: A1094 | 8 | Bucată | Compatibil dispozitiv de spalare și dezinfectarea endoscoapelor SOLUSCOPE Serie 1. Timpul de lucru = 90 zile (sau 1000cm²). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Deoarece se află în perioada de garanție de 3 ani, cerem să fie doar de la producator. | 30 400,00 |
| 31 | 33000000-0 | Lot 31. Transductor convex 3,5C | Transductor convex 3,5C | 1 | Bucată | Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător . | 66 666,67 |
| 32 | 33000000-0 | Lot 32. Transductor linear 10 L | Transductor linear 10 L | 1 | Bucată | Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. | 50 000,00 |
| 33 | 33000000-0 | Lot 33. Transductor linear -7 L | Transductor linear -7 L | 1 | Bucată | Compatibil cu Masina de ecografie ”LOGIQ” 9 de care dispune secția. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: * Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485, IEC 60601 valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin semnatura și ștampila Participantului. *Declarație de la Ofertant – confirmată prin semnatura și ștampila, în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. *Instalare de către participantul câștigător. | 50 000,00 |
| 34 | 33000000-0 | Lot 34. Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH) | Accumulator 3-FM-4 (6V, 4AH) | 1 | Bucată | Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. | 250,00 |
| 35 | 33000000-0 | Lot 35. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. 78.02.000) | Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. 78.02.000) | 6 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Material - cupru. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. | 3 750,00 |
| 36 | 33000000-0 | Lot 36. Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. АОВ 75.110.00) | Supapă de siguranță compatibilă cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. АОВ 75.110.00) | 1 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. | 416,67 |
| 37 | 33000000-0 | Lot 37. Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.02.004) | Garnitură compatibilă cu generatorul de abur pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.02.004) | 1 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. | 833,33 |
| 38 | 33000000-0 | Lot 38. Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.01.009) | Garnitură compatibilă cu capacul camerei de sterilizare pentru Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М) (Art Nr. ЦТ 129.01.009) | 1 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (ГК-100-3М). Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producator. | 833,33 |
| 39 | 33000000-0 | Lot 39. ICT Module | ICT Module | 1 | Bucată | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 34 166,67 |
| 40 | 33000000-0 | Lot 40. "O" Ring, ICT | "O" Ring, ICT | 1 | Set | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 291,67 |
| 41 | 33000000-0 | Lot 41. Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc. | Seringă 1ml (09D41-02), set 4 buc. | 4 | Set | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 000,00 |
| 42 | 33000000-0 | Lot 42. Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare LC 177) | Protek L2 Pretreatment Cartridge (Cartuş pretratare LC 177) | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 11 666,67 |
| 43 | 33000000-0 | Lot 43. PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) | PURIFICATION PACK LC 174 (Pachet de purificare) | 2 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 000,00 |
| 44 | 33000000-0 | Lot 44. Lampa UV (254 nm) LC 105 | Lampa UV (254 nm) LC 105 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 500,00 |
| 45 | 33000000-0 | Lot 45. Cartus ultramicrofiltrare LC 109 | Cartus ultramicrofiltrare LC 109 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 583,33 |
| 46 | 33000000-0 | Lot 46. Filtru bacterial LC136 | Filtru bacterial LC136 | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 666,67 |
| 47 | 33000000-0 | Lot 47. 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ | 08C94-87 Tubing/Sensor, Temp, WZ | 3 | Bucată | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 250,00 |
| 48 | 33000000-0 | Lot 48. 7-77612-03 Valve, Manifold Kit | 7-77612-03 Valve, Manifold Kit | 4 | Bucată | Compatibil cu Analizatorul ARHITECT Ci 8200, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garanție min.6 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 5 833,33 |
| 49 | 33000000-0 | Lot 49. Recirculation pump | Recirculation pump | 1 | Bucată | Compatibil cu stația de purificare a apei ELGA Medica PRO, Instalare de către participantul câștigător. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12 500,00 |
| 50 | 33000000-0 | Lot 50. Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop | Fixator Bloc Rotativ de Lentile pentru microscop | 10 | Bucată | Compatibil cu Microscop LOMO. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. | 2 083,33 |
| 51 | 33000000-0 | Lot 51. Obiectiv MRL00402 | Obiectiv MRL00402 | 1 | Bucată | Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7 500,00 |
| 52 | 33000000-0 | Lot 52. Obiectiv MRL00202 | Obiectiv MRL00202 | 1 | Bucată | Compatibil cu microscopul binocular Nikon Eclipse Ci-L. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7 500,00 |
| 53 | 33000000-0 | Lot 53. Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO | Lampă 8V/20W pentru microscop LOMO | 20 | Bucată | 8V/20W, Tip: РН-8-20-1, L: 58mm, D:21mm. Soclu: В15d/18. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. | 2 500,00 |
| 54 | 33000000-0 | Lot 54. Membrane Drier IDG1-C06-X467 | Membrane Drier IDG1-C06-X467 | 2 | Bucată | Compatibil cu analizatorul Sysmex UX-2000. Ref: AY100340. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7 900,00 |
| 55 | 33000000-0 | Lot 55. Lamp Halogen Assy 12V/50W | Lamp Halogen Assy 12V/50W | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, durata de viață min. 2000 h. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 18 470,00 |
| 56 | 33000000-0 | Lot 56. Reaction cell sets for Cobas C501 | Reaction cell sets for Cobas C501 | 1 | Set | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 26 650,00 |
| 57 | 33000000-0 | Lot 57. Kit maintenance 2 C501 | Kit maintenance 2 C501 | 1 | Set | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 13 008,33 |
| 58 | 33000000-0 | Lot 58. Diaphragm vacuum pump | Diaphragm vacuum pump | 2 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 15 783,33 |
| 59 | 33000000-0 | Lot 59. Measuring cell with ref. electrod V7.0 | Measuring cell with ref. electrod V7.0 | 2 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 81 166,67 |
| 60 | 33000000-0 | Lot 60. Tube Cell Assy | Tube Cell Assy | 2 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6 533,33 |
| 61 | 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. 33000000-0. | Lot 61. Tube O Assy | Tube O Assy | 2 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7 716,67 |
| 62 | 33000000-0 | Lot 62. Cartridge Na | Cartridge Na | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7 641,67 |
| 63 | 33000000-0 | Lot 63. Cartridge K | Cartridge K | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7 641,67 |
| 64 | 33000000-0 | Lot 64. Cartridge CI | Cartridge Cl | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9 741,67 |
| 65 | 33000000-0 | Lot 65. Reference Electrode | Reference Electrode | 1 | Bucată | Compatatibil cu analizatorul COBAS 6000, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9 370,83 |
| 66 | 33000000-0 | Lot 66. Kit mentenanță 1 an 5100C | Kit mentenanță 1 an | 1 | Set | Compatibil cu analizatorul Invitrogen iPrep, Instalare + mentenanță dispozitiv, Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 9 166,67 |
| 67 | 33000000-0 | Lot 67. Dispenser bile | Dispenser bile | 1 | Bucată | Dispenser bile pentru dispozitivul Thrombotimer 4 Channel, Behnk Elektronik. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 7 500,00 |
| 68 | 33000000-0 | Lot 68. Tastatura | Tastatura | 1 | Bucată | Tastatura pentru StarDust MC-15, DiaSys. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 333,33 |
| 69 | 33000000-0 | Lot 69. Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL | Rulment modul de dozare pentru analizator FLEXOR XL | 4 | Bucată | Compatibil cu Analizatorul Vitalab Flexor XL. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 666,67 |
| 70 | 33000000-0 | Lot 70. Membrana pentru electrod pO2 | Membrana pentru electrod pO2 | 1 | Set | Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-042. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 11 166,67 |
| 71 | 33000000-0 | Lot 71. Membrana pentru electrod pCO2 | Membrana pentru electrod pCO2 | 1 | Set | Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-043. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 11 166,67 |
| 72 | 33000000-0 | Lot 72. Membrana pentru electrod de referință | Membrana pentru electrod de referință | 1 | Set | Compatibil cu analizatorul Radiometer ABL-5. Ref: 942-067. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 10 166,67 |
| 73 | 33000000-0 | Lot 73. Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200 | Arc curbat pentru capac centrifuga Nuve NF200 | 2 | Bucată | Compatibil cu centrifuga Nuve NF200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 666,67 |
| 74 | 33000000-0 | Lot 74. Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 | Kit mentenanță 1 an pentru analizatorul HORIBA Pentra C400 | 1 | Set | Compatibil cu Analizatorul HORIBA Pentra C400. Instalare si mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 65 700,00 |
| 75 | 33000000-0 | Lot 75. Sample detector | Sample detector | 1 | Bucată | Compatibil cu Analizator EASY/LYTE K/Na. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 333,33 |
| 76 | 33000000-0 | Lot 76. Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325 | Head of Blade Carrier ER (Product Number: 13-05-02536) pentru Rotary Microtome HM 325 | 1 | Bucată | Compatibil cu Rotary Microtome HM 325. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12 500,00 |
| 77 | 33000000-0 | Lot 77. Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM | Vacuum Filter Set (Product Code: 5826) pentru Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM | 1 | Set | Compatibil cu Microtome/Cryostat Tissue-Tek Cryo3 DM. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 8 333,33 |
| 78 | 33000000-0 | Lot 78. Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A | Sursă de alimentare cu cablul interconector și reglator de tensiune AC in: 220V DC out: 1 ÷ 6 V Dc out: >1.66 A | 1 | Bucată | Compatibil cu oftalmoscop Heine Omega 200. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 166,67 |
| 79 | 33000000-0 | Lot 79. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 | Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W Ref: 1012-P-7006 | 5 | Bucată | Compatibil cu oftalmoscop Keeler SL4 4AA. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 6 250,00 |
| 80 | 33000000-0 | Lot 80. Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) | Lampa pentru oftalmoscop (Ref:xhl#070) | 5 | Bucată | Compatibil cu oftalmoscop Heine Beta 200. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 800,00 |
| 81 | 33000000-0 | Lot 81. Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W | Lampă pentru oftalmoscop 6V/20W | 3 | Bucată | Compatibil cu oftalmoscop Riester ri-scope L1. Timpul de lucru ≥ 50h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 1 000,00 |
| 82 | 33000000-0 | Lot 82. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata | Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB,taiere zimtata interna. | 2 | Bucată | Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata interna, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 29 150,00 |
| 83 | 33000000-0 | Lot 83. Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB, taiere zimtata externa. | Lame shaver p/u sinusurile nazale 41203KNB, taiere zimtata externa. | 2 | Bucată | Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, curbe 65°, taiere zimtata externa, L-120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 29 150,00 |
| 84 | 33000000-0 | Lot 84. Shaver blade, 41201KK | Shaver blade, 41201KK | 2 | Bucată | Lame taiere, aspiratie, Ø 4mm, 120mm. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 29 850,00 |
| 85 | 33000000-0 | Lot 85. FREZA SINUS 41303 DT | FREZA SINUS 41303 DT | 5 | Bucată | Freaza diamantata pentru chirurgia sinusurilor paranasale ,Ø 3,6 mm-freza,Ø 4mm-axa, curbe 70°,CompatibilPiesa de mana DRILLCUT-XII. Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​​. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 76 104,17 |
| 86 | 33000000-0 | Lot 86. Accesoriu miner shaver 40712090 | Accesoriu miner shaver 40712090 | 1 | Bucată | Mâner reglabil pentru utilizare DRILL CUT X II. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12 850,00 |
| 87 | 33000000-0 | Lot 87. Piesa de mana DRILLCUT-X.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​40712050 | Piesa de mana DRILLCUT-X.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​40712050 | 1 | Bucată | Piesa de mana DRILLCUT-X II.Compatibil cu sistemul UNIDRIVE® S III ENT ​. Piesa DRILLCUT-X® II- reprezintă o expansiune eficientă a portofoliului de produse KARL STORZ. Optimizat special pentru cele mai înalte viteze.Permite până la 40.000 de rotații pe minut.Poate fi extins pentru a include dispozitivul de urmărire a lamelor de aparat pentru sinusurile nazale. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 61 683,33 |
| 88 | 33000000-0 | Lot 88. Sensor de oxigen | Sensor de oxigen | 4 | Bucată | Compatibil cu dispozitivul mixer de gaze Maquet EGB-40, valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 24 000,00 |
| 89 | 33000000-0 | Lot 89. Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender | Kit de mentenanta/calibrare + instalare pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender | 1 | Set | Pentru dispozitivul Maquet EGB 40 gas blender. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Instalare. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 20 000,00 |
| 90 | 33000000-0 | Lot 90. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III | Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III | 1 | Set | Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 16 666,67 |
| 91 | 33000000-0 | Lot 91. Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System | Kit de mentenanta 1an + instalare pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System | 1 | Set | Pentru dispozitivul Maquet Cardiohelp System. Instalare + mentenanta dispozitiv. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european | 78 000,00 |
| 92 | 33000000-0 | Lot 92. Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.) | Set solenoizi pentru magnetoterapie (8 buc.) | 4 | Set | Compatibili cu dispozitivul de magnetoterapie Alimp-1. Termen de livrare 20 zile din data solicitării | 16 666,67 |
| 93 | 33000000-0 | Lot 93. Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP) | 1 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001) | 4 166,67 |
| 94 | 33000000-0 | Lot 94. Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG | Coș tip plasă inox compatibil cu Autoclav (sterilizator cu abur) seria CLG | 2 | Bucată | Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur - 105 Litri) seria CLG. Dimensiuni (380x400mm). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: CLG-40L/LDVP | 10 000,00 |
| 95 | 33000000-0 | Lot 95. Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF) | Kit Service Plan A - 4000 ore (Compresor ZT45FF) | 1 | Set | Kit Service Plan A - 4000 ore pentru Compresor ZT45FF, care va include: Kit filtre aer/ ulei (1 set), kit aerisire (1 set). Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. | 8 333,33 |
| 96 | 33000000-0 | Lot 96. Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri | Ulei ROTO - Z BUS, 5 litri | 1 | Bucată | Pentru compresor ZT45FF; Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Cerințe de certificare: Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Declarație de la Ofertant – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, în care să certifice compatibilitatea cu compresorul dat, termenul de garanție nu mai mic de 12 luni. Instalare, resetarea intervalului de service. | 3 333,33 |
| 97 | 33000000-0 | Lot 97. Kit mentenanță 1 an | Kit mentenanță 1 an | 1 | Set | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 28 300,00 |
| 98 | 33000000-0 | Lot 98. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) | Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) | 4 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 40 400,00 |
| 99 | 33000000-0 | Lot 99. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) | Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 660,00 |
| 100 | 33000000-0 | Lot 100. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) | Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) | 6 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 3 180,00 |
| 101 | 33000000-0 | Lot 101. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 | STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 | 2 | Bucată | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 17 083,33 |
| 102 | 33000000-0 | Lot 102. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 | Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 | 4 | Bucată | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 16 740,00 |
| 103 | 33000000-0 | Lot 103. Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric | Releu de suprasarcina, pentru montarea pe contactor, în panoul electric | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. CLASS 10, Ref: 3ZX1012-0RU11-1AA1 | 1 333,33 |
| 104 | 33000000-0 | Lot 104. Air solenoid valve 3-8 bar | Air solenoid valve 3-8 bar | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3. | 5 000,00 |
| 105 | 33000000-0 | Lot 105. Sistem de duze/ injecție H2O2 | H2O2 Injection | 1 | Set | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 15 000,00 |
| 106 | 33000000-0 | Lot 106. Plasma Housing assembly | Plasma Housing assembly | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 16 666,67 |
| 107 | 33000000-0 | Lot 107. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) | Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) | 3 | Bucată | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 19 375,00 |
| 108 | 33000000-0 | Lot 108. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) | Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) | 4 | Bucată | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 500,00 |
| 109 | 33000000-0 | Lot 109. Garnitura capacului (cod 21001) | Garnitura capacului (cod 21001) | 2 | Bucată | Compatibil cu autoclavul CLG-40L. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. | 15 400,00 |
| 110 | 33000000-0 | Lot 110. Tijă piston 550, DN8 | Plunger valve 550 DN8, Antr.0 VA | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010059536). | 8 333,33 |
| 111 | 33000000-0 | Lot 111. Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55 | Presostat aer, 250V, 50Hz, 75/30, 115/55 | 1 | Bucată | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: A2-796 | 3 000,00 |
| 112 | 33000000-0 | Lot 112. Senzor temperature la rezervorul preîncălzitorului | NTC resistance 10 K# | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.:(010112522). | 833,33 |
| 113 | 33000000-0 | Lot 113. Senzor nivel apă pentru generator cu aburi | Level Controller, DC 10-35V, FTL20-012D | 6 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref.:(010085038). | 30 000,00 |
| 114 | 33000000-0 | Lot 114. Element încălzitor în complect cu O-ring din alarmă | Heat Element 9KW R11/2"VA220/380 | 6 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. REF.: (000574402). Tip: CEL940 | 25 000,00 |
| 115 | 33000000-0 | Lot 115. Siguranță termică pentru generator cu aburi | Siguranță termică pentru generator cu aburi | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 4 166,67 |
| 116 | 33000000-0 | Lot 116. Touchscreen (LCD) cu tastatura (panou control) Reno-130D | Touchscreen (LCD) 8,4 INCH (panou control) Reno-130D | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator cu plasma Reno-130D. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 33 333,33 |
| 117 | 33000000-0 | Lot 117. Transmitator de presiune 4 bar | Transmitator de presiune 4 bar | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. (Ref:404366/024) | 22 920,00 |
| 118 | 33000000-0 | Lot 118. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C | Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181) | 25 920,00 |
| 119 | 33000000-0 | Lot 119. Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm | Valva de control pneumatica, G3/4" 20mm | 1 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: 182750 | 6 280,00 |
| 120 | 33000000-0 | Lot 120. Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate | Rolă cu cablu pentru siguranță la ușa față/spate | 2 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Cod produs: (S18) | 15 000,00 |
| 121 | 33000000-0 | Lot 121. Gel garnitură ușă (kit mentenanță) | Gel garnitură ușă (kit mentenanță) | 10 | Bucată | Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 12 000,00 |
| 122 | 33000000-0 | Lot 122. Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz | Valva de scurgere a apei, 230V, 50Hz | 1 | Bucată | Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. Ref: Z9236 | 9 450,00 |
| 123 | 33000000-0 | Lot 123. Conector pentru aer 4x2,5 mm | Conector pentru aer 4x2,5 mm | 5 | Bucată | Conector pentru alimentarea cu aer a valvei "Gemu" la sterilizatorul Selectomat PL.Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate corespunzătoare pentru produsele oferite, valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | 4 100,00 |
| 124 | 33000000-0 | Lot 124. Ventilator 24V, cod ref: Y634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T7 | Ventilator 24V, cod ref : Y634800 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 | 33 | Bucată | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 64 350,00 |
| 125 | 33000000-0 | Lot 125. Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 | Valva electromagnetica ref: KY 560500 compatibil cu ventilator pulmonar Monnal T75 | 1 | set | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 33 166,67 |
| 126 | 33000000-0 | Lot 126. Cablu IBP IC-SM1-BB0 | Cablu IBP IC-SM1-BB0 | 28 | Bucată | Compatibil cu adaptor cablu-Y (5588095) pentru monitor Drager Infinity Delta, Conector 10 pini p-u Y adapter și conector B-Braun pentru combitrans. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 116 666,67 |
| 127 | 33000000-0 | Lot 127. IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281 | IBP Y-adapter, 10-pin Ref : 5731281 | 28 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 182 000,00 |
| 128 | 33000000-0 | Lot 128. Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 | Furtun de interconectare Monitor de pacient-manseta,compatibil cu Drager Infinity Delta,cod ref:1275 275 | 20 | Bucată | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 45 333,33 |
| 129 | 33000000-0 | Lot 129. Sensor de CO2 cod Ref: TG-121T, P923 | Sensor de CO2 cod Ref: TG-121T, P923 | 5 | Bucată | Compatibil cu adapterul Cap-one CO2, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 41 666,67 |
| 130 | 33000000-0 | Lot 130. Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru | Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) pentru Pulsoximetru | 3 | Bucată | Carcasa superioara cu interfața (Top enclosure with membrane panel) Compatibila cu Pulsoximetru OxiMax N-65. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. | 4 500,00 |
| 131 | 33000000-0 | Lot 131. Baterie tip AAA | Baterie tip AAA | 20 | Bucată | Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. | 166,67 |
| 132 | 33000000-0 | Lot 132. Baterie tip AA | Baterie tip AA | 140 | Bucată | Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. | 1 166,67 |
| 133 | 33000000-0 | Lot 133. Baterie tip C | Baterie tip C | 51 | Bucată | Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. | 1 275,00 |
| 134 | 33000000-0 | Lot 134. Baterie tip 6F22 | Baterie tip 6F22 | 50 | Bucată | Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2019. | 1 666,67 |
| 135 | 33000000-0 | Lot 135. Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW | Arc curbat pentru capac centrifuga Helmer UltraCW | 1 | Bucată | Compatibil cu centrifuga Helmer UltraCW. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 833,33 |
| 136 | 33000000-0 | Lot 136. Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh | Acumulator 6V(5x1.2V)/1100 mAh | 3 | Bucată | Compatibil cu congelator biomedical Panasonic MDF-U334. 6V(5x1.2V)/1100 mAh. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 500,00 |
| 137 | 33000000-0 | Lot 137. „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS | „Pneumatic spring” pentru capac Rotixa 50RS | 2 | Bucată | Pentru centrifuga Hettich Rotixa 50RS, tip:G6 15 120 1 305 GA20 AB09 180N 09/02. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 2 500,00 |
| 138 | 33000000-0 | Lot 138. Sticla de protectie | Sticla de protectie | 2 | Bucată | Sticlă de protectie pentru RevolixDuo (Lisa Laser). Cod de referinta 101630012. Termen de garantie 12 luni din momentul instalării. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. | 20 000,00 |
| 139 | 33000000-0 | Lot 139. Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile | Set camera laparoscopica si videoprocesor intercompatibile | 1 | Set | 1. CAMERA LAPAROSCOPICĂ. Cap camera Full HD; // ZOOM optic 2x fara distorsionarea calitatii imaginii; // ZOOM digital 2,5X; // Sensor cu tehnologie 3CCD sau mai mult; //Rezolutia minim 1 920 x 1 080 pixeli, sau mai mult; // Distanta focus - diapazon de la 14 mm pana la 28 mm; //Dimensiuni capul camerei 50 mm x 50 mm x 130 mm (+/- 10 mm); //Lungimea cablului camerei - nu mai mic de 4 metri; // Greutatea capului camerei - nu mai mare de 350 g. 2. VIDEOPROCESOR. Conexiuni video: DVI 1 080p (x2), HDSDI (x2), S-Video; // Obturator automat cu viteza in diapazon minim 1/50 - 1/10 000 sec; // Posibilitate de ajustare a lampii de la sursa de lumina in regim ON sau STANDBY; // Posibilitate presetari si setari individuale - minim 8; // Mod scanare progresiva - minim 50/60 cadre pe secunda; // Dimensiuni 300 mm x 80 mm x 300 mm (+/- 10 mm). // Cerințe de certificare: *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. // Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. // Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. // În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. // Termen de valabilitate minim 24 luni de la instalarea bunului. Termen de livrare 20 zile din momentul solicitării. | 208 333,33 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot;

2)   Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, la solicitare, în decurs de 20 zile din data comenzii, pe parcursul anului 2019

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2019

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Anexei nr.1 la Ordinul nr.177 din 09.10.2018 Ministerul Finanțelor confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică (F4.1) | Specificaţii tehnice (F4.1) Original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 5 | Decizie/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 6 | Notificare privind inițierea activității de comerț/ Licența de activitate/ Autorizare de funcționare | Copie, emis de organul abilitat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat care atestă conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante | *corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standardizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. *Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) copie – confirmată prin semnătura electronică. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate | Termen de garanție 12 luni din momentul instalării, conform specificației tehnice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Termen și modalitate de achitare | Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide | Obligatoriu |
| 10 | Prezentarea mostrelor | În decurs de 5 zile de la solicitare | Obligatoriu |
| 11 | Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare | Obligatoriu |
| 12 | Garanția de bună execuție – în valoare de 5% din valoarea contractului (F3.3) | Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia de bună execuție prin transfer la contul autorităţii contractante (prezentată în momentul semnării contractului) | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

- Garanţia pentru oferta în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Asigurarea în termen IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” cu piesele de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale etapa II

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.9 din 19.03.2019

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIAR SAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

- Alte informații relevante: Nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                                 Ion BALICA