	Reparatie cabinetului endoscopie in cadrul Spitalului municipal de ftiziopneumologie, din str.Grenoble 147, mun.Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Demontari



	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare usa

	m2
	
	2,253



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,473

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,473

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare ferestre

	m2
	
	6,840



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,436

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,436

	3
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala glafuri

	m2
	
	1,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	0,132

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,165

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,055

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,011

	4
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie glafuri

	m2
	
	3,730



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	2,984

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	2,984

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,011

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,056

	5
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare gresie pereti

	m2
	
	57,200



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	45,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	45,76

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,172

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,858

	6
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala pereti pana la zidarie

	m2
	
	43,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,43

	7
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontare perete ghips-carton

	m2
	
	14,300



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	1,859

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	1,716

	8
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare tencuiala tavan

	m2
	
	43,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	5,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	6,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	2,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,43

	9
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare greise pardosea

	m2
	
	30,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	11,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	11,70

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,50

	10
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment / Demontare sapa pardosea

	m2
	
	30,000



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1500
	4,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,50

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0400
	1,20

	11
	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare / Demontare radiator fonta (1 buc - 5 sectii; 1 buc - 9sectii)

	m2
	
	2,912



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1600
	0,466

	12
	RpIB12B
	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente / Demontare radiator otel

	buc
	
	1,000



	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	0,1200
	0,12

	13
	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm / Demontare teava incalzire

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,0600
	0,48

	14
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	0,95

	15
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,8500
	0,85

	16
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	4,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	6,27

	17
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	4,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	2,138

	18
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	4,750



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	0,864

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	1.2. Tamplarii



	19
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala, batanta, din HPL sau CPL de calitate inalta si miez din fagure de stabilizare,  cu rezistenta sporita la socuri, zgarieturi, dezinfectanti, fara geam, cu toc metalic, maner si lacat; U1 1110x2030(h) - 1 buc

	m2
	
	1,400



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,19

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,14

	
	28121063060519
	Usa medicala, batanta, din HPL sau CPL de calitate inalta si miez din fagure de stabilizare,  cu rezistenta sporita la socuri, zgarieturi, dezinfectanti, fara geam, cu toc metalic, maner si lacat
	m2
	1,0000
	1,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	5,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,70

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,245

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,84

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,028

	20
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; F-1 2000x1710(h) - 2 buc

	m2
	
	6,840



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	3,488

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,342

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	6,84

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	20,52

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	1,129

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	0,841

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	2,736

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	4,788

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,137

	21
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=200 mm

	m
	
	1,400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	0,112

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,014

	
	2521106718391221
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=200mm
	m
	1,0000
	1,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	8,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,014

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	1.3. Inchideri si compartimentari



	22
	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC gr.=12,5mm cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm, cu inaltimea pina la 4 m

	m2
	
	14,250



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	38,236

	
	26621027010022
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	2,1000
	30,075

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	16,398

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	31,507

	
	25213026029022
	Placi vata minerala 35kg/m3 gr.=100mm
	m2
	1,0300
	14,751

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	17,472

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	21,697

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,5420
	7,762

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	2,506

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	21,482

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	421,474

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	0,229

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	0,134

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	0,923

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	1.4. Finisari pereti



	1.4.1. Tip 1



	23
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	14,250



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,427

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,138

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,713

	24
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	14,250



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	6,412

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,425

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	15,032

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,014

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,014

	25
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	14,250



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,427

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	2,138

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,713

	26
	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm de culoare RAL 7001

	m2
	
	14,250



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6000
	8,55

	
	2124117352904108
	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm
	m2
	1,1000
	15,675

	
	2462106110551
	Adeziv pe baza de rasini acrilice
	kg
	0,3500
	4,987

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000
	1,425

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	7,125

	
	2670112202950
	Bagheta
	m
	0,4500
	6,412

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	1.4.2. Tip 2



	27
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,38

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,30

	28
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	46,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	64,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	13,80

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,322

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0240
	1,104

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,184

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,368

	29
	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg
	
	60,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0400
	2,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,30

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	60,60

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,30

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,60

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	18,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,036

	30
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=4 la materiale si utialj

	m2
	
	46,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	4,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,38

	
	26641021020128
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0060
	1,104

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,184

	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,38

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,30

	32
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	46,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	56,12

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	328,44

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,184

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,634

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,736

	33
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,38

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,30

	34
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	46,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	20,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	48,525

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,046

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,046

	35
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	46,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,38

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	6,90

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,30

	36
	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm

	m2
	
	46,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6000
	27,60

	
	2124117352904108
	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm
	m2
	1,1000
	50,60

	
	2462106110551
	Adeziv pe baza de rasini acrilice
	kg
	0,3500
	16,10

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000
	4,60

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	23,00

	
	2670112202950
	Bagheta
	m
	0,4500
	20,70

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	1.5. Finisari glafuri ferestre



	37
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,066

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,33

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,11

	38
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	11,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	5,61

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	3,63

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	14,19

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,015

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,095

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,024

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,016

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,016

	39
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,066

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,33

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,11

	40
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	2,200



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	3,269

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	0,66

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	32,142

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,174

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,065

	41
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,066

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,33

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,11

	42
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	2,200



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	0,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,22

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	2,321

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,002

	43
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	2,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,066

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	0,33

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,11

	44
	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm

	m2
	
	2,200



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6000
	1,32

	
	2124117352904108
	Tapet PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm
	m2
	1,1000
	2,42

	
	2462106110551
	Adeziv pe baza de rasini acrilice
	kg
	0,3500
	0,77

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1000
	0,22

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,10

	
	2670112202950
	Bagheta
	m
	0,4500
	0,99

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri ferestre
	

	1.6. Finisari tavan



	45
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	33,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,99

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,65

	46
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	33,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	50,49

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	235,62

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,132

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,607

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,643

	47
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	33,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	6,60

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	36,30

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	4,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,01

	48
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	33,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,99

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,65

	49
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	33,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	14,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,30

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	34,812

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,033

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,033

	50
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	33,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,99

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,65

	51
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	33,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	18,15

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	13,20

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,98

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	16,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,066

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	1.7. Finisari pardosea



	52
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	30,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	18,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,00

	
	26641021020152
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0330
	0,99

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,90

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,36

	53
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade / se exclude ciment si nisip; k=4

	m2
	
	30,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	26641021020152
	Mortar ciment M100
	m3
	0,0055
	0,66

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,18

	54
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	30,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,90

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,50

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,50

	55
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	30,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	7,02

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,3000
	461,295

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	2,714

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,121

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	1,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,30

	56
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm

	m2
	
	30,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	3,45

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	1,5300
	230,647

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,151

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	0,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,15

	57
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm,consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,783 ml/m2

	m2
	
	30,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	60,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	35,70

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	4,522

	
	2462106100006133
	Clei uzin ke 2000 S
	kg
	0,4500
	13,567

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	158,287

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	30,753

	
	6001330
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	0,7830
	23,607

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	4,522

	
	2521106718386133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm
	m
	0,9800
	29,547

	
	2523116716346133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm
	m2
	1,0500
	31,658

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,045

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,30

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,36

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	6,00

	58
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune

	m
	
	23,500



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	1,88

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,235

	
	252110671839360
	Profil PJ40 de jonctiune
	m
	1,0000
	23,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	141,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,235

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	1.8. Sistema de incalzire



	59
	IB05A
	Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 8 elemente / dimensiuni element: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190

	buc
	
	3,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000
	6,00

	
	2822115700000
	Radiatoare bimetalice cu 8 sectii, dimensiuni sectiu: intre axe 500 mm; latime sectie 80 mm; adincimea 96 mm; Putere termica la DT=70°C [W] min 190
	buc
	1,0000
	3,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0300
	0,09

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0600
	0,18

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,0500
	0,15

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	3,0000
	9,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	0,60

	60
	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1500
	0,90

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	2,0000
	12,00

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	2,0000
	12,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1000
	0,60

	61
	
	Kit montaj radiator

	buc
	
	3,000



	
	610
	Kit montaj radiator 
	buc
	1,0000
	3,00

	62
	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm / Teava din PPR PN20 ф20x2,8

	m
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3500
	2,10

	
	252121671000023
	Teava din PPR PN20 ф20x2,8
	m
	1,0300
	6,18

	63
	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava din PPR PN20 ф25x3,5

	m
	
	8,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000
	3,20

	
	252121671000025
	Teava din PPR PN20 ф25x3,5 
	m
	1,0300
	8,24

	64
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR redus d.25x20

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800
	1,08

	
	28752741101227
	Cot PPR redus d.25x20
	buc
	1,0000
	6,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,12

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0070
	0,042

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,0180
	0,108

	65
	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Robinet radiator tur PPR cu olandez 3/4"

	buc
	
	6,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300
	1,38

	
	28752742027289
	Robinet radiator tur PPR cu olandez 3/4"
	buc
	1,0000
	6,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400
	0,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Sistema de incalzire
	

	1.9. Retele de apeduct si canalizare



	66
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava polipropilena PP ф50

	m
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2500
	0,50

	
	25212167201683
	Teava canalizare polipropilena PP ф50
	m
	1,0300
	2,06

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0040
	0,008

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,024

	67
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4300
	0,86

	
	28752742040499
	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) ф50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,0060
	0,012

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,3100
	0,62

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0012
	0,002

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,0010
	0,002

	68
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	0,44

	
	252315672103174
	Cot PP 45* ф50
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100
	0,02

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120
	0,024

	69
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0

	m
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,6300
	1,26

	
	25212167170506
	Teava din polipropilena PP-R PN16 ф20x2,0
	m
	1,0200
	2,04

	
	25231567194306
	Cot din PP-R ф20
	buc
	0,7000
	1,40

	
	25231567194506
	Teu din PP-R ф20
	buc
	0,4500
	0,90

	
	25231567194606
	Reductie din PP-R ф20
	buc
	0,1000
	0,20

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0060
	0,012

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020
	0,004

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,084

	70
	
	Clema PP-R ф20

	buc
	
	2,000



	
	60097
	Clema PP-R ф20
	buc
	1,0000
	2,00

	71
	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" / Robinet ф20 FI-FI

	buc
	
	2,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2300
	0,46

	
	29131245031502
	Robinet ф20 FI-FI
	buc
	1,0000
	2,03

	72
	
	Racord PPR ф20 FE

	buc
	
	2,000



	
	60098
	Racord PPR ф20 FE
	buc
	1,0000
	2,00

	73
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100
	1,03

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	1,02

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	0,612

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	2,04

	74
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	1,65

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele de apeduct si canalizare
	

	1.10. Retele electrice



	75
	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp

	m
	
	30,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	4,50

	76
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	30,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	9,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	51,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,015

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,30

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	0,45

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	0,60

	77
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	2,60

	78
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	20,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	1,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	4,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,02

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,10

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Retele electrice
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	79
	RpVC41A
	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h / Demontare conditioner

	buc
	
	1,000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	16,2000
	16,20

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,08

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	0,05

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,15

	80
	RpVB38A
	Demontarea hotelor pentru forja cu 1 foc / Demontare hota cu recuperare de material

	buc
	
	1,000



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	2,5700
	2,57

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0800
	0,08

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200
	0,02

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,2500
	0,25

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,10

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2200
	0,22

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500
	0,05

	81
	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

	buc
	
	4,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200
	0,88

	82
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza dubla

	buc
	
	5,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,30

	83
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza

	buc
	
	5,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	0,30

	84
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	0,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	2,696

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,008

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,124

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,32

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	4,88

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,02

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,008

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,1600
	0,064

	85
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	
	40,000



	
	46072019315
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	40,00

	86
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,500



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	11,79

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,03

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,465

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	1,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	18,30

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,075

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,03

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,3200
	0,48

	87
	
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2

	m
	
	150,000



	
	46072019325
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2
	m
	1,0000
	150,00

	88
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm, k=0,5 la manopera

	100 m
	
	1,800




	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	21,42

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,004

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	24,12

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	0,36

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	1,80

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	12,06

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	32,40

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	3,24

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	4,86

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	8,712

	89
	
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм

	m
	
	180,000



	
	671-20
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм
	m
	1,0000
	180,00

	90
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	10,000



	
	57072019643
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	10,00

	91
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	3,81

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,15

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	10,20

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,4200
	0,042

	92
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V

	buc
	
	5,000



	
	3120275536102
	Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V
	buc
	1,0000
	5,00

	93
	pret furnizor
	Priza dubla instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V

	buc
	
	5,000



	
	31202755361030
	Priza dubla instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V
	buc
	1,0000
	5,00

	94
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	10,68

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,416

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,12

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	4,80

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,004

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare
	kg
	0,4200
	0,017

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,071

	95
	
	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V

	buc
	
	4,000



	
	580720190301
	Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595
	buc
	1,0000
	4,00

	96
	VC37B
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,3000
	3,30

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	5,0000
	5,25

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,5000
	0,525

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,0000
	2,10

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,0000
	10,50

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,0000
	15,75

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,0000
	5,25

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,0000
	5,25

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,1760
	0,185

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	0,9000
	0,945

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,3500
	0,35

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0800
	0,08

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	0,9800
	0,98

	97
	VB20B1
	Gura de refulare pe canal, cu perimetrul  1600 - 2000 mm - tip 61/405, confectionarea in ateliere centralizate / se exclude tabla; montare hota (material de la demontari)

	buc
	
	1,000



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	5,5600
	5,56

	
	2710403701992
	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm
	kg
	0,0650
	0,065

	
	2710403700041
	Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm
	kg
	0,3000
	0,30

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0450
	0,045

	
	2710703549409
	Otel cornier 28x28x3 mm
	kg
	3,5000
	3,50

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0520
	0,052

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,0600
	0,06

	
	2874125884724
	Nit cu cap semirotund 3 x 8 
	kg
	0,3000
	0,30

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0150
	0,015

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	20,0000
	20,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,2750
	0,275

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	20,0000
	20,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	20,0000
	20,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,2000
	0,20

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,02

	98
	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm / Canal de ventilare flexibil gofrat din aluminiu D200

	m
	
	1,500



	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1,3000
	1,95

	
	25213057340035
	Canal de ventilare flexibil gofrat din aluminiu D200
	m
	1,0100
	1,545

	99
	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2

	100 m
	
	0,158



	
	1
	Muncitor
	h-om
	19,0000
	3,002

	
	1011627
	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm
	t
	0,0040
	0,001

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,5500
	0,087

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	8,2000
	1,296

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	2,0000
	0,316

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	1,5000
	0,237

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	3,3600
	0,531

	100
	
	Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 25x4 mm

	m
	
	15,800



	
	600103
	Banda galvanizata pentru protectia impotriva trasnetului 25x4 mm
	m
	1,0000
	15,80

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	101
	
	Conditioner GREE BORA R32 Inverter GWH12AAB-12000 BTU (bloc exterior + bloc interior) sau analog

	buc
	
	1,000



	
	60034
	Conditioner GREE BORA R32 Inverter GWH12AAB-12000 BTU (bloc exterior + bloc interior)
	buc
	1,0000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


