| Obiect Extinderea sufrageriei existente prin edificarea constructiei noide tip parter, la liceul ''Elena Alistar'' mun.Chisinau str.Decebal 74/1 |  |
| --- | --- |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Calorifer din otel 22K 500x1000 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2822115700000-5 | Calorifer din otel 22K 500x1000 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Calorifer din otel 22K 500x1200 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,650 | 0,00 | 0,00 |
|  | 28221157000002 | Radiator 22K 500x1200 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,470 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teava PPR d-32*5.4 fibra + (Fiting PPR n=0.3 din lungimea tevii, se creaza resursa) | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2521216710032 | Fiting la teava PPR D-32*5.4 | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2521216710000-3 | Teava din polietilena sau polipropilena D32*5.4mm | m | 1,030 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teava PPR d-20*3.4 fibra + (Fiting PPR n=0.3 din lungimea tevii, se creaza resursa) | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2521216710000-1 | Teava din polietilena sau polipropilena D20*3.4 mm | m | 1,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2521216710020 | Fitinguri la teava la PPR d 20*3.4 | buc | 0,300 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Racord PPR 32x1/2' FE | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274110001-2 | Piesa de legatura Racord PPR 32x1/2' FE | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Racord PPR 20x1/2' FE | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,270 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274110001-1 | Piesa de legatura-Racord PPR 20x1/2' FE | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet tur-retur BIANCHI 1/2'' | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,180 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274202700-1 | Robinet tur-retur BIANCHI 1/2'' | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | RpID01A | Montarea mufei de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Robinet de balansare 1/2" | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,290 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874177330500-1 | Robinet de balansare 1/2" | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | RpID07A | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" Dezaerator automat 1/2" | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,260 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2913137343001-1 | Robinet trecere sau de trecere/ Dezaerator automat 1/2" | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Robinet Maievschii) | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2913134500000-1 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Robinet Maievschii | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramid | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | IC40A | Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire Clipsa d-32mm | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274204000-3 | Clipsa d-32 mm | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | IC40A | Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire Clipsa d-20mm | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,200 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2875274204000-1 | Clipsa d-20 mm | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 16 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1" | m |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 19 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm gr.400mm | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,336 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,144 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0072 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0286 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,230 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie PVC 250x250 | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2811236306200-1 | Grila PVC 250x250 | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 21 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata | Ventilator Vents D100 95m3/h | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  | 1-1 | Ventilator Vents D100 95m3/h | buc | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |