Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

- Denumirea obiectului: Servicii de expertiza tehnică a sistemului automat anti incendiar cu gaze în sediul BNM.

- Amplasarea obiectului:

- Sediul BNM din mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru nr.1

- Beneficiar:

- Banca Națională a Moldovei (BNM).

- Temeiul expertizei tehnice :

Detectoarele de incendiu  de tip СПД  3.2 care sunt instalate în încăperi, conform datelor producătorului, au o durată medie de viață de 10 ani, care este de asemenea depășită. Toate acestea duc la prelucrări neautorizate și  la erori ale sistemului.

- Descrierea obiectului:

- Utilajul antiincendiar cu gaze produs de S.A.Î. „МЭЗ Спецавтоматика”, Rusia;

- Utilajul anti incendiar cu gaze produs de НВФ «БРАНД МАСТЕР», Ucraina;

- Utilajul de dirijare a sistemului antiincendiar.

- Justificarea elaborării expertizei tehnice:

Expertiza tehnică e necesară pentru a evalua starea tehnică a sistemului anti incendiar automat  cu gaze în sediul BNM, pentru a determina siguranța sau necesitatea unei modernizări a sistemului.

Sistemul anti incendiar automatizat  cu gaze a fost instalat în anul 2003. În prezent panoul este învechit moral și tehnic. El nu corespunde cerințelor (.) 5.4.3. al  NCM E 03.03:2018, și anume nu are certificat modern de conformitate cu standardul european SM EN 54. Panoul ГАММА – 102 CAT conform datelor producătorului , are o durată medie de viață de cel puțin 10 ani, care a fost deja depășită de două ori. Cablurile și conductoarele folosite la sistemul anti incendiar automatizat  cu gaze  nu corespund cerințelor punctului 7.5.5.(1) din  NCM E 03.03:2018.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect:

Expertiza tehnică va fi executată  în vederea evaluării stării tehnice, a funcționalității și a conformității cu cerințele normative în vigoare.

- Verificarea echipamentelor de detecție, comandă și  stingere (examinarea recipientelor pentru stocarea substanțelor de incendiu), evaluarea gradului de uzură, conformități cu reglementările tehnice aplicabile și emiterea raportului de expertiză.

Vizita proiectantului la obiect este obligatorie (după acordarea accesului din partea BNM).

- Cerințe pentru prezentarea expertizei tehnice:

| Denumirea serviciilor | Perioada de valabilitate a ofertei, zile calendaristice | Durata de execuţie a serviciilor de expertiză tehnică | Preţul total pentru serviciile de expertiză tehnică, lei fără TVA (se completează de ofertant) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Servicii de expertiză tehnică a sistemului automat anti incendiar cu gaze în sediul BNM va conține: - Analiza documentației tehnice: verificarea proiectului inițial, a schemelor, a certificatelor de conformitate existente; - Inspecția vizuală și fizică: evaluarea stării fizice a componentelor (detectoare, conducte, duze, panouri de control, examinarea recipientelor pentru stocarea substanțelor de incendiu)) conformități cu reglementările tehnice aplicabile; - Verificarea conformității normative: Evaluarea dacă sistemul actual corespunde normativelor tehnice actualizate (NCM E 03.03-2018, NCM E.03.05-2004), nu doar celor la momentul instalării; - Raportul de expertiză tehnică: Constatările tehnice; concluzii privind funcționalitatea sitemului; măsuri de remedire necesare (reparații, înlocuiri, modernizări) | 60 de zile calendaristice | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 60 zile calendaristice în baza Solicitării scrise prin e-mail a Beneficiarului |  |

Condiții generale:

1. Serviciile de expertiză tehnică vor fi executate în baza cerinţelor solicitate în caietul de sarcini, și actelor normative în domeniu;

2. Prestatorul (Expertul) nu va transmite documentele aferente achiziției date unei terţe părţi şi va păstra întreaga confidenţialitate asupra expertizei tehnice.

Conținutul expertizei tehnice:

-Raport de expertiză trebuie să conțină informația despre riscurile identificate, impactul asupra siguranței, măsuri de remediere, modernizare.

- Recepţia la terminarea serviciilor de expertiză tehnică cu întocmirea unui act de prestare servicii.

Condiţii de contractare a serviciilor de expertiză tehnică:

Ofertantul câștigător va semna contractul de prestare a serviciilor de expertiză tehnică cu preţuri fixe pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Valoarea totală a contractului este o valoare fixă. Ofertantul  va lua în calcul toate pierderile, cât şi costurile indirecte aferente acestora, eventuale cantităţi de lucrări omise. Oferta depusă nu poate fi modificată după expirarea termenului de prezentare al acesteia.

10.  Cerințe privind asigurarea eficienței energetice, măsurilor de protecție anti incendiară și protecției mediului înconjurător:

Se vor elabora, în volum deplin, conform exigențelor normative, compartimentele de asigurare a:

- Măsurilor de protecție antiincendiară;

- Măsurilor de protecție a mediului înconjurător.

11. Concluzii și recomandări:

Aprecierea generală a sistemului. Posibilitatea continuării exploatării.

Stabilirea acțiunilor ulterioare care sunt necesare atât pentru măsurile preventive, reparații sau îmbunătățiri.

12. Cerințe privind modul de aprobare a soluțiilor propuse de către Expert:

Prestatorul de servicii (Expertul) va prezenta Beneficiarului pentru aprobare toate soluțiile identificate pentru fiecare obiectiv în format electronic și pe suport de hârtie.

13. Termenul de executare a serviciilor de expertiză tehnică:

Prestarea serviciilor se va efectua de către Prestator (Expert) în decurs de 60 zile calendaristice, în baza solicitării  scrise prin e-mail a Beneficiarului.

14. Numărul de exemplare a documentației:

Prestatorul (Expertul) va livra Raportul tehnic în 2 exemplare pe suport de hârtie, plus varianta electronică în PDF.

Conducătorul grupului de lucru:

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN,

Director Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI,

Șef Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

Ion BUȘILA,

Expert consultant, Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)

Lilia COVALI,

Inginer principal, Direcția administrarea patrimoniului și servicii sociale

(semnat electronic)