## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline), consumabile oftalmologice și INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024 – REPETAT 2 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | 6: Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril
33100000-1 | 2 | Brilliant blue | Brilliant blue | 6: solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula
33100000-1 | 3 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | 6: Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 4 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | 6: Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 5 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | 6: Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția, 27 G, 40mm, angulata, 6 mm, BOND, steril
33100000-1 | 6 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | 6: Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului, 27 G, Kratz, angulata la 8 mm de la varf,40 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent.
33100000-1 | 7 | Capsuloretractor | Capsuloretractor | 6: Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport.
33100000-1 | 8 | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | 6: Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare 1) Pentru Alcon Infinity Facoemulsificator: 25 g; 2) Sterile;
33100000-1 | 9 | Conformer flexibil | Conformer flexibil | 6: Conformer flexibil din silicon, steril, jetabil, pentru mentinerea sacului conjunctival .
33100000-1 | 10 | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial dur | 6: Cristalin artificial camera posterioara, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +6,0D → +30,0D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. Indice de refractie 1.49. Constanta A – 118,5, steril. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 11 | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Cristalin artificial dur camera posterioară. | 6: Cristalin artificial camera posterioara, PMMA. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +10,0D → +40,0D, Indice de refractie 1.49. Constanta A – 118,2, steril. Pasul de 0.5 D Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor.
33100000-1 | 12 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | 6: Cristalin multifocal, one-piece, biconvex, UV absorbție. Adiții moderate 1,5D. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm . Optic asferic. optica 6mm, haptica 11mm A-constanta 118,0 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 13 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | 6: Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic. D=6.0 mm – 6,2 mm, haptica 10,5 -11.0 mm. Constanta A: metoda biometrica 118,0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: +0.0D la +30,0D. Pasul de 0,5 - 1.0 D. Pentru gama dioptrica +10.0D - +30,0 D pasul de 0.5D . Pentru gama dioptrica 0,0D - +10.0D pasul 1,0D. Se acceptă oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 14 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | 6: Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm
33100000-1 | 15 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | 6: Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei) 2,6-2,65 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.6-2.65 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, cu marker de 2mm. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). Steril.
33100000-1 | 16 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | 6: Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril
33100000-1 | 17 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon | 6: Implant orbital din silicon 1)Diametre de la 18 pina la 22 mm inclusiv, steril;
33100000-1 | 18 | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | 6: Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI, 25GA steril,unica folosinta
33100000-1 | 19 | Tub de silicon | Tub de silicon | 6: 1) Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie; 2) Ø 3,7 mm- 4,0 mm; 3) Steril;
33100000-1 | 20 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | 6: 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 x 0,75 mm; 3)steril; 4) Din silicon;
33100000-1 | 21 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de Silicon 1300 | 6: Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml
33100000-1 | 22 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula getabila 27G, dreapta | 6: Canula viscoelastic 27 G , dreapta, soft tip (virf de silicon)
33100000-1 | 23 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | 6: Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril (echivalent cu cuțitul MST45)
33100000-1 | 24 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | 6: Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.
33100000-1 | 25 | Pansamente oftalmice adezive | Pansamente oftalmice adezive | 6: Pansamente oftalmice adezive. Sterile. Dimensiune 6,5 cm ± 1 cm x 9,5 cm ± 1 cm.
33100000-1 | 26 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular, 10x12, SMS | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular, 10x12, SMS | 6: Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular: câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 10 cm), material SMS, Repelent, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm (+/- 2 cm pentru fiecare latură), acoperita integral cu pelicula adezivă
33100000-1 | 27 | Sondă Irigare | Sondă Irigare | 6: Piesă pentru irigare pentru tehnica bimanuală, 21G, găuri laterale de 0,35 mm, mâner zimțat, lungime 103 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 28 | Sondă Aspirare | Sondă Aspirare | 6: Piesă pentru aspirare pentru tehnica bimanuală, 22G, vârf pentru polisarea capsulei, o gaură pe partea superioară de 0.35mm, mâner zimțat, lungime 103mm ± 5 mm. mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 29 | Blefarostat | Blefarostat | 6: Speculum pentru pleoape conform Castroviejo, branșe fenestrate de 15 mm ± 1 mm, înclinate la 35°, Lungime 85 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 30 | Pensetă capsulorexis, l=120 mm | Pensetă capsulorexis, l=120 mm | 6: Pențetă pentru capsulorhexis cu mecanisme de pivotare din trei piese, branșe drepte de 8.5 mm cu marcaj la 2.5 și 5.0 mm, pentru incizie de 1.5-2,2 mm, Lungime 120 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 31 | Chopper + Rotator | Chopper + Rotator | 6: Phaco Spatulă după Rowen (Phaco delimitator conform Rowen + Rotator pentru nucleu conform Bechert); Lungime 144 mm ± 5 mm Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 32 | Chopper + Spatulă | Chopper + Spatulă | 6: Phaco Spatulă (Phaco delimitator conform Rowen și Spatula dreaptă lungime de 15mm ± 1 mm și lățimea de 0.8 mm ± 0,5 mm); Lungime 144mm ± 5 mm Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 33 | Manipulator pentru Cristalin | Manipulator pentru Cristalin | 6: Cârlig pentru manipularea cristalinului conform Sinskey, angulat 90°, lungimea vârfului 0,8 mm, Lungimea 120 mm ± 5 mm. Material: mâner din titan și vârf din oțel inoxidabil.
33100000-1 | 34 | Pensă LIO | Pensă LIO | 6: Pensă pentru înnodarea suturilor conform McPherson, cu platformă de legare de 7 mm. Branșe drepte. Lungime 100 mm ± 5 mm. Material: titan
33100000-1 | 35 | Container sterilizare mare | Container sterilizare mare | 6: Tava din plastic pentru sterilizare în autoclavă și depozitare. Dimensiunea 254 mm x 152 mm ± 5 mm pentru fiecare latură, înălțimea 19 mm ± 2 mm, cu carpetă
33100000-1 | 36 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | 6: Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acri1ic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 37 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | 6: Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 38 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | 6: Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 39 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | 6: Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *
33100000-1 | 40 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | 6: Cristalin multifocal, one-piece, biconvex, UV absorbție. Adiții moderate 1,5D. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm . Optic asferic. optica 6mm, haptica 11mm A-constanta 118,0 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili.
33100000-1 | 41 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | 6: Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic. Acrilic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. .
33100000-1 | 42 | Soluție Viscoelastic, Vîscozitatea 5250-8750cps | Soluție Viscoelastic, Vîscozitatea 5250-8750cps | 6: Soluție oftalmică pe bază de metilceluloză hidroxipropilică 2%, 2 ± 0,2 ml. Sterilă. Vîscozitatea la 25°C ± 2C, 5250-8750 cps. Baza izotonică sterilă. Fiecare seringă ambalată în blister separat. Canulă de 23G sterilă de unică folosință .
33100000-1 | 43 | Soluție Viscoelastic, Vîscozitatea 3000-5000cps | Soluție Viscoelastic, Vîscozitatea 3000-5000cps | 6: Soluție oftalmică pe bază de metilceluloză hidroxipropilică 2%, 2 ± 0,2 ml w/v. Sterilă. Vîscozitatea la 27°C ± 2C - 3000-5000cps. Masa moleculară 90000 ± 10000 daltoni. Indice de refracție 1340 ± 10. Gravitate specifică la 25°C - 1000-1025. Baza izotonică sterilă. Fiecare serincă ambalată în blister separat. Canulă de 23G ±2G sterilă de unică folosință .
33100000-1 | 44 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | 6: Cristalin monofocal foldabil, asferic, preincarcat, cu filtru galben si UV, copolimer acrilic hidrofil-hidrofob. Forma optica asferic., D opticii 6,0mm, diametrul total 10,75 -11,0 mm. Constanta A biometrie contact 118,6. Gama dioptrica – 10,0D - +30,0D. Pasul 0,5 D de la +10,0D la +30,0D; pasul 1,0 D pina la +10,0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru.
33100000-1 | 45 | Blefarostat Castrtaviejo universal cu mecanism de deschidere prin rotire, | Blefarostat Castrtaviejo universal cu mecanism de deschidere prin rotire, | 6: Blefarostate de tip Castroviejo cu bransele fenestrate 15 mm si mecanism de inchidere. Lungimea instrumentului 80mm.
33100000-1 | 46 | Pensa pentru legat, | Pensa pentru legat, | 6: Pensa de legat oftalmologica cu bransele sub unghi de 45 grade si lungimea de 7.5 mm. Lungimea toala de 110 ± 5 mm.
33100000-1 | 47 | Phaco chopper, universal, | Phaco chopper, universal, | 6: Phaco Chopper titan cu varf atraumatic universal 1.3 mm. Lungimea totala de 125 mm± 5 mm.
33100000-1 | 48 | Foarfece corneene universale de tip Castroviejo | Foarfece corneene universale de tip Castroviejo | 6: Foarfece corneene universale de tip Castroviejo, branse subtiri de 11 mm si virf bont. Lungimea totala a instrumentului 110 mm± 5 mm.
33100000-1 | 49 | Pensa corneana tip Colibri | Pensa corneana tip Colibri | 6: Pensa corneana tip Colibri. Dinti (varf) 1x2 de 0,12 mm. Lungime totala de 77 mm± 2 mm.
33100000-1 | 50 | Portac tip BARRAQUER | Portac tip BARRAQUER | 6: Portac tip BARRAQUER, cu branse fine de 8 mm, curbate, fara mecanism de inchidere (fixare), lungimea totala 100 mm ± 5 mm
33100000-1 | 51 | Spatula dreaptă pentru chirurgia cataractei | Spatula dreaptă pentru chirurgia cataractei | 6: Spatula dubla cu partea de lucru 12 mm, 0,3 mm si 0,5 mm latime. Lungimea totala a instrumentului 145 mm ± 5 mm.
33100000-1 | 52 | Tonometru Maklakov greutatea 10gr | Tonometru Maklakov greutatea 10gr | 6: Tonometru Maklakov greutatea 10gr
33100000-1 | 53 | Tonometru Goldmann | Tonometru Goldmann | 6: Tonometru Goldmann, cu fixatie pe lampa cu fanta
33100000-1 | 54 | Pensa pentru tehnica de irigatie si aspiratie bimanuala | Pensa pentru tehnica de irigatie si aspiratie bimanuala | 6: Pensa pentru tehnica de irigatie si aspiratie bimanuala de 21G si porturi 0.35 mm. Lungimea totala a instrumentului 103 ± 5 mm.
33100000-1 | 55 | Pensa pentru capsulorexis | Pensa pentru capsulorexis | 6: Pensa de capsulorexis din titan cu mechanism pivot, bratele de 12 mm si lungimea totala de 115 mm ± 5 mm
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline), consumabile oftalmologice și INSTRUMENTAR CHIRURGICAL, conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2024 – REPETAT 2 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | Bucată | 160 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47700
33100000-1 | 2 | Brilliant blue | Brilliant blue | Bucată | 270 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 202500
33100000-1 | 3 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7740
33100000-1 | 4 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | Bucată | 3360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85176
33100000-1 | 5 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Bucată | 1940 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30943
33100000-1 | 6 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Bucată | 637 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16625.7
33100000-1 | 7 | Capsuloretractor | Capsuloretractor | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 26000
33100000-1 | 8 | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 325705
33100000-1 | 9 | Conformer flexibil | Conformer flexibil | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4658.25
33100000-1 | 10 | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial dur | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.34
33100000-1 | 11 | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70000
33100000-1 | 12 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57479.34
33100000-1 | 13 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Bucată | 270 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 360000
33100000-1 | 14 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Bucată | 1136 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 96578.94
33100000-1 | 15 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Bucată | 1310 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 111371.84
33100000-1 | 16 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Bucată | 69 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 224509.33
33100000-1 | 17 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24326.42
33100000-1 | 18 | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 169220
33100000-1 | 19 | Tub de silicon | Tub de silicon | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4782.5
33100000-1 | 20 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3892.17
33100000-1 | 21 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de Silicon 1300 | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34620
33100000-1 | 22 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula getabila 27G, dreapta | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6666.67
33100000-1 | 23 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Bucată | 170 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19833.34
33100000-1 | 24 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2150
33100000-1 | 25 | Pansamente oftalmice adezive | Pansamente oftalmice adezive | Bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8333.34
33100000-1 | 26 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular, 10x12, SMS | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular, 10x12, SMS | Bucată | 350 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 | 27 | Sondă Irigare | Sondă Irigare | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2666.67
33100000-1 | 28 | Sondă Aspirare | Sondă Aspirare | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2666.67
33100000-1 | 29 | Blefarostat | Blefarostat | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4750
33100000-1 | 30 | Pensetă capsulorexis, l=120 mm | Pensetă capsulorexis, l=120 mm | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
33100000-1 | 31 | Chopper + Rotator | Chopper + Rotator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1916.67
33100000-1 | 32 | Chopper + Spatulă | Chopper + Spatulă | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1916.67
33100000-1 | 33 | Manipulator pentru Cristalin | Manipulator pentru Cristalin | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1333.34
33100000-1 | 34 | Pensă LIO | Pensă LIO | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3375
33100000-1 | 35 | Container sterilizare mare | Container sterilizare mare | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1583.34
33100000-1 | 36 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8750
33100000-1 | 37 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15833.34
33100000-1 | 38 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Bucată | 75 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81250
33100000-1 | 39 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35416.67
33100000-1 | 40 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.67
33100000-1 | 41 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 52500
33100000-1 | 42 | Soluție Viscoelastic, Vîscozitatea 5250-8750cps | Soluție Viscoelastic, Vîscozitatea 5250-8750cps | Bucată | 225 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25312.5
33100000-1 | 43 | Soluție Viscoelastic, Vîscozitatea 3000-5000cps | Soluție Viscoelastic, Vîscozitatea 3000-5000cps | Bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6416.67
33100000-1 | 44 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat cu filtru galben si UV | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500000
33100000-1 | 45 | Blefarostat Castrtaviejo universal cu mecanism de deschidere prin rotire, | Blefarostat Castrtaviejo universal cu mecanism de deschidere prin rotire, | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
33100000-1 | 46 | Pensa pentru legat, | Pensa pentru legat, | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13750
33100000-1 | 47 | Phaco chopper, universal, | Phaco chopper, universal, | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6250
33100000-1 | 48 | Foarfece corneene universale de tip Castroviejo | Foarfece corneene universale de tip Castroviejo | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.67
33100000-1 | 49 | Pensa corneana tip Colibri | Pensa corneana tip Colibri | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.67
33100000-1 | 50 | Portac tip BARRAQUER | Portac tip BARRAQUER | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7083.34
33100000-1 | 51 | Spatula dreaptă pentru chirurgia cataractei | Spatula dreaptă pentru chirurgia cataractei | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5416.67
33100000-1 | 52 | Tonometru Maklakov greutatea 10gr | Tonometru Maklakov greutatea 10gr | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 53 | Tonometru Goldmann | Tonometru Goldmann | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8750
33100000-1 | 54 | Pensa pentru tehnica de irigatie si aspiratie bimanuala | Pensa pentru tehnica de irigatie si aspiratie bimanuala | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 55 | Pensa pentru capsulorexis | Pensa pentru capsulorexis | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13000
|  |  |  | 5: Suma Totală; 7: 0; 8: 0 | 2864082.74
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________