	" Reabilitarea și renovarea blocurilor sanitare, necesare pntru necesitățile Instituției de Învățământ Gimnaziul situat în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă, cod poștal MD-4227, str. Frații Dumitrașcu, nr.1, nr. cad. 8526202.152.01"
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-1-2
Retelele interioare  de apeduct si canalizare-RAC
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Valoarea utilajului

	
	
	

	1
	Pret dе piata


	Boiler electric V=80л N=1.5kwt Ariston sau alog 


	buc
	3,000

	
	2811236304
	Boiler electric V80л N=1.5kwt
	buc
	3,000

	2
	Pret de piata


	Uscator de maini 

	buc
	4,000

	
	2811236301
	Uscator de maine
	buc
	4,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	
	Total Valoarea utilajului
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	3
	SE44B


	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete   (Boiler electric V=50л) 


	buc
	3,000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	6,660

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,700

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	3,150

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,270

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	6,000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	18,000

	
	2875274117899
	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn
	buc
	6,000

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	1,800

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	3,000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,006

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,024

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,030

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,315

	4
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Uscator de maine) 


	buc
	4,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	4,020

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Transport material
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Lucrari sanitare 

	
	
	

	
	
	3.1. Sistemul A1, T3

	
	
	

	
	
	3.1.1. Conducte  

	
	
	

	5
	SA17B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-32X3.5mm) 


	m
	86,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	13,760

	
	25212167170532
	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-32X3.5mm
	m
	87,720

	
	25231567194332
	Cot din material plastic d-32
	buc
	5,160

	
	25231567194532
	Teu din material plastic d-32
	buc
	12,900

	
	25231567194632
	Reductie din material plastic d-32
	buc
	4,300

	
	25231567194032
	Mufa din material plastic d-32
	buc
	7,740

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	1,720

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,516

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,912

	6
	SA17B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-32X3.5mm)(30%accesorii fasoane) 


	m
	25,800

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,128

	
	25212167170532
	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-32X3.5mm
	m
	26,316

	
	25231567194332
	Cot din material plastic d-32
	buc
	1,548

	
	25231567194532
	Teu din material plastic d-32
	buc
	3,870

	
	25231567194632
	Reductie din material plastic d-32
	buc
	1,290

	
	25231567194032
	Mufa din material plastic d-32
	buc
	2,322

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,516

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,155

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,273

	7
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm  (Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-25X2.8mm) 


	m
	32,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,480

	
	25212167170525
	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-25X2.8mm
	m
	32,640

	
	25231567194325
	Cot din material plastic d-25
	buc
	1,920

	
	25231567194525
	Teu din material plastic d-25
	buc
	4,800

	
	25231567194625
	Reductie din material plastic d-25
	buc
	1,600

	
	25231567194025
	Mufa din material plastic d-25
	buc
	2,880

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,640

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,192

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,301

	8
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm  (Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-25X2.8mm)(30%accesorii fasoane) 


	m
	9,600

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,344

	
	25212167170525
	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-25X2.8mm
	m
	9,792

	
	25231567194325
	Cot din material plastic d-25
	buc
	0,576

	
	25231567194525
	Teu din material plastic d-25
	buc
	1,440

	
	25231567194625
	Reductie din material plastic d-25
	buc
	0,480

	
	25231567194025
	Mufa din material plastic d-25
	buc
	0,864

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,192

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,058

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,090

	9
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-20X2.3mm) 


	m
	35,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,900

	
	25212167170520
	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-20 x2.3mm
	m
	35,700

	
	25231567194320
	Cot din material plastic d-20
	buc
	2,100

	
	25231567194520
	Teu din material plastic d-20
	buc
	5,250

	
	25231567194620
	Reductie din material plastic d-20
	buc
	1,750

	
	25231567194020
	Mufa din material plastic d-20
	buc
	3,150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,700

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,210

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,329

	10
	SA17A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm  (Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-20X2.3mm)(30%accesorii fasoane) 


	m
	10,500

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,470

	
	25212167170520
	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN16 d-20 x2.3mm
	m
	10,710

	
	25231567194320
	Cot din material plastic d-20
	buc
	0,630

	
	25231567194520
	Teu din material plastic d-20
	buc
	1,575

	
	25231567194620
	Reductie din material plastic d-20
	buc
	0,525

	
	25231567194020
	Mufa din material plastic d-20
	buc
	0,945

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,210

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,063

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,099

	11
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm  


	m
	153,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,650

	12
	SF02C


	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm   


	10 m
	15,300

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,683

	13
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul  d-32mm (Tub de izolatie pentru conductele d-32mm ПЭП) 


	m
	86,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	36,120

	
	33205173522321
	Tub de izolatie pentru conductele d-32mm ПЭП
	m
	93,009

	14
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul    d-25mm (Tub de izolatie pentru conductele d-25mm ПЭП) 


	m
	32,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	13,440

	
	33205173522325
	Tub de izolatie pentru conductele d-25mm ПЭП
	m
	34,608

	15
	RpIF09B


	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul   d-20mm (Tub de izolatie pentru conductele d-20mm ПЭП) 


	m
	35,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	14,700

	
	3320517352220
	Tub de izolatie pentru conductele d-20mm ПЭП
	m
	37,852

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte  
	            
	

	 
	
	3.1.2. Armatura

	
	
	

	16
	SD07B


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  (Robinet cu bila si fluture de actionare, d-25мм) 


	buc
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,240

	
	2875274201025
	Robinet cu bila si fluture de actionare, d-25мм
	buc
	1,020

	17
	SD07A


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare, d- 20mm) 


	buc
	11,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,980

	
	287527420120
	Robinet cu bila si fluture de actionare, d- 20mm
	buc
	11,220

	18
	SD07A


	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu bila si fluture de actionare, d- 15mm) 


	buc
	16,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,880

	
	287527420115
	Robinet cu bila si fluture de actionare, d 15mm
	buc
	16,320

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Armatura
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul A1, T3
	            
	

	 
	
	3.2. Sistema C1

	
	
	

	
	
	3.2.1. Conducte  

	
	
	

	19
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Teava de canalizare din PP d-50mm) 


	m
	30,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,500

	
	252121672056050
	Teava de canalizare din PP d-50mm
	m
	30,900

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,120

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,360

	20
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  (Teava de canalizare din PP d-50mm.Fitinguri polipropilen d-50 (40%)) 


	m
	12,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,000

	
	252121672056050
	Teava de canalizare din PP d-50mm
	m
	12,360

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,048

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,144

	21
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-110mm) 


	m
	45,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,400

	
	25212167201605011
	Teava de canalizare din PP d-110mm
	m
	46,350

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,675

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,675

	22
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm. Fitinguri polipropilen d-110 (40%)) 

	m
	18,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,760

	
	25212167201605011
	Teava de canalizare din PP d-110mm
	m
	18,540

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,270

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,270

	23
	SF04A


	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv  


	10 m
	7,500

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,600

	24
	SA40A


	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manseta de siguranta foc   d= 110 mm) 


	buc
	6,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,000

	
	28752773305221
	Manseta de siguranta foc   d= 110 mm
	buc
	6,000

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	18,000

	
	2874115833877
	Suruburi cu autofiletare zincate
	kg
	0,180

	
	2874115883746
	Saibe zincate cu diametru 6 mm
	kg
	0,060

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,560

	25
	SB28B


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Revizia din polipropilena d-100mm) 


	buc
	4,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,160

	
	25231267211502
	Revizia din polipropilena d-100mm
	buc
	4,040

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,018

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,061

	26
	SB28A


	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.  (Sifon de pardosele d- 50 мм) 

	buc
	3,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,750

	
	2523126721155
	Sifon de pardosele d- 50 мм 
	buc
	3,030

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,011

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Conducte  
	            
	

	 
	
	3.2.2. Utilaj santier

	
	
	

	27
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 


	buc
	10,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	18,500

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	10,302

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	10,200

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	10,200

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	6,120

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	20,400

	28
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". Cromata 

	buc
	10,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	16,500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	10,000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	20,000

	29
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S  


	buc
	7,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	32,900

	
	2622102442760
	Vas pt. closet din ceramica cu rezervuar
	buc
	7,424

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	7,350

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	7,350

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	7,350

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	7,350

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	7,350

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	7,350

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	7,350

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	7,350

	30
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. Pentru persoane cu dizabilitati Inclusiv barele de sprijin  
	buc
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700

	
	26221024427601
	Vas pt. closet din ceramica cu rezervuar
	buc
	1,060

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,050

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,050

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,050

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,050

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,050

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,050

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,050

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,050

	31
	SC09A


	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. 
	buc
	2,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,100

	
	2622102451300
	Pisoar din ceramica cu robinet
	buc
	2,060

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	2,040

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	2,040

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,224

	32
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati,  (Robinet cu stropire cu furtun d-15mm) 
	buc
	3,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,950

	
	29131242013707
	Robinet cu stropire cu furtun d-15mm
	buc
	3,000

	
	25133073362014
	Рукав резиновый L=6m d20mm 
	m
	18,000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Utilaj santier
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistema C1
	            
	

	 
	
	3.3. Demolare

	
	
	

	33
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile   


	buc
	5,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,750

	34
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat    
	buc
	9,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	9,900

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demolare
	            
	

	 
	
	3.4. Transportarea gunoilui

	
	
	

	35
	TrB01A1-1


	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m  


	t
	0,250

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,172

	36
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km  (Utiilaj demolat) 
	t
	0,250

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,010

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transportarea gunoilui
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Fondul social
	
	

	
	
	Transport material
	
	

	
	
	Cheltuieli depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari sanitare 
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


	Intocmit 
	Palade V.

	                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )

	Verificat
	SRL "REALCONST-GRUP"

	                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)


