**INVITAȚIA DE PARTICIPARE**

privind achiziționarea **Aparat de aer condiționat.** (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Achiziția cu costuri mici i** (tipul procedurii de achiziție)

Cod CPV: **39717200-3**

1. Denumirea autorității contractante: **Curtea Constituțională a Republicii Moldova**
2. IDNO: **1006601004116**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28**
4. Numărul de telefon/fax: **(022)-253-743, (022)-253-746**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:[**secretariat@constcourt.md**](mailto:secretariat@constcourt.md) **,** [**https://www.constcourt.md/**](https://www.constcourt.md/)
6. Persoana de contact**: Dumitru Agache,** [**dumitru.agache@constcourt.md**](mailto:dumitru.agache@constcourt.md)**,**

**Stimate/ţi Doamne/Domni,**

Curtea Constituțională a Republicii Moldova, Vă invită să participați la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor: **Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea.**

În acest context, solicităm oferta Dumneavoastră pentru următoarele poziții:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/ serviciilor solicitate** | **Cantitatea**  **Unitatea de măsură** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată fără TVA** |
| **Lotul 1: Aparat de aer condiționat, inclusiv instalarea.** | | | | | |
| **1.1** | **39717200-3** | **Aparat de aer condiționat, inclusiv**  **instalarea.** | **1 buc.** | Tip aparat: Split de Perete;  Tehnologie: Inverter;  Capacitate de racire ≈ 2kW (7000 BTU);  Suprafata acoperită: 20 m2;  Marime maximală admisibilă pentru bloc intern (mm) = 950 x 400;  Interval de temperatura functionare (răcire): min. -10°C ~ - ≥+43°C;  Functie auto-restart (în cazul opririi alimentării cu energie electrică, aparatul reporneste automat cu ultimele setări);  Dezumidificare; min. 0.9 l/h;  Controller online: de preferință prin EtherNet/IP sau Wi-Fi;  Clasa de eficiență energetică:  - pentru răcire A+++;  - pentru caldură A+++;  SEER: ≥8; SCOP: ≥5.1;  Agent frigorific: R32;  Lungime maximă trasă: min. 20 m;  Sursă de alimentare electrică: monofazată 230v;  Dezinstalare aparat existent și instalarea aparatului de aer condiționat nou inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific (traseu ≈13-15 m);  Termen de garantie: minim 24 luni. | **38 000,00** |
| **Total fără TVA:** | | | | | **38 000,00** |

**Cerințe suplimentare:**

➢ Bunurile/serviciile livrate/prestate trebuie să fie de tipul celor solicitate, deţinând certificat de conformitate și de garanție;

➢ Prețurile prevăzute în ofertă vor include toate cheltuielile ce ţin de transportare, livrare la sediul autorității, demontarea aparatului de aer condiționat existent și instalarea aparatului de aer condiționat nou inclusiv materialele necesare pentru traseul frigorific.

➢ Prețurile unitare de achiziție a bunurilor prevăzute în ofertă nu se vor modifica pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

**Documentele de calificare ale operatorilor economici:**

➢ Oferta tehnică şi de preţ;

➢ Certificat de conformitate;

➢ Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;

➢ Rechizitele bancare.

**Criteriu de evaluare a ofertelor:**

➢ Criteriul de evaluare a ofertelor va fi **prețul cel mai scăzut, pe întreg lotul**, în

corespundere cu toate cerințele solicitate.

**Termenul și condițiile de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor:**

➢ Vânzătorul/Prestatorul va livra/presta bunurile/serviciile la sediul Curții Constituționale, de pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28;

➢ Livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor va avea loc în termen de 10 zile după semnarea și înregistrarea contractului la trezorerie, în intervalul orar 8:30 – 17:00 de luni pînă vineri, conform graficului prestabilit de către părți

**Recepția și verificarea bunurilor:**

➢ Recepția bunurilor achiziționate se efectuează la momentul livrării bunurilor prin semnarea Actului de predare- primire;

➢ Autoritatea contractantă, prin reprezentantul său, are dreptul de a inspecta bunurile livrate

pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile tehnice solicitate;

➢ Dacă produsele inspectate nu corespund specificațiilor, beneficiarul are

dreptul să le respingă, iar Vânzătorul are obligația, fără a modifica prețul, de a înlocui

produsul/produsele refuzate.

**Termeni și condiții de achitare:**

➢ Achitarea plăţilor pentru bunurile/serviciile livrate/prestate se va efectua în baza facturii fiscale, în termen de 10 zile lucrătoare de la prezentarea de către Furnizor/prestator a facturii fiscale, certificatului de garanție și a actului de predare-primire semnat de reprezentanții ambelor Părți.

➢ Plăţile se vor efectua în lei moldovenești, prin transfer bancar pe contul de decontare al vânzătorului.

**Durata contractului:**

➢ Contractul se va încheia pentru anul 2022, fiind valabil pînă la data de 31 decembrie

2022.

**Dispoziții finale:**

➢ Vânzătorul este obligat să își asume toate măsurile organizatorice necesare pentru desfășurarea în condiții optime a achiziției.

**Conducătorul grupului de lucru: Domnica MANOLE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**