| Alimentarea cu energie elec. 0,4kV a grupului de pompare de sting., amplasat la cladirii cu num.cad.0100101.574.01a IMSP Spitalul Clinic Republican str.N.Testemitanu,29 mun.Chisinau №06-04VM/24-7-REAE | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 2-2-1

Alimentare cu energie electrice 0,4 kV (mаrcа REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Panouri, dulapuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-03 |  | Panou, masa, kg, pina la: 150 (Panou anclansare automata a rezervei, aplicabil/IP-54; 1600x800x400mm - АВР-К-400-2-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,100 |  |
|  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 10,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 1,600 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (Intrerupator de sarcina ED2 400/3S/3P/400A) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,560 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,080 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,146 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,400 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,300 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щиты) |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,630 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,068 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,007 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,360 |  |
|  | 1130037 |  | Dicloretan tehnic cal. I |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,028 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pretul firmei |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 552137591 |  | Izolator SM25 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pretul firmei |  | Sina din cupru M1T 4х30х4000mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552137592 |  | Sina din cupru M1T 4х30х4000mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pretul firmei |  | DIN-sina (20cm) din otel zincat |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 552137593 |  | DIN-sina (20cm) din otel zincat |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pretul firmei |  | Opritor de capat pentru sina DIN |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 552137594 |  | Opritor de capat pentru sina DIN |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri, dulapuri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Сablu si conducatori |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-147-3 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg (Кабель по желобам) |  |  | 100 m |  | 4,500 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 84,150 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 8,100 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,094 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,450 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,125 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,655 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 19,710 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 19,710 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,655 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Cablu AВВГнг(А)-FRLS 5*120мм2 (2,693 кг/м) |  |  | m |  | 450,000 |  |
|  | 1012285 |  | Cablu AВВГнг(А)-FRLS 5*120мм2 |  |  | m |  | 450,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (Кабель по желобам) |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,060 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,360 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,244 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,168 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,168 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,244 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret de piata |  | Cablu AВВГнг(А)-FRLS 5*150мм2 (3,385 кг/м) |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 1012286 |  | Cablu AВВГнг(А)-FRLS 5*150мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-147-2 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg (Кабель по желобам) |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,080 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,360 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Cablu AВВГнг(А)-FRLS 5*70мм2 (1,738кг/м) |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 1012287 |  | Cablu AВВГнг(А)-FRLS 5*70мм2 |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сablu si conducatori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sisteme de pozare-fixare a cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,360 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,524 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,750 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,440 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,408 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 12,650 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,717 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,408 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 100x400x2000mm |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  | 888824310 |  | Jgheab din otel zincat 100x400x2000mm |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 100x400x2000mm |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  | 888845201 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 100x400x2000mm |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Despartitor, h=80mm |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  | 8888452051 |  | Despartitor, h=80mm |  |  | m |  | 110,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,760 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,684 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,250 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 50x300x2000mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 888824410 |  | Jgheab din otel zincat 50x300x2000mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 50x300x2000mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 888845501 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 50x300x2000mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,256 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,410 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,750 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,024 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,690 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 50x200x2000mm |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 888824510 |  | Jgheab din otel zincat 50x200x2000mm |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 50x200x2000mm |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 888845601 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 50x200x2000mm |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,752 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 50x150x2000mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 888824610 |  | Jgheab din otel zincat 50x150x2000mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 50x150x2000mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 888845701 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat 50x150x2000mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-152-9 |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,196 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Unghi 90° vertical-intern 100x400mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 8881256 |  | Unghi 90° vertical-intern 100x400mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Unghi 90° orizontal 100x400mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 8881255 |  | Unghi 90° orizontal 100x400mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Unghi 90° vertical-intern 50x300mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 88812561 |  | Unghi 90° vertical-intern 50x300mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Despartitor in T 50x300mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 888125774 |  | Despartitor in T 50x300mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-152-4 |  | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg |  |  | 100 buc |  | 1,030 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,252 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,790 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,566 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,566 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,532 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,422 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 22,660 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,422 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Pretul firmei |  | Profil 41x41x500mm |  |  | buc |  | 90,000 |  |
|  | 5521380141 |  | Profil 41x41x500mm |  |  | buc |  | 90,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pretul firmei |  | Profil 41x41x400mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 5521380142 |  | Profil 41x41x400mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pretul firmei |  | Profil 41x41x300mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 5521380143 |  | Profil 41x41x300mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pretul firmei |  | Diblu cu expandare KRM 12x34mm |  |  | buc |  | 216,000 |  |
|  | 552138812 |  | Diblu cu expandare KRM 12x34mm |  |  | buc |  | 216,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pretul firmei |  | Tija filetata M12x2000mm |  |  | buc |  | 216,000 |  |
|  | 552138813 |  | Tija filetata M12x2000mm |  |  | buc |  | 216,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pretul firmei |  | Piulita hexagonala M12mm |  |  | buc |  | 216,000 |  |
|  | 552138814 |  | Piulita hexagonala M12mm |  |  | buc |  | 216,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pretul firmei |  | Grover zincat M12mm |  |  | buc |  | 216,000 |  |
|  | 552138815 |  | Grover zincat M12mm |  |  | buc |  | 216,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de pozare-fixare a cablurilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-411-3 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,370 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,270 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,270 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,000 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,500 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,685 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,753 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,054 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Tub din otel zincat flexibil cu izolatie PVC "M" d=100mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  | 8888301 |  | Tub din otel zincat flexibil cu izolatie PVC "M" d=100mm |  |  | m |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Tub din otel zincat flexibil cu izolatie PVC "M" d=75mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 8888302 |  | Tub din otel zincat flexibil cu izolatie PVC "M" d=75mm |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,009 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,007 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,755 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-396-10 |  | Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,060 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,964 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,410 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,750 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,012 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,930 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pretul firmei |  | Profil din otel zincat, 70x70x3000mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552138551 |  | Profil din otel zincat, 70x70x3000mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pretul firmei |  | Profil din otel zincat, 60x60x3000mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552138552 |  | Profil din otel zincat, 60x60x3000mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Panou anclansare automata a rezervei, aplicabil/IP-54; 1600x800x400mm - АВР-К-400-2-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158661 |  | Panou anclansare automata a rezervei, aplicabil/IP-54; 1600x800x400mm - АВР-К-400-2-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina ED2 400/3S/3P/400A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158662 |  | Intrerupator de sarcina ED2 400/3S/3P/400A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Сontactor, 3-poli, CES 400.22-230V-50/60Hz |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158663 |  | Сontactor, 3-poli, CES 400.22-230V-50/60Hz |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Interblocare mecanica CES-MIL 400 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158664 |  | Interblocare mecanica CES-MIL 400 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Contacte auxiliare CES-BCSU 11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158665 |  | Contacte auxiliare CES-BCSU 11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat ETIMAT-6/3P/C6A/6kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 745892221 |  | Intrerupator automat ETIMAT-6/3P/C6A/6kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Releu control Faze HRN-100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 745892222 |  | Releu control Faze HRN-100 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pretul firmei |  | Releu RERM3-230AC |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 745892223 |  | Releu RERM3-230AC |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Baza pentru releu RERB3-S |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 745892224 |  | Baza pentru releu RERB3-S |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pretul firmei |  | Indicator TL04U1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 745892225 |  | Indicator TL04U1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat, 250A/3P/36kA, cu declansator electronic EB2-250/3S |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 74589665331 |  | Intrerupator automat, 250A/3P/36kA, cu declansator electronic EB2-250/3S |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic EB2-160/3S |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 74589665332 |  | Intrerupator automat, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic EB2-160/3S |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Conectarea gener-rului electric diesel de 1400kVA оn reteaua de dis-tie 0,4kV a PT-2 (intern) cu recon-tia echip-lui de distributie 0,4kV, ampl. IMSP Spitalul Clinic Republican №06-04VM/24-8-С | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

PT-2. Generator electric dizel nr.1. Lucrari de constructie generale (mаrcа C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,450 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) |  |  | t |  | 69,700 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 17,98 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2 на 1км) |  |  | 100 m3 |  | 0,410 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,410 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 6,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) |  |  | 100 m3 |  | 0,060 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,53 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundament Fm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (толщ. 300 мм) |  |  | m3 |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 16,50 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (толщ. 300 мм) |  |  | m3 |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,85 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 17,25 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Гидроизоляция - битумной мастикой в один слой) |  |  | m2 |  | 48,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,92 |  |
|  | 24133173460001 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif (Битумноая мастика) |  |  | kg |  | 14,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 (Фундамент Fm-1 из бетона С25/30 XF2) |  |  | m3 |  | 16,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,40 |  |
|  | 266332310210021 |  | Beton C25/30 XF2 |  |  | m3 |  | 16,65 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 |  | 12,500 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,50 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,31 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice pentru cofraj |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 1,50 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,40 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса B500B д=10, 12мм ) |  |  | kg |  | 968,270 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 57,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,87 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 992,48 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 145,24 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 9,68 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей (Pi2) в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) |  |  | kg |  | 90,000 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 9,45 |  |
|  | 2811236309908 |  | Confectii metalice (Закл/дет из сортовой стали) |  |  | kg |  | 94,54 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,82 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,61 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,72 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bulon М14, L=200mm) |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 28741363133001 |  | Bulon М14, L=200mm |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundament Fm1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Carcas si perete pentru cladire pentru rezervor |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Stilp monolit Sm1, Sm2 бетона C20/25) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,63 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,38 |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton С20/25 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 |  | 3,920 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,67 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,31 |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice pentru cofraj |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 0,47 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А240 д=8 мм) |  |  | kg |  | 16,020 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 16,42 |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура B500B д=14мм) |  |  | kg |  | 61,880 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 63,43 |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,28 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Grinzi monolite бетона C20/25) |  |  | m3 |  | 1,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,69 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton С20/25 |  |  | m3 |  | 1,36 |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 |  | 8,400 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,39 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,71 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,67 |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice pentru cofraj |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 1,01 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,94 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,51 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура B500B д=18мм) |  |  | kg |  | 119,950 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 122,95 |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,99 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А240 д=8 мм) |  |  | kg |  | 37,100 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,11 |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 38,03 |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,57 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCD02D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А240 д=12 мм) |  |  | kg |  | 8,440 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,57 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 2710602000081 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 8,65 |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,27 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CD58A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм с приготовлением раствора М-25 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, простая, высотой до 4 м) |  |  | m3 |  | 3,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,05 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,13 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 339,60 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 26511221004021 |  | Ciment M-300 |  |  | kg |  | 129,74 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 50,18 |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,03 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,75 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CE30B |  | Asterala le perete, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка для обшивки стен из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,3м3) |  |  | m2 |  | 45,000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,26 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,51 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 2,01 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,05 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CD07B |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из профнастила) |  |  | m2 |  | 45,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 45,00 |  |
|  | 2732103646070-1 |  | Tabla cutata (профнастил) |  |  | m2 |  | 49,95 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 157,50 |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 126,00 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcas si perete pentru cladire pentru rezervor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperis pentru cladire pentru rezervor |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием - cosoroaba, capriori, sipca) |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 10,41 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |
|  | 20101029087372k |  | Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 3,46 |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,62 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,94 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 18,24 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE30B |  | Asterala le perete, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,15м3) |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 1,25 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций) |  |  | m3 |  | 0,630 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,54 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,07 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 4,22 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки) |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |
|  | 2682132600465k2 |  | Folie suplimentara polimerica (Антиконденсатная пленка) |  |  | m2 |  | 118,45 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 1 236,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 5,41 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 7,21 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,52 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 51,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 6,43 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CE06B1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа, на поверхности до 40 м2 включительно) |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 36,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил) |  |  | m2 |  | 30,19 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 15,75 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 131,25 |  |
|  | 2875276312340 |  | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata |  |  | kg |  | 8,66 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 2,63 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla vopsita - streasina |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 9,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 2,50 |  |
|  | 2710403643000h1 |  | Placi din tabla vopsita |  |  | m2 |  | 12,07 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 94,50 |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,53 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis pentru cladire pentru rezervor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Poarta P-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот Р-1 с с вентрешеткой) |  |  | m2 |  | 5,200 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,99 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,99 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 5,20 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 20,80 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 20,80 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 20,80 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,50 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta P-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Finisarea interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | СF60C |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC antifoc cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavanelor fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями огнестойкого гипсокартона (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков, высотой до 4 м) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,07 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton (antifoc) |  |  | m2 |  | 31,66 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 13,85 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 33,16 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 244,06 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 35,43 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 22,84 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 7,36 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,32 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 24,87 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 110,05 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 24302261010101 |  | Бетоноконтакт |  |  | kg |  | 6,22 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,82 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 24301161038000 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,60 |  |
|  | 24302261010101 |  | Бетоноконтакт |  |  | kg |  | 16,60 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 56,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,96 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,80 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 285,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,16 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 42,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,00 |  |
|  | 24301161038000 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска |  |  | kg |  | 16,00 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Camin de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,59 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,69 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AcE02A |  | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Укладка бетонных стенок смотровых колодцев из монолитного армированного бетона C25/30) |  |  | m3 |  | 1,350 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,65 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,15 |  |
|  | 26631021009577 |  | Beton de ciment clasa С25/30 |  |  | m3 |  | 1,43 |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 13,91 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut. |  | 0,74 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut. |  | 0,44 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,16 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,96 |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice pentru cofraj |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 1,44 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,34 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6мм) |  |  | kg |  | 1,380 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,41 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,21 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC01E1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса B500B д=8мм включительно) |  |  | kg |  | 79,830 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,43 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 81,83 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,97 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - capac C1 и рама из листовой стали) |  |  | kg |  | 82,850 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 8,70 |  |
|  | 281123630992208 |  | Confectii metalice (Крышка и обрамление из листовой стали) |  |  | kg |  | 87,03 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,67 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 6,63 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска) |  |  | m2 |  | 3,300 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,63 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,56 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,66 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de vizitare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Conectarea gener-rului electric diesel de 1400kVA оn reteaua de dis-tie 0,4kV a PT-2 (intern) cu recon-tia echip-lui de distributie 0,4kV, ampl. IMSP Spitalul Clinic Republican №06-04VM/24-8-REAE/EEF | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-2

PT-2. Alimentare cu energie electrice 0,4 kV/Echipament electric de forta (mаrcа REAE/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 8,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,680 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,960 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 5,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,238 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,540 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 300,000 |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 300,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 2,700 |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 2,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=110mm) |  |  | km |  | 0,018 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,394 |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |
|  | 530-018112 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm) |  |  | km |  | 0,003 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,399 |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,000 |  |
|  | 530-018113 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm |  |  | m |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Priza de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи заземления) |  |  | m3 |  | 4,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,203 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,516 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 4,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,171 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,430 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de impamintare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 34-02-064-1 |  | Montarea paratrasnet (Mолниеприемник analogic МСС-1.3Ф-7000-ГЦ (II/50/III)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,170 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную, средний грунт) |  |  | m3 |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,785 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 0,540 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,167 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В15 (Устройство бетонного фундамента из бетона В15) |  |  | m3 |  | 0,960 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,312 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 0,999 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,576 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,440 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,440 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,480 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila, tur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Robinet cu bila, tur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030580 |  | Robinet cu bila .tur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila, retur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pretul firmei |  | Robinet cu bila, retur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030581 |  | Robinet cu bila retur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu bila, tur du32mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | Robinet cu bila, tur du32mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030532 |  | Robinet cu bila .tur du32mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 32 mm. Constructia de ventilare, otel inoxidabil du 32 mm |  |  | m2 |  | 0,600 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,007 |  |
|  | 26261473700090 |  | Canale de ventilare metalice 0.5mm Constructia de ventilare .otel inoxidabil du 32 mm |  |  | m2 |  | 0,606 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.4, 9, 12 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-521-19 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 2500 A - QA1, QA12, QA17 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,250 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,560 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,680 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.4, 9, 12 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.5, 6, 10 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-521-8 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A (QA2, QA3, QA6, QA7, QA13, QA14) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,980 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,220 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,600 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,018 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,264 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-521-9 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 400 A (QA4, QA5, QA8, QA9, QA15, QA16) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,860 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,520 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,438 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 49,200 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,340 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.5, 6, 10 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.7, 8 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-521-18 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QA10, QA11 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,560 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,560 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,140 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 2,500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.7, 8 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.13 (AAR-1) - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит AAR-1) |  |  | buc |  | 29,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,080 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,580 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,554 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,580 |  |
|  | 1130037 |  | Dicloretan tehnic cal. I |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar 24V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.13 (AAR-1) - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.14, 15 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-521-18 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QA18, QA19 ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,560 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,560 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,140 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 2,500 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,200 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.14, 15 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.16 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-521-19 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 2500 A - QA20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,750 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,560 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.16 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №2...№6, ЩО-70 (existentе - 5 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila ППНИ35/250А) |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,280 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 7,488 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,288 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 72,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,180 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcinа РПС-2/250A) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,720 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 6,360 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,360 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,864 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 4,560 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,172 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,564 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №2...№6, ЩО-70 (existentе - 5 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №7, 10, 27, ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-521-18 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QA1.1, QA1.3, QA1.2 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,840 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 3,750 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,680 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №7, 10, 27, ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №8, №9 ЩО-70 (existentе - 2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,172 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,564 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №8, №9 ЩО-70 (existentе - 2 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №24...№26, ЩО-70 (existentе - 3 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila ППНИ35/250А) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,520 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,992 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcinа РПС-2/250A) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,480 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,240 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,560 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,800 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,586 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,282 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №24...№26, ЩО-70 (existentе - 3 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №28...№31, ЩО-70 (existentе - 4 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila ППНИ35/250А) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,520 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,992 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcinа РПС-2/250A) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,480 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,240 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,560 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,800 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,172 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,564 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №28...№31, ЩО-70 (existentе - 4 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2 - Panou AAR-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou AAR2 - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,400 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1130037 |  | Dicloretan tehnic cal. I |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar 24V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2 - Panou AAR-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №42...№46, ЩО-70 (existentе - 5 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila ППНИ35/250А) |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,040 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 9,984 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 96,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,960 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcinа РПС-2/250A) |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,960 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,128 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,480 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,120 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 97,600 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,320 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,768 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,152 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 6,080 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,586 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,282 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №42...№46, ЩО-70 (existentе - 5 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №47, 50, 54, ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-521-18 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QA2.1, QA2.3, QA2.2 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,840 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 3,750 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,680 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №47, 50, 54, ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №48, №49 ЩО-70 (existentе - 2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,172 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,564 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №48, №49 ЩО-70 (existentе - 2 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №51...№53, ЩО-70 (existentе - 3 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila ППНИ35/250А) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,520 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,992 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcinа РПС-2/250A) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,480 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,240 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,560 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,800 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,560 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,586 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,320 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,282 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,054 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,252 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,380 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №51...№53, ЩО-70 (existentе - 3 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.17. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №55...№58, ЩО-70 (existentе - 4 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila ППНИ35/250А) |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,520 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,992 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,120 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,480 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,400 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,096 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcinа РПС-2/250A) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,480 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,064 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,240 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,560 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 48,800 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,120 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,172 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,168 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,192 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,564 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,036 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 73,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,108 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,504 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №55...№58, ЩО-70 (existentе - 4 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.18. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. - Panou AAR-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou AAR3 - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,400 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1130037 |  | Dicloretan tehnic cal. I |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar 24V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. - Panou AAR-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.19. Generator electric diesel |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | M1H05D |  | Generator electric diesel, Sn=1400kVA, model Cummins KTA50-G3 cu capota, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 9-200 tone (gab. 7500x2500x2200 mm) |  |  | t |  | 12,500 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 200,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 44,875 |  |
|  | 2010102904406 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=3,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 8,000 |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 2710403606350 |  | Tabla groasa 5 x 1250 mm OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 3,375 |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,750 |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 4,375 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 1,625 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 5,625 |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,125 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 5,000 |  |
|  | 3410520006735 |  | Macara pe pneuri 60-69,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut. |  | 1,250 |  |
|  | 2922140006904 |  | Pod rulant 60,1-80 tf |  |  | h-ut. |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-482-22 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 10 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,700 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1019247 |  | Ulei de turbina |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,320 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Generator electric diesel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.20. Сablu si conducatori |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-02-141-4 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,390 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,502 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,016 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,004 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,643 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,934 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,934 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,643 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Кабель в трубах ПЭ) |  |  | 100 m |  | 0,210 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,048 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,342 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 1,348 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 1,348 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,342 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (Кабель по желобам, в металлорукаве) |  |  | 100 m |  | 1,900 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,070 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,420 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,190 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,047 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,475 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,318 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 11,096 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 11,096 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,318 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 4*240мм2 |  |  | m |  | 210,000 |  |
|  | 1012283 |  | Cablu АПвБбШп-1 4*240мм2 |  |  | m |  | 210,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Cablu C2XY 10х2,5мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  | 8881553 |  | Cablu C2XY 10х2,5мм2 |  |  | m |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,530 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,399 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,399 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для Т9.1 доп.6 шт. кабелей, к=6) |  |  | 100 m |  | 0,520 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,769 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,462 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 4,462 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,521 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,339 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,339 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (для Т9.1 доп.6 шт. кабелей, к=6) |  |  | 100 m |  | 0,310 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,324 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,724 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 4,724 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,460 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,014 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,016 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,643 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 4,950 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 4,950 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,643 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Cablu КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5мм2 |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  | 10122814 |  | Cablu КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5мм2 |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-02-412-14 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,550 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,900 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,171 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,710 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Conductor ПАВ 1х240,0мм2 |  |  | m |  | 55,000 |  |
|  | 8887770 |  | Conductor ПАВ 1х240,0мм2 |  |  | m |  | 55,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сablu si conducatori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.21. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-02-165-4 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,840 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,029 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 90,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pretul firmei |  | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 74589611 |  | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.22. Sisteme de pozare-fixare a cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-02-152-9 |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg (Consola) |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,735 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,099 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,099 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pretul firmei |  | Consola din otel zincat 200х41x41mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  | 65213811 |  | Consola din otel zincat 200х41x41mm |  |  | buc |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pretul firmei |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 12x80mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  | 55213812 |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 12x80mm |  |  | buc |  | 120,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pretul firmei |  | Banda de fixare din nailon 300x10mm |  |  | buc |  | 250,000 |  |
|  | 55213814 |  | Banda de fixare din nailon 300x10mm |  |  | buc |  | 250,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,512 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,821 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,048 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,380 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,154 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 700x100mm |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  | 8888243310 |  | Jgheab din otel zincat 700x100mm |  |  | m |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret de piata |  | Unghi orizontal de 90 de grade, 700x100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 88812336 |  | Unghi orizontal de 90 de grade, 700x100mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de pozare-fixare a cablurilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.23. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,850 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,495 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,044 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,892 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 18,530 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 18,530 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 8,500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 21,250 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,500 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,850 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,187 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 15,215 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,774 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,187 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil Д=25мм |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 888812 |  | Tub metalic flexibil Д=25мм |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil Д=32мм |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 888813 |  | Tub metalic flexibil Д=32мм |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.24. Priza de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (numai manopera) |  |  | 10 buc |  | 1,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,922 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,404 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,252 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,572 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,252 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pret de piata |  | Stift de impamantare cu filet, ascutit, zincat d=16mm, L=1,5m |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 66655520 |  | Stift de impamantare cu filet, ascutit, zincat d=16mm, L=1,5m |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pret de piata |  | Stift de impamantare cu filet, zincat d=16mm, L=1,5m |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 666555120 |  | Stift de impamantare cu filet, zincat d=16mm, L=1,5m |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pret de piata |  | Cuplaj cu filet |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 66655521 |  | Cuplaj cu filet |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pret de piata |  | Papuc |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 66655522 |  | Papuc |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pret de piata |  | Terminal pentru conectarea conductorului |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 66655523 |  | Terminal pentru conectarea conductorului |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (numai manopera) |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,470 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,099 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,408 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,099 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pretul de piata |  | Plat din otel zincat 30х4мм |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 1019373155 |  | Platbanda din otel 30х4 mm |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de impamintare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.25. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | M1A01B |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone - Rezervor de alimemtare cu combustibil . volumul 3m3. marca ofelului: CT3. 09Г2C,AISI 430,AISI 304.321. diametru 1410mm.lungimea 2000mm.masa 392kg.inaltimea 1716mm dotat cu : 1 шт |  |  | t |  | 0,392 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 7,326 |  |
|  | 2874115822996 |  | Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 1,176 |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  |  | buc |  | 1,176 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,078 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm -Supapa de respiratie du50 СМДК -50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | M1A12D |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 150 mm -Trapa de masurare , analogic ЛЗ-150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,950 |  |
|  | 2874115822441 |  | Surub cap hexagonal M 20x90 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115822996 |  | Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm -Dispozitiv de oprire a flacarii.analogic ОП-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | M1A12B |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 80 mm - Supapa de inchidere cu plutitor de nivel, analogic OK-80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2874115821801 |  | Surub cap hexagonal M 16x80 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2874115819365 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 27 x 100 gr.5,8 |  |  | buc |  | 1,450 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2874115843275 |  | Piulite hexagonale M 27 |  |  | buc |  | 1,450 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | IA23Af1 |  | Filtru grosier de combustibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,100 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,140 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | AcB12B |  | Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm -sensor de nivel . analogic вектор -Tw.cu cablu de control cu lungimea de 15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,180 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,354 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,525 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | AcB12B |  | Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm -sensor mecanic de nivel al combustibilui |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,180 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,354 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,525 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | M1B08D |  | Pompa centrifuga monoetajata, de uz general (tip Cris, Cerna, Lotru si similare), cuplata direct cu electromotor, avind conducte de aspiratie de 100 mm -pompa rotativa manuala pentru pompare de combustibil portativ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om. |  | 3,800 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om. |  | 3,240 |  |
|  | 2875274400947 |  | Flansa plata Pn 6 dn=80-89 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274401147 |  | Flansa plata Pn 6 Dn=100-114 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,210 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,100 |  |
|  | 2320186201527 |  | Uleiuri pentru motoare M-50 |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.26. Armatura sistemului de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | M1J15A |  | Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (Труба из нержавеющей стали Ф25х1.0) 25м |  |  | t |  | 0,011 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,353 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,251 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,169 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 2912340002505 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pret furnizor |  | Труба из нержавеющей стали Ф25х1.0, 25м |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 685100025052525 |  | Труба из нержавеющей стали Ф25х1.0, 25м |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Pret furnizor |  | Furtun pentru combustibil dotat cu filet intern du25mm si filet exterm du25mm.L=3m |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | furtun |  | Furtun pentru combustibil dotat cu filet intern du25mm si filet exterm du25mm.L=3m, 2buc |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Fiting (Сгон) pentru teava de otel du25mm ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 2,600 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 2,600 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pret furnizor |  | Fiting (Сгон) pentru teava de otel du25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3258273732525 |  | Fiting (Сгон) pentru teava de otel du25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Olandez din otel du25mm ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 2,600 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 2,600 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pret furnizor |  | Olandez din otel du25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3258273739725 |  | Olandez din otel du25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Cot 90* du25mm ) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,450 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,500 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 6,500 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 13,250 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,500 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 13,250 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,650 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pret furnizor |  | Cot 90* pentru teava de otel du25mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 3258273739025 |  | Cot 90* pentru teava de otel du25mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 08-02-152-5 |  | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 2,4 kg - suport |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,544 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,589 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,944 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,944 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,008 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,520 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pretul firmei |  | Suport din otel zincat 1000X41X41 mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 287411540305317 |  | Suport din otel zincat 1000X41X41 mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pretul firmei |  | Suport din otel zincat 300X41X41 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 287411540305318 |  | Suport din otel zincat 300X41X41 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 08-02-152-9 |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg (Consola) |  |  | 100 buc |  | 0,390 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,956 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,129 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,129 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pretul firmei |  | Consola din otel zincat 250X41X21 mm |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 287411540305303 |  | Consola din otel zincat 250X41X21 mm |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pretul firmei |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 10X60 mm |  |  | buc |  | 65,000 |  |
|  | 287411540305322 |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 10X60 mm |  |  | buc |  | 65,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pretul firmei |  | Banda de fixare din plastic 140X3.5 mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 287411540305323 |  | Banda de fixare din plastic 140X3.5 mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura sistemului de alimentare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.27. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RpEG17D |  | Demontarea celulelor existente Nr.3, ..., Nr.12 |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 58,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpEE24C |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :Demontarea intrerupatorului automat cu curentul pana la 160A, 2500A (PD-1/1, PD-1/2, PD-2/1, PD-2/2) |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 48,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | RpEE24C |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : sigurantei fuzibile, curent pana la 250A (PD-1/1, PD-1/2, PD-2/1, PD-2/2) |  |  | buc |  | 180,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 104,400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | RpEE24C |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : separatorului de sarcinа, curent pana la 250A (PD-1/1, PD-1/2, PD-2/1, PD-2/2) |  |  | buc |  | 53,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 30,740 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.4, 9, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 2000A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158671 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 2000A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 2000A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158662 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 2000A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pretul firmei |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745896235 |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pretul firmei |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 55211880 |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pretul firmei |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892221 |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892222 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pretul firmei |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892223 |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Pretul firmei |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892225 |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Pretul firmei |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 552188105 |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.4, 9, 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.5, 6,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Pretul firmei |  | Intreruptor EasyPact CVS250N, 3P/250A/50kA, cu declan.ator electronic ETS 2.2. |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 55214441 |  | Intreruptor EasyPact CVS250N, 3P/250A/50kA, cu declan.ator electronic ETS 2.2. |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Pretul firmei |  | Intreruptor EasyPact CVS400N, 3P/400A/50kA, cu declan.ator electronic ETS 2.3. |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 74589442 |  | Intreruptor EasyPact CVS400N, 3P/400A/50kA, cu declan.ator electronic ETS 2.3. |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.5, 6,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.7, 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 215866772 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 215866773 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.7, 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.13. Panou AAR-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7458966626 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7458966627 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C2A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 74589665 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C2A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Pretul firmei |  | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552140 |  | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pretul firmei |  | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5521371 |  | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pretul firmei |  | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5521372 |  | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Pretul firmei |  | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552137112 |  | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Pretul firmei |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5521373 |  | - Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pretul firmei |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 55213755 |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pretul firmei |  | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 55213756 |  | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pretul firmei |  | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55213757 |  | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55213758 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Pretul firmei |  | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55213759 |  | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.13. Panou AAR-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.14, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 215866772 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 215866773 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.14, 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 2000A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158671 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 2000A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 2000A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158662 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 2000A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Pretul firmei |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745896235 |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Pretul firmei |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55211880 |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Pretul firmei |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892221 |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892222 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Pretul firmei |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892223 |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Pretul firmei |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892225 |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Pretul firmei |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 552188105 |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern). Celula Nr.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Borderoul celulelor №4 - №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Pretul firmei |  | 2 pereti laterali IP30 D600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7521881051 |  | 2 pereti laterali IP30 D600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Pretul firmei |  | Cadru Prisma P W650+150 D600 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7521881052 |  | Cadru Prisma P W650+150 D600 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Pretul firmei |  | Balamale cadru superior W651 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7521881053 |  | Balamale cadru superior W651 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Pretul firmei |  | Acoperis simplu W800 D600 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7521881054 |  | Acoperis simplu W800 D600 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Pretul firmei |  | Usa transparenta IP30 W800 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7521881056 |  | Usa transparenta IP30 W800 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Pretul firmei |  | Perete spate W800 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7521881055 |  | Perete spate W800 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Pretul firmei |  | FR.PL CU MTZ2,NW |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7521881058 |  | FR.PL CU MTZ2,NW |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Pretul firmei |  | Placa de montaj fixe/ MTZ2/NW 3P/4P W650 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7521881058-0 |  | Placa de montaj fixe/ MTZ2/NW 3P/4P W650 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Pretul firmei |  | Conn.sup 115mm B/centru |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 7521881059 |  | Conn.sup 115mm B/centru |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Pretul firmei |  | Liber 5/10 BB suport D600 Linergy BS |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 752188160 |  | Liber 5/10 BB suport D600 Linergy BS |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Pretul firmei |  | Placa de montaj 3, 4V.fix NS-INS250 TOG |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 752188163-12 |  | Placa de montaj 3, 4V.fix NS-INS250 TOG |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Pretul firmei |  | Bara gaurita Linergy BS 80X10 L1675 |  |  | buc |  | 49,000 |  |
|  | 752188161 |  | Bara gaurita Linergy BS 80X10 L1675 |  |  | buc |  | 49,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Pretul firmei |  | Suport fix vertical BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 752188162 |  | Suport fix vertical BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Pretul firmei |  | Suport inferior.5/10 Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 752188163-0 |  | Suport inferior.5/10 Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Pretul firmei |  | Suport fix HZ.BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 752188163-1 |  | Suport fix HZ.BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Pretul firmei |  | Suport de bare libere Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 752188163-2 |  | Suport de bare libere Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Pretul firmei |  | Bara plata Linergy BS 80X10 L2000 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 752188163-11 |  | Bara plata Linergy BS 80X10 L2000 |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Pretul firmei |  | Placa de montaj NSX/CVS.tog.3P 630A W650 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 752188163-21 |  | Placa de montaj NSX/CVS.tog.3P 630A W650 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Pretul firmei |  | FR.PL VIGI NSX.TOG,CVS.ROT ,3P 630 HZ 3M |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 752188163-22 |  | FR.PL VIGI NSX.TOG,CVS.ROT ,3P 630 HZ 3M |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Pretul firmei |  | Placa de montaj 2 NSX/CVS/INS 3P/4P 630A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 752188163-23 |  | Placa de montaj 2 NSX/CVS/INS 3P/4P 630A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Pretul firmei |  | FR.PL.V.2NS630 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 752188163-24 |  | FR.PL.V.2NS630 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Pretul firmei |  | Linergy TB 3 suport bara plat pentru PE |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 752188166 |  | Linergy TB 3 suport bara plat pentru PE |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Pretul firmei |  | 10 suporti ajustabili canal cablu |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 752188167 |  | 10 suporti ajustabili canal cablu |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 3M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188168-0 |  | Placa frontala simpla W600,W650 3M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 5M |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 752188169 |  | Placa frontala simpla W600,W650 5M |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 2M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188168-3 |  | Placa frontala simpla W600,W650 2M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Pretul firmei |  | FR.PL.3,4 NSX,CVS250 V.fix TOG,ROT 5M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 752188168-31 |  | FR.PL.3,4 NSX,CVS250 V.fix TOG,ROT 5M |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 4M |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 752188168 |  | Placa frontala simpla W600,W650 4M |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 1M |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 752188168-2 |  | Placa frontala simpla W600,W650 1M |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borderoul celulelor №4 - №10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. Borderoul celulelor №12 - №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Pretul firmei |  | 2 pereti laterali IP30 D600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7521881051 |  | 2 pereti laterali IP30 D600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Pretul firmei |  | Cadru Prisma P W650+150 D600 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7521881052 |  | Cadru Prisma P W650+150 D600 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Pretul firmei |  | Balamale cadru superior W651 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7521881053 |  | Balamale cadru superior W651 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Pretul firmei |  | Acoperis simplu W800 D600 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7521881054 |  | Acoperis simplu W800 D600 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Pretul firmei |  | Usa transparenta IP30 W800 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7521881056 |  | Usa transparenta IP30 W800 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Pretul firmei |  | Perete spate W800 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7521881055 |  | Perete spate W800 |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Pretul firmei |  | Placa de montaj NS fix 3P/4P 1600A W650 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 752188102 |  | Placa de montaj NS fix 3P/4P 1600A W650 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Pretul firmei |  | Bara gaurita Linergy BS 80X10 L1675 |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  | 752188161 |  | Bara gaurita Linergy BS 80X10 L1675 |  |  | buc |  | 35,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Pretul firmei |  | Suport fix vertical BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 752188162 |  | Suport fix vertical BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Pretul firmei |  | Suport inferior.5/10 Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 752188163-0 |  | Suport inferior.5/10 Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Pretul firmei |  | Suport de bare libere Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 752188163-05 |  | Suport de bare libere Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Pretul firmei |  | Bara plata Linergy BS 80X10 L2000 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 752188163-11 |  | Bara plata Linergy BS 80X10 L2000 |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Pretul firmei |  | Suport fix HZ.BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 752188163-1 |  | Suport fix HZ.BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Pretul firmei |  | FR.PL CU MTZ2,NW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7521881058 |  | FR.PL CU MTZ2,NW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Pretul firmei |  | Placa de montaj fixe/ MTZ2/NW 3P/4P W650 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7521881058-0 |  | Placa de montaj fixe/ MTZ2/NW 3P/4P W650 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Pretul firmei |  | Conn.sup 115mm B/centru |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881059 |  | Conn.sup 115mm B/centru |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Pretul firmei |  | Liber 5/10 BB suport D600 Linergy BS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 752188160 |  | Liber 5/10 BB suport D600 Linergy BS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Pretul firmei |  | Linergy TB 3 suport bara plat pentru PE |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 752188166 |  | Linergy TB 3 suport bara plat pentru PE |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Pretul firmei |  | 10 suporti ajustabili canal cablu |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 752188167 |  | 10 suporti ajustabili canal cablu |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 3M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188168-0 |  | Placa frontala simpla W600,W650 3M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 4M |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  | 752188168 |  | Placa frontala simpla W600,W650 4M |  |  | buc |  | 23,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 5M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188169 |  | Placa frontala simpla W600,W650 5M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 1M |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 752188168-2 |  | Placa frontala simpla W600,W650 1M |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borderoul celulelor №12 - №16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №2...№6, ЩО-70 (existentе - 5 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 645892331 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Pretul firmei |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 645892332 |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №2...№6, ЩО-70 (existentе - 5 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №7, 10, 27, ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866772 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866773 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Pretul firmei |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745896235 |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Pretul firmei |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 55211880 |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Pretul firmei |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892221 |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892222 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Pretul firmei |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892223 |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Pretul firmei |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892225 |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Pretul firmei |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 552188105 |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №7, 10, 27, ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.11. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №8, №9 ЩО-70 (existentе - 2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №8, №9 ЩО-70 (existentе - 2 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.12. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №24...№26, ЩО-70 (existentе - 3 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 645892331 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Pretul firmei |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 645892332 |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №24...№26, ЩО-70 (existentе - 3 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.13. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №28...№31, ЩО-70 (existentе - 4 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 645892331 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Pretul firmei |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 645892332 |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2. Celula №28...№31, ЩО-70 (existentе - 4 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.14. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2 si PD-2/1, PD-2/2 - Panou AAR-2, AAR3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Pret de piata |  | Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1158661 |  | Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7458966626 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7458966627 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Pretul firmei |  | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 552140 |  | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Pretul firmei |  | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5521371 |  | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Pretul firmei |  | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5521372 |  | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Pretul firmei |  | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 552137112 |  | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Pretul firmei |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5521373 |  | - Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Pretul firmei |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 55213755 |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Pretul firmei |  | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 55213756 |  | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Pretul firmei |  | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55213757 |  | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55213758 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Pretul firmei |  | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1, SF2) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 55213759 |  | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-1/1, PD-1/2 si PD-2/1, PD-2/2 - Panou AAR-2, AAR3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.15. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №42...№46, ЩО-70 (existentе - 5 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  | 645892331 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 48,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Pretul firmei |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  | 645892332 |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 16,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №42...№46, ЩО-70 (existentе - 5 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.16. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №47, 50, 54, ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866772 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866773 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Pretul firmei |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745896235 |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Pretul firmei |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 55211880 |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Pretul firmei |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892221 |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892222 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Pretul firmei |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892223 |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Pretul firmei |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892225 |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Pretul firmei |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 552188105 |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №47, 50, 54, ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.17. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №48, №49 ЩО-70 (existentе - 2 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №48, №49 ЩО-70 (existentе - 2 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.18. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №51...№53, ЩО-70 (existentе - 3 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 645892331 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Pretul firmei |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 645892332 |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №51...№53, ЩО-70 (existentе - 3 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.19. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №55...№58, ЩО-70 (existentе - 4 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 645892331 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Pretul firmei |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 645892332 |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PD-2/1, PD-2/2. Celula №55...№58, ЩО-70 (existentе - 4 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.20. Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Pretul firmei |  | Catarg sectional, paratrasnet pasiv din otel zincat МСС-1.3Ф-7000-ГЦ (II/50/III) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5521028 |  | Catarg sectional, paratrasnet pasiv din otel zincat МСС-1.3Ф-7000-ГЦ (II/50/III) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.21. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Pretul firmei |  | Rezervor de alimemtare cu combustibil . volumul 3m3. marca ofelului: CT3. 09Г2C,AISI 430,AISI 304.321. diametru 1410mm.lungimea 2000mm.masa 392kg.inaltimea 1716mm dotat cu : |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030561 |  | Rezervor de alimemtare cu combustibil . volumul 3m3. marca ofelului: CT3. 09Г2C,AISI 430,AISI 304.321. diametru 1410mm.lungimea 2000mm.masa 392kg.inaltimea 1716mm dotat cu : |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Pretul firmei |  | Supapa de respiratie . analogic СМДК-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030850 |  | Supapa de respiratie . analogic СМДК-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Pretul firmei |  | Trapa de masurare, analogic ЛЗ-150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030563 |  | Trapa de masurare, analogic ЛЗ-150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Pretul firmei |  | Dispozitiv de oprire a flacarii.analogic ОП-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030654 |  | Dispozitiv de oprire a flacarii.analogic ОП-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Pretul firmei |  | Suppapa de inchidere cu plutitor de nivel. analogic OK-80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030565 |  | Suppapa de inchidere cu plutitor de nivel. analogic OK-80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Pretul firmei |  | Filtru grosier de combustibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030566 |  | Filtru grosier de combustibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Pretul firmei |  | Sensor de nivel, analogic Bектор -Tw.cu cablu de control cu lungimea de 15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030567 |  | Sensor de nivel, analogic Bектор -Tw.cu cablu de control cu lungimea de 15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Pretul firmei |  | Sensor mecanic de nivel al combustibilui |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030568 |  | Sensor mecanic de nivel al combustibilui |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Pretul firmei |  | Pompa rotativa manuala pentru pompare de combustibil portativ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030569 |  | Pompa rotativa manuala pentru pompare de combustibil portativ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Conectarea gener-rului electric diesel de 1400kVA оn reteaua de dis-tie 0,4kV a PT-3 (intern) cu recon-tia echip-lui de distributie 0,4kV, ampl. IMSP Spitalul Clinic Republican №06-04VM/24-6-С | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Generator electric dizel. Lucrari de constructie generale (mаrcа C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,450 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) |  |  | t |  | 69,700 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  | h-ut |  | 17,98 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2 на 1км) |  |  | 100 m3 |  | 0,410 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,410 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,15 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 6,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) |  |  | 100 m3 |  | 0,060 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,53 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundament Fm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip (толщ. 300 мм) |  |  | m3 |  | 17,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,30 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 18,70 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (толщ. 300 мм) |  |  | m3 |  | 17,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 16,83 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 19,55 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,70 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Гидроизоляция - битумной мастикой в один слой) |  |  | m2 |  | 50,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,00 |  |
|  | 24133173460001 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif (Битумноая мастика) |  |  | kg |  | 15,00 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 (Фундамент Fm-1 из бетона С25/30 XF2) |  |  | m3 |  | 21,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 84,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,40 |  |
|  | 266332310210021 |  | Beton C25/30 XF2 |  |  | m3 |  | 21,85 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 |  | 13,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,84 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,04 |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice pentru cofraj |  |  | kg |  | 0,43 |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 1,56 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,46 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса B500B д=10, 12мм ) |  |  | kg |  | 1 096,140 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 64,67 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,38 |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 123,54 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 164,42 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 10,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей (Pi2) в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) |  |  | kg |  | 90,000 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 9,45 |  |
|  | 2811236309908 |  | Confectii metalice (Закл/дет из сортовой стали) |  |  | kg |  | 94,54 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,82 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 7,20 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закл/дет) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,96 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,61 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,72 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,18 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bulon М14, L=200mm) |  |  | buc |  | 80,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,00 |  |
|  | 28741363133001 |  | Bulon М14, L=200mm |  |  | buc |  | 80,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundament Fm1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Carcas si perete pentru cladire pentru rezervor |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Stilp monolit Sm1, Sm2 бетона C20/25) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,63 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,38 |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton С20/25 |  |  | m3 |  | 0,63 |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 |  | 3,920 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,67 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,31 |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,10 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice pentru cofraj |  |  | kg |  | 0,13 |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 0,47 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А240 д=8 мм) |  |  | kg |  | 16,020 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,12 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 16,42 |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,40 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура B500B д=14мм) |  |  | kg |  | 61,880 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,52 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,86 |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 63,43 |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,28 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Grinzi monolite бетона C20/25) |  |  | m3 |  | 1,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,69 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton С20/25 |  |  | m3 |  | 1,36 |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 |  | 8,400 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,39 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,71 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,67 |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,21 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice pentru cofraj |  |  | kg |  | 0,28 |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 1,01 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,94 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,51 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура B500B д=18мм) |  |  | kg |  | 119,950 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,76 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 122,95 |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,99 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А240 д=8 мм) |  |  | kg |  | 37,100 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,11 |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 38,03 |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,37 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,57 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCD02D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А240 д=12 мм) |  |  | kg |  | 8,440 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,57 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |
|  | 2710602000081 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 8,65 |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,27 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CD58A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича размером 250х120х65 мм с приготовлением раствора М-25 в построечных условиях наружных стен с расшивкой швов, простая, высотой до 4 м) |  |  | m3 |  | 3,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,05 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,13 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1 339,60 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 26511221004021 |  | Ciment M-300 |  |  | kg |  | 129,74 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 50,18 |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,03 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,75 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CE30B |  | Asterala le perete, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка для обшивки стен из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,3м3) |  |  | m2 |  | 45,000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,25 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,40 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,26 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,51 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 2,01 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,00 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,05 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,41 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CD07B |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из профнастила) |  |  | m2 |  | 45,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 45,00 |  |
|  | 2732103646070-1 |  | Tabla cutata (профнастил) |  |  | m2 |  | 49,95 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 157,50 |  |
|  | 2874115833878 |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  | 126,00 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcas si perete pentru cladire pentru rezervor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Acoperis pentru cladire pentru rezervor |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка основных элементов с антисептированием - cosoroaba, capriori, sipca) |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 10,41 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |
|  | 20101029087372k |  | Стропил. и диагн. нога, мауэрлат, прогоны |  |  | m3 |  | 0,50 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 3,46 |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 2,10 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,62 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,94 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 18,24 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CE30B |  | Asterala le perete, din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 0,15м3) |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 1,25 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита дерев. конструкций) |  |  | m3 |  | 0,630 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,54 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,07 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 4,22 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,63 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки) |  |  | m3 |  | 0,150 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,20 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка) |  |  | m2 |  | 100,000 |  |
|  | 2682132600465k2 |  | Folie suplimentara polimerica (Антиконденсатная пленка) |  |  | m2 |  | 118,45 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 1 236,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 5,41 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 7,21 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,52 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 1,03 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 51,50 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100mm) |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 6,43 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 3,06 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CE06B1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа, на поверхности до 40 м2 включительно) |  |  | m2 |  | 25,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 36,25 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata (профнастил) |  |  | m2 |  | 30,19 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 15,75 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 131,25 |  |
|  | 2875276312340 |  | Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata |  |  | kg |  | 8,66 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 2,63 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla vopsita - streasina |  |  | m2 |  | 10,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om. |  | 9,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 2,50 |  |
|  | 2710403643000h1 |  | Placi din tabla vopsita |  |  | m2 |  | 12,07 |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 94,50 |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 0,53 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis pentru cladire pentru rezervor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Poarta P-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот Р-1 с с вентрешеткой) |  |  | m2 |  | 5,200 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,99 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,99 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,98 |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 5,20 |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  |  | buc |  | 20,80 |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 20,80 |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  |  | buc |  | 20,80 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,52 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,50 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta P-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Finisarea interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | СF60C |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC antifoc cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavanelor fara izolatie (Облицовка поверхностей двумя слоями огнестойкого гипсокартона (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков, высотой до 4 м) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,07 |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Placi ghips-carton (antifoc) |  |  | m2 |  | 31,66 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 13,85 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 33,16 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 244,06 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 35,43 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 22,84 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 7,36 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,32 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 24,87 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 110,05 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,10 |  |
|  | 24302261010101 |  | Бетоноконтакт |  |  | kg |  | 6,22 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 6,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 15,82 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) |  |  | kg |  | 2,25 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска) |  |  | m2 |  | 15,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,25 |  |
|  | 24301161038000 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,50 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,75 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Perete |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение бетоноконтакта в один слой на внутренние поверхности стен) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,60 |  |
|  | 24302261010101 |  | Бетоноконтакт |  |  | kg |  | 16,60 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 56,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,96 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,80 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 285,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,16 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 42,20 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) |  |  | kg |  | 6,00 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска) |  |  | m2 |  | 40,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,00 |  |
|  | 24301161038000 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска |  |  | kg |  | 16,00 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea interioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Camin de vizitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,59 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,69 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AcE02A |  | Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m (Укладка бетонных стенок смотровых колодцев из монолитного армированного бетона C25/30) |  |  | m3 |  | 1,350 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,65 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,15 |  |
|  | 26631021009577 |  | Beton de ciment clasa С25/30 |  |  | m3 |  | 1,43 |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 13,91 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut. |  | 0,74 |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut. |  | 0,44 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut. |  | 0,20 |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCC05A |  | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,56 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,16 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,96 |  |
|  | 2010102903830 |  | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  |  | kg |  | 0,30 |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice pentru cofraj |  |  | kg |  | 0,40 |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 1,44 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,34 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6мм) |  |  | kg |  | 1,380 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,09 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,41 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,21 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC01E1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура класса B500B д=8мм включительно) |  |  | kg |  | 79,830 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,43 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 81,83 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,97 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,80 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - capac C1 и рама из листовой стали) |  |  | kg |  | 82,850 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 8,70 |  |
|  | 281123630992208 |  | Confectii metalice (Крышка и обрамление из листовой стали) |  |  | kg |  | 87,03 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,67 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,84 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 6,63 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска) |  |  | m2 |  | 3,300 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,63 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,34 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,56 |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,66 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,17 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,33 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de vizitare |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Conectarea gener-rului electric diesel de 1400kVA оn reteaua de dis-tie 0,4kV a PT-3 (intern) cu recon-tia echip-lui de distributie 0,4kV, ampl. IMSP Spitalul Clinic Republican №06-04VM/24-6-REAE/EEF | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Alimentare cu energie electrice 0,4 kV/Echipament electric de forta (mаrcа REAE/EEF)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 15,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,150 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 10,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,700 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 561,000 |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 561,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 5,000 |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Priza de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи заземления) |  |  | m3 |  | 5,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,292 |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,624 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 5,200 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,044 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de impamintare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34-02-064-1 |  | Montarea paratrasnet (Mолниеприемник analogic МСС-1.3Ф-7000-ГЦ (II/50/III)) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,170 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную, средний грунт) |  |  | m3 |  | 1,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,785 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 0,540 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,167 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundati beton simplu clasa В15 (Устройство бетонного фундамента из бетона В15) |  |  | m3 |  | 0,960 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,312 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |
|  | 26631021000001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 0,999 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut. |  | 0,576 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,720 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,024 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,440 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,440 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,384 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,480 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,017 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila, tur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pretul firmei |  | Robinet cu bila, tur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030580 |  | Robinet cu bila .tur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila, retur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Robinet cu bila, retur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030581 |  | Robinet cu bila retur du25mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet cu bila, tur du32mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pretul firmei |  | Robinet cu bila, tur du32mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030532 |  | Robinet cu bila .tur du32mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 32 mm. Constructia de ventilare, otel inoxidabil du 32 mm |  |  | m2 |  | 0,600 |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,007 |  |
|  | 26261473700090 |  | Canale de ventilare metalice 0.5mm Constructia de ventilare .otel inoxidabil du 32 mm |  |  | m2 |  | 0,606 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,090 |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.4, 8, 9 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-521-19 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 2500 A - QA1, QA5, QA6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,250 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,560 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,680 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.4, 8, 9 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.5, 6, 7 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-521-18 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QA2, QA3, QA4 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,840 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 3,750 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.5, 6, 7 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.11 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-521-19 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 2500 A - QA7, QA8, QA9, QA10 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,080 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,320 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.11 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.12 (AAR-1) - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит AAR-1) |  |  | buc |  | 29,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,080 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 1,015 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,580 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,554 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,580 |  |
|  | 1130037 |  | Dicloretan tehnic cal. I |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,017 |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,023 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,045 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar 24V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.12 (AAR-1) - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.13, 14, 15 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-521-18 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QA11, QA12, QA13 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,840 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 3,750 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 15,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.13, 14, 15 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.16 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-521-19 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 2500 A - QA14 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,750 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,520 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 13,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,560 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.16 - confectionare celulelor dupa borderou |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) Celula №4, №5, №6 ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-521-18 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QA1.1, QA1.2, QA1.3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,840 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 3,750 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,680 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) Celula №4, №5, №6 ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) Celula №1...№3, №7...10 ЩО-70 (existentе - 7 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila ППНИ35/250А) |  |  | buc |  | 78,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,940 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 16,224 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,624 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 156,000 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,390 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,560 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 4,680 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 7,800 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Separator de sarcinа РПС-2/250A) |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 73,060 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,208 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 13,780 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,820 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 158,600 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,520 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 1,248 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,872 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,560 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 9,880 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-526-4 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (Intreruptor automat EB2-400/3S, 400A/3P/50kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,220 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,014 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,152 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,052 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,200 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,036 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) Celula №1...№3, №7...10 ЩО-70 (existentе - 7 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) - Panou AAR-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou AAR2 - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,400 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1130037 |  | Dicloretan tehnic cal. I |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar 24V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) - Panou AAR-2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) Celula №4, №5, №6 ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-521-18 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 1600 A (QA2.1, QA2.2, QA2.3 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,840 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,081 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 3,840 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,300 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,240 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 54,900 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,048 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,270 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 3,750 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ячейку) |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,680 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,780 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,078 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) Celula №4, №5, №6 ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) Celula №1...3, №7...9 ЩО-70 (existentе - 6 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic) |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 99,360 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,520 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,144 |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 15,516 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 43,920 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,504 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 43,920 |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,576 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,692 |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,108 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 219,600 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,720 |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,072 |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,324 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,512 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,680 |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 8,280 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) Celula №1...3, №7...9 ЩО-70 (existentе - 6 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) - Panou AAR-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 11-06-001-02 |  | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Panou AAR3 - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,860 |  |
|  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 1,070 |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Aппаратура, устанавливаемая в щит) |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,400 |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 11-08-001-01 |  | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,520 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,008 |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare de masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |
|  | 1130037 |  | Dicloretan tehnic cal. I |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,012 |  |
|  | 5009264 |  | Teava din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 5220075 |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  | kg |  | 0,031 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 10-08-003-03 |  | Dispozitive de ultrasunet: Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar 24V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,060 |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,800 |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) - Panou AAR-3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Generator electric diesel |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | M1H05D |  | Generator electric diesel, Sn=1400kVA, model Cummins KTA50-G3 cu capota, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 9-200 tone (gab. 7500x2500x2200 mm) |  |  | t |  | 12,500 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 200,000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 44,875 |  |
|  | 2010102904406 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=3,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 8,000 |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 2710403606350 |  | Tabla groasa 5 x 1250 mm OLT 37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 3,375 |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,750 |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,750 |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 4,375 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 7,500 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 1,625 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 5,625 |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  | kg |  | 2,000 |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,500 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,125 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 5,000 |  |
|  | 3410520006735 |  | Macara pe pneuri 60-69,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut. |  | 1,250 |  |
|  | 2922140006904 |  | Pod rulant 60,1-80 tf |  |  | h-ut. |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-482-22 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 10 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,700 |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 1019247 |  | Ulei de turbina |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,120 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,061 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,320 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Generator electric diesel |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Сablu si conducatori |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-141-4 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 1,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,070 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,287 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,010 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,047 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,011 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,897 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 5,704 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 5,704 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,897 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-147-4 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 6 kg (Кабель по желобам) |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,600 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,600 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,042 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,049 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,500 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,440 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 11,680 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 11,680 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,440 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 4*240мм2 |  |  | m |  | 270,000 |  |
|  | 1012283 |  | Cablu АПвБбШп-1 4*240мм2 |  |  | m |  | 270,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Cablu C2XY 10х2,5мм2 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  | 8881553 |  | Cablu C2XY 10х2,5мм2 |  |  | m |  | 45,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,994 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,749 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,749 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 (для Т9.1 доп.6 шт. кабелей, к=6) |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,940 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 8,580 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 8,580 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,976 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,636 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,636 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator (для Т9.1 доп.6 шт. кабелей, к=6) |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,400 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 15,240 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 15,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,460 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,014 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,016 |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,825 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,643 |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 4,950 |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 4,950 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,643 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Cablu КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5мм2 |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  | 10122814 |  | Cablu КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5мм2 |  |  | m |  | 165,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-412-14 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,550 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,900 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,011 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,171 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 6,710 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,011 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,220 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Conductor ПАВ 1х240,0мм2 |  |  | m |  | 55,000 |  |
|  | 8887770 |  | Conductor ПАВ 1х240,0мм2 |  |  | m |  | 55,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сablu si conducatori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-02-165-4 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 108,840 |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,005 |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,029 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 90,480 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 74589611 |  | Manson terminal 4ПКТп-1 150/240 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16. Sisteme de pozare-fixare a cablurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-152-9 |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg (Consola) |  |  | 100 buc |  | 0,460 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,127 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,152 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,152 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pretul firmei |  | Consola din otel zincat 41x41x900mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  | 65213811 |  | Consola din otel zincat 41x41x900mm |  |  | buc |  | 40,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pretul firmei |  | Consola din otel zincat 41x21x650mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 65213812 |  | Consola din otel zincat 41x21x650mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Pretul firmei |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 12x80mm |  |  | buc |  | 150,000 |  |
|  | 55213812 |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 12x80mm |  |  | buc |  | 150,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Pretul firmei |  | Banda de fixare din nailon 300x10mm |  |  | buc |  | 250,000 |  |
|  | 55213814 |  | Banda de fixare din nailon 300x10mm |  |  | buc |  | 250,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pretul firmei |  | Banda de fixare e din plastic 140x3,5mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 55213813 |  | Banda de fixare e din plastic 140x3,5mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,752 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 0,230 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 700x100mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  | 8888243310 |  | Jgheab din otel zincat 700x100mm |  |  | m |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Unghi vertical exterior si interior de 90 de grade, 700x100mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 888123356 |  | Unghi vertical exterior si interior de 90 de grade, 700x100mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,820 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,052 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,327 |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,736 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,648 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,327 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 35x50x3000mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  | 8888420 |  | Jgheab din otel zincat 35x50x3000mm |  |  | m |  | 30,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Cot 90° orizontal 35x50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 888125775 |  | Cot 90° orizontal 35x50mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Cot 90° vertical 35x50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 888125773 |  | Cot 90° vertical 35x50mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de pozare-fixare a cablurilor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.17. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  | 100 m |  | 0,350 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,145 |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,018 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,630 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,630 |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 3,500 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 8,750 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,500 |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,350 |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,750 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,077 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,265 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,554 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,077 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil Д=25мм |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  | 888812 |  | Tub metalic flexibil Д=25мм |  |  | m |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil Д=32мм |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  | 888813 |  | Tub metalic flexibil Д=32мм |  |  | m |  | 15,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.18. Priza de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (numai manopera) |  |  | 10 buc |  | 1,800 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,922 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,404 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,252 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,572 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,252 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Stift de impamantare cu filet, ascutit, zincat d=16mm, L=1,5m |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 66655520 |  | Stift de impamantare cu filet, ascutit, zincat d=16mm, L=1,5m |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Stift de impamantare cu filet, zincat d=16mm, L=1,5m |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 666555120 |  | Stift de impamantare cu filet, zincat d=16mm, L=1,5m |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Cuplaj cu filet |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 66655521 |  | Cuplaj cu filet |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Papuc |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 66655522 |  | Papuc |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Terminal pentru conectarea conductorului |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 66655523 |  | Terminal pentru conectarea conductorului |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (numai manopera) |  |  | 100 m |  | 0,650 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,790 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,585 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,143 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,034 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,143 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pretul de piata |  | Plat din otel zincat 30х4мм |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  | 1019373155 |  | Platbanda din otel 30х4 mm |  |  | m |  | 65,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de impamintare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.19. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | M1A01B |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin simpla asezare, avind greutatea totala de 1-3 tone - Rezervor de alimemtare cu combustibil . volumul 3m3. marca ofelului: CT3. 09Г2C,AISI 430,AISI 304.321. diametru 1410mm.lungimea 2000mm.masa 392kg.inaltimea 1716mm dotat cu : 1 шт |  |  | t |  | 0,392 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 7,326 |  |
|  | 2874115822996 |  | Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 1,176 |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  |  | buc |  | 1,176 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,078 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,098 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,078 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm -Supapa de respiratie du50 СМДК -50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | M1A12D |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 150 mm -Trapa de masurare , analogic ЛЗ-150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,940 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,950 |  |
|  | 2874115822441 |  | Surub cap hexagonal M 20x90 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115822996 |  | Surub cap hexagonal M 24 x 90 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2874115840651 |  | Piulita hexag. M24 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm -Dispozitiv de oprire a flacarii.analogic ОП-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 1,300 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | M1A12B |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 80 mm - Supapa de inchidere cu plutitor de nivel, analogic OK-80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,890 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,900 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2874115821801 |  | Surub cap hexagonal M 16x80 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 2,650 |  |
|  | 2874115819365 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 27 x 100 gr.5,8 |  |  | buc |  | 1,450 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2874115843275 |  | Piulite hexagonale M 27 |  |  | buc |  | 1,450 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,330 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,035 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | IA23Af1 |  | Filtru grosier de combustibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,100 |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,100 |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,530 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,140 |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | AcB12B |  | Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm -sensor de nivel . analogic вектор -Tw.cu cablu de control cu lungimea de 15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,180 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,354 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,525 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcB12B |  | Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm -sensor mecanic de nivel al combustibilui |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,180 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,354 |  |
|  | 2513736621820 |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  |  | kg |  | 2,525 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | M1B08D |  | Pompa centrifuga monoetajata, de uz general (tip Cris, Cerna, Lotru si similare), cuplata direct cu electromotor, avind conducte de aspiratie de 100 mm -pompa rotativa manuala pentru pompare de combustibil portativ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om. |  | 3,800 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om. |  | 3,240 |  |
|  | 2875274400947 |  | Flansa plata Pn 6 dn=80-89 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2875274401147 |  | Flansa plata Pn 6 Dn=100-114 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,225 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,210 |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 0,150 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,200 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,100 |  |
|  | 2320186201527 |  | Uleiuri pentru motoare M-50 |  |  | kg |  | 0,160 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.20. Armatura sistemului de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | M1J15A |  | Montarea tronsoanelor de conducta si a pieselor de racordare din otel inoxidabil, prefabricate, avind armaturi, organe de asamblare si suporti gata confectionati, conducta avind diametrul de pina la 80 mm (Труба из нержавеющей стали Ф25х1.0) 25м |  |  | t |  | 0,011 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,353 |  |
|  | 7214210026810 |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,251 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,169 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |
|  | 2912340002505 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 10 - 20 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pret furnizor |  | Труба из нержавеющей стали Ф25х1.0, 25м |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 685100025052525 |  | Труба из нержавеющей стали Ф25х1.0, 25м |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pret furnizor |  | Furtun pentru combustibil dotat cu filet intern du25mm si filet exterm du25mm.L=3m |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  | furtun |  | Furtun pentru combustibil dotat cu filet intern du25mm si filet exterm du25mm.L=3m, 2buc |  |  | m |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Fiting (Сгон) pentru teava de otel du25mm ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 2,600 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 2,600 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret furnizor |  | Fiting (Сгон) pentru teava de otel du25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3258273732525 |  | Fiting (Сгон) pentru teava de otel du25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Olandez din otel du25mm ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,780 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 2,600 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 2,600 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 5,300 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,260 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,020 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret furnizor |  | Olandez din otel du25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 3258273739725 |  | Olandez din otel du25mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | M1A12A |  | (только монтаж)Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor (supape de respiratie si siguranta, de ventilatie, dispozitive de sifonare, opritori de flacari), livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi, avind diametrul de 50 mm ( Cot 90* du25mm ) |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,450 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,500 |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  |  | buc |  | 6,500 |  |
|  | 2874115821734 |  | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 |  |  | buc |  | 13,250 |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,500 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 13,250 |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 0,650 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,050 |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit M-10 de 300x2 mm |  |  | kg |  | 0,525 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret furnizor |  | Cot 90* pentru teava de otel du25mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 3258273739025 |  | Cot 90* pentru teava de otel du25mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 08-02-152-5 |  | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 2,4 kg - suport |  |  | 100 buc |  | 0,160 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,544 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,589 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,944 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,944 |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,008 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,520 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pretul firmei |  | Suport din otel zincat 1000X41X41 mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  | 287411540305317 |  | Suport din otel zincat 1000X41X41 mm |  |  | buc |  | 11,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pretul firmei |  | Suport din otel zincat 300X41X41 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  | 287411540305318 |  | Suport din otel zincat 300X41X41 mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 08-02-152-9 |  | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg (Consola) |  |  | 100 buc |  | 0,390 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,956 |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,129 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,129 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pretul firmei |  | Consola din otel zincat 250X41X21 mm |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  | 287411540305303 |  | Consola din otel zincat 250X41X21 mm |  |  | buc |  | 39,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Pretul firmei |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 10X60 mm |  |  | buc |  | 65,000 |  |
|  | 287411540305322 |  | Diblu cu surub cu cap hexagonal KKX 10X60 mm |  |  | buc |  | 65,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pretul firmei |  | Banda de fixare din plastic 140X3.5 mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  | 287411540305323 |  | Banda de fixare din plastic 140X3.5 mm |  |  | buc |  | 50,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura sistemului de alimentare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.21. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpEG17D |  | Demontarea celulelor existente Nr.3, ..., Nr.9 |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 41,160 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpEE24C |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :Demontarea intrerupatorului automat cu curentul pana la 160A, 2500A (PDC-1, PDC-2) |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 24,360 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpEE24C |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : sigurantei fuzibile, curent pana la 250A (PDC-1) |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 48,720 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RpEE24C |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : separatorului de sarcinа, curent pana la 250A (PDC-1) |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 16,240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.4, 8, 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 2000A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158671 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 2000A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 2000A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158662 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 2000A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pretul firmei |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745896235 |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pretul firmei |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 55211880 |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pretul firmei |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892221 |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892222 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pretul firmei |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892223 |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pretul firmei |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892225 |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pretul firmei |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 552188105 |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.4, 8, 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.5, 6, 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866772 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866773 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.5, 6, 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact CVS250N, 3P/250A/50kA, cu declansator electronic ETS 2.2. |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 315867111 |  | Intreruptor EasyPact CVS250N, 3P/250A/50kA, cu declansator electronic ETS 2.2. |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Celula Nr.12. Panou AAR-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7458966626 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 7458966627 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C2A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 74589665 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C2A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pretul firmei |  | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552140 |  | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pretul firmei |  | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5521371 |  | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Pretul firmei |  | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5521372 |  | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Pretul firmei |  | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 552137112 |  | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Pretul firmei |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5521373 |  | - Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Pretul firmei |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 55213755 |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Pretul firmei |  | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 55213756 |  | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Pretul firmei |  | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55213757 |  | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55213758 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Pretul firmei |  | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55213759 |  | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Celula Nr.12. Panou AAR-1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.13, 14, 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866772 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866773 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.13, 14, 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 2000A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158671 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 2000A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 2000A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158662 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 2000A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Pretul firmei |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745896235 |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pretul firmei |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 55211880 |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Pretul firmei |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892221 |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892222 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pretul firmei |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892223 |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Pretul firmei |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 745892225 |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Pretul firmei |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 552188105 |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-3 (intern). Celula Nr.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Borderoul celulelor №4 - №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Pretul firmei |  | 2 pereti laterali IP30 D600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7521881051 |  | 2 pereti laterali IP30 D600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Pretul firmei |  | Cadru Prisma P W650+150 D600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881052 |  | Cadru Prisma P W650+150 D600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Pretul firmei |  | Balamale cadru superior W651 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881053 |  | Balamale cadru superior W651 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Pretul firmei |  | Acoperis simplu W800 D600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881054 |  | Acoperis simplu W800 D600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Pretul firmei |  | Usa transparenta IP30 W800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881056 |  | Usa transparenta IP30 W800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Pretul firmei |  | Perete spate W800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881055 |  | Perete spate W800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Pretul firmei |  | Kit de etansare IP31 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881057 |  | Kit de etansare IP31 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Pretul firmei |  | FR.PL CU MTZ2,NW |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881058 |  | FR.PL CU MTZ2,NW |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Pretul firmei |  | Placa de montaj fixe/ MTZ2/NW 3P/4P W650 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881058-0 |  | Placa de montaj fixe/ MTZ2/NW 3P/4P W650 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Pretul firmei |  | Conn.sup 115mm B/centru |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7521881059 |  | Conn.sup 115mm B/centru |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Pretul firmei |  | Liber 5/10 BB suport D600 Linergy BS |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188160 |  | Liber 5/10 BB suport D600 Linergy BS |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Pretul firmei |  | Bara gaurita Linergy BS 80X10 L1675 |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 752188161 |  | Bara gaurita Linergy BS 80X10 L1675 |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Pretul firmei |  | Suport fix vertical BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 752188162 |  | Suport fix vertical BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Pretul firmei |  | Suport inferior.5/10 Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188163-0 |  | Suport inferior.5/10 Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Pretul firmei |  | Suport fix HZ.BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 752188163-1 |  | Suport fix HZ.BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Pretul firmei |  | Profil Linergy 3200A L2000 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 752188164 |  | Profil Linergy 3200A L2000 |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Pretul firmei |  | Feronerie de montare Linergy LGYE>=3200A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188165 |  | Feronerie de montare Linergy LGYE>=3200A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Pretul firmei |  | Linergy TB 3 suport bara plat pentru PE |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188166 |  | Linergy TB 3 suport bara plat pentru PE |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Pretul firmei |  | 10 suporti ajustabili canal cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188167 |  | 10 suporti ajustabili canal cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 4M |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 752188168 |  | Placa frontala simpla W600,W650 4M |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 5M |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 752188169 |  | Placa frontala simpla W600,W650 5M |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borderoul celulelor №4 - №9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. Borderoul celulelor №11 - №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Pretul firmei |  | 2 pereti laterali IP30 D600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 7521881051 |  | 2 pereti laterali IP30 D600 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Pretul firmei |  | Cadru Prisma P W650+150 D600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881052 |  | Cadru Prisma P W650+150 D600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Pretul firmei |  | Balamale cadru superior W651 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881053 |  | Balamale cadru superior W651 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Pretul firmei |  | Acoperis simplu W800 D600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881054 |  | Acoperis simplu W800 D600 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Pretul firmei |  | Usa transparenta IP30 W800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881056 |  | Usa transparenta IP30 W800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Pretul firmei |  | Perete spate W800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881055 |  | Perete spate W800 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Pretul firmei |  | Kit de etansare IP31 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7521881057 |  | Kit de etansare IP31 |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Pretul firmei |  | FR.PL CU MTZ2,NW |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7521881058 |  | FR.PL CU MTZ2,NW |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Pretul firmei |  | Placa de montaj fixe/ MTZ2/NW 3P/4P W650 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7521881058-0 |  | Placa de montaj fixe/ MTZ2/NW 3P/4P W650 |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Pretul firmei |  | Conn.sup 115mm B/centru |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7521881059 |  | Conn.sup 115mm B/centru |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Pretul firmei |  | Liber 5/10 BB suport D600 Linergy BS |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 752188160 |  | Liber 5/10 BB suport D600 Linergy BS |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Pretul firmei |  | Bara gaurita Linergy BS 80X10 L1675 |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 752188161 |  | Bara gaurita Linergy BS 80X10 L1675 |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Pretul firmei |  | Suport fix vertical BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  | 752188162 |  | Suport fix vertical BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 18,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Pretul firmei |  | Suport inferior.5/10 Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188163-0 |  | Suport inferior.5/10 Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Pretul firmei |  | Bara plata Linergy BS 80X10 L2000 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  | 752188163-11 |  | Bara plata Linergy BS 80X10 L2000 |  |  | buc |  | 20,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Pretul firmei |  | Suport fix HZ.BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  | 752188163-1 |  | Suport fix HZ.BB Linergy LGYE/BS |  |  | buc |  | 10,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Pretul firmei |  | Placa de montaj 3, 4V.fix NS-INS250 TOG |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 752188163-12 |  | Placa de montaj 3, 4V.fix NS-INS250 TOG |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Pretul firmei |  | 10 suporti ajustabili canal cablu |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 752188167 |  | 10 suporti ajustabili canal cablu |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Pretul firmei |  | Pe V.Bar W. gaura 25X5,L1675,Linergy Tb |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 752188167-13 |  | Pe V.Bar W. gaura 25X5,L1675,Linergy Tb |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Pretul firmei |  | Linergy TB 3 suport bara plat pentru PE |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188166 |  | Linergy TB 3 suport bara plat pentru PE |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 3M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 752188168-0 |  | Placa frontala simpla W600,W650 3M |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 5M |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 752188169 |  | Placa frontala simpla W600,W650 5M |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 4M |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  | 752188168 |  | Placa frontala simpla W600,W650 4M |  |  | buc |  | 24,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 1M |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 752188168-2 |  | Placa frontala simpla W600,W650 1M |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Pretul firmei |  | Placa frontala simpla W600,W650 2M |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 752188168-3 |  | Placa frontala simpla W600,W650 2M |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Borderoul celulelor №11 - №16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) Celula №4, №5, №6 ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866772 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866773 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Pretul firmei |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745896235 |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Pretul firmei |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 55211880 |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Pretul firmei |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892221 |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892222 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Pretul firmei |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892223 |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Pretul firmei |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892225 |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Pretul firmei |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 552188105 |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) Celula №4, №5, №6 ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.10. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) Celula №1...№3, №7...10 ЩО-70 (existentе - 7 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 78,000 |  |
|  | 645892331 |  | Siguranta fuzibila ППНИ35/250А |  |  | buc |  | 78,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Pretul firmei |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  | 645892332 |  | Separator de sarcinа РПС-2/250A |  |  | buc |  | 26,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-400/3S, 400A/3P/50kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 645892333 |  | Intreruptor automat EB2-400/3S, 400A/3P/50kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1 (inscriptia veche ГШ-1) Celula №1...№3, №7...10 ЩО-70 (existentе - 7 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.11. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1,2 (inscriptia veche ГШ-1, ГШ-2) - Panou AAR-2, AAR3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Pret de piata |  | Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 1158661 |  | Panou AAR - NSYCRN86250 Schneider-Electric, габ.800х600х250, IP-31 |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 7458966626 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/3P/C2A |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Pretul firmei |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  | 7458966627 |  | Intrerupator automat de tipul Multi 9/1P/C6A |  |  | buc |  | 6,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Pretul firmei |  | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 552140 |  | Comutator selector 230VAC / 3pozitii / d=22mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Pretul firmei |  | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5521371 |  | Releu Control Faza Multifunctional 194-528V / C.A. |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Pretul firmei |  | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 5521372 |  | Releu Inteligent Modular Zelio Logic, 20 I/O, 24V / C.C |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Pretul firmei |  | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 552137112 |  | Cablu de Conectare Pc prin Usb, pentru Releu Intelig. Zelio Logic, 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Pretul firmei |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 5521373 |  | - Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 2 C/O, 230 V C.A., 12 A, cu Led |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Pretul firmei |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 55213755 |  | Releu Conectabil Miniatura, Zelio Rxm, 4 C/O, 230 V C.A., 6 A, cu Led |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Pretul firmei |  | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 55213756 |  | Soclu Rxz, Contact Separat, 10A, 250V, Conector, pentru Releu Rxm4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Pretul firmei |  | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55213757 |  | Sursa de alimentare 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,3 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 55213758 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Pretul firmei |  | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1, SF2) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  | 55213759 |  | Multi9 Contact aux OF 24-415VAC 24-130VDC (pentru SF1) |  |  | buc |  | 4,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-1,2 (inscriptia veche ГШ-1, ГШ-2) - Panou AAR-2, AAR3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.12. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) Celula №4, №5, №6 ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Pret de piata |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866772 |  | Intreruptor EasyPact MVS, 1600A, N, 3P, 50kA |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Pret de piata |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 215866773 |  | Sasiu pentru Intreruptor EasyPact MVS 1600A - EasyPact MVS, 800-3200A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Pret de piata |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158663 |  | Unitate de control EasyPact MVS, 800-3200A, ET2I |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Pretul firmei |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc - complect |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745896235 |  | Contacte auxiliare OF-4buc., SDE-1buc., PF-1buc |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Pretul firmei |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 55211880 |  | MX/XF/MCH, EasyPact MVS, 200/240 V |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158664 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Amonte, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Pret de piata |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 2158665 |  | Legatura Spate, Montaj Vertical Aval, Pentru Nw 08, 20, 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Pretul firmei |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892221 |  | Modul sursa de tensiune externa, tensiune de intrare 200 V c.a. pana la 240 V c.a. 50/60 Hz, tensiune de iesire 24 V c.c., curent de iesire 1A |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Pretul firmei |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892222 |  | Acumulator, 24 V, Pentru Masterpact NT/NW |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Pretul firmei |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892223 |  | Capac Borne Dispozitive Auxiliare, Pentru Masterpact Nw/Nw C.C. cu 3 Poli |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Pretul firmei |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892224 |  | Separatoare Intre Faze Leg.Spate, 3 Poli/4 Poli, Pt. Masterpact Nw |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Pretul firmei |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  | 745892225 |  | Modul de comunicatii, EasyCom, EasyPact MVS |  |  | buc |  | 3,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Pretul firmei |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  | 552188105 |  | Lampa LED XB5AVM5, 4, 3 |  |  | buc |  | 9,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) Celula №4, №5, №6 ЩО-70 (existentе) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.13. Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) Celula №1...3, №7...9 ЩО-70 (existentе - 6 buc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Pretul firmei |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  | 555403051 |  | Intreruptor automat EB2-160/3S, 160A/3P/36kA, cu declansator electronic |  |  | buc |  | 36,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperea celulelor de distributie 0,4kV, PDC-2 (inscriptia veche ГШ-2) Celula №1...3, №7...9 ЩО-70 (existentе - 6 buc.) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.14. Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Pretul firmei |  | Catarg sectional, paratrasnet pasiv din otel zincat МСС-1.3Ф-7000-ГЦ (II/50/III) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 5521028 |  | Catarg sectional, paratrasnet pasiv din otel zincat МСС-1.3Ф-7000-ГЦ (II/50/III) |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatie de paratrasnet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.15. Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Pretul firmei |  | Rezervor de alimemtare cu combustibil . volumul 3m3. marca ofelului: CT3. 09Г2C,AISI 430,AISI 304.321. diametru 1410mm.lungimea 2000mm.masa 392kg.inaltimea 1716mm dotat cu : |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030561 |  | Rezervor de alimemtare cu combustibil . volumul 3m3. marca ofelului: CT3. 09Г2C,AISI 430,AISI 304.321. diametru 1410mm.lungimea 2000mm.masa 392kg.inaltimea 1716mm dotat cu : |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Pretul firmei |  | Supapa de respiratie . analogic СМДК-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030850 |  | Supapa de respiratie . analogic СМДК-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Pretul firmei |  | Trapa de masurare, analogic ЛЗ-150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030563 |  | Trapa de masurare, analogic ЛЗ-150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Pretul firmei |  | Dispozitiv de oprire a flacarii.analogic ОП-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030654 |  | Dispozitiv de oprire a flacarii.analogic ОП-50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Pretul firmei |  | Suppapa de inchidere cu plutitor de nivel. analogic OK-80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030565 |  | Suppapa de inchidere cu plutitor de nivel. analogic OK-80 |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Pretul firmei |  | Filtru grosier de combustibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030566 |  | Filtru grosier de combustibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Pretul firmei |  | Sensor de nivel, analogic Bектор -Tw.cu cablu de control cu lungimea de 15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030567 |  | Sensor de nivel, analogic Bектор -Tw.cu cablu de control cu lungimea de 15m |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Pretul firmei |  | Sensor mecanic de nivel al combustibilui |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030568 |  | Sensor mecanic de nivel al combustibilui |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Pretul firmei |  | Pompa rotativa manuala pentru pompare de combustibil portativ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  | 28741154030569 |  | Pompa rotativa manuala pentru pompare de combustibil portativ |  |  | buc |  | 1,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de alimentare cu combustibil |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Specificație tehnică minimă:

Intrerupătoarele de la 1000 pînă la 2000A, N, 3P, 50kA - rezistență mare la arcul electric și la încălzire repetată,  capacitate de rupere de până la 50 kA la 440 V AC, posibilitatea înregistrării evenimente, numărul de manevre, istoricul declanșărilor și poate transmite date către sisteme de monitorizare, integrarea în sisteme BMS, SCADA și monitorizare energetică, șasiu comun pentru mai multe calibre de curent permițând înlocuirea întrerupătorului fără modificarea tabloului electric; Interblocări mecanice și electrice împotriva manevrelor eronate ale personalului, Unitate electronică de protecție reglabilă cu setarea precisă a protecției la suprasarcină, scurtcircuit și defecte de sistem, deconecteze doar circuitul afectat și nu întreaga instalație, disponibilitate de piese de schimb și service pe termen lung.

Șasiu pentru Intreruptor - Șasiu extractibil (draw-out) care permite deplasarea întrerupătorului între pozițiile Connected – Test – Disconnected fără demontarea din tablou.

Produsul ofertat trebuie să fie compatibil cu întrerupătorul indicat mai sus și să provină de la același producător, în vederea asigurării interoperabilității, funcționării corespunzătoare și utilizării conforme cu destinația și cerințele tehnice ale echipamentulu.

Unitate de control 800-3200A - protecție electronică pe microprocesor, reglaj independent al protecției la suprasarcină (Long Time – L), permițând adaptarea exactă la sarcina instalației, reglaj independent al protecției la scurtcircuit (Short Time – S), inclusiv întârziere temporizată pentru selectivitate, protecție instantanee (Instantaneous – I) reglabilă pe mai multe trepte, pentru eliminarea rapidă a defectelor severe, selectivitate între protecții, astfel încât la defect să declanșeze doar întrerupătorul cel mai apropiat de avarie, nu întregul tablou electric, afișaj local pentru parametri și starea protecției, facilitând exploatarea și diagnoza, autodiagnostic al unității electronice, ceea ce permite identificarea rapidă a defectelor de funcționare.

Produsul ofertat trebuie să fie compatibil cu întrerupătorul și șasiu indicat mai sus și să provină de la același producător, în vederea asigurării interoperabilității, funcționării corespunzătoare și utilizării conforme cu destinația și cerințele tehnice ale echipamentulu.

**Notă: Pentru produsele pentru care în lista lucrărilor (deviz) este indicat un anumit producător, astfel cum a fost prevăzut de proiectant/devizier, se acceptă și produse echivalente. Produsele echivalente vor fi admise doar în măsura în care asigură un nivel de calitate, fiabilitate, durabilitate, compatibilitate și performanță cel puțin egal cu cel al produsului de referință.Caracterul echivalent al produsului ofertat va fi demonstrat de către ofertant prin prezentarea documentelor tehnice relevante, inclusiv fișe tehnice, certificate de conformitate, declarații de performanță, rapoarte de încercări și/sau alte documente justificative care să permită verificarea conformității cu cerințele proiectului și ale autorității contractante.