Caietul de sarcini : Mobilier pentru laboratorul de fizică.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 3: Mobilier pentru laboratorul de fizică. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Laborator FIZICĂ, Modulul profesorului | Dimensiuni: 2400×700×850 mm; Suprafata de lucru: blat multistratificat format monolit din rasina fenolica pentru uz cu rezistenta fizico-chimica inalta. Grosimea suprafetei monolite a blatului de minim 12 mm si cadrul bordurei pe perimtrul blatului grosime minim 25 mm. Blatul sa corespunda standardelor pe urmatorii parametri: material ignifug ce impiedica declansarea si propagarea focului, material rezistent la uzura mecanica, rezistenta la uzura fizico-chimica la substante acide agresive), rezistenta la coroziune, material antistatic, material anti-radiant, material impermiabil (pentru orice lichide). Cadrul mesei: pal melaminat de 18 mm; Structura: pal melaminat rezistent chimic la acide și alcaline, antiseptic, antioxidant; intarit cu cadru si picioare din aluminiu. Talpi de protectie din PVC ajustabile pe inaltime; | buc | 1 | 24000 |
| Total pe LOT : Mobilier pentru laboratorul de fizică, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 24000 |