| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Produse metalice structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| Poartă metalică |  |  |  | Poartă metalică cu izolație, mărime 3300*3360 mm; Țeava profilată 2 mm, tablă FE 2 mm; Vopsire cu pulbere, culoare gri; Poarta să fie dotată cu 1 portiță și 2 ferestre PVC mărime 600*1200 mm. În prețul ofertei este inclus: livrarea până la Penitenciarul nr. 12-Bender, or, Bender, str. Sovetscaia, 65, demontarea porților vechi și montarea porților noi. |  |  |  |
| Poartă metalică |  |  |  | Poartă metalică fără izolație, mărime 3300*3360 mm; Țeava profilată 2 mm, tablă FE 2 mm; Vopsire cu pulbere, culoare gri; Poarta să fie fără portiță și fără ferestre. În prețul ofertei este inclus: livrarea până la Penitenciarul nr. 12-Bender, or, Bender, str. Sovetscaia, 65, demontarea porților vechi și montarea porților noi. |  |  |  |
| Lotul 2 Piatră de pavare |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavele |  |  |  | Pavele: vibro-presate, culoare gri, pentru utilizare pietonală, utilizare a vehiculelor, pentru drumuri pietonale, spații industriale; Mărime: 10*20 cm; Grosime: 4 cm; În prețul ofertei este inclus: livrarea până la Penitenciarul nr. 12-Bender, or, Bender, str. Sovetscaia, 65. Standarde: SM SR EN 1338:2010/ SM SR EN 1338:2010/ C:2010 SM SR EN 1339:2010/ SNSR EN 1339:2010/ AC:2010 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________