- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reagenților, consumabile pentru Analizatorul a gazelor și electroliților în sânge Star, profile Prime Plus, Nova Biomedical , Rapid Point 500. Analizator de gaze sanguine și EAB  și Glucometrie din sânge capilar pentru anul 2024

prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

- IDNO: 1003600150716

- Adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 51

- Numărul de telefon/fax: 022-26-70-47; 0795 28 796.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scms@ms.md, tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1: Analizator a gazelor și electroliților în sânge Star, profile Prime Plus, Nova Biomedical (evaluare pe lot) |  |  |  |  |
| 1.1 | 33696500-0 | Sensor Card | Set | 24 | Prime-Plus Sensor Card:w/ COOx (standard) să fie compatibel cu analizator de gaze sanguine Star, profile Prime Plus, Nova Biomedical. Împachetare: cărtuș pentru 200 investigații. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 126000 |
| 1.2 | 33696500-0 | Calibrator Catrige | Set | 12 | Start profile Prime Plus Calibrator Catrige să fie compatibel cu analizator de gaze sanguine Star, profile Prime Plus, Nova Biomedical. Împachetare: cărtuș pentru 400 investigații. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 79440 |
| 1.3 | 33696500-0 | Sensor Card- Blank Renal | Set | 2 | Prime-Plus Sensor Card- BLANK RENAL Sensor Card să fie compatibel cu analizator de gaze sanguine Star, profile Prime Plus, Nova Biomedical. Împachetare:1set= 1 card. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3212 |
| 1.4 | 33696500-0 | Reference Sensor- Prome- Plus | Set | 2 | Reference Sensor- Prome- Plus să fie compatibel cu analizator de gaze sanguine Star, profile Prime Plus, Nova Biomedical. Împachetare:1set= 1 card. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 6820 |
| 1.5 | 33696500-0 | Ampuled Controls BG | Set | 5 | Set decontroale în fiole Nivelu I, II, III să fie compatibel cu analizator de gaze sanguine Star, profile Prime Plus, Nova Biomedical. Împachetare: Fiole Nivelu I, II, III 1set= 10x3 ml . Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 7000 |
| 1.6 | 33696500-0 | Hîrtie termosensibilă | Buc | 20 | Hîrtie termosensibilă pentru imprimanta, să fie compatibel cu analizator de gaze sanguine Star, profile Prime Plus, Nova Biomedical. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 600 |
|  |  | Lot 1 Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 223072 |
|  |  | Lotul 2: Rapid Point 500. Analizator de gaze sanguine și EAB |  |  |  |  |
| 2.1 | 33696500-0 | Cărtuș de măsurare, MCART, pentru 100 probe | 12 | Set | Set de cărtuș cu reagenți și electrozi încorporați compatibil cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: cărtuș pentru 100 investigații. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 237600 |
| 2.2 | 33696500-0 | Cărtuș de spălare | 10 | Set | Set de spălare și stocare a probelor investigate, compatibil cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 4 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 39400 |
| 2.3 | 33696500-0 | Seringi heparinizate | 12 | Set | Seringi cu Litium heparină, compatibili cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 33000 |
| 2.4 | 33696500-0 | Hîrtie termosensibilă | 20 | Buc | Hîrtie termosensibilă pentru imprimanta, compatibilă cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 1x10 buc.. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 600 |
| 2.5 | 33696500-0 | Control de calitate nivel I | 0,5 | Set | Set de controale nivel I, compatibili cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3250 |
| 2.6 | 33696500-0 | Control de calitate nivel II | 0,5 | Set | Set de controale nivel II, compatibili cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3250 |
| 2.7 | 33696500-0 | Control de calitate nivel III | 0,5 | Set | Set de controale nivel III, compatibili cu analizator de gaze sanguine și EAB automat Rapid Point 500, Siemens. Împachetare: 250 buc/set. Certificat de conformitate, CE, IVD. Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014. | 3250 |
|  |  | Suma estimativă a lotului (fără TVA) |  |  |  | 320350 |
|  |  | Lotul 3: Glucometrie din sânge capilar |  |  |  |  |
| 3.1 | 33696500-0 | Chip-teste pentru glucometrie din sînge capilar | Chip-teste | 10 000 | Conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Certificat de Conformitate de la producător de reactiv. CE. IVD. Set de chipuri originali, specifici, compatibil cu glucometru tip point-of-care, destinat pentru glucometrie din sînge periferic mixt capilar din deget. Împachetare: 50 sau 100 test-chipuri în set. Agentul economic cîștigător obligator să ofere 10 glucometre gratis compatibile cu chipuri de testare achiziționate. Numărul total de chipuri achiziționate să fie însoțit de numărul corespunzător de ace-scarificatoare pentru stilou automat, compatibile cu stilouri automate din cele 10 seturi de glucometre oferite în donație. | 20000 |
|  |  | Total Lot 3 |  |  |  | 20000 |
| Valoarea estimativă totală: |  |  |  |  |  | 563 422 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La solicitare, în termen de 20 zile de la comandă.  Termen de achitare: până la 60 zile după livrare. Termen de semnare a contractului pînă la 5 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 .12. 2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | – copie – emis de ASP, confirmat prin aplicarea semnăturii electronic Participantului; | Obligatori |
| 3 | Termenul de valabilitate | Minim 12 luni de la livrare | Obligatori |
| 4 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | La solicitare in termen de 3 zile |
| 5 | Informații generale despre ofertant | Informatii despre ofertant confirmată prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 6 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura confirmată prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii electronica Participantului | La solicitare in termen de 3 zile |
| 9 | Lista Fondatorilor (Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice) | - copie confirmată prin semnătura electronica participantului | Obligatori |
| 10 | Declaratia privind conduita etica | – original –confirmate prin semnătura electronica Participantului; | La solicitare in termen de 3 zile |
| 11 | Garanţie pentru ofertă 1% | Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „ Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x312 cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatori |
| 12 | Garanţie pentru executarea contractului 5% (pentru ofertantul cîştigător) | Garanție bancară conform Anexei nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau transfer la contul autorității contractante (cu atașarea dovezii transferului): RECHIZITE BANCARE: Cod fiscal: 1003600150716 IBAN MD05ML000000002251512149 „ Moldindconbank”, fil. „Renastere” MOLDMD2x312 cu nota “Garanția de bună execuție a contractului atribuit la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 13 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (anexa 22), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 14 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (anexa 23), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatori |
| 15 | Scrisoare de garanție că reagentii si consumabilele sunt compatibile | cu echipamentul beneficiarului și participantul garantează prin asumarea de răspundere financiară deplina în cazul defecțiunilor produse echipamentului beneficiarului cauzate de calitatea insuficientă a reagentii si consumabilel- original – confirmate prin semnătura electronica Participantului; | Obligatori |
| 16 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. | Obligatoriu in termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. |
| 17 | Mostre |  | La solicitare in termen de 3 zile |

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garantia pentru oferta se reține in cazul:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

- c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiţie, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţii publice

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

- Garanția de bună execuție se reține in cazul:

- Neexecutarea clauzelor contractuale.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul IV 2024

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:______________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.11.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: _______________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV.