ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Utilaj medical pentru activitatea științifică

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 165

- Numărul de telefon/fax: 022205265

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. Trusă instrumentar oftalmologic | buc. | 2 | Trusa conține 32 piese, instrumentar chirurgical din inox, calitate superioara: - Foarfeca Noyes, dreapta, 12,0 cm - buc. 1 - Foarfeca Wecker, 11,0 cm - buc. 1 - Foarfeca Castroviejo a/a, curba, 10.0cm-buc.1 - Port ac Castroviejo, 14,0 cm - buc. 1 - Blefarostat Graefe, 6,0 cm - buc. 1 - Blefarostat Graefe 9,0 cm - buc. 1 - Intorcator pleoape Desmarres, 12,0 cm - buc. 2 - Bisturiu varf rotund - buc. 1 - Bisturiu varf ascutit - buc. 1 - Bisturiu ptr. cataracta - buc. 1 - Ac pentru cataracta drept - buc .1 - Ac pentru cataracta curb - buc. 1 - Lingura ptr. Chalasion Meyhofer - buc. 1 - Carliga scutit ptr. sac lacrimal Guthrie- buc. 1 - Spatula Castroviejo - buc. 1 - Ac de scos corpi straini drept - buc. 1 - Ac de scos corpi straini curb - buc. 1 - Spatula de scos corpi straini Walton - buc. 1 - Spatula de scos corpi straini Dix - buc. 1 - Sonda ptr. canal lacrimal Wilder - buc. 1 - Sonda Bowmann - buc. 5 ( set) - Pensa ptr. iris Graefe, 10 cm - buc. 1 - Pensa ptr. iris Hess 1:2 dinti, 7,0 cm - buc. 1 - Pensa sutura Castroviejo, 9,0 cm - buc . 1 - Pensa ptr. chalasion Desmarres, 9,0 cm-buc.1 - Tavita renala, 160 mm - buc. 1 - Port ac - buc. 1 Cutie instrumentar cu maner - buc. 1 | 34166,67 |
| 2. |  | 2. Lentilă Gonio-Fundus cu 3 oglinzi | buc. | 2 | - lentila cu trei oglinzi; - campul de vedere: 600/660/760; magnificarea imaginii: 1.06x | 20833,33 |
| 3. |  | 3. Glucometru | buc. | 5 | •Display: 96 segmente LCD cu simboluri •Oprire automata: 30 sau 90 de secunde in functie de statusul operational •Durata de viata a bateriei: aproximativ 1000 teste pe an •Baterie: 1 baterie, de tip CR 2032 •Dimensiunea mostrei: 1 - 2 μL •Detectare subdozare: Da •Principiul de masurare: fotometric •Intervalul de masurare: 0,5 – 33,3 mmol/l •Timp de masurare: •aproximativ 5 sec (aplicarea sangelui pe banda in interiorul glucometrului) •aproximativ 8 sec (aplicarea sangelui pe banda in afara glucometrului) Conditii de masurare: •temperatura: +8°C to +42°C Conditii de depozitare: fără baterie: -25°C- +70°C Umiditate: •Masurare: 85% umiditate relativa •Depozitare: 93% umiditate relativa Capacitate de masurare: pana la 500 de masuratori cu data si timp Valori medii: 7, 14, 30, 90 zile Altitudine: 0 – 4000m (0 – 13123 feet) Dimensiuni: +/- 97.8 x 46.8 x 19.1mm Greutate: max Cu baterie: 50g Garanție minim 12 luni | 2916,67 |
| 4. |  | 4. Testele pentru glucometru | set | 10 | Compatibile cu glucometru achiziționat; 50 teste intr-o cutie Cantitatea de sange - 1-2µl de sange Posibilă dozare in afara glucometrului | 1750,00 |
| 5. |  | 5. Aparatul portativ pentru aprecierea hemoglobinei glicate (analizor automat pentru determinarea hemoglobinei glicizilate HbA1C) | set | 1 | aparat portabil. Nu necesita calibratori sau seruri de verificare. Aparatul este calibrat prin fabricatie iar la fiecare pornire isi verifica parametrii de sistem. -Metoda de masurare: spectofotometrie de reflectanță/ amperometrie. -Timpul de masurare: 5 minute pentru HbA1c si 3 secunde pentru glucoza. -Proba: sange integral 7 ϻl. -Temperatura de masurare: 17~32°C -Gama de testare: 4 - 14 %, 10 - 600 mg/dl Lungimea de unda:440 nm (normal) Precizia citirilor de reflectanta: < 1% CV Raport semnal / zgomot:> 1000 : 1 Alimentare: adaptor DC 9 V-1.5 A, inclus Dimensiuni/Greutate: 200*198*139(mm)/ 1.5kg Umiditatea ambianta admisa 0% ~ 90% Descaracare date: port USB Accesorii optionale: Cablu si soft PC, Imprimanta termica, Cititor coduri de bare USB, Modul glucometru Capacitate de memorare: 200 rezultate HbA1c, 200 rezultate glicemie. -Consumabile folosite: Easy A1c reagent pack = 1 determinare. Configuratia standard inlcude: Analizorul Propriu-zis, Adaptor retea DC 9 V-1.5 A, Cartus de testare a functionarii analizorului, Manual de utilizare. Declaratie de conformitate CE, Certificat de Calitate, Certificat de Conformitate. Garanție minim 12 luni | 16666,67 |
| 6. |  | 6. Teste (cartușe de testare) pentru aprecierea hemoglobinei glicate | set | 1 | Compatibile cu aparatul portativ pentru aprecierea hemoglobinei glicozilate achiziționat. Ambalaj - cutie cu 10 buc. insotit de certificate de calitate, conformitate si marcaj CE. Rezultatele nu sunt influentate de substantele, in concentratiile specificate: Acetaminofen: 80mg/dl, Bilirubina: 20mg/dl, Acid Acetilsalicilic: 50mg/dl, Cafeina: 30mg/dl Glyburide (Glibenclamida): 240mg/dl, Acid Ascorbic: 5mg/dl, Hidroxizina: 30mg/dl Valabilitate de 12 luni de la data fabricatiei. Fiecare pachet contine cartusul propriu-zis si pachetul de reactivi. | 6250,00 |
| 7. |  | 7. Tonometrul | buc. | 4 | - Detectarea aritmie (ARR) - Detectare fibrilatie atriala (AFib) - Detectare contractie prematura - Detectie manseta - Detectie miscare - Indicator pentru risc de hipertensiune - Detectare batai neregulate ale inimii (IHB) - Media ultimelor 3 masurari - Media rezultatelor pe 7 zile - 120 memorii pentru 2 utilizatori (2x60) cu data si ora - Suport pt. manseta - Afisaj LCD generos 69x78 mm Pachetul contine: tensiometru, manseta 24-40cm, 4 x baterii AAA 1.5V, gentuța depozitare, suport manșeta Specificatii tehnice Metoda masurarii: oscilometrica Intervalul masurarii 30~260 mmHg; Puls: 40~199 batai/ minute Senzor de presiune:semiconductor Acuratete: presiune: ± 3 mmHg; puls: ± 5% din rezultatul obtinut Inflatie: cu pompa Deflatie: valva de eliberare automata a aerului Capacitate de memorie: 60 pozitii de memorie pentru fiecare din cele 2 zone de memorie Oprire automata: la 1 minut dupa ultima apasare de tasta Temperatura si umiditate de transport si depozitare: 10°C ~ 40°C; umiditate 40%~85%; 700~1060 hPa Temperatura si umiditate de utilizare: -10°C~60°C; umiditate 10%~90%; 700~1060 hPa Sursa de alimentare DC: 4 baterii AAA DC 6V Sursa de alimentare AC (optional): DC 6V, ≥600mA (dimensiune conector: externa(-) Ø 4,0, interna (+) de Ø 1,7) Dimensiuni: 96 (lungime) X 139,7 (latime) X 63,2 (înaltime) mm Greutate: 249,5 g fara baterii Circumferinta bratului adult: 24-40 cm Utilizatori limitati: limitat la adulti Tip protectie: Tip BF: ofera protectie speciala împotriva electrocutarii Clasificare IP: IP21 protectie impotriva pătrunderii apei si a materiilor sub forma de particule Garanție minim 12 luni | 1333,33 |
| 8. |  | 8. Sistem mobil de examinare organe interne | buc. | 1 | Tip dispozitiv – transductor USB-C Tip transductor – liniar Frecvenţă – 12 – 4 MHz Câmp de vizualizare – 34.5 mm Domeniu de aplicaţie – pulmoni, sistem musculo-scheletal, ţesuturi moi, vase Adâncime scanare – 12 cm Regimuri de examinare – 2D, color Doppler, M-mode, advanced XRES and multivariate harmonic imaging, SonoCT Greutate: max 120 grame Perioada de garanţie: minim 35 luni Componenţa set: transductor, ghidul utilizatorului, cablu USB C, cablu USB B, geantă Vizualizarea imaginilor: conectare la tabletă/smartphone Android (poate să nu fie inclus în set) Garanție minim 24 luni | 180833,33 |
| 9. |  | 9. Ochelari cu lupe binoculare pentru operaţii | buc. | 1 | Tip: Lupe incorporate în sticlă pe ramă de ochelari de tip plastic uşoare – ultrauşoare. Distanţa de lucru – 330-500 mm, cîmpul de lucru – 70-110 mm, sursa de lumină Led, cu acumulator - 6-10 ore, intensitatea luminii - 42-68 lumeni, greutatea sursei de lumină 150-170 g. | 56666,67 |
| 10. |  | 10. Taviţă cu capac | buc | 2 | Material – inox Dimensiuni: 355 x254 x 50 mm | 2283,33 |
| 11. |  | 11. Trusă chirurgicală | buc | 1 | Dotare standard - Trusa chirurgicala. Instrumentar chirurgical de calitate superioara fabricat din inox japonez . - Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr; 18,0cm. buc. 2 - Pensa Halsted Mosquito 1:2 ;cb.12,5cm. buc. 1 - Pensa Halsted Mosquito 1:2 dr;12,5cm. buc. 1 - Foarfeca Lister 18,0cm. buc. 1 - Sonda canelata 14,0cm. buc. 1 - Sonda canelata 16,0cm. buc. 1 - Port ac Mayo-Hegar 20,0cm. buc. 1 - Port ac Mayo-Hegar 16,0cm. buc. 1 - Departator Hook 3 v.a. 16,0cm. buc. 1 - Departator Kocher 4 v.b. 22,0cm. buc. 1 - Foarfeca ch. dr cu varf ascutit 14,0cm. buc. 2 - Foarfeca ch. dr cu varf bont 14,0cm. buc. 1 - Foarfeca ch. cu varf bont cb 14,0cm. buc. 1 - Pensa anatomica Thumb 16,0cm. buc. 1 - Pensa anatomica Thumb 20,0cm. buc. 1 - Pensa scos fire 12,5cm. buc. 2 - Pensa chirurgicala 16,0cm. buc. 2 - Departator de gura Whitehead 13cm , buc. 1 - Bisturiu monobloc, buc. 2 - Maner bisturiu curb - buc. 1, lame -buc. 3 - Maner bisturiu drept - buc. 1, lame -buc. 3 - Apasator de limba, adulti Bruening, 19,0cm. buc. 1 - Apasator de limba,copii 14,5cm. buc. 1 - Bisturiu varf ascutit, buc. 2 - Chiureta Volkmann, buc. 1 - Ciocanel Doyen 21,0cm. buc. 1 - Stilet butonat 14,0cm. buc. 2 - Tavita renala 16 cm.buc. 1 Cutie instrumentar cu maner, 300x150x60 | 4166,67 |
| 12. |  | 12. Caliper (cutimetru) mecanic | buc | 6 | Tip: mecanic, tip arc Material: plastic sau metal Diapazon măsurare: 0-70 mm | 250,00 |
| 13. |  | 13. Caliper (cutimetru) electronic | buc | 2 | Tip: electronic (digital), Metoda utilizată de măsurare: BI-metodă, Display: Liquid crystal display, Diapazon de măsurare: 0,3 – 5,0 cm, cu pasul 0,1 cm, Alimentare: 2 baterii tip CR2032, DC 6.0V, Greutate: 90 grame, Dimensiuni: 138 x 44 x 26 mm Garanţie: 1 an, Componenţă minimă set: dispozitiv (caliper), ghidul utilizatorului, baterii | 5000,00 |
| 14. |  | 14. Dinamomentru de mână mecanic | buc | 4 | Tip: mecanic, tip arc Unitatea calibrată: kilograme Diapazon măsurări: minim 0 – 75 kg Caracteristici speciale: Indicatorul ramane la maxim pana la resetare | 2666,67 |
| 15. |  | 15. Dinamomentru de mână electronic (digital) | buc | 2 | Tip: electronic (digital) Unitatea calibrată: kilograme Diapazon măsurări: minim 0 – 90 kg Eroarea maximă admisibilă: ±100 g Caracteristici speciale: memorizarea ultimului rezultat; memorie minim 15 ultimele măsurări; deconectare automată Alimentare: baterii AAA | 1333,33 |
| 16. |  | 16. Microscop inversat cu contrast de fază și fluorescență | buc | 1 | Utilizare: vizualizarea și analiza culturilor celulare și a probelor colorate prin imunohistochimie. Caracteristici: Metode de contrastare – contrast de fază pentru nivele de mărire cuprinse între 5X și 63X; modulare integrate de contrast de contrast pentru toate nivele de mărire de la 10X la 40X; cîmp de lumină pentru mărimile de la 2,5X pînă la 100X. Fluorescență cu lampă de Mercur de 100 W, microscopul echipat cu o axă de fluorescență și un slider din 3 poziții. LED putere 5-8W; timpul mediu de functionare 50000 ore, cu ajustare automata la metodele de contrast. Cap optic - trinocular cu inclinare de 45°, rotativ 360°; ajustare distanţa interpupilara 50-75 mm, Oculare: camp larg WF10X/22mm, campului vizualizat 20-22; ajustare dioptrica: pentru ocularul stang. Înzestrat cu camera digitală cu o rezoluție de 12 megapixeli și soft propriu specific. Focalizare - microviza și macroviza/curse coaxiale; focalizare fina cu mecanism de oprire la limita/gradație 0.002mm; Condensorul – cu capuri interschimbabile, S40/0,45: distanță de lucru disponibilă 40 mm cu diafragma de 0.45; S80/0.30: distanță de lucru disponibilă 80 mm cu diafragma de 0.30. Obiectivele: 20X,40X,60X și 80X corespunzătoare Aplicaţii - contrast de faza (da); fluorescență (da); imunohistochimie (da). Livrare: Conform recomandărilor producătorului, cu asamblare și demonstrare. Garanție:min.24 luni | 154083,33 |
| 17. |  | 17. Balanță analitică cu precizia 0,0001 | buc | 1 | Utilizare: cîntărirea reactivelor cu o precizie înaltă Caracteristici: diapazonul de cîntărire pînă la 220 gr, lizibilitatea de 0,0001 gr, reproductibilitatea de ± 0,1 mg, liniaritatea de ± 0,2 mg. Diametrul platanului între 90 și 120 mm, din inox, amovibil. Înzestrat cu camera antivînt cu uși și capac de protecție contra prafului. Dimensiunile externe între 340x210x340 mm și 350x215x345 mm Ecran LCD cu sistem avansat de protecție a ochilor. Calibrare internă complet automatizată Unitățile de măsură: mg, g, kg, etc Echipat cu baterie reîncăcabilă Livrare: Conform recomadărilor producătorului Garanție: minimum 12 luni | 29166,67 |
| 18. |  | 18. Pompa peristaltică | buc. | 1 | Utilizare: pomparea unui anumit volum reglabil de lichide pentru o perioadă îndelungată cu precizie înaltă. Caracteristici: viteza de rotație de la 0,1 pînă la 100 rpm, rata debitului de 0.00011 - 480 cu precizia de ±0,5%. Carcasa confecționată din oțel inoxidabil. Dimensiunile între 220x130x120 mm și 230x145x135 mm. Alimentarea de la susrsa de 220-240 V. Livrare: Conform cerințelor procătorului; Garanție: minimum 12 luni | 16166,67 |
| 19. |  | 19. Lampă UV cu 3 lungimi de undă | buc. | 1 | Utilizare: pentru reacții fotoreacții de reticulare și biotinilare. Caracteristici: multifuncțională, cu lungime de undă selectabilă prin rotirea cadranului: 252nm, 302nm și 365nm, să utilizeaze lampe de 8 wați. Cu posibilitatea de utilizare staționară sau ținut în mînă. Confecționată din aluminiu cu finisaj rezistent la zgîrieturi și dimensiuni de 394 mm x76 mm x114 mm. Livrare: Conform cerințelor procătorului și 3 tuburi UV de 8 wați fiecare Garanție: 24 luni | 16666,67 |
| 20. |  | 20. Aparat pentru incapsularea pulberilor Semi-Automatic Hand Capsule Maker | set | 1 | Product name: Capsule Filler Machine Semi-Automatic Capsule Filling Machine Capacity max 204pcs/time Tamper Have Capsule Size 000-4 Hard capsule Dimensions 47*41*32CM, Net Weight 9.5KG Operation Manual Garanție minim 12 luni | 12000,00 |
| 21. |  | 21. Set pentru amestecarea pulberilor | set | 1 | Product name: Malaxor pentru pulberi Capacity 0,5-2.5 kg Working: High Speed Mixer Application: Powder, Granules Certification: CE, ISO, GOST, SONCAP, UL, CCC, API Application Area: Pharmaceutical; 220 W Garanție minim 12 luni | 7000,00 |
| 22. |  | 22. Spălător pentru microplăci | buc. | 1 | de tipul BioTek 405 sau analogic Garanție minim 24 luni | 116666,67 |
| 23. |  | 23. Microscop inversat | buc. | 1 | Microscop inversat în contrast de fază și prin fluorescență de tip Optica IM-3LD/Inverted sau analogic Garanție minim 24 luni | 102500,00 |
| 24. |  | 24. Purificator de aer pentru laboratoare si instituții medicale | buc. | 1 | Caracteristii tehnice: Portativ. Pentru o suprafață de minimum 25 m2. Înzestrat cu mai multe sisteme de filtrare și sterilizare ca: -HEPA filtru cu dimensiunea porilor între 0,1-0,3µm, -Fitru din carbon activat, -Filtru fibrilar, -Fotocatalizator, -Se admite sistem de sterilizare cu raze ultraviolete, -Se admite sistem de îmbogățire a aerului cu sursă de ioni. Purificarea aerului de praf, polen, germeni patogeni cu o eficacitate minimum de 98%. Catalizarea și descompunerea eficientă a gazelor nocive ca formaldehida, H2S, NH3, etc. Neutralizarea mirosului urît. Sterilizarea aerului cu o rată mai mare de 97%. Filtre de carbon de rezervă – minimum 2. Filtre Hepa de rezervă – minimum 2. Garanție minimum 12 luni. | 25000,00 |
| 25. |  | 25. Analizator profesional de determinare a calității spermei cu microscop. Asistat de computer. | Set | 1 | Scopul. Analiza microscopica detaliată a spremei cu înregistarea rezultatelor Specificatii: Setul va include mai multe componente: Analizator automat asistat de computer cu soft integrat. Interfata 24 full HD incorporata, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, numărul de piese de achiziție a imaginii 1-100 de bucăți, interval de detecție a densității spermei de 0-300 milioane / ml fără diluare. Scaner de bar cod, inregistrator video al imaginilor captate. Microscop optic binocular, distanta pupilara reglabila cu minm 3 obiective, mărire obiectivă a microscopului 10X.20X.40X.100X iluminare LED si camera video integrata sau adaptabila, cu posibilitatea de transmitere a datelor la computer. Intrepretare rezultate conform datelor standard de testare OMS folosind placa de numărare a spermei (grosime 10um). Termostat, consumabile pentru minm 100 testari si instructiuni de utilizare. Termen de garanție min 1 an condiții deservire min. 3 ani | 152333,33 |
| 26. |  | 26. Centrifuga | buc | 1 | -Volumul maxim al rotorului - 8x15 ml - Permite centrifugarea: Tuburi standard (5-10 ml) Tuburi de testare conice Falcon (15 ml) Sisteme de colectare a sângelui (4-10 ml) - Viteza maximă - 6000 rpm - Reglarea vitezei în pași de 100 rpm - Viteza minima - 500 rpm - Accelerația maximă este de 3461xg. - Introducerea timpului în minute - de la 1 la 99 de minute - Dimensiuni +/- 228 x 262 x 352 mm - Greutate max 8 kg Garanție minim 12 luni | 16666,67 |
| 27. |  | 27. Hemolock Clip Applicator | buc | 1 | Utilizare: Instrumentar pentru chirurgia laparoscopică -Aplicator de clipsuri polimerice de hemostază mici, medii și mari pe vase de calibru 10-16 mm - Caracteristică : reutilizabil - Mecanic - Diametru : 10 mm - Lungime: 45 cm - Buton rotativ mare și ușor permite rotirea cu un deget a 360 ° a aparatului - Porturi de curățare pentru o curățare minuțioasă | 5000,00 |
| 28. |  | 28. Endo-GIA stapler | buc | 4 | Instrumentar pentru anastomoza intestinală în chirurgia laparoscopică. Diametru: 12 mm Lungime: 30 cm Forma: drept Tip: Autosuture Unică folosință | 10000,00 |
| 29. |  | 29. Criotuburi | buc. | 52000 | Aplicația: stocarea materialului biologic în biobancă. Utilizarea: pentru stocarea materialului biologic destinat investigațiilor biomedicale. Material: PET (polietilentereftalat) calitatea volum: pînă la 2ml, dimensiune 12.5x 49mm, cu capac filet extern, tip ”skirt”, rezistente la ntemperatura -90 grade C, syerile, autoclavabile. Marcaj: CE, cerificat ISO de calitate, Rnase, Dnase free, rezistente la configurare 20000 g. Criotuburi cu suporturi (boxe) pentru stocare existente în laborator Ultracongelator Nuve DF590 | 70833,33 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 1071200,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile din momentul solicitării la locul indicat de autoritatea contractantă

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 2. | Formularul ofertei | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei, fără TVA | – prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante – ordin de plată – copie, cu ștampila băncii, autentificat prin semnătura electronică a Participantului | DA |
| 4. | Specificații tehnice | original, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; | DA |
| 5. | Specificații de preț | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 6. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 7. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | – copie, emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 8. | Extrasul din Registrul de Stat – nume, prenume, cod personal | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 10. | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor, eliberat de IF(valabilitatea certificatului, conform cerințelor IF RM) | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 11. | Situațiile financiare aprobate de DGS, prin ștampilă sau recipisă | – copie, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 12. | Declarație privind asigurarea transportării instalării și/sau conectării bunurilor la sediul indicat de către beneficiar | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 13. | Declarație privind asigurarea garanție și postgaranției, in conformitate cu specificațiile tehnice din anunțul de participare | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |
| 14. | Declarație privind minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | – original, confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | DA |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, pasul minim 1% din suma lotului.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

35. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:  Stanislav Groppa _________________              L.Ș.