CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne al RM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne al RM

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a rampei in incinta  Serviciului Medical al MAI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatia Rampei |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 188,56 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinzi, coloane | m2 | 145,21 |
| 3 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 11,20 |
| 4 | TrI1AA01A1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1 | t | 11,20 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 11,20 |
|  |  | 1.1.2. Consolidarea Rampei |  |  |
| 6 | CC04A3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, | kg | 95,00 |
| 7 | CC04B3 | Armaturi din otel betonPC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 715,00 |
| 8 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 21,22 |
| 9 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 92,00 |
| 10 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B-20, la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 4,40 |
| 11 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 241,00 |
|  |  | 1.1.3. Hidroizolarea si reparatia Rampei |  |  |
| 12 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 straturi Linocrom | m2 | 241,00 |
| 13 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Pentru ajustarea cotelor pardoselelor ) | m3 | 8,60 |
| 14 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (strat din polisterol extrudat de 30 mm sub retelele termice ) | m2 | 45,00 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 241,00 |
| 16 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie portilanat folosita la exterior cu gosimea nu mai mica de 9mm, ATENTIE (cu suprafata antiderapanta ) inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi minim 600x600mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 241,00 |
| 17 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv cu latimea nu mai mica de 100 mm | m | 32,11 |
| 18 | CK26B | Montarea glafurilor de scurgere a apelor pluviale de pe rampa, montate la marginea rampei pentru protectia peretilor (desfasurata pina la 100 mm) | m | 87,00 |
| 19 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Manopera) Montarea minei curente demontata anterior | kg | 364,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor Tavanelor Grinzilor Coloanelor (Betongrunt) | m2 | 385,80 |
| 21 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton, cu suprafete plane (In locurile deteriorate) | m2 | 94,60 |
| 22 | CF52B K=2 | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, grinzi si coloane preparare manuala a mortarului | m2 | 385,80 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafetele tavanului grinzilor si coloanelor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Plasa din fibra de sticla minim 145gr/m2) | m2 | 385,80 |
| 24 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu | m | 396,40 |
| 25 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 385,80 |
|  |  | 1.1.4. Lucrari de constructii la montarea retelelor electrice |  |  |
| 26 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 27 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,00 |
| 28 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
|  |  | 2. Incalzirea Rampei |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice |  |  |
| 29 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,20 |
| 30 | Pretul | Tub pvc spiral Mutlusan D32mm | m | 120,00 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,20 |
| 32 | Pretul | Cablu ВВГнг-LS- 5х16mm2 | m | 120,00 |
| 33 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (РЩ1) | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 35 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,00 |
| 36 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A | buc | 1,00 |
| 37 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. Retele termince |  |  |
| 38 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 9,12 |
| 39 | Pretul | Cablu EFSIC 20*228m*1370W | buc | 4,00 |
| 40 | Pretul | Banda 25m | cut | 6,00 |
| 41 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |
| 42 | Pretul | Reglator termic EFIT 316 | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 43 | Pretul | Panou de distributie TDM ЩРН-12 IP 31 | buc | 1,00 |
| 44 | Pretul | Intrerupator de sarcina ВН-32 3P 40A TDM | buc | 1,00 |
| 45 | Pretul | Contactor КМН 22510 25А 400В/AC3 1HO IP20 TDM | buc | 1,00 |
| 46 | Pretul | Automat diferential АД 14 4P 25A 30mA TDM | buc | 1,00 |
| 47 | Pretul | Automat ВА47-29 1P 10A ка C TDM | buc | 2,00 |