# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Consumabile de laborator și reactivi chimici

pentru secția Toxicologie

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Achiziție cu costuri mici
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Medicină Legală

- IDNO: 1006601004105

- Adresa: mun. Chisinau str.Vl.Korolenko 8

- Numărul de telefon/fax al autorității contractante: 022 72 79 33

Întrebări tehnice : Botezatu Maia (Șef secție Toxicologie medico-legală)Tel: 022 72 74 58 / 067 744 936;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: cancelaria.cml@cml.gov.md/ http://medicina-legala.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

Centrul de Medicină Legală - este o instituţie publică de expertiză judiciară specializată în domeniul medicinei legale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea | Unitatea de măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 Consumabile de laborator |  |  |  |  |  |
| 1 | 33140000-3 | Plăci cromatografice, Sorbifil 10x10 PTSH-P-A-UV (50 buc/cutie) | buc | 50 | Plăci cromatografice, Sorbifil 10x10 PTSH-P-A-UV (50 buc/cutie). - confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi minim 1 an; - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 2 | 33140000-3 | Dop din plastic N 20 mm | buc | 1000 | Dop din plastic N 20 mm - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 3 | 33140000-3 | Vîrfuri universale cu filtru în ștative | buc | 6000 | Vîrfuri universale cu filtru în ștative, sterile, 100-1000 mcl, să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Lenppipet etc. - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 4 | 33140000-3 | Balon cu fund plat sticlă | buc | 1 | Balon cu fund plat sticlă, termostabil, volum 1000 ml, nr.29/32 - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 5 | 33140000-3 | Set universal de stative pt eprubete/tuburi de tip constructor | buc | 16 | Set universal de stative pt eprubete/tuburi de tip constructor (Tube rack 4 sides: side 1: holds 48x5mm dia. tube with 6x8 array; side 2: holds 9x12 mm dia. tube with 3x3 array; side 3: holds 8x17mm dia. tube with 2x4 array, side 4: holds 2x30mm dia. tube with 2x81 array), Set-4 buc - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 6 | 33140000-3 | Tuburi pentru centrifugare | 500 | buc | Tuburi pentru centrifugare, volum 15 ml, dimensiuni 17*120 mm (centrifuge, clear, conical bottom, screw cap) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 7 | 33140000-3 | Tuburi pentru centrifugare cu fundul plat | 500 | buc | Tuburi pentru centrifugare cu fundul plat, volum 50 ml, dimensiuni 30*120 mm (centrifuge, clear, self standing, screw cap) - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 8 | 33100000-3 | Adaptor pentru pipetă repetativă mecanică | 2 | buc | Adaptor pentru pipetă repetativă mecanică ISOLAB (existentă în secție) pentru dispensere de volum 25 ml și 50 ml - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| Valoarea estimativă totală lot nr.1 : 14 050,00 lei |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 2 Consumabile pentru GC-FID/GC-MS |  |  |  |  |  |
| 1 | 33140000-3 | Capace din aluminiu cu septuri N 20 silicone / PTFE | buc | 6000 | Capace din aluminiu (cu gaură pe centru, utilizate cu injectare de tip “headspace”) cu septuri N 20 silicone / PTFE, pentru viale N 20, dimensiuni 22.5x75.5 mm, capsabile, compatibile cu Flacoane HeadSpace 20 ml, dimensiuni 22.5x75.5 mm, capsabile, pt GC. - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 2 | 33140000-3 | Septuri pt vialuri de 2 ml | buc | 500 | Septuri din PFTE/silicon/PFTE pt vialuri de 2 ml, dimensiuni 11,6x32 mm, compatibile cu capace integrale (fără gaură pe centru) din PFTE, cu filet, cu septă, pentru vialuri de 2 ml cu dimensiuni 11,6x32mm (pentru soluții de calibrare) (Blue PTFE-lined solid top, for storage)- în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 3 | 33140000-3 | Flacoane HeadSpace 20 ml | buc | 200 | Flacoane HeadSpace 20 ml, dimensiuni 22.5x75.5 mm, capsabile, pt GC - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 4 | 33140000-3 | Capace integrale pentru vialuri de 2 ml | buc | 500 | Capace integrale(fără gaură pe centru) din PFTE, cu filet, cu septă, pentru vialuri de 2 ml cu dimensiuni 11,6x32mm (pentru soluții de calibrare) (Blue PTFE-lined solid top, for storage), compatibile cu vialuri N9 din sticlă silanizată, cu filet, transparente, gradate, cu locul pentru notițe, volum 2 ml cu dimensiuni 12x32mm (Clear, write-on spot, silanized 2 mL, glass, deactivated Wide Opening Screw Top ), compatibile cu autodozator de tip Agilent G4567A.- în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 5 | 33140000-3 | Vialuri din sticlă silanizată volum 2 ml | buc | 500 | Vialuri N9 din sticlă silanizată, cu filet, transparente, gradate, cu locul pentru notițe, volum 2 ml cu dimensiuni 12x32mm (Clear, write-on spot, silanized 2 mL, glass, deactivated Wide Opening Screw Top ), compatibile cu autodozator de tip Agilent G4567A. - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 6 | 33140000-3 | Vialuri din sticlă silanizată, transparente volum 0,2 ml | 100 | buc | Vialuri N9 din sticlă silanizată, cu filet, transparente volum 0,2 ml până la 0,3 ml, dimensiuni 12x32mm (glass, screw cap, N 9, with integrated insert), compatibile cu autodozator de tip Agilent G4567 - în ambalaj de la producător; - certificat CE de conformitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| Valoarea estimativă totală lot nr.2 : 35 460,00 lei |  |  |  |  |  |
| Lot nr.3 Reactivi pentru cromatografie (CSS) |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Apă amoniacală 25%, 23,1-24,9% p.a | 3 | litri | Apă amoniacală 25%, 23,1-24,9% p.a - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 2 | 33696500-0 | Acid clorhidric, p.a., ≥ 37% | 2 | litri | Acid clorhidric, p.a., ≥ 37% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 3 | 33696500-0 | Acid azotic p.a., ≥ 65%, p.a. | 2 | litri | Acid azotic p.a., ≥ 65%, p.a. - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 4 | 33696500-0 | Etilacetat, p.a., ≥ 98% | 1 | litri | Etilacetat, p.a., ≥ 98% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 5 | 33696500-0 | Eter dietilic, p.a., 99+% | 4 | litri | Eter dietilic, p.a., 99+% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 6 | 33696500-0 | Eter de petrol p.a., ≥ 90% | 1 | litri | Eter de petrol p.a., ≥ 90% , cu interval de fierbere 40-60⸰C - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 7 | 33696500-0 | Aceton p.a., 99,8+% | 1 | litri | Aceton p.a., 99,8+% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 8 | 33696500-0 | Acid acetic glacial p.a., 99,9% | 1 | litri | Acid acetic glacial p.a., 99,9% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 9 | 33696500-0 | Acid sulfuric concentrat, p.a, 96 % | 2 | litri | Acid sulfuric concentrat, p.a, 96 % - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 10 | 33696500-0 | Benzen p.a. ≥99,1% | 1 | litri | Benzen p.a. ≥99,1% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 11 | 33696500-0 | Sulfat de sodiu anhidru, p.a.. >99% | 5 | kg | Sulfat de sodiu anhidru, p.a.. >99% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 12 | 33696500-0 | Acid oxalic, c.p.. 99.6% | 5 | kg | Acid oxalic, c.p.. 99.6% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 13 | 33696500-0 | Ditionit, c.p.. 85% | 0,025 | kg | Ditionit, c.p.. 85% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 14 | 33696500-0 | Hidroxid de sodiu, p.a.≥98.0% | 2 | kg | Hidroxid de sodiu, p.a.≥98.0% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| 15 | 33696500-0 | Hidroxid de potasiu, p.a. 86% | 1 | kg | Hidroxid de potasiu, p.a. 86% - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de calitate confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului. |
| Valoarea estimativă totală lot nr.3 : 5 120,00 lei |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 4 Substanțe standard de referință (MRC) |  |  |  |  |  |
| 1 | 33696500-0 | Zinc standard (Zn), standard for AAS | 0,1 | litri | Zinc standard (Zn), standard for AAS, 1000 mg/l în acid HNO3 - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului ; - în ambalaj de la producător . |
| 2 | 33696500-0 | Crom standard (Cr), standard for AAS | 0,1 | litri | Crom standard (Cr), standard for AAS, 1000mg/l în acid HNO3 - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului ; - în ambalaj de la producător. |
| 3 | 33696500-0 | Arsenic standard (As), standard for AAS | 0,1 | litri | Arsenic standard (As), standard for AAS, 1000mg/l în acid HNO3 - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. |
| 4 | 33696500-0 | Cadmiu standard (Cd), standard for AAS | 0,1 | litri | Cadmiu standard (Cd), standard for AAS, 1000mg/l în acid HNO3 - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat ISO 17034 - confirmata prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului; - în ambalaj de la producător. |
| Valoarea estimativă totală lot nr.4 : 1 950,00 lei |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală a loturilor(Fără TVA) : 56 580,00 lei |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea va fi efectuată de către furnizor, la sediul Centrului de Medicină Legală, or. Chișinău, str. Korolenko, 8, în termen de 30 zile de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2021

- Metoda și condițiile de plată: Achitarea va fi efectuată în termen de 30 zile după primirea facturii, utilizând sistemul de e-facturare.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU.

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta (Formularele 4.1, 4.2, 3,1) | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 3. | Act permisiv pentru practicarea activităţii de întreprinzător(licență, autorizație, certificat) | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 4. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 5. | Informații generale despre ofertant | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 6. | Ultimul Raport Financiar | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |
| 7. | Rechizitele bancare | Document scanat în format PDF. Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- pe: conform SIA RSAP (www.achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (www.achizitii.md)

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de Stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu.

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 24.05.2021.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se aplică |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  Vasile ȘARPE__________________                L.Ș.