|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție:Nr. ocds-b3wdp1-MD-1603368715371 / 21029759 . |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Recipient (container) p/u deșeuri biomedicale contaminate, înțepătoare» |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolul | Ţara de origine | Producător | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33140000-3 | 1.Recipient p/u deșeuri biomedicale contaminate, înțepătoare 0,7L |  |  |  | Container PVC, dimensiuni 160x105x25, cu capac, volum nominal 1,25 Lit., pentru stocarea deșeurilor biomedicale contaminate, înțepătoare. Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485 |  | ISO 9001; ISO 13486 |
| 33140000-3 | 2.Recipient p/u deșeuri biomedicale contaminate, înțepătoare 1,25L |  |  |  | Container PVC, dimensiuni 120x105x25, cu capac, volum nominal 0,700 Lit., pentru stocarea deșeurilor biomedicale contaminate, înțepătoare. Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13486 |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție:Nr. ocds-b3wdp1-MD-1603368715371 / 21029759 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Recipient (container) p/u deșeuri biomedicale contaminate, înțepătoare» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33140000-3 | 1.Recipient p/u deșeuri biomedicale contaminate, înțepătoare 0,7L | 300 | Buc |  |  |  |  | La comandă, în decurs de 3 zile | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 33140000-3 | 2.Recipient p/u deșeuri biomedicale contaminate, înțepătoare 1,25L | 300 | Buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________