____Reparatia bazinului taberei Alunelul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peretii bazinului
	m2	270,00	
 2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	285,00	
 3	CC09A
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv
	m2	285,00	
 4	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	270,00	
 5	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	15,00	
 6	CE17A
	Instalare lainer
	m2	270,00	
 		Capitolul 2. Utilaj
			
7	pret de piata
	Aspirator subacvatic automat Tigershark 2, 17 m3/h, cablu 30 m
	buc	1,00	
 8	pret de piata
	Clei "Class Nas"
	kg	100,00	
 9	pret de piata
	ПВХ пленка 1650 FLAG синий (толщина 1,5мм)
	m2	300,00	
 10	pret de piata
	планка пвх 4 cm
	m	75,00	
 11	pret de piata
	клей для ПВХ пленки Flexocol
	kg	2,00	
 12	pret de piata
	жидкий пвх
	kg	2,00	
 13	pret de piata
	скимер большой для пленочных бассейнов Gemas 04212B
	buc	4,00	
 14	pret de piata
	донный слив для пленочных  бассейнов
	buc	1,00	
 15	pret de piata
	стеновая заборная форсунка для пленочных бассейнов Gemas
	buc	1,00	
 16	pret de piata
	стеновая форсунка для пленочных бассейнов Gemas
	buc	10,00	
 17	pret de piata
	комплект для монтажа закладных элементов
	buc	2,00	
 18	pret de piata
	лестница WALL 3
	buc	2,00	
 19	pret de piata
	лестница WALL 4
	buc	2,00	
 20	pret de piata
	фланец для крепления лестниц
	buc	8,00	
 21	pret de piata
	болт 10-100 распорный нерж.
	buc	24,00	
 22	pret de piata
	труба из жесткого ПВХ ф50
	m	10,00	
 23	pret de piata
	гибкая труба Ф50
	m	50,00	
 24	pret de piata
	нипель муфта ф50
	buc	4,00	
 25	pret de piata
	штуцер елка 50-38
	buc	1,00	
 26	pret de piata
	муфта внутри  клеевое соединение ф50
	buc	10,00	
 27	pret de piata
	переход 63-50 ПВХ 
	buc	1,00	
 28	pret de piata
	Т уголок ф50
	buc	12,00	
 29	pret de piata
	уголок ф50-90
	buc	28,00	
 30	pret de piata
	тефлон лента
	buc	1,00	
 31	pret de piata
	клей пвх
	kg	1,00	
 32	pret de piata
	очиститель
	kg	1,00	
 33	pret de piata
	нипель муфта ф63-50-2 резьба наружная
	buc	1,00	
 34	pret de piata
	стеновой проход для пленочных бассейнов
	buc	10,00	
 35	pret de piata
	хомут клипса  ф50 для трубы
	buc	20,00	
 36	pret de piata
	хомут ф50 мет с дюбелем
	buc	20,00	
 37	pret de piata
	хомут ф50 мет с гайкой
	buc	20,00	
 38	pret de piata
	шпилька  ф8х1000
	buc	2,00	
 39	pret de piata
	 дюбель КРХ 12080 пластик
	buc	40,00	
 40	pret de piata
	дюбель гвоздь 6х60
	buc	1 000,00	
 41	pret de piata
	мерилон ф54
	buc	8,00	
 		Capitolul 3. Lucrari de montare
			
42	ID02A
	Instalare ventile, teu, corniere diametrul 50 mm, 63 mm, 90 mm
	buc	28,00	
 43	IC35B
	Montarea tevilor PVH diametrul 50  mm
	m	140,00	
 44	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm 
	buc	15,00