| Gradinita nr. 49 mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Reparatia sistemului de preparare a apei calde

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea utilajului |  |  |
| 1 | IA38B | Pompa TOP-S 40/15 | buc | 1,000 |
| 2 | IA37B | Pompa DAB EVOSTA 2 SAN 40-70/150 1" M 230/50-60 | buc | 1,000 |
| 3 | IA17A | Boiler cu 2 serpantine, cu capacitatea de 300 l | buc | 1,000 |
| 4 | IA29A | VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 40 LT. | buc | 1,000 |
| 5 | IA19B | Vana deviatoare cu 3 cai | buc | 2,000 |
| 6 | 11-04-004-01 | Servomotor cu cablu pentru vana deviatoare cu 3 cai | buc | 2,000 |
| 7 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm.Flanse otel d=50mm | buc | 4,000 |
| 8 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm.Reductie otel 40x50 mm | buc | 4,000 |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Supapa de sens d = 3/4 ") | buc | 1,000 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Supapa de sens d = 1") | buc | 1,000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Robinet trecere cu sfera 3/4" FE-FI fluture) | buc | 2,000 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" (Robinet trecere cu sfera 1" FE-FI fluture) | buc | 10,000 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Robinet de golire 1/2" FE) | buc | 1,000 |
| 14 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Dezaerator automat d=1/2") | buc | 1,000 |
| 15 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 3/4" (Filtru d=3/4" ) | buc | 1,000 |
| 16 | IC38B | Piesa de racordare (Teu PP-R), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm | buc | 24,000 |
| 17 | IC38B | Piesa de racordare (Teu PP-R), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 x 3/4" FI | buc | 1,000 |
| 18 | ID02B | Teu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" x 1/2" x 1" FI | buc | 2,000 |
| 19 | ID02B | Niplu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" FE | buc | 6,000 |
| 20 | ID02B | Niplu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" FE | buc | 3,000 |
| 21 | IC38B | Piesa de racordare (Racord holander cu piulita), avind diametrul exterior de 1' x 32 mm | buc | 1,000 |
| 22 | IC38B | Piesa de racordare (Racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 M x 3/4" | buc | 2,000 |
| 23 | IC38B | Piesa de racordare (Racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 F x 3/4" | buc | 2,000 |
| 24 | IC38C | Piesa de racordare (Racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 M x 1" | buc | 18,000 |
| 25 | IC38C | Piesa de racordare (Racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 F x 1" | buc | 8,000 |
| 26 | IC38B | Piesa de racordare (Racord), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 1" | buc | 10,000 |
| 27 | IC38C | Piesa de racordare (Cot 45gr.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm | buc | 16,000 |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (Cot 90gr.), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm | buc | 48,000 |
| 29 | IC38C | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 46,000 |
| 30 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pentru teava de 32 mmpe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 180,000 |
| 31 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,000 |
| 32 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | 198,000 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=45x5 mm | m | 186,000 |
| 34 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 3/4" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 6,000 |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura (cot), din otel, la pozitie, avind diametrul de 25 mm | buc | 10,000 |
| 36 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata , la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 6,000 |
| 37 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 38 |  | Boiler cu 2 serpantine, cu capacitatea de 300 l | buc | 1,000 |
| 39 |  | Pompa DAB EVOSTA 2 SAN 40-70/150 " M 230/50-60 | buc | 1,000 |
| 40 |  | VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 40 LT. | buc | 1,000 |
| 41 |  | Pompa TOP-S 40/15 | buc | 1,000 |