	Resistematizarea/ reparatia capitala a salii de sport din cladirea cu nr. cad. 0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
 Semnalizare incendiu (55/11-25-SI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	12,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	2,40

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	12,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	3,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	20,40

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,12

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,18

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,24

	3
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	14,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,28

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	1,82

	4
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	14,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	0,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	1,12

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	3,08

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,014

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,14

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,21

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Semnalizare de incendiu



	5
	10-08-001-01
	Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 8 zone

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,000
	24,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0056
	0,006

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,400
	0,40

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,056
	0,056

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	0,16

	6
	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala

	buc
	
	25,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,000
	50,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00001
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,0005
	0,012

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,250
	6,25

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,005
	0,125

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,160
	4,00

	7
	08-03-591-3
	Declansator de incendiu manual

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	76,000
	3,04

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,540
	0,142

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	9,760
	0,39

	8
	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Semnalizator somic si optic

	buc
	
	9,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,000
	9,00

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,004
	0,036

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,002
	0,018

	9
	08-01-053-1
	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,430
	2,43

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,390
	0,39

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	1,00

	
	5009807
	Formari de capuri de marcare
	100 buc
	0,041
	0,041

	10
	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,060
	2,06

	
	4110006
	Apa distilata
	kg
	2,800
	2,80

	
	5220003
	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"
	t
	0,00003
	0,00

	11
	08-03-575-1
	Dispozitiv Releu, Rezistor

	buc
	
	5,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,120
	5,60

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,020
	0,10

	12
	
	Releu RM1

	buc
	
	3,000



	
	60012
	Releu RM1
	buc
	1,000
	3,00

	13
	
	Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5%

	buc
	
	2,000



	
	60013
	Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5%
	buc
	1,000
	2,00

	14
	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2

	100 m
	
	3,600



	
	1
	Muncitor
	h-om
	5,610
	20,196

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,072

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	1,116

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	2,88

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	43,92

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,18

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,072

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,576

	15
	
	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120

	m
	
	360,000



	
	60016
	Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120
	m
	1,000
	360,00

	16
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	7,414

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,022

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,341

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,88

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	13,42

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,055

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,022

	
	54400891
	Banda adeziva izolatoare 
	kg
	0,160
	0,176

	17
	
	Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120

	m
	
	110,000



	
	60018
	Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120
	m
	1,000
	110,00

	18
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	4,200



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	99,96

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,009

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	56,28

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,200
	0,84

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	4,20

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	28,14

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	75,60

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	7,56

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	20,328

	19
	
	Teava PVC ф16 mm

	m
	
	420,000



	
	60020
	Teava PVC ф16 mm
	m
	1,000
	420,00

	20
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala

	100 buc
	
	0,150



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	3,708

	
	1019103
	Dibluri de distantiere
	100 buc
	2,000
	0,30

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,003

	21
	
	Cutie de distributie 100x100x50 mm

	buc
	
	15,000



	
	60020
	Cutie de distributie 100x100x50 mm
	buc
	1,000
	15,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de incendiu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Semnalizare de incendiu



	22
	
	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010

	buc
	
	1,000



	
	7006-4
	Panou de control si semnalizare de incendiu cu 8 bucle (zone) MAG4
	buc
	1,000
	1,00

	23
	
	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010

	buc
	
	25,000



	
	7008
	Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010
	buc
	1,000
	25,00

	24
	
	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010

	buc
	
	4,000



	
	70010
	Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010
	buc
	1,000
	4,00

	25
	
	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015

	buc
	
	9,000



	
	700014
	Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015
	buc
	1,000
	9,00

	26
	
	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010

	buc
	
	1,000



	
	70014
	Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010
	buc
	1,000
	1,00

	27
	
	Acumulator 12V 7Ah

	buc
	
	1,000



	
	700016-7
	Acumulator 12V 7Ah
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Semnalizare de incendiu
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


