| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1635879186917 |
| Obiectul achiziției: Sterilizator cu aer fierbinte |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |
| Sterilizator cu aer fierbinte |  |  |  | Dulap de uscare / Incubator (cu funcție dublă) Tensiune 220V / 50Hz A: ca Incubator: +5~ 80, +10 -250C B: ca cuptor de uscare: 80 ~ 250C Dimensiune exterioară (mm): 600x550x860 mm (±100mm) – 70litri |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________