| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  | Discount % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 1.Clips fixare cablu 16-20 mm. Cui pentru beton. Ambalat cîte 50 buc .Pret pentru un set (ex:SCOABA ROTUND D=20 100 B/PAC) |  | buc | 100 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 2.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AAA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 930mAh (ex:PILE ELECTR. MULTILIFE 950mAh AAA 4BUC analog PHILIPS) |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 3.Set 2 baterii reîncărcabile (acumulator) tip AA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 1,2V și capacitatea acumulatorului minim 2300mAh (ex: PILE ELECTR. MULTILIFE 2600mAh AA 2BUC analog PHILIPS) |  | buc | 350 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 4.Baterie reîncărcabilă (acumulator) tip CRONA din NI-MH cu tensiunea de alimentare 8,4V și capacitatea acumulatorului minim 150 mAh |  | buc | 70 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 5.Baterie alcalină 6LR61 9V tip CRONA (ex: PILE ELECTR. POWER ALCALINE 6LR61 9V analog PHILIPS) |  | buc | 70 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 6.Tablou electric din metal pentru 60 module, montaj îngropat/exterior, ușa cu lăcată fără chei, IP30, echivalent Hagger (ex:CUTIE P/U AUTOMATE 1x60 INT HAGER (VU60UA)) |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 7.Întrerupător de sarcină BP32И manual de 3 poli pentru două direcții cu mîner dintr-o parte 400A (ex: INTRERUPATOR PIRGHIE BASCULANT VR32-37B7 400A) |  | buc | 30 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 8.Papuc de cablu aluminiu - cupru DTL1 95 mm - 12 |  | buc | 2 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 9.Clemă IEK СИЗ-1 2,5-4,5 mm² (set 100 buc) |  | buc | 3 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 10.Falci 400A cupru pentru conectare siguranțe |  | buc | 50 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 11.Lanterna cu acumulator LED de pus pe cap cu parametrii minimi: Durata medie de viaţă (h): 30000 h; Puterea (W): 1 W; Tensiune (V): 220 V; Flux luminos (lm): 100 lm; Acumulator 4V 400 mAh (Sealed-Acid Battery); Distanţa de iluminare: 20 m; Durata de funcţionare neântreruptă: 4 h; Tip acumulator: Alcalin; Gradul de protectie: Impermeabil; Metoda de prindere: Curea; Tip material: Plastic elastic rezistent la lovituri (ex: LANTERNA DE PUS PE CAP HL341L analog BECKHAM-1 1W HOROZ) |  | buc | 20 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 12.Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu (ex:CABLU DE DATE CAT. 5E U/UTP 4x2x0.48 AWG24 305m PVC GRI (5,57lei/m.l)) |  | m. | 200 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 13.Aparat de sudat țevi PVC profesional d16/20/25/32/40/50/63 (ex:CIOCAN DE LIPIT TEVI TERMOPLASTICE 800/1500W 16-63mm analog STHOR) |  | buc | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 14.Ciocan de abataj industrial de minim 1500 W, 850 rpm, 4400 bpm, 5.5J, echivalent INGCO RH150028 (ex: PERFORATOR SDS-PLUS 32mm 230V 1100W 5J analog KIT YATO) |  | buc | 300 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 15.Masina slefuit pereti cu caracteristicile minime: Diametrul discului (mm) 225; Greutate (kg) 7; Putere (W) 1050; Tensiune de alimentare (V) 220-240; Turatia de mers in gol (rot/min) 600-2300 (ex:MASINA DE SLEFUIT TE-DW 180 PERETE 1300W analog EINHELL) |  | buc | 2000 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
| 31200000-8 | 16.Sirena Genesis Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1) |  | buc | 3500 |  |  |  |  | În decurs de 10 zile de la comanda beneficiarului |  |  | MD21ML000000000022519664 |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |