| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Articole sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică DEPLINĂ propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D20, PN20 |  |  |  |
| Teava PPR cu insertie din fibra de sticla PN20 |  |  |  | D25, PN20 |  |  |  |
| Cot PPR d25 |  |  |  | D25; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Cot PPR d20 |  |  |  | D20; Tip: unghi 90 grade |  |  |  |
| Racord PPR d20 x ¾ FE |  |  |  | PPR,d20 x ¾ FE |  |  |  |
| Racord cu olandez PPR d25 х ¾ FE |  |  |  | PPR, d25 х ¾ FE |  |  |  |
| Radiator bimetalic |  |  |  | Dimensiuni: 350x80x80 , culoare: alba,10 sectii, Presiune de lucru maxima: 12 atm. |  |  |  |
| Kit accesori radiator bimetal D1 x ¾ |  |  |  | Kit accesori radiator bimetal D1 x ¾ |  |  |  |
| Reductor de presiune |  |  |  | D 1/2" FI/FI |  |  |  |
| Robinet bilă |  |  |  | D 1/2" FI/FI |  |  |  |
| Robinet colțar |  |  |  | D 1/2" FE(bilă) |  |  |  |
| Robinet colțar |  |  |  | D 3/4" FE(bilă) |  |  |  |
| Reducție |  |  |  | Alamă D 1/2"/3/4" |  |  |  |
| Adaptor pentru aparat sudură PPR |  |  |  | D 20mm |  |  |  |
| Adaptor pentru aparat sudură PPR |  |  |  | D 25mm |  |  |  |
| Flotor pentru rezervor WC |  |  |  | D 1/2" alimentare verticală |  |  |  |
| Flotor pentru rezervor WC |  |  |  | D 1/2" alimentare orizontală |  |  |  |
| Boiler |  |  |  | Tensiune(v) - 220-240 Volum rezervor(l) - 50 Puterea(w) -2-2,5 |  |  |  |
| Boiler |  |  |  | Tensiune(v) - 220-240 Volum rezervor(l) - 10 Puterea(w) -1,5 |  |  |  |
| Disc diamant |  |  |  | D 230x22.2mm |  |  |  |
| Disc diamant |  |  |  | D 125x22,2mm |  |  |  |
| Cheie pentru țevi |  |  |  | Lungimea (mm) - 550 Material oțel Patrat(") -2" |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________