# „Aprob”

# Director al IMSP SCTO

# ____________ Serghei ȘTEPA

# Caiet de sarcini

pentru achizitii de valoare mică

1.Denumirea autorităţii contractante: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie.

3.Obiectul achiziţiilor: Servicii de verificare periodică a disozitivelor medicale din dotarea IMSP SCTO.

| Nr/ ord | Denumirea dispozitivului, modelul | Un. | Preţul, /fără TVA, lei | Suma totală, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Ampermetre, voltmetre, wattmetre, multimetre /DM fizioterapeutice/mod. Potok-1, UVC30, UZT101, Amplipuls 1/ 5Br, Stimul1, Tonus-2M, Refton-01, SonoPlus, Iskra/Corona | 17 | 440,00 | 7 480,00 |
|  | Analizoare de toate tipurile / biochimice, hematologice, mod.Helena-C1, Clinic Stat, Yumizen H-500, ph-metru – mod. 616.12.001 | 5 | 1257,00 | 6 285,00 |
|  | Baie cu ultrasunet, mod. DM-222 , UA06MFDN | 2 | 727,00 | 1454,00 |
|  | Baie de apă p/u laborator | 1 | 727,00 | 727,00 |
|  | Cameră frigorifică/ congelator, mod. DS-GB7B, BXC-Avellino | 3 | 592,00 | 1 776,00 |
|  | Centrifuga, mod.NF800, Rotofix 32A, Rotolavit, Rotanta 460, 603.05.001lcd ; Micro-22 | 6 | 575,00 | 3 450,00 |
| - c | Cîntar, mod. PH-3Ц13Y | 1 | 280,00 | 280,00 |
|  | Cîntar electronic p/u adult cu taliometru, mod.S7350HR | 1 | 320,00 | 320,00 |
| - 4 | Dispozitiv de măsurare a presiunii arteriale | 12 | 38,00 | 456,00 |
|  | Dispozitive de electrochirurgie cu curenți de înaltă frecvență, mod.Shalia S, Excell 400, Surtron 300 -2, DR-8200 | 6 | 1657,00 | 9942,00 |
|  | Dozatoare de laborator mecanice (5-50; 20-200; 100-1000ml.) | 4 | 188,00 | 752,00 |
|  | Dozatoare/Pipete motorizate pentru laborator, mod. Pipetus | 2 | 188,00 | 376,00 |
| - 6 | Higrometre, mod. VIT-1, VIT-2 | 30 | 180,00 | 5 400,00 |
|  | Microscop, mod. Standard-20, DMIL LED, mSMART lcd, Karol Zeiss | 4 | 1100,00 | 4 400,00 |
|  | Monitoare pacient, mod. BMO0210D, Mec-2000 | 25 | 1443,00 | 36 075,00 |
|  | Pompe de infuzie, mod. EN-5S7, MP-30 mod. JSB-1200, Semi-2 | 21 | 592,00 | 12 432,00 |
|  | Pulsoximetre, mod. H-100BM20C-01-05, MD300C29 | 13 | 245 | 3 185,00 |
|  | Sterilizator cu aer uscat mod. ГП- 80/-MO, ГП- 20 ГП- 40, HAS-T200, Nuve-120, FN120, BOV-T200F, DOVE-230, Biobase | 20 | 727,00 | 14 540,00 |
| - 9 | Sterilizator cu aburi, mod. GP-400-2 +XG1.UCD-100D, M-138 | 4 | 727,00 | 2 908,00 |
| - 11 | Termostate, mod. TC-80M-2, TB-80, BIO TDB-100, Boekel S,MCO-18AC, Kascad-15, DH4 | 11 | 727,00 | 7 997,00 |
|  | Ventilator pulmonar, mod. MV300, iVent 201, Servi (Laerdal) | 3 | 1244,00 | 3 732,00 |
|  | Ultrasonograf, mod. Xario100G, HDI-3500 | 2 | 1366,00 | 5 464,00 |
|  | TOTAL | 193 | - | 129431,00 |

Cerințe obligatorii către ofertant:

- Prezentarea documentelor (licenție, certificate, etc.), ce atestă faptul  autorizării operatorului, pentru efectuarea acestor servicii, confirmate de către organele autorizate în domeniu;

- Echipamentul tehnic, cu care se vor efectua verificările, să fie certificat cu aprobarea de către organele  autorizate în domeniu;

- Executarea serviciilor de către operator, să fie în baza solicitării scrise sau verbale a beneficiarului (IMSP SCTO).

Întocmit: V.Morozova, șef SBI

16.01.2024