Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Materiale electrice. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 31681410-0; Bunuri/servicii. Întreruptor automat; Buc; 5; 5 zile la comanda; MD17ML000000002251308233. Întreruptor automat; Buc; 5. Întreruptor automat; Buc; 5. Întreruptor automat diferential; buc; 6. Întreruptor automat diferential; buc; 3. Întreruptor automat diferential; buc; 5. Separator de sarcina; buc; 3. Separator de sarcina; buc; 5. Priza unitara externa cu pamintare; buc; 10. Priza exterioara 3 locuri cu pamintare; buc; 5. Priza 2 locuri de cauciuc; buc; 15. Cutie de distributie; buc; 20. Cutie pentru automate; buc; 25. Cutie pentru automate; buc; 5. Fir electric; M; 200. Fir electric; m; 100. Cablu electric; m; 200. Cablu; m; 300. Corp de iluminat; buc; 15. Corp de iluminat; buc; 20. Felinar; buc; 15. Tub LED; buc; 40. Bec LED; buc; 10. Bec LED; buc; 20. Bec; buc; 60. Bec; buc; 10. Corp de iluminat stradal; buc; 3. Projector LED; buc; 5. Dulie; buc; 20. Lampa de masa; buc; 5. Lacat din alama; buc; 10. Lacat triunghi panou; buc; 10. Fisa; buc; 30. Banda adeziva; set; 7. Cutie pentru automate; buc; 1. Canal pentru cablu; Buc/2m; 150. Grila aerisire; buc; 3. Legatura flexibila D16; buc; 30. Sina zero izolata; buc; 5. Surub; Pachet; 1. Lame de rezerva; set; 2. Set burghii metal; set; 1. Carota pentru beton; buc; 2. Corp de iluminat; buc; 30. Ventilator; buc; 3. Uscator de miini; buc; 5. Intrerupator unitar; buc; 5. Intrerupator dublu; buc; 10. Priza dubla; buc; 40. Intrerupator unitar; buc; 10. Cutie de distributie; buc; 30. Cutie pentru prize; buc; 60. Diblu montare rapida; pachet; 5. Conexiune forbox; buc; 20. Cablu; m; 1600. Conexiune forbox; buc; 10. Verntilator; buc; 3. Cutie pentru automate; buc; 1. Întreruptor automat; buc; 10. Burghiu; buc; 10. Burgiu gaurire in trepte; buc; 2. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: _______________________________________________.